Dobrý den,

mám dotazy k ZD :  „Nové výtahy pro lůžkovou část A III“

Příloha č. 1 - Technická specifikace výtahů:

Výtah bude vybaven vlastním záložním zdrojem elektrické energie, který umožní provoz po dobu 45 minut na evakuaci osob.

dotaz č.1 :

Při prohlídce místa plnění bylo konstatováno, že jsou výtahy v současnoti napojeny na stávající dieselový agregát – lze jej použít i pro nové výtahy ?

dotaz č.2 :

lze do návrhu smlouvy doplnit  body viz níže ?  :

Vyšší moc

V případě výskytu překážky vyšší moci kdy je plnění nemožné nebo podstatně ztížené, kterou Zhotovitel není objektivně schopen ovlivnit, je Zhotovitel oprávněn přiměřeně prodloužit sjednané doby plnění s ohledem na vzniklou překážku a své aktuální kapacity, a to i v případě, že se překážka vyšší moci týká toliko subdodavatele Zhotovitele

Skladné

Došlo-li z důvodu na straně Objednatele k posunu zahájení montáže, má Zhotovitel právo účtovat a Objednatel se zavazuje uhradit náklady na  skladování ve skladu (skladech), který je pod správou společnosti Schindler, a to ve výši 2.000,- Kč/výtah nebo 5.000,- Kč/eskalátor či pohyblivých chodník,  za každý započatý týden skladování, počínaje 1. týdnem skladování. Alternativní způsob skladování Zhotovitel neumožňuje.  Dále se Objednatel zavazuje v takovém případě uhradit veškeré další náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s nedodržením termínu zahájení montáže, zejména pak náklady marných výjezdů pracovníků Zhotovitele (např. odměna za práci, náklady na dopravu). Nový termín zahájení montáže v takovém případě určí Zhotovitel podle svých aktuálních časových možností a dalších realizovaných zakázek a neprodleně jej sdělí Objednateli. Po dobu, po kterou nebude v případě dle tohoto odstavce Dílo plněno, nemůže dojít k prodlení na straně Zhotovitele.

Penalizace

stanovit maximální výši všech smluvních pokut i kumulovaných -   např.:  10% ceny díla bez DPH.

Záruka

60 měsíců ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli za podmínky, že zařízení bude po celou dobu v servisní péči Zhotovitele.

Záruční doba na baterie automatické evakuace (pokud je jimi výtah vybaven) činí 24 měsíců a nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel nemůže poskytnout záruku za jakost Díla v případě, že Objednatel nezajistí prostředí nutné pro instalaci a provoz elektronických zařízení v teplotním rozmezí +5 až + 40 stupňů Celsia, a to z důvodu, že při nedodržení uvedeného teplotního rozmezí dochází k výraznému snížení životnosti elektronických komponent Díla a tím i celého Díla

Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají přirozenému opotřebení, na škody vzniklé v důsledku vandalizmu, nedodržení provozních předpisů, nadměrného přetížení, použití nevhodných provozních prostředků (např. mazadel), chybných stavebních prací (neprovedených Zhotovitelem) a poklesu budov, vyšší moci a jiných důvodů, za které není Zhotovitel odpovědný.

Záruka zaniká, jestliže Objednatel bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele sám učiní nebo nechá učinit třetí osobou změny nebo opravy Díla. Záruka dále zaniká, jestliže Objednatel nesplní svou povinnost  provést veškeré práce potřebné k provedení úředních zkoušek ve stanovené lhůtě, neboť v takovém případě dochází z viny Objednatele ke znehodnocování instalovaných komponent Díla.

Škody

Při škodách, za které odpovídá, poskytne Zhotovitel ze svého pojištění náhrady na odškodnění poškozených osob, anebo opravu či zhotovení poškozených věcí. Jiné nároky Objednatele, zvláště v souvislosti s přerušením provozu a ušlým ziskem, jsou vyloučeny. Zhotovitel neodpovídá především za škody, které vznikly proto, že Objednatel uvedl výtah do provozu ještě před úspěšným provedením zkoušky výtahu nebo ho používá v rozporu s pokyny Zhotovitele, a za škody způsobené vandalizmem, a to i před předáním díla. Strany se dohodly na limitování odpovědnosti Zhotovitele za škodu tak, že maximální odpovědnost Zhotovitele za souhrn jakýchkoli škod je omezena do výše sjednané odměny

Duševní vlastnictví

Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k výtahovému zařízení, které je předmětem Smlouvy, včetně řídícího programového vybavení umožňujícího běžný provoz, údržbu a opravy zařízení („řídící programové vybavení“) zůstávají majetkem Zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje neexkluzivní licenci budoucímu provozovateli zařízení (a Objednateli v jeho zastoupení) k použití řídícího programového vybavení výhradně k provozu zařízení pro jeho vlastní účely. Nabyvatel nemá právo pořizovat kopie, upravovat či jakkoliv jinak nakládat s řídícím programovým vybavením. Licence stejného rozsahu bude poskytnuta případnému novému vlastníkovi zařízení