## Titulní list
Revize
Číslo | Datum | Popis změny |  |  |  | Jméno | Podpis
Orientace: |  | Generální projektant: |  |  |  | Autorizační razítko:
Arch.Design, s.r.o
Sochorova 23, 616 00 Brno
tel: +420 541 420 910
fax: +420 541 420 913
HIP: | Ing. Petr Vedra |  | Vypracoval: | Ing. Jitka Stohlová |  | Projektant části PD
Zodp.projektant: | Ing. Petr Vedra |  | Kreslil: | Arch.Design
|  |  | Kontroloval: | Arch.Design
Investor: | Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
Místo stavby: | Sokolnice, kú.: Sokolnice (752193), parcel.č.: 377/1, 376/1, 381, 382, okr.Brno-venkov, Jihomoravský kraj, ČR |  |  |  |  | Číslo paré:
Název stavby:
| DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE |  |  |  |  | Formát:
| humanizace pobytových služeb |  |  |  |  | Datum: | 2022/02
[6 empty] | Stupeň: | DPS
Stavební objekt: | SO02
Název dokumentu: | SKLADBY PODLAH
Kód dokumentu: |  | Zakázka: | SO: | Stupeň: | Členění dok.: | Č.výkresu: |  | Revize:
|  | B-21-070-000 | SO 01 | DPS | D.1.1 | 451 |  | 01

## poznámky
SKLADBY PODLAH - POZNÁMKY
Stavba: |  | Investor: | Zakázka číslo: | SO: | Stupeň: | Datum: | Vypracoval: | Generální projektant:
DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE |  | Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice | B-21-070-000 | SO 01 | DPS | 2022/02 | Ing. Jitka Stohlová | Arch.Desing, Sochorova 23, 616 00 Brno
Poznámky:
1 | Konkrétní typy použitých materiálů a konstrukčních prvků budou upřesněny ve smlouvě mezi investorem a vybraným dodavatelem. Pokud se použitý materiál, konstrukční prvek, nebo konstrukční řešení zvolené dodavatelem a odsouhlasené investorem vynutí změnu ostatních konstrukcí je nutné toto konzultovat s projektantem stavební části.
2 | Záměnu materiálů navrženou dodavatelem vždy po technické a technologické stránce posoudí technický dozor investora a odsouhlasení změny provede písemně (zápisem ve stavebním deníku, faxem popř. e-mailem). Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno projednat s autorským dozorem a před započetím prací nechat písemně odsouhlasit s technickým dozorem investora.
3 | Nahrazené navržené materiály musí splňovat minimálně stejné parametry jako materiály navržené v projektové dokumentaci.
4 | Při provádění konstrukcí je nutné dodržvat platné předpisy a technologické postupy výrobců.
5 | Je nutné dodržet koeficient smykového tření u jednotlivých provozů a podlahovin dle ČSN 74 45 07 a doložit jej atestem. Dále ČSN 74 45 05 - podlahy vč. souvísejících norem. Při provádění stavby musí být dodrženy platné předpisy, technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců výrobků a materiálů. Podlahy musí být bezpečné proti skluzu dle účelu jednotlivých místností, jak požaduje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.268/2009 Sb. § 21 odst. a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
6 | Další požadavky na materíaly a konstrukce jsou uvedeny v technické zprávě či výkresech.
7 | Všechny pohledové prvky je nutné v dostatečném předstihu před objednáním vyvzorkovat a nechat odsouhlasit písemně architektem a technickým dozorem investora.
8 | Pokud si použitý materiál, konstrukční prvek, nebo konstrukční řešení zvolené dodavatelem a odsouhlasené investorem vynutí změnu ostatních konstrukcí, je nutné toto konzultovat s autorským dozorem. V opačném případě za zvolené změněné řešení zodpovídá subdodavatel.
9 | V případě zjištění větší míry vlhkosti, jež by měla vliv na kvalitu povrchů, budou muset být učiněna opatření, která by zamezila vzniku poruch na konstrukcích.
10 | Materiály musí splňovat požadavky uvedené v PBŘ. V chráněné únikové cestě smí být použity podlahové krytiny s indexem šíření plamene is < 100 mm/min. Nášlapná vrstva v CHUC musí být navržena z hmot třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1.
11 | Podlahy jsou po obvodě podél stěn, sloupů, zárubní, prostupujících konstrukcí, potrubí, či jiných překážek oddilatovány. Spáry jsou vyplněny extrudovaným polyetylénem s uzavřenou buněčnou strukturou, která zabezpečuje materiálu nulovou nasákavost, (L´nT,w(dB) 52)). Minimální tl. spáry je 10 mm (řešit dle technických požadavků výrobce použitého materiálu).
12 | Přechody mezi jednotlivými povrchy podlah, kde nejsou navrženy prahy dveří, u ukončení podlah a dilatací budou opatřeny podlahovými lištami dle návrhu architekta (nutno vyvzorkovat). Dilatační spáry mezi jednotlivými konstrukčními celky v podlaze budou opatřeny dilatačními lištami.
13 | Musí být splněny požadavky na podkladní vrstvy dle použitých typů materiálů, a to zejména na pevnost, únosnost, vlhkost, prašnost, očištění (brokováním, broušením, tryskáním, vysátím atd.).
14 | Dilatace budou prováděny v souladu s podkladními vrstvami a v souladu s požadavky a doporučeními výrobců použitého materiálu a systémových prvků.
15 | Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbou bude použita v prostorech se sprchou, vanou, WC. Při realizaci navržených hydroizolací je nutné dbát na těsnosti a kvalitu provedených detailů.
16 | Podlahy s keramickou dlažbou budou opatřeny soklem o min. výšce 150mm (pokud již v dané místnosti není řešený obklad stěn). Podlahy z měkčeného vinylu budou mít fabion s páskem vinylu ve výšce 150mm.
17 | Projekt podlah v souladu s odst. 5.1.2 ČSN 74 4505 bude součástí dílenské dokumentace.
18 | U skladeb s keramickou dlažbou je třeba zohlednit kombinaci různých formátů (minim. rozměr dlažby 600x600mm) a rozdílných schémat kladení v ploše některých místností. Pro formáty dlažby, typy kladení formátů a jejich rozsah musí být zpracován kladečský výkres podlah.
19 | Podlahy sprch a záchodů musí být ze snadno omyvatelného a snadno dezinfikovatelného materiálu s protiskluzovou úpravou.
20 | Všechny nátěry provádět s souladu s požadavky vybraného výrobce materiálu na přípravu povrchů, vyrovnávací stěrky a penetrace.
21 | První a poslední schodišťový stupeň bude výrazně barevně odlišen od okolí.
22 | Provádění podlah je nutné koordinovat s navazujícími dodávkami technologií a instalačních rozvodů.
24 | Materiály podlah nesmí obsahovat formaldehyd, rozpouštědla, ftaláty, jedy a škodlivé látky.
Citace z normy ČSN 744505

## Specifikace
SKLADBY PODLAH - SPECIFIKACE
Stavba: | Investor: | Zakázka číslo: | SO: | Stupeň: | Datum: | Vypracoval: | Generální projektant:
DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE | Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice | B-21-070-000 | SO 01 | DPS | 2022/02 | Ing. Jitka Stohlová | Arch.Desing, Sochorova 23, 616 00 Brno
Označení | Typ, popis:
P01 | MĚKČENÝ VINYL s karbidem křemíku a korundem - pokoje 1.NP | [5 empty] | TL.
skladba na terénu
| - podlahová krytina s kombinací měkčeného vinylu, abrazivních zrnek karbidu křemíku SiC (karbid křemíku) a tvrdých částic oxidu hlinitého (korundu) a stabilizační mřížce ze skleněného vlákna. Při zatížení podlahoviny dochází ke stlačení vinylové vrstvy a tím je dosaženo vystoupení abrazivních a tvrdých zrníček karbidu křemíku a korundu na povrch. Tato zrníčka vytvářejí protiskluzovou úpravu. Musí splňovat normu DIN 51130 na protiskluz - R10 a zátěžovou třídu min.34. (např. Altro), na stěnách bude fabion s nalepeným páskem vinylu min. výšky 150mm - jednodušší údržba. | [5 empty] | 2
| - disperzní lepidlo pro vinylové podlahy, doba odvětrání 5-10 minut, otevřená doba 40-45 minut, vysoká pevnost ve smyku, zatížitelnost po 24 hodinách, vhodná pro kolečkové židle | [5 empty] | 1
| - vyrovnávací stěrka vhodná pro finální nášlapnou vrstvu z měkčeného vinylu | [5 empty] | 4
| - samonivelační litý potěr na bázi cementu (např. Profi ZFE 225 / Cemflow CF 25), od vystupujících konstrukcí oddělit dilatačním páskem tl. min. 10 mm, povrch musí být připraven dle požadavků dodavatele vrchní hydroizolační vrstvy | [5 empty] | 60
| - systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění (např. Dekperimeter PV-NR 75) | [5 empty] | 50
| - tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu se sníženou nasákavostí | [5 empty] | 130
| - hydroizolace - mPVC, tl. min.0,8mm, mez pevnosti v tahu min. 15N/mm2, odolnost proti protrhávání min. 400N, atest na Radon - střední radonový index, ohebnost za nízkých teplot min. -20°C, protažení min. 270%, pevnost spoje min. 880gN/50mm, použití pásů se signální vrstvou, bez DEHP plastifikátorů, odolná vůči prorůstání kořenů a mikroorganismů | [5 empty] | 3
| - Nosná konstrukce viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení | [6 empty] | 150 mm
| Tloušťka skladby celkem | [5 empty] | 250 | mm
Označení | Typ, popis:
P02 | KERAMICKÁ DLAŽBA - chodby, aktivační míst., čistící míst. 1.NP | [5 empty] | TL.
skladba na terénu
| - velkoformátová keramická slinutá dlažba 600x600mm s epoxidovou spárovací hmotou, bude splňovat normu protiskluz DIN 51130-R10. Dlažba vhodná pro velmi namáhané plochy domova pro tělesně postižené. V případě že nemá místnost kramický obklad, bude kolem podlahy keramický soklík o min. výšce 150mm. | [5 empty] | 10
| - flexibilní lepidlo pro keramickou dlažbu pro středněvrstvé lepení, voděodolné | [5 empty] | 5
| - samonivelační litý potěr na bázi cementu (např. Profi ZFE 225 / Cemflow CF 25), od vystupujících konstrukcí oddělit dilatačním páskem tl. min. 10 mm, povrch musí být připraven dle požadavků dodavatele vrchní hydroizolační vrstvy | [5 empty] | 52
| - systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění (např. Dekperimeter PV-NR 75) | [5 empty] | 50
| - tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu se sníženou nasákavostí | [5 empty] | 130
| - hydroizolace - mPVC, tl. min.0,8mm, mez pevnosti v tahu min. 15N/mm2, odolnost proti protrhávání min. 400N, atest na Radon - střední radonový index, ohebnost za nízkých teplot min. -20°C, protažení min. 270%, pevnost spoje min. 880gN/50mm, použití pásů se signální vrstvou, bez DEHP plastifikátorů, odolná vůči prorůstání kořenů a mikroorganismů | [5 empty] | 3
| - Nosná konstrukce viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení | [6 empty] | 150 mm
| Tloušťka skladby celkem | [5 empty] | 250 | mm
Označení | Typ, popis:
P03 | KERAMICKÁ DLAŽBA - WC, koupelny 1.NP | [5 empty] | TL.
skladba na terénu
| - velkoformátová keramická slinutá dlažba 600x600mm s epoxidovou spárovací hmotou, bude splňovat normu protiskluz DIN 51130-R10. Dlažba vhodná pro velmi namáhané plochy domova pro tělesně postižené. V případě že nemá místnost kramický obklad, bude kolem podlahy keramický soklík o min. výšce 150mm. | [5 empty] | 10
| - flexibilní lepidlo pro keramickou dlažbu pro středněvrstvé lepení, voděodolné | [5 empty] | 5
| - hydroizolační stěrka, 2-komponentní stěrka s nízkým modulem pružnosti, na bázi cementu modifikovaného syntetickými polymery a mikrosilikou, s obsahem jemných plniv a peciálních přísad, použití jako hydroizolace pod keramické obklady | [5 empty] | 3
| - samonivelační litý potěr na bázi cementu (např. Profi ZFE 225 / Cemflow CF 25), od vystupujících konstrukcí oddělit dilatačním páskem tl. min. 10 mm, povrch musí být připraven dle požadavků dodavatele vrchní hydroizolační vrstvy | [5 empty] | 49
| - systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění (např. Dekperimeter PV-NR 75) | [5 empty] | 50
| - tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu se sníženou nasákavostí | [5 empty] | 130
| - hydroizolace - mPVC, tl. min.0,8mm, mez pevnosti v tahu min. 15N/mm2, odolnost proti protrhávání min. 400N, atest na Radon - střední radonový index, ohebnost za nízkých teplot min. -20°C, protažení min. 270%, pevnost spoje min. 880gN/50mm, použití pásů se signální vrstvou, bez DEHP plastifikátorů, odolná vůči prorůstání kořenů a mikroorganismů | [5 empty] | 3
| - Nosná konstrukce viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení | [6 empty] | 150 mm
| Tloušťka skladby celkem | [5 empty] | 250 | mm
P04 | LITÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA - rozvodny SLP, EPS+UPS 1.NP | [5 empty] | TL.
skladba na terénu - nevytápěná místnost
| - litá epoxidová podlaha, pevnost v tlaku 80 Mpa, v protiskluzné úpravě, vzorkováno investorem, keramický sokl výšky 150mm | [5 empty] | 3
- epoxidová penetrace
| - samonivelační litý potěr na bázi cementu (např. Profi ZFE 225 / Cemflow CF 25), od vystupujících konstrukcí oddělit dilatačním páskem tl. min. 10 mm, povrch musí být připraven dle požadavků dodavatele vrchní hydroizolační vrstvy + kari sítí oka 100/100, prut tl. 6mm | [5 empty] | 114
| - tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu se sníženou nasákavostí | [5 empty] | 130
| - hydroizolace - mPVC, tl. min.0,8mm, mez pevnosti v tahu min. 15N/mm2, odolnost proti protrhávání min. 400N, atest na Radon - střední radonový index, ohebnost za nízkých teplot min. -20°C, protažení min. 270%, pevnost spoje min. 880gN/50mm, použití pásů se signální vrstvou, bez DEHP plastifikátorů, odolná vůči prorůstání kořenů a mikroorganismů | [5 empty] | 3
| - Nosná konstrukce viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení | [6 empty] | 150
| Tloušťka skladby celkem | [5 empty] | 250 | mm
P05 | MĚKČENÝ VINYL s karbidem křemíku a korundem - pokoje 2.NP | [5 empty] | TL.
skladba na stropě (stropní systém Ytong)
| - podlahová krytina s kombinací měkčeného vinylu, abrazivních zrnek karbidu křemíku SiC (karbid křemíku) a tvrdých částic oxidu hlinitého (korundu) a stabilizační mřížce ze skleněného vlákna. Při zatížení podlahoviny dochází ke stlačení vinylové vrstvy a tím je dosaženo vystoupení abrazivních a tvrdých zrníček karbidu křemíku a korundu na povrch. Tato zrníčka vytvářejí protiskluzovou úpravu. Musí splňovat normu DIN 51130 na protiskluz - R10 a zátěžovou třídu min.34. (např. Altro), na stěnách bude fabion s nalepeným páskem vinylu min. výšky 150mm - jednodušší údržba. | [5 empty] | 2
| - disperzní lepidlo pro vinylové podlahy, doba odvětrání 5-10 minut, otevřená doba 40-45 minut, vysoká pevnost ve smyku, zatížitelnost po 24 hodinách, vhodná pro kolečkové židle | [5 empty] | 1
| - vyrovnávací stěrka vhodná pro finální nášlapnou vrstvu z měkčeného vinylu | [5 empty] | 4
| - samonivelační litý potěr na bázi cementu (např. Profi ZFE 225 / Cemflow CF 25), od vystupujících konstrukcí oddělit dilatačním páskem tl. min. 10 mm, povrch musí být připraven dle požadavků dodavatele vrchní hydroizolační vrstvy | [5 empty] | 58
| - systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění (např. Dekperimeter PV-NR 75) | [5 empty] | 50
| - izolace pro útlum kročejového hluku z elastifikovaného polystyrenu, celistvá vrstva, desky pro koročejový útlum podlah s užitným zatížením do 4 kN/m2 (např. Isover EPS Rigifloor 4000) | [5 empty] | 35
| - Nosná konstrukce viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (stropní systém Ytong) | [6 empty] | 250 mm
| Tloušťka skladby celkem | [5 empty] | 150 | mm
Označení | Typ, popis:
P06 | KERAMICKÁ DLAŽBA - chodby, sklady, tech.míst.,šatny, kuchyň 2.NP | [5 empty] | TL.
skladba na stropě (stropní systém Ytong)
| - velkoformátová keramická slinutá dlažba 600x600mm s epoxidovou spárovací hmotou, bude splňovat normu protiskluz DIN 51130-R10. Dlažba vhodná pro velmi namáhané plochy domova pro tělesně postižené. V případě že nemá místnost kramický obklad, bude kolem podlahy keramický soklík o min. výšce 150mm. | [5 empty] | 10
| - flexibilní lepidlo pro keramickou dlažbu pro středněvrstvé lepení, voděodolné | [5 empty] | 5
| - samonivelační litý potěr na bázi cementu (např. Profi ZFE 225 / Cemflow CF 25), od vystupujících konstrukcí oddělit dilatačním páskem tl. min. 10 mm, povrch musí být připraven dle požadavků dodavatele vrchní hydroizolační vrstvy | [5 empty] | 50
| - systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění (např. Dekperimeter PV-NR 75) | [5 empty] | 50
| - izolace pro útlum kročejového hluku z elastifikovaného polystyrenu, celistvá vrstva, desky pro koročejový útlum podlah s užitným zatížením do 4 kN/m2 (např. Isover EPS Rigifloor 4000) | [5 empty] | 35
| - Nosná konstrukce viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (stropní systém Ytong) | [6 empty] | 250 mm
| Tloušťka skladby celkem | [5 empty] | 150 | mm
Označení | Typ, popis:
P07 | KERAMICKÁ DLAŽBA - WC, koupelny 2.NP | [5 empty] | TL.
skladba na stropě (stropní systém Ytong)
| - velkoformátová keramická slinutá dlažba 600x600mm s epoxidovou spárovací hmotou, bude splňovat normu protiskluz DIN 51130-R10. Dlažba vhodná pro velmi namáhané plochy domova pro tělesně postižené. V případě že nemá místnost kramický obklad, bude kolem podlahy keramický soklík o min. výšce 150mm. | [5 empty] | 10
| - flexibilní lepidlo pro keramickou dlažbu pro středněvrstvé lepení, voděodolné | [5 empty] | 5
| - hydroizolační stěrka, 2-komponentní stěrka s nízkým modulem pružnosti, na bázi cementu modifikovaného syntetickými polymery a mikrosilikou, s obsahem jemných plniv a peciálních přísad, použití jako hydroizolace pod keramické obklady | [5 empty] | 3
| - samonivelační litý potěr na bázi cementu (např. Profi ZFE 225 / Cemflow CF 25), od vystupujících konstrukcí oddělit dilatačním páskem tl. min. 10 mm, povrch musí být připraven dle požadavků dodavatele vrchní hydroizolační vrstvy | [5 empty] | 47
| - systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění (např. Dekperimeter PV-NR 75) | [5 empty] | 50
| - izolace pro útlum kročejového hluku z elastifikovaného polystyrenu, celistvá vrstva, desky pro koročejový útlum podlah s užitným zatížením do 4 kN/m2 (např. Isover EPS Rigifloor 4000) | [5 empty] | 35
| - Nosná konstrukce viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení | [6 empty] | 250 mm
| Tloušťka skladby celkem | [5 empty] | 150 | mm
Označení | Typ, popis:
P08 | KERAMICKÁ DLAŽBA - schodiště | [5 empty] | TL.
skladba na žb schodišti
| - velkoformátová venkovní slinutá keramická mrazuvzdorná dlažba, bude splňovat normu protiskluz R11 (musí splnit DIN 51130 a zároveň ČSN 744505 - citace v poznámce). Dlažba vhodná pro velmi namáhané plochy domova pro tělesně postižené. Na stěnách bude keramický soklík o min. výšce 150mm. | [5 empty] | 20
| - flexibilní lepidlo pro venkovní keramickou dlažbu pro středněvrstvé lepení, voděodolné | [5 empty] | 5
- Nosná konstrukce viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
| Tloušťka skladby celkem | [5 empty] | 25 | mm
Označení | Typ, popis:
P09 | KERAMICKÁ DLAŽBA - pavlač 2.NP | [5 empty] | TL.
skladba na žb nosné desce
| - velkoformátová keramická slinutá dlažba 600x600mm s epoxidovou spárovací hmotou, bude splňovat normu protiskluz R11 (musí splnit DIN 51130 a zároveň ČSN 744505 - citace v poznámce). Dlažba vhodná pro velmi namáhané plochy domova pro tělesně postižené. | [5 empty] | 30
| - plastové rektifikovatelné terče pod dlažbu, vzduchová mezera, výška rektifikovatelných terčů cca 100 - 140mm | [5 empty] | 100
- Nosná konstrukce žb deska z vodostavebního betonu ve spádu 2% - viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
| Tloušťka skladby celkem | [5 empty] | 130 | mm
P10 | PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR - dojezd výtahové šachty | [5 empty] | TL.
| - protiolejový a protiprašný nátěr na beton, lesklý nátěr a pečetící vrstva na bázi epoxidových pryskyřic bez rozpouštědel, vodou ředitelná nátěrová hmota na beton, musí odolávat vodě, roztokům solí, olejům a motorové naftě | [5 empty] | 1
| - samonivelační litý potěr na bázi cementu (např. Profi ZFE 225 / Cemflow CF 25), od vystupujících konstrukcí oddělit dilatačním páskem tl. min. 10 mm, povrch musí být připraven dle požadavků dodavatele vrchní hydroizolační vrstvy + kari sítí oka 100/100, prut tl. 6mm | [5 empty] | 126
| - hydroizolace - mPVC, tl. min.0,8mm, mez pevnosti v tahu min. 15N/mm2, odolnost proti protrhávání min. 400N, atest na Radon - střední radonový index, ohebnost za nízkých teplot min. -20°C, protažení min. 270%, pevnost spoje min. 880gN/50mm, použití pásů se signální vrstvou, bez DEHP plastifikátorů, odolná vůči prorůstání kořenů a mikroorganismů | [5 empty] | 3
| - Nosná konstrukce viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení | [6 empty] | 250 mm
| Tloušťka skladby celkem | [5 empty] | 130 | mm