## Krycí list
KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
Objekt : |  | Název objektu : | SPŠEIT Brno, Purkyňova 97 |  | JKSO : | 8019111
Stavba : |  | Název stavby : | Ústřední vytápění |  | SKP :
Projektant : |  | Ing. Kelnar Petr |  | Počet měrných jednotek : |  | 19.6
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : | 20131001
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : | Ing. Kelnar Petr | Jméno :
Datum : |  | Datum : | 2013-10-28 | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
Odkazy na konkrétní výrobky a produkty a na jejich obchodní názvy projektant definuje standardy, určené pro realizaci díla. Případný dodavatel je může ve své nabídce nahradit jinými stavebními materiály a dodávkami, které však musí splňovat svými technickými vlastnostmi výše uvedené standardy. Uvedené ceny jsou dle jednotkové soustavy RTS

## Rekapitulace
Stavba : |  | SPŠEIT Brno, Purkyňova 97
Objekt : |  | Ústřední vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovna UT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M23 | Montáže a ostatní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový výkaz výměr
Stavba : |  | SPŠEIT Brno, Purkyňova 97
Objekt : |  | Ústřední vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 1
1 | vlastní | Montáž tepelná izolace potrubí návlekové z polyethylénu | m | 364 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
2 | vlastní | Tepelná izolace potrubí návleková z polyethylénu, součinitel tepelné vodivosti min. 0,039 W/mK, tl. 13 mm, pro měděné potrubí 15x1 mm | m | 168 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
3 | vlastní | Tepelná izolace potrubí návleková z polyethylénu, součinitel tepelné vodivosti min. 0,039 W/mK, tl. 13 mm, pro měděné potrubí 18x1 mm | m | 32 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
4 | vlastní | Tepelná izolace potrubí návleková z polyethylénu, součinitel tepelné vodivosti min. 0,039 W/mK, tl. 13 mm, pro měděné potrubí 22x1 mm | m | 58 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
5 | vlastní | Tepelná izolace potrubí návleková z polyethylénu, součinitel tepelné vodivosti min. 0,039 W/mK, tl. 13 mm, pro měděné potrubí 28x1 mm | m | 106 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
6 | vlastní | Tvarovky pto tepelná izolace potrubí návlekovou z polyethylénu | % | 30 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
7 | vlastní | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 18 x 40 mm | m | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
8 | vlastní | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 22 x 40 mm | m | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
9 | vlastní | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 28 x 40 mm | m | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
10 | vlastní | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 35 x 50 mm | m | 16 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
11 | vlastní | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 18 x 50 mm | m | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
12 | vlastní | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 22 x 50 mm | m | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
13 | vlastní | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 28 x 50 mm | m | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
14 | vlastní | Tvarovky pto tepelnou izolaci potrubí návlekovou z minerální vlny | % | 50 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
15 | vlastní | Montáž tepelná izolace potrubí návlekové z minerální vlny | m | 22 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
16 | 998713101R00 | Přesun hmot pro obor 713 na objektech H do 6 m | t | 0.1 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 7 | 1001 | 5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovna UT
17 | 732 11-1312.R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 20 | kus | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 732 11-1315.R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32 | kus | 2 |  | 0 | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 732111242R00 | Prodloužení stávajícího rozdělovače o 0,5 m | kpl | 2 |  | 0
20 | nab. cena | Čerpadlo - elektronicky řízené, Index energetické účinnosti (EEI): <= 0,20. Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit. Vestavěná elektronická regulace výkonu pro regulaci tlakové diference. Může být použit pro všechny aplikace HVAC (-10 ° C až +95 ° C). . Regulační režim může být zvolen v souladu s topným systémem ( tělesa / podlahové vytápění ), standardně vybavený - nastavitelná řídící funkce pro optimální nastavení zátěže, dp-c (tlakový rozdíl konstantní), dp-v (variabilní tlakové diference) - integrovaná ochrana motoru - LED pro nastavení žádané hodnoty, zobrazení aktuální spotřeby ve wattech - Minimální spotřeba pouze 4 W, funkce automatického odblokování. Vysoký počáteční točivý moment, funkce pro odvzdušnění rotoru, komora skříně čerpadla z šedé litiny, oběžné kolo z polypropylenu, nerezová ocelová hřídel s kluznými ložisky uhlíku impregnovaný kovem. Průtok: 0,85 m³ / h Dopravní výška: 4,00 m Perm. provozní teplota (-10 ° C ... +95 ° C): 20 ° C Provozní tlak / Jmenovitý tlak: PN6, Druh proudu: 1 ~ 230V/50Hz. Krytí: IP X2D Potrubní přípojka: Rp 1/ PN 6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 239 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.035
21 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 |  | 0
22 | nab. cena | Orientační štítek, vč. montáže | kus | 2 |  | 0
23 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny v objektech H do 6 m | t | 0.05 |  | 0
| Celkem za | 732 Strojovna UT |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [6 empty] | 1
24 | vlastní | Potrubí z měděných trubek 15x1 mm | m | 168 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00173
25 | vlastní | Potrubí z měděných trubek 18x1 mm | m | 32 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00206
26 | vlastní | Potrubí z měděných trubek 22x1 mm | m | 58 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00306
27 | vlastní | Potrubí z měděných trubek 28x1 mm | m | 106 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00173
28 | vlastní | Potrubí z měděných trubek 35x1,5 mm | m | 26 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00173
29 | vlastní | Montáž měděného potrubí | m | 390 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00206
30 | vlastní | Spojovací a rozdělovací tvarovky pro měděné potrubí | % | 30 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00206
31 | vlastní | Tlaková zkouška potrubí | m | 390 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00306
32 | vlastní | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0
33 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v obj. H do 24 m | t | 0.3 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 86 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [6 empty] | 1
34 | vlastní | Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
35 | vlastní | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího | kus | 3 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
36 | vlastní | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu | kus | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
37 | vlastní | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu | kus | 5 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
38 | vlastní | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně filtru | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
39 | vlastní | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně zpětné klapky | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
40 | vlastní | Montáž armatur závitových,se 1závitem, G 1/2 | kus | 39 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
41 | vlastní | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
42 | vlastní | Montáž armatur závitových,se 4závity, G 1/2 | kus | 36 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
43 | vlastní | Montáž armatur závitových,se 4závity, G 1/2, (regulační směšovací klapka - VRG 142-2,5, dod. MaR) | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3e-05
44 | vlastní | Termostatická kapalinová hlavice T 3000 | kus | 39 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00026
45 | vlastní | Objímka proti zcizení termostatické hlavice | kus | 39 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00026
46 | vlastní | Protipožární ucpávky | kpl. | 4 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00028
47 | vlastní | Dvojtý kulový kohout přímý, dvoutrubkový systém DD 343, DD 345 | ks | 36 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 97 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005
48 | vlastní | Regulační šroubení přímé, G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00032
49 | vlastní | Ventil termostatický přímý dvouregulační, G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00028
50 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech H do 24 m | t | 0.1 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 7 | 1001 | 5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.003
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [6 empty] | 1
51 | vlastní | Otopné profilované těleso deskové, typ 11 VK 500 x 400 | ks | 1 |  | 0
52 | vlastní | Otopné profilované těleso deskové, typ 11 VK 500 x 700 | ks | 12 |  | 0
53 | vlastní | Otopné profilované těleso deskové, typ 11 VK 500 x 900 | ks | 11 |  | 0
54 | vlastní | Otopné profilované těleso deskové, typ 11 VK 600 x 800 | ks | 1 |  | 0
55 | vlastní | Otopné profilované těleso deskové, typ 21 VK 400 x 900 | ks | 9 |  | 0
56 | vlastní | Otopné profilované těleso deskové, typ 21 VK 500 x 1000 | ks | 1 |  | 0
57 | vlastní | Otopné profilované těleso deskové, typ 22 VK 500 x 900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 153 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.038
58 | vlastní | Montáž profilovaného tělesa deskového | ks | 36 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 153 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.038
59 | 998 73-5103.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | t | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01956
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 1
60 | vlastní | tyčová ocel | kg | 25 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 150 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.037
61 | 767998105R00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 25 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 153 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.038
62 | 767999101R00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 25 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 153 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.038
63 | 998767102R00 | Přesun hmot pro obor 767 v objektech H 6-12 m | t | 0.025 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 142 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [6 empty] | 1
64 | 783424340R00 | Nátěr syntet. KDK Z+2x +1x email | m2 | 5 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 150 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.037
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M23 | Montáže a ostatní práce | [6 empty] | 1
65 | vlastní | Demontáž potrubí do DN 25 | m | 30 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 150 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.037
66 | vlastní | Demontáž armatur do DN 25 | ks | 8 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 150 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.037
67 | vlastní | Zaregulování soustavy | ks | 39 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 150 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.037
68 | vlastní | Proplach potrubí | m | 390 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 12 | 0 | 153 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.038
| Celkem za | M23 Montáže a ostatní práce |  |  |  | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0