## rekapitulace
NADSTAVBA ŠKOLY - SPŠEIT BRNO
D.1.7. SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY
Rekapitulace rozpočtu
| Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0
| Slaboproudé rozvody |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % z | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Způsob zpracování rozpočtových cen:
Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

## Silnoproud
Silnoproudé rozvody - dodávka + montáž
Položka | Název | M.J. | POČET | CENA | CELKEM
Rozvaděče ( s prostorovou rezervou)
01.01 | Doplnění rozvaděče RH - v.č. SL-08, vč.montáže a zapojení | ks | 1 |  | 0
01.02 | Doplnění rozvaděč RMS4 - 2x proud. chránič 2p 10A s nadpr. ochr., 1x podpěťová cívka vč.montáže a zapojení | ks | 1 |  | 0
01.03 | Rozvaděč RMS5, 120 mod, hlavní vypínač 63A, II. st. přep. ochrany, v.č. SL-07,vč.montáže a zapojení | ks | 1 |  | 0
Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v příloze a na v.č. SL-03)
01.04 | Svítidlo typ A | ks | 66 |  | 0
01.05 | Svítidlo typ A1 | ks | 24 |  | 0
01.06 | Svítidlo typ B | ks | 15 |  | 0
01.07 | Svítidlo typ C | ks | 1 |  | 0
01.08 | Svítidlo typ C1 | ks | 1 |  | 0
01.09 | Svítidlo typ D | ks | 4 |  | 0
01.10 | Svítidlo typ E | ks | 7 |  | 0
01.11 | Svítidlo typ N1 | ks | 26 |  | 0
01.12 | Svítidlo typ N2 | ks | 2 |  | 0
Kabely
01.13 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 20 |  | 0
01.14 | Vodič Cu 6 ZŽ | m | 30 |  | 0
01.15 | Vodič Cu 16 ZŽ | m | 75 |  | 0
01.16 | Vodič Cu 25 ZŽ | m | 90 |  | 0
01.17 | Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 210 |  | 0
01.18 | Kabel CYKY 2Ax2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 0 |  | 0
01.19 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 490 |  | 0
01.20 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 1060 |  | 0
01.21 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 380 |  | 0
01.22 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 1440 |  | 0
01.23 | Kabel CYKY 4Bx16 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 50 |  | 0
01.24 | Kabel CHKE-V 2Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 30 |  | 0
01.25 | Kabel CHKE-V 3Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 140 |  | 0
01.26 | Kabel CHKE-V 3Cx1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 550 |  | 0
01.27 | Kabel CHKE-V 5Cx1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 20 |  | 0
01.28 | Kabel CHKE-V 7Cx1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 40 |  | 0
Nosný materiál
01.29 | Trubka plast tuhá pr. 16 vč, příchytek a uložení | m | 10 |  | 0
01.30 | Trubka plast tuhá pr. 20 vč. příchytek a uložení | m | 10 |  | 0
01.31 | Trubka plast tuhá pr. 40 vč. příchytek a uložení | m | 10 |  | 0
01.32 | Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou | kg | 90 |  | 0
01.33 | Trubky ohebné PVC to 16 vč. uložení | m | 50 |  | 0
01.34 | Trubky ohebné PVC to 23 vč. uložení | m | 60 |  | 0
01.35 | Trubky ohebné PVC to 29 vč. uložení | m | 20 |  | 0
01.36 | Bezhalogenová lišta 20x10 kompl. vč. uložení | m | 35 |  | 0
01.37 | Bezhalogenová lišta 20x20 kompl. vč. uložení | m | 35 |  | 0
01.38 | Bezhalogenová lišta 40x20 kompl. vč. uložení | m | 20 |  | 0
01.39 | Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení | m | 50 |  | 0
01.40 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení | m | 40 |  | 0
01.41 | Kabelový žlab drátěný 300/50 včetně uložení | m | 30 |  | 0
01.42 | Stoupací žebřík š.400, včetně uložení | m | 5 |  | 0
01.43 | Stropní kabelová příchytka | ks | 540 |  | 0
01.44 | Stropní kabelová příchytka s pož. odolností | ks | 40 |  | 0
01.45 | Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení | ks | 224 |  | 0
01.46 | Krabicová rozvodka pr. 68 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 45 |  | 0
01.47 | Krabicová rozvodka pr. 97 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 10 |  | 0
01.48 | Krabicová rozvodka 155x155mm vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 4 |  | 0
01.49 | Krabicová rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení | ks | 35 |  | 0
01.50 | Krabice lištová 82x82mm rozvodná vč. uložení a zapojení | ks | 10 |  | 0
01.51 | Krabicová rozvodka s pož. odolností + svorky s upevněním na stěnu, včetně zapojení | ks | 2 |  | 0
01.52 | Krabice s 2.st. ochr. proti přep., L+N, včetně zapojení | ks | 4 |  | 0
01.53 | Podružný HOP na podlaží | ks | 1 |  | 0
Zásuvky, spínače
01.54 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 + KRYT +RÁMEČEK | ks | 5 |  | 0
01.55 | Spínač řaz.5 10A 250V bílý IP20 + KRYT +RÁMEČEK | ks | 8 |  | 0
01.56 | Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 + KRYT +RÁMEČEK | ks | 8 |  | 0
01.57 | Spínač řaz.7 10A 250V bílý IP20 + KRYT +RÁMEČEK | ks | 6 |  | 0
01.58 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP44 na povrch | ks | 1 |  | 0
01.59 | SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ IP20, nastěnný | ks | 17 |  | 0
01.60 | SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ IP20, stropní | ks | 3 |  | 0
01.61 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 9 |  | 0
01.62 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 25 |  | 0
01.63 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže, rudá | ks | 87 |  | 0
01.64 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., rudá | ks | 53 |  | 0
01.65 | Tlačítko Total Stop - pod sklem | ks | 1 |  | 0
01.66 | Tlačítko Central Stop - pod sklem | ks | 1 |  | 0
01.67 | Ústředna odvětrání CHÚC-A | ks | 1 |  | 0
01.68 | Tlačítko odvětrání CHÚC-A | ks | 3 |  | 0
01.69 | Kouřový senzor odvětrání CHÚC-A | ks | 2 |  | 0
01.70 | Siréna odvětrání CHÚC-A | ks | 1 |  | 0
01.71 | Zemnící svorka vč. Cu pásku | ks | 40 |  | 0
01.72 | Štítky na krabice, spínače a zásuvky | ks | 196 |  | 0
01.73 | Protipožární ucpávky | ks | 20 |  | 0
01.74 | Pomocný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
01.75 | Průrazy zdivem | ks | 16 |  | 0
01.76 | Uvedení do provozu jako celek | ks | 1 |  | 0
01.77 | Výchozí revizní zpráva jako celek | ks | 1 |  | 0
01.78 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
01.79 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 30 |  | 0
01.80 | Demontáž stáv. rozvodů | hod | 15 |  | 0
01.81 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 20 |  | 0
01.82 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 5 |  | 0
01.83 | Výstražné tabulky jako celek | ks | 1 |  | 0
Bleskosvod a uzemnění
01.84 | Zemnící pásek FeZn 30/4mm vč. upevnění | m | 15 |  | 0
01.85 | Zemnící drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění | m | 280 |  | 0
01.86 | Zemnící drát FeZn průměr 10 vč. upevnění | m | 10 |  | 0
01.87 | Podpěry vedení - do zdi | ks | 40 |  | 0
01.88 | Podpěry vedení - na ploché střechy | ks | 220 |  | 0
01.89 | Svorky hromosvodné SK-křížová | ks | 34 |  | 0
01.90 | Svorky hromosvodné SS-spojovací | ks | 55 |  | 0
01.91 | Svorky hromosvodné SO-okapová | ks | 12 |  | 0
01.92 | Svorky hromosvodné SP1-pro kovové části | ks | 22 |  | 0
01.93 | Svorky hromosvodné univerzální | ks | 30 |  | 0
01.94 | Jímací tyč 2,0m vč. ukotvení | ks | 2 |  | 0
01.95 | Jímací tyč 1,5m vč. ukotvení | ks | 3 |  | 0
01.96 | Zemnící tyč 2,0m vč. výkopu | ks | 2 |  | 0
01.97 | Označovací štítek | ks | 7 |  | 0
01.98 | Revizní zpráva hromosvodů | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## Slaboproud
Slaboproudé rozvody - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Datový rozvaděč 15U 600x400 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ventilační jednotka s termostatem | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Patch panel 24 port neosazený 1U | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Modul MINI -JACK RJ45 kat.6 do p.p. | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Vyvazovací panel 2U | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 19"police 250mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Rozvodný panel 5x 230V s předpěťovou ochranou | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | UPS On-line 500VA | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | IP kamera, 1/3“ Hybridní kamera s IP s analogovým a Ethernetovým výstupem, NightSense, 25/30 IPS při 4CIF, napájení PoE, 24VAC a 12VDC, objektiv 2,8-10mm, nástěnný držák s průchozím vedením kabelů | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | WiFi Access Point, 802.11b/g/n až 300Mbps, | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 |  | 0
13 |  | Čtečka karet, zdroj, el. zámek | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14
15 |  | Školní zvonek, 24V stř., 95 dB, klasický elektromechanický, | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16
17 |  | Podhledový reproduktor pro plošné ozvučení v rozvodech 100V, příkon: 5 W,Kmitočtový rozsah: 100 - 15000 Hz, Citlivost: 90 dB, Rozměry: pr. 230 / 100 mm | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18
19 |  | Dvoukanálové stereo reproduktory, Celkový výstupní výkon 14W, Výstup na sluchátka, Line-in vstup, Ovládání hlasitosti, tónu, RMS (Watt): 14, Repro: 3” x2, výškový 1,5" x2, Frekvenční rozsah: 100Hz~20kHz, Odstup signál - šum : >82dB, držáky na stěnu | 4 | pár | 0 | 0 | 0 | 0
20
21 | Kabely | UTP kabel kat.6 | 4600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Kabel VGA vč. konektorů | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6 | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | 115 | m | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Kabel reproduktorový 2x1mm vč. uložení a zapojení, ukončení jackem | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
27
28
29 | Kabelové trasy | Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 komplet | 38 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Datová zásuvka 1x RJ 45cat.6 komplet | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Trubka pr.23mm PVC pod omítkou vč. zapravení | 285 | m | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Trubka pr.36mm PVC pod omítkou vč. zapravení | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Trubka pr.48mm PVC pod omítkou vč. zapravení | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 540 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Krabice pr. 68mm vč. víčka | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Krabice 155x155 vč. víčka | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 540 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Koordinace se silnoproudem | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Koordinace ostatní profese | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Značení modulů RJ | 184 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Měření segmentů UTP, FTP kat.5e | 92 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Demontáž parabola SAT | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Přeložení vedení pro telefonní anténu na střeše (cca 30m) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Průraz stěnou 30cm | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Průraz stěnou 60cm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Podružný materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Protipožární ochrana např. požární tmel (komplet) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
48
49
50
51 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0