A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Dokumentace realizační - dokumentace pro výběr dodavatele

Akce	:	 Domov na Jarošce – Půdní vestavba část „B“

Investor	:    Domov na Jarošce, přísp. org., Jarošova 3 695 01 Hodonín

Datum	:	 XII / 2016

Zak. číslo	:    24-11-16/G

# A.1  Identifikační údaje:

A.1.1  Údaje o stavbě

Název stavby	:	Domov na Jarošce – Půdní vestavba část „B“

Místo stavby	:	k.ú. Hodonín

Předmět dokumentace:

Tato PD řeší půdní vestavbu nad částí „B“ objektu - ústavu sociální péče (dále Domov). Záměrem investora je v půdním prostoru vybudovat další pokoje včetně zázemí pro klienty Domova.

A.1.2  Údaje o stavebníkovi

Investor:	 Domov na Jarošce, přísp. org., Jarošova 3 695 01 Hodonín

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace

Zodpovědný projektant	:	Ing. Miloslav Čech

Karla Čapka 2595

697 01 Kyjov

autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

osvědčení č. 15546 dle zákona č.360/1992 Sb. Vydané ČKAIT

v seznamu autorizovaných osob vedených ČKAIT pod č. 1300882

# A.2  Seznam vstupních podkladů:

- předchozí PD týkající se objektu - dílčí skutečný stav objektu

- studie plánované půdní vestavby

- PD opravy střešní konstrukce

- požadavky investora

# A.3  Údaje o území:

a) Rozsah řešeného území, zastavěné/ nezastavěné území

Stávající objekt ústavu sociální péče – „Domov na Jarošce“ se nachází v zastavěném území obce, v jejím intravilánu a v KN je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Stávající objekt je půdorysným průmětem ve tvaru „U“, je dvoupodlažní podsklepený s částečně využitým podkrovím, a  je krytý kombinací valbových a plochých střech. Objekt je umístěn v uzavřeném oploceném areálu a doplňují ho další objekty.

Dosavadní využití  a zastavěnost území

V současné době objekt slouží jako ústav sociální péče a toto využití se nemění.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stávající objekt Domova na Jarošce se nenachází:

- v památkové rezervaci ani v památkové zóně

- ve zvláště chráněném území

- v poddolovaném území

- v záplavovém území apod.

c) Údaje o odtokových poměrech

Tato PD neobsahuje žádné plánované stavební úpravy, kterými by se měnily stávající odtokové poměry v území.

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, povolení stavby

Plánované stavební úpravy budou probíhat na stávajícím objektu, který se nachází v území, jehož parametry jsou jednoznačně určeny.  Tato PD řeší stavební úpravy na stávajícím objektu.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Dtto předchozí bod "d".

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Tato dokumentace neslouží jako podklad k žádostem o stanoviska a vyjádření DOSS. Požadavky vyjádření a stanovisek DOSS a správců sítí v rámci stavebního řízení, budou během realizace v plné míře respektována.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (dle KN)

Pozemek dotčený plánovanou stavbou:

- Parcelní číslo:   st. 1583 – zastavěná plocha a nádvoří

# A.4  Údaje o stavbě:

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Charakter stavby	:	 stávající stavba – stavební úpravy - vestavba

b) Účel užívání

Způsob užívání se stavebními úpravami nezmění, objekt i nadále bude sloužit jako ústav sociální péče.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Stavba trvalá.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Plánovaná stavba nebude podléhat ochraně podle jiných právních předpisů.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Plánované stavební úpravy a půdní vestavba nemají vliv na stávající přístupové plochy ani stávající výškové uspořádání objektu. Záměrem investora je v půdním prostoru ubytovávat klienty bez tělesného postižení. Pro tyto osoby je dostatek prostor v ostatních částech Domova. V případě potřeby nebo změny koncepce Domova bude k překonávání výškové bariery při vstupu do půdního prostoru v souladu s vyhl. č. 398/2009 instalována zvedací plošina.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Plánované stavební úpravy budou probíhat na stávajícím objektu, který se nachází v území, jehož parametry jsou jednoznačně určeny.  Během realizace budou v plné míře respektovány případné požadavky DOSS.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

h) Navrhované kapacity stavby

Plocha půdního prostoru :	226,44 m2

Obestavěný prostor :		697,00 m3

Počet a typ pokojů pro umístění klientů: 	jednolůžkový pokoj	2x

dvoulůžkový pokoj	5x

Počet ubytovaných osob:	12

i) Základní bilance stavby

Základní bilance stavby budou odpovídat aktuálním stávajícím bilancím. Nedochází k navyšování počtu obyvatel ani pracovníků personálu, ani způsob užívání, než je již uživatelem provozován. Pro objekt Domova byl již dříve zpracován energetický audit.

j) Základní předpoklady výstavby

Nejsou.

k) Orientační náklady stavby

Viz. položkový rozpočet.

# A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

Plánovaná stavba není členěna na stavební objekty a technická a technologická zařízení.

Součástí této PD jsou vnitřní instalace ZTI, elektroinstalace a elektrické signalizace požáru.

V Kyjově:  	  Listopad 2016

Vypracoval:   Gottwaldová Vladimíra