## Ústředna 1
TABULKA ADRES HLÁSIČŮ ÚSTŘEDNY EPS
Číslo ústředny |  | Číslo kruhové linky |  | Číslo skupiny hlásičů |  | Číslo hlásiče ve skupině |  | číslo hlásiče v kruhové lince |  |  |  | Ovládaná zařízení
[9 empty] | Typ hlásiče | patro | Název místnosti
01 | / | 01 | / | 01 | / | 01 | / | 001 | optickokouřový | 1.PP | sklad | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 01 | / | 02 | / | 002 | optickokouřový | 1.PP | sklad | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 01 | / | 03 | / | 003 | optickokouřový | 1.PP | sklad | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 02 | / | 01 | / | 004 | optickokouřový | 1.PP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 02 | / | 02 | / | 005 | optickokouřový | 1.PP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 03 | / | 01 | / | 006 | tlačítko | 1.PP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 01 | / | 03 | / | 007 | optickokouřový | 1.PP | sklad | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 02 | / | 03 | / | 008 | optickokouřový | 1.PP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 02 | / | 04 | / | 009 | optickokouřový | 1.PP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 01 | / | 04 | / | 010 | optickokouřový | 1.PP | archív | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 02 | / | 05 | / | 011 | optickokouřový | 1.PP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 04 | / | 01 | / | 012 | optickokouřový | 1.PP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 05 | / | 01 | / | 013 | optickokouřový | 1.PP | příprava zeleniny | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 05 | / | 02 | / | 014 | optickokouřový | 1.PP | údržba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 03 | / | 02 | / | 015 | tlačítko | 1.PP | kotelna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 06 | / | 01 | / | 016 | optickokouřový | 1.PP | kotelna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 04 | / | 02 | / | 017 | optickokouřový | 1.PP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 03 | / | 03 | / | 018 | tlačítko | 1.PP | klubovna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 05 | / | 03 | / | 019 | optickokouřový | 1.PP | klubovna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 05 | / | 04 | / | 020 | optickokouřový | 1.PP | WC | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 05 | / | 05 | / | 021 | optickokouřový | 1.PP | sklad potravin | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 06 | / | 02 | / | 022 | optickokouřový | 1.PP | strojovna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 05 | / | 06 | / | 023 | optickokouřový | 1.PP | sklad potravin | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 05 | / | 07 | / | 024 | optickokouřový | 1.PP | sklad | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 05 | / | 08 | / | 025 | optickokouřový | 1.PP | předsíň | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 05 | / | 09 | / | 026 | optickokouřový | 1.PP | sklad | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 01 | / | 05 | / | 027 | optickokouřový | 1.PP | sklad | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 01 | / | 06 | / | 028 | optickokouřový | 1.PP | místnost pro zemřelé | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 01 | / | 07 | / | 029 | optickokouřový | 1.PP | sklad | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 01 | / | 08 | / | 030 | optickokouřový | 1.PP | sklad | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 01 | / | 09 | / | 031 | optickokouřový | 1.PP | sklad | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 07 | / | 01 | / | 032 | tlačítko | 1.NP | vrátnice | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 01 | / | 033 | optickokouřový | 1.NP | vrátnice | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 02 | / | 034 | optickokouřový | 1.NP | šatna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 03 | / | 035 | optickokouřový | 1.NP | kancelář | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 04 | / | 036 | optickokouřový | 1.NP | předsíň | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 05 | / | 037 | optickokouřový | 1.NP | kancelář | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 06 | / | 038 | optickokouřový | 1.NP | kancelář | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 07 | / | 039 | optickokouřový | 1.NP | šatna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 08 | / | 040 | optickokouřový | 1.NP | šatna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 09 | / | 041 | optickokouřový | 1.NP | šatna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 10 | / | 042 | teplotní | 1.NP | sanita | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 11 | / | 043 | optickokouřový | 1.NP | sanita | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 09 | / | 01 | / | 044 | optickokouřový | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 10 | / | 01 | / | 045 | optickokouřový | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 07 | / | 02 | / | 046 | tlačítko | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 09 | / | 02 | / | 047 | optickokouřový | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 10 | / | 02 | / | 048 | optickokouřový | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 12 | / | 049 | optickokouřový | 1.NP | návštěvní místnost | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 13 | / | 050 | optickokouřový | 1.NP | WC | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 07 | / | 03 | / | 051 | optickokouřový | 1.NP | schodiště | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 09 | / | 03 | / | 052 | optickokouřový | 1.NP | schodiště | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 14 | / | 053 | optickokouřový | 1.NP | sklad | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 07 | / | 04 | / | 054 | optickokouřový | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 09 | / | 04 | / | 055 | optickokouřový | 1.NP | schodiště | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 07 | / | 05 | / | 056 | tlačítko | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 09 | / | 05 | / | 057 | optickokouřový | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 10 | / | 03 | / | 058 | optickokouřový | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 07 | / | 06 | / | 059 | tlačítko | 1.NP | schodiště | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 15 | / | 060 | optickokouřový | 1.NP | WC | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 16 | / | 061 | teplotní | 1.NP | koupelna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 10 | / | 04 | / | 062 | optickokouřový | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 09 | / | 06 | / | 063 | optickokouřový | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 09 | / | 07 | / | 064 | optickokouřový | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 10 | / | 05 | / | 065 | optickokouřový | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 11 | / | 01 | / | 066 | optickokouřový | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 12 | / | 01 | / | 067 | tlačítko | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 11 | / | 02 | / | 068 | optickokouřový | 1.NP | schodiště | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 11 | / | 03 | / | 069 | optickokouřový | 1.NP | schodiště | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 01 | / | 070 | optickokouřový | 1.NP | předsíň | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 12 | / | 02 | / | 071 | tlačítko | 1.NP | předsíň | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 02 | / | 072 | optickokouřový | 1.NP | kancelář | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 12 | / | 03 | / | 073 | tlačítko | 1.NP | jídelna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 03 | / | 074 | optickokouřový | 1.NP | jídelna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 04 | / | 075 | optickokouřový | 1.NP | jídelna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 05 | / | 076 | optickokouřový | 1.NP | jídelna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 06 | / | 077 | optickokouřový | 1.NP | jídelna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 07 | / | 078 | teplotní | 1.NP | umývárna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 08 | / | 079 | teplotní | 1.NP | výdej | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 09 | / | 080 | teplotní | 1.NP | kuchyně | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 10 | / | 081 | teplotní | 1.NP | kuchyně | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 11 | / | 082 | teplotní | 1.NP | kuchyně | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 12 | / | 04 | / | 083 | tlačítko | 1.NP | kuchyně | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 12 | / | 084 | optickokouřový | 1.NP | sklad | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 13 | / | 085 | optickokouřový | 1.NP | lednice | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 14 | / | 086 | optickokouřový | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 15 | / | 087 | optickokouřový | 1.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 16 | / | 088 | optickokouřový | 1.NP | sklad | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 13 | / | 17 | / | 089 | optickokouřový | 1.NP | předsíň | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 17 | / | 090 | optickokouřový | 1.NP | sklad | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 18 | / | 091 | optickokouřový | 1.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 19 | / | 092 | optickokouřový | 1.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 20 | / | 093 | optickokouřový | 1.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 21 | / | 094 | optickokouřový | 1.NP | kancelář | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 22 | / | 095 | teplotní | 1.NP | kuchyňka | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 23 | / | 096 | optickokouřový | 1.NP | kancelář | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 24 | / | 097 | optickokouřový | 1.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 25 | / | 098 | optickokouřový | 1.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 08 | / | 26 | / | 099 | optickokouřový | 1.NP | ošetřovna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 07 | / | 07 | / | 100 | tlačítko | 1.NP | vstup | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 01 | / | 09 | / | 08 | / | 101 | optickokouřový | 1.NP | vstup | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 01 | / | 001 | optickokouřový | 2.NP | sesterna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 02 | / | 002 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 03 | / | 003 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 04 | / | 004 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 05 | / | 005 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 06 | / | 006 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 07 | / | 007 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 08 | / | 008 | teplotní | 2.NP | sanita | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 09 | / | 009 | teplotní | 2.NP | sanita | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 02 | / | 01 | / | 010 | optickokouřový | 2.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 03 | / | 01 | / | 011 | optickokouřový | 2.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 02 | / | 02 | / | 012 | optickokouřový | 2.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 03 | / | 02 | / | 013 | optickokouřový | 2.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 04 | / | 01 | / | 014 | tlačítko | 2.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 10 | / | 015 | optickokouřový | 2.NP | klubovna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 11 | / | 016 | optickokouřový | 2.NP | WC | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 02 | / | 03 | / | 017 | optickokouřový | 2.NP | schodiště | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 04 | / | 02 | / | 018 | tlačítko | 2.NP | schodiště | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 02 | / | 04 | / | 019 | optickokouřový | 2.NP | schodiště | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 12 | / | 020 | optickokouřový | 2.NP | WC | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 04 | / | 03 | / | 021 | tlačítko | 2.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 03 | / | 03 | / | 022 | optickokouřový | 2.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 02 | / | 05 | / | 023 | optickokouřový | 2.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 13 | / | 024 | teplotní | 2.NP | koupelna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 02 | / | 06 | / | 025 | optickokouřový | 2.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 03 | / | 04 | / | 026 | optickokouřový | 2.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 14 | / | 027 | optickokouřový | 2.NP | úklid | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 05 | / | 01 | / | 028 | optickokouřový | 2.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 05 | / | 02 | / | 029 | optickokouřový | 2.NP | schodiště | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 05 | / | 03 | / | 030 | optickokouřový | 2.NP | schodiště | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 06 | / | 01 | / | 031 | tlačítko | 2.NP | schodiště | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 07 | / | 01 | / | 032 | optickokouřový | 2.NP | kuřárna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 06 | / | 02 | / | 033 | tlačítko | 2.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 07 | / | 02 | / | 034 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 07 | / | 03 | / | 035 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 05 | / | 04 | / | 036 | optickokouřový | 2.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 07 | / | 04 | / | 037 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 05 | / | 05 | / | 038 | optickokouřový | 2.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 07 | / | 05 | / | 039 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 07 | / | 06 | / | 040 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 06 | / | 03 | / | 041 | tlačítko | 2.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 07 | / | 07 | / | 042 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 07 | / | 08 | / | 043 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 07 | / | 09 | / | 044 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 07 | / | 10 | / | 045 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 07 | / | 11 | / | 046 | optickokouřový | 2.NP | kabinka WC muži | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 07 | / | 12 | / | 047 | optickokouřový | 2.NP | úklidová komora | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 05 | / | 06 | / | 048 | optickokouřový | 2.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 07 | / | 13 | / | 049 | teplotní | 2.NP | sanita ženy | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 07 | / | 14 | / | 050 | teplotní | 2.NP | koupelna muži | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 07 | / | 15 | / | 051 | teplotní | 2.NP | kuchyňka | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 15 | / | 052 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 16 | / | 053 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 17 | / | 054 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 18 | / | 055 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 01 | / | 19 | / | 056 | optickokouřový | 2.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 04 | / | 04 | / | 057 | tlačítko | 2.NP | sesterna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 01 | / | 058 | optickokouřový | 3.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 02 | / | 059 | optickokouřový | 3.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 03 | / | 060 | optickokouřový | 3.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 04 | / | 061 | optickokouřový | 3.NP | společenská místnost | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 05 | / | 062 | optickokouřový | 3.NP | společenská místnost | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 09 | / | 01 | / | 063 | optickokouřový | 3.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 10 | / | 01 | / | 064 | optickokouřový | 3.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 06 | / | 065 | teplotní | 3.NP | koupelna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 09 | / | 02 | / | 066 | optickokouřový | 3.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 10 | / | 02 | / | 067 | optickokouřový | 3.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 07 | / | 068 | optickokouřový | 3.NP | WC ženy | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 11 | / | 01 | / | 069 | tlačítko | 3.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 09 | / | 03 | / | 070 | optickokouřový | 3.NP | schodiště | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 09 | / | 04 | / | 071 | optickokouřový | 3.NP | schodiště | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 11 | / | 02 | / | 072 | tlačítko | 3.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 08 | / | 073 | optickokouřový | 3.NP | WC muži | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 09 | / | 074 | optickokouřový | 3.NP | předsíň WC | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 10 | / | 075 | teplotní | 3.NP | koupelna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 09 | / | 05 | / | 076 | optickokouřový | 3.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 10 | / | 03 | / | 077 | optickokouřový | 3.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 09 | / | 06 | / | 078 | optickokouřový | 3.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 10 | / | 04 | / | 079 | optickokouřový | 3.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 11 | / | 080 | optickokouřový | 3.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 12 | / | 081 | optickokouřový | 3.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 12 | / | 01 | / | 082 | optickokouřový | 3.NP | schodiště | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 13 | / | 01 | / | 083 | optickokouřový | 3.NP | výtah | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 12 | / | 02 | / | 084 | teplotní | 3.NP | kuchyňka | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 12 | / | 03 | / | 085 | optickokouřový | 3.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 14 | / | 01 | / | 086 | tlačítko | 3.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 15 | / | 01 | / | 087 | optickokouřový | 3.NP | úklid, sklad | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 15 | / | 02 | / | 088 | optickokouřový | 3.NP | pokoj - 1L | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 12 | / | 04 | / | 089 | optickokouřový | 3.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 15 | / | 03 | / | 090 | optickokouřový | 3.NP | pokoj - 1L | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 15 | / | 04 | / | 091 | optickokouřový | 3.NP | pokoj - 2L | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 15 | / | 05 | / | 092 | optickokouřový | 3.NP | pokoj - 2L | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 14 | / | 02 | / | 093 | tlačítko | 3.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 12 | / | 05 | / | 094 | optickokouřový | 3.NP | chodba | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 15 | / | 06 | / | 095 | optickokouřový | 3.NP | pokoj - 2L | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 15 | / | 07 | / | 096 | optickokouřový | 3.NP | pokoj - 2L | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 15 | / | 08 | / | 097 | optickokouřový | 3.NP | pokoj - 2L | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 15 | / | 09 | / | 098 | optickokouřový | 3.NP | WC muži | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 15 | / | 10 | / | 099 | optickokouřový | 3.NP | WC ženy | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 15 | / | 11 | / | 100 | teplotní | 3.NP | koupelna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 15 | / | 12 | / | 101 | optickokouřový | 3.NP | kuřárna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 13 | / | 102 | optickokouřový | 3.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 14 | / | 103 | optickokouřový | 3.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 15 | / | 104 | optickokouřový | 3.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 16 | / | 105 | optickokouřový | 3.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 17 | / | 106 | optickokouřový | 3.NP | klubovna | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 18 | / | 107 | optickokouřový | 3.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 19 | / | 108 | optickokouřový | 3.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 02 | / | 08 | / | 20 | / | 109 | optickokouřový | 3.NP | pokoj | akustická a světelná signalizace - siréna
01 | / | 03 | / | 01 | / | 01 | / | 001 | koppler 4/2 | 1.NP | vrátnice
|  |  |  | 01 | / | 01 | / | S1 | siréna | 1.PP | chodba | ovládané zařízení siréna
|  |  |  | 01 | / | 01 | / | S2 | siréna | 1.PP | chodba | ovládané zařízení siréna
|  |  |  | 01 | / | 01 | / | S3 | siréna | 1.PP | chodba | ovládané zařízení siréna
|  |  |  | 01 | / | 01 | / | S4 | siréna | 1.NP | chodba | ovládané zařízení siréna
|  |  |  | 01 | / | 01 | / | S5 | siréna | 1.NP | chodba | ovládané zařízení siréna
|  |  |  | 01 | / | 01 | / | S6 | siréna | 1.NP | chodba | ovládané zařízení siréna
|  |  |  | 01 | / | 01 | / | S7 | siréna | 1.NP | chodba | ovládané zařízení siréna
|  |  |  | 01 | / | 01 | / | S8 | siréna | 1.NP | jídelna | ovládané zařízení siréna
|  |  |  | 01 | / | 01 | / | S9 | siréna | 1.NP | kuchyně | ovládané zařízení siréna
|  |  |  | 01 | / | 02 | / | S1 | siréna | 2.NP | chodba | ovládané zařízení siréna
|  |  |  | 01 | / | 02 | / | S2 | siréna | 2.NP | chodba | ovládané zařízení siréna
|  |  |  | 01 | / | 02 | / | S3 | siréna | 2.NP | chodba | ovládané zařízení siréna
|  |  |  | 01 | / | 02 | / | S4 | siréna | 2.NP | chodba | ovládané zařízení siréna
|  |  |  | 01 | / | 02 | / | S5 | siréna | 3.NP | společenská místnost | ovládané zařízení siréna
|  |  |  | 01 | / | 02 | / | S6 | siréna | 3.NP | chodba | ovládané zařízení siréna
|  |  |  | 01 | / | 02 | / | S7 | siréna | 3.NP | chodba | ovládané zařízení siréna
|  |  |  | 01 | / | 02 | / | S8 | siréna | 3.NP | chodba | ovládané zařízení siréna
01 | / | 03 | / | 02 | / | 01 | / | 002 | koppler 4/2 | 1.NP | vrátnice
|  |  |  | 02 | / | 01 | / | V1 | výstup 24V | 1.NP | vstup | ovládané zařízení TOTAL STOP
|  |  |  | 02 | / | 02 | / | V2 | výstup 24V | 3.NP | výtah | ovládané zařízení výtah