# KRYCÍ LIST NABÍDKY DODAVATELE

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky

na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

s názvem

„Nemocnice Břeclav, p. o. - Dodávka reagencií včetně výpůjčky diagnostických prostředků“

Identifikační údaje zadavatele

| Název zadavatele: | Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav |
| Statutární zástupce: | Ing. Petr Baťka, ředitel nemocnice |
| IČO zadavatele: | 00390780 |
| DIČ zadavatele: | CZ00390780 |

Identifikační údaje zástupce zadavatele

| Obchodní firma: | Plus Tender, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 Brno |
| Korespondenční adresa: | třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno |
| Statutární zástupce: | Ing. Petr Kolář, jednatel |
| IČO: | 08671401 |
| DIČ: | CZ08671401 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Brně, sp. zn. C 114523 |
| E-mail: | tender@plusprojekt.cz |
| Zástupce zadavatele je pověřen výkonem zadavatelských činností v souladu s ust. § 43 zákona a vypracovával zadávací podmínky na základě podkladů a požadavků zadavatele. |

A) Dodavatel - (případně reprezentant sdružení)

| Obchodní firma nebo název: |  |
| --- | --- |
| Sídlo / místo podnikání: |  |
| Právní forma: |  |
| Telefon / fax: |  |
| E-mail: |  |
| IČO / DIČ: |  |
| Zápis v OR: |  |
| Statutární orgán: |  |
| Osoba oprávněná jednat za dodavatele: |  |
| Telefon / fax: |  |
| E-mail: |  |
| Bankovní spojení dodavatele: |  |

Poznámka: Podává-li nabídku fyzická osoba, uvede následující údaje: obchodní firma nebo jméno, příjmení, místo podnikání, příp. místo trvalého pobytu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail a bankovní spojení.

B) Informace týkající se hodnocení nabídek – NABÍDKOVÁ CENA

| ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM nejnižší nabídková cena | NABÍDKA DODAVATELE |
| --- | --- |
| Nabídková cena v Kč bez DPH Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, musí obsahovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu veřejné zakázky, včetně dopravních, pojišťovacích, montážních, zaškolovacích, bankovních, celních, daňových a ostatních poplatků (bezplatný servis, preventivní prohlídky, provozní prohlídky, pravidelná údržba…). | Kč bez DPH |
| Nabídková cena v Kč včetně DPH | Kč vč. DPH |

C)  Informace týkající se hodnocení nabídek – TECHNICKÉ A DALŠÍ SPECIFIKACE NABÍDKY

Uchazeč musí u každého bodu uvést požadované informace s uvedením oficiálního zdroje výrobce v odrážce (strana v nabídce či její příloze – návod k obsluze, technická specifikace apod.), k tomu také příloha č. 6 Technické specifikace.

| Vstupní modul – zpracovatelný průměr primární zkumavky o průměru 13 - 16 mm a výšce 75-100 mm se separačním gelem i bez gelu (ANO 5 bodů, NE 0 bodů): |  |
| --- | --- |
| - oficiální zdroj |  |
| Vstupní modul - linky má minimální kapacitu 400 vzorků – zkumavek (ANO 5 bodů, NE 0 bodů): |  |
| - oficiální zdroj |  |
| Vstupní modul – dostupnost kontrolních a kalibračních materiálů po dobu 24 hod./ den (ANO 5 bodů, NE 0 bodů): |  |
| - oficiální zdroj |  |
| Vstupní modul – kontrolní a kalibrační materiály jsou uloženy v chladicím boxu při teplotě 2 – 8°C (ANO 5 bodů, NE 0 bodů): |  |
| - oficiální zdroj |  |
| Linka je vybavena - automatickým odvíčkováním a zavíčkováním primárních zkumavek (ANO 40 bodů, NE 0 bodů): |  |
| - oficiální zdroj |  |
| Linka obsahuje zónu pro vytřídění chybových vzorků (např. nečitelný čarový kód vzorku aj.), (ANO 5 bodů, NE 0 bodů): |  |
| - oficiální zdroj |  |
| Druhý analyzátor pro rutinu je totožný s hlavním rutinním analyzátorem (ANO 5 bodů, NE 0 bodů): |  |
| - oficiální zdroj |  |
| Imunochemický analyzátor zapojený do linky (ANO 5 bodů, NE 0 bodů): |  |
| - oficiální zdroj |  |
| Doba stanovení v STATIMOVÉM režimu hs Troponinu za běžného provozu (bez ohledu kolik rutinních vzorků už bylo dříve vloženo a kolik těchto vzorků je rozpracovaných linkou) až do vydání výsledku analyzátorem – do 15 minut (ANO 30 bodů, NE 0 bodů): (ANO 25 bodů, NE 0 bodů): |  |
| - oficiální zdroj |  |
| Linka je určena pro provoz statimové laboratoře, v celém procesu musí aktivně upřednostňovat statimové vzorky; zpracovává po jednom vzorku během celého procesu (ANO 20 bodů, NE 0 bodů): |  |
| - oficiální zdroj |  |
| Při vypnutí a nebo poruše transportního modulu musí být analyzátory schopny pracovat samostatně (v off-line režimu linky) (ANO 20 bodů, NE 0 bodů) |  |
| - oficiální zdroj |  |
| Součástí programového vybavení musí být možnost vzdáleného ovládání připojených analyzátorů obsluhou (ANO 25 bodů, NE 0 bodů): |  |
| - oficiální zdroj |  |

……..…………………………………

Podpis oprávněné osoby

Název uchazeče