## Tlaková zařízení
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Specifikace
Provozní revize stabilních tlakových nádob, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky
Místo | Typ tlakového zařízení | Provozní revize 1 x za rok |  | Zkouška těsnosti vnitřní revize 1x za 5 let |  | Tlaková zkouška 1x za 9 let
|  | Poslední termín | Následující termín | Poslední termín | Následující termín | Poslední termín | Následující termín
Brno Kamenice 798/1d hlavní budova | Expanzomat Reflex 33 litrů, v.č. 12M051484913, rok výroby 2012 | 2022/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2027/03 | x | x
| Expanzomat Reflex 400 litrů, v.č. 12M070590334, rok výroby 2012 | 2022/03 | 2023/03 | 03/2019 | 03/2024 | x | x
| Ohřívač TÚV COSMO E Duo 500, v.č. 3762400, rok výroby 2012 | 2022/03 | 2023/03 | x | x | x | x
| Vzdušník kompresoru Gude 50 litrů, v.č.85DZ 219 , rok výroby 2012 inventární číslo 20120193, středisko : 120 | 2022/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2027/03 | 2021/03 | 2030/03
| Vzdušník kompresoru 24 litrů, v.č.140017 , rok výroby 2014, inventární číslo 20140908, středisko : 210 garáž | 2022/03 | 2023/03 | 2019/03 | 2024/03 | 2014/03 | 2023/03
| Vzdušník kompresoru Orlík 24 litrů, v.č. 221401897C, rok výroby 2014, inventární číslo 20141407, středisko 131 | 2022/03 | 2023/03 | 2019/03 | 2024/03 | 2019/03 | 2028/03
Brno Kamenice 798/1d budova VVS | Akumulační zásobník TUV SMART E420 358 litrů, v.č.0661 8601, rok výroby 2019 | 2022/03 | 2023/03 | - | - | - | -
| Akumulační zásobník TUV SMART E210 -pravá strana 164 litrů,v.č. S196108, rok výroby 2019 | 2022/03 | 2023/03 | - | - | - | -
| Akumulační zásobník TUV SMART E210 126 litrů, v.č. S2000152, rok výroby 2019 | 2022/03 | 2023/03 | - | - | - | -
| Expanzomat Reflex N250 250 litrů, v.č. 19U 052290031, rok výroby 2019 | 2022/03 | 2023/03 | 2019/09 | 2024/09 | 2019/09 | 2029/09
| Expanzomat Reflex S-200 200litrů, v.č. 0661 8601, rok výroby 2019 | 2022/03 | 2023/03 | 2019/09 | 2024/09 | 2019/09 | 2029/09
| Akumulační zásobník DOAS S1 - chlazení 1000litrů, v.č. 19174, rok výroby 2019 | 2022/03 | 2023/03 | - | - | - | -
| Akumulační zásobník DOAS S1 - topení 1500litrů, v.č. 19173, rok výroby 2019 | 2022/03 | 2023/03 | - | - | - | -
| Expanzomat Reflex NG 50 50litrů, v.č. 19U 072440099, rok výroby 2019 | 2022/03 | 2023/03 | 2019/09 | 2024/09 | 2019/09 | 2029/09
| PWB-100LV, typ: MTPA-100-10 100litrů, v.č. 0115135, rok výroby 02/2020 | 2022/03 | 2023/03 | 2020/03 | 2025/03 | 2020/03 | 2030/03
Brno Křižíkova | Vzdušník kompresoru Orlík 24 litrů, v.č. 221401739C, rok výroby 2014, inventární číslo 20141406, středisko : 132 | 2022/03 | 2023/03 | x | 2019 |  | 2023
Brno Těžební 1a | Expanzomat 50 litrů, v.č.144128402454, rok výroby 2021 | 2022/10 | 2023/10 | 2021/10 | 2026/10 |  | x
| Expanzomat 12 litrů, v.č.17S120681264, rok výroby 2017 | 2022/10 | 2023/10 | 2017/10 | 2022/10 |  | x
| Vzdušník kompresoru 24 litrů, v.č. , rok výroby 2014, inventární číslo 20140907, středisko 212 | 2022/10 | 2023/10 | 2019/10 | 2024/10 |  | 2023/10
Brno Dělostřelecká 610/19 | Expanzomat Reflex NG 50 litrů, rok výroby 2015 | 2022/11 | 2023/11 | 2021 | 2026 | x | x
| Expanzomat Reflex REFIX DD 8/10 litrů, rok výroby 2015 | 2022/11 | 2023/11 | 2021 | 2026 | x | x
| Vzdušník kompresoru 50 litrů, v.č.9120707018 , rok výroby 2007 inventární číslo 20080124, středisko 213 | 2022/11 | 2023/11 | 2021 | 2026 | 2017 | 2026
Ivančice Široká 11 | Expanzomat Reflex 25 litrů, v.č. 12M121981511, rok výroby 2012 | 2022/02 | 2023/02 | 2022/02 | 2027/02 |  | x
| Expanzomat Reflex 12 litrů, v.č.13N081881493, rok výroby 2013 | 2022/02 | 2023/02 | 2018/03 | 2023/03 |  | x
| Vzdušník kompresoru 24 litrů, v.č.2236109006, rok výroby 2008, inventární číslo 20080541, středisko 220 | 2022/02 | 2023/02 | 2018/03 | 2023/03 | 2018/03 | 2027/03
Pohořelice | Vzdušník kompresoru 50 litrů, v.č.9120907018 , rok výroby 2007 inventární číslo 20070607, středisko : 230 | 2022/11 | 2023/11 | 2021/11 | 2026/11 | 2016 | 2025/11
Tišnov Purkyňova 1884 | Expanzomat Reflex NG 35 litrů, v.č.18T 090580260, rok výroby 2018 | 2022/03 | 2023/03 | 2019 | 2024 | x | x
| Vzdušník kompresoru 24 litrů, v.č. 272101, rok výroby 2014 | 2022/03 | 2023/03 | 2019 | 2024 | x | 2023
Blansko K. H. Máchy 17 | Expanzomat 140 litrů, v.č. 19U011740029, rok výroby 2019 | 2022/03 | 2023/03 | 2019/03 | 2024/03 | x | x
| Expanzomat 24 litrů, v. č. 25102399, rok výroby 2020 | 2022/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2027/03 | x | x
| Expanzomat 300 litrů, v. č. 1 000000 000313, r. v. 2021 | 2022/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2027/03 | x | x
| Vzdušník kompresoru 50 litrů, v.č. 0142, rok výroby 2011 | 2022/03 | 2023/03 | 2021/03 | 2026/03 | 2020/04 | 2029/04
Horní Lhota 89 | Expanzomat 25 litrů, v.č. 13N102481055, rok výroby 2013 | 2022/03 | 2023/03 | 2019/03 | 2024/03 | x | x
| Expanzomat 8 litrů, v.č. 282057 385, rok výroby 2021 | 2022/03 | 2023/03 | x | 2027/03 | x | x
Boskovice O. Kubína 179 | Expanzomat 25 litrů, v.č. 19U012884727, rok výroby 2019 | 2022/03 | 2023/03 | 2019/03 | 2024/03 | x | x
Velké Opatovice nám. Míru 538 | Vzdušník kompresoru 50 litrů, v.č.9120512005, rok výroby 2005 inventární číslo 20080497 | 2022/03 | 2023/03 | 2021/03 | 2026/03 | 2016/11 | 2025/11
Břeclav U nemocnice 3066/1 | Vzdušník kompresoru 24 litrů, v.č.1129102513,rok výroby 2017, inventární číslo 20170745 | 2022/03 | 2023/03 | 2017/12 | 2022/12 | 2017/12 | 2026/12
Hustopeče Brněnská 41 | Vzdušník kompresoru 24 litrů, v.č.0145-02990, rok výroby 2019 inventární číslo 20190627 | 2022/05 | 2023/05 | 2019 | 2024 | 2019 | 2028
| zásobník TUV ACV HRs 320- JUMBO | 2022/05 | 2023/05 | x | x | x | x
| Expanzomat 25 litrů, Refix DD 25, v.č.19T1108 81526, rok výroby 2018 | 2022/05 | 2023/05 | 2018 | 2023 | 2018 | 2027
Mikulov Svobody 220/2 | Vzdušník kompresoru 24 litrů, v.č.0145-03031, rok výroby 2019, inventární číslo 20190628 | 2022/03 | 2023/03 | 2019 | 2024 | 2019 | 2028
Kyjov Strážovská 968 | Expanzní Wilkenmann UV Reflex 25 litrů | 2022/03 | 2023/03 | 2021 | 2026 | 2021 | 2030
Veselí n. Moravou U Polikliniky 1289 | Expanzomat Cimm 24 litrů | 2022/04 | 2023/04 | 2019 | 2024 | 2019 | 2028
| Expanzomat Reflex 50 litrů | 2022/04 | 2023/04 | 2019 | 2024 | 2019 | 2028
Vyškov Purkyňova 36 | Vzdušník kompresoru GUDE 24 litrů, inventární číslo 20110055 | 2022/03 | 2023/03 | 2017 | 2022 | 2011 | 2020
Znojmo Pražská 3872/59A | Expanzomat Reflex NG 50 litrů,výr.číslo 16R011191179, R.V 2015(výchozí revize 2016) | 2021/09 | 2022/09 | 2021/09 | 2026/09 | x | 2025/09
| Expanzomat Reflex Refix DD 18 litrů, výr.číslo 16R033181885, R.V. 2016 | 2021/09 | 2022/09 | 2021/09 | 2026/09 | x | 2025/09
| Ohřívač TÚV Storatherm AF 750/2 Reflex | 2021/09 | 2022/09 | x | x | x | x
| Vzdušník kompresoru 24 litrů, v.č.0104-25408,inventární číslo 20110055,rok výr.2017 | 2021/09 | 2022/09 | 2017/11 | 2022/09 | 2017/11 | 2026/09
Šumná Šumná 141, | vzdušník kompresoru Metabo 24L,v.č. H20120139. rok výr. 2020 | 2021/09 | 2022/09 | 2020 | 2025/06 | 2020 | 2029/06
| Expanzomat Reflex Refix NG 18 litrů, v.č. 145408601477, rok. Výr. 2021 | 2021/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2026/06 | x | 2030/06
| Expanzomat Reflex Nemá Nel 19litrů, v.č. 273156122. rok výr. 2021 | 2021/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2026/06 | x | 2030/06
| ohřívač TUV Vitocell100, objem 300L, rok výroby 2021 | 2021/06 | 2022/06 | x | x | x | x
Hrušovany n Jevišovkou Mlýnská 541 | Vzdušník kompresoru Metabo 24 litrů, . V.č. H20032322 rok Výroby 2020 | 2021/09 | 2022/09 | 2020 | 2025/09 | 2020 | 2029/09

## Plyn. zařízení,kotelny,vým.stan
Kontroly, servis a provozní revize plynových zařízení, odborné prohlídky kotelen a výměníkových stanic
Místo | Typ plynového zařízení, kotelny,výměníkové stanice | Kontrola plynových zařízení (údržba, čištění, kontrola) 1x za rok |  | Odborná prohlídka plyn. kotelny a výměníkové stanice 1x za rok |  | Provozní revize 1x za 3 roky
|  | Termín poslední kontroly | Plánovaný terním kontroly | Termín poslední prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Termín poslení revize | Plánovaný termín revize
Brno Kamenice 798/1d hlavní budova | Plynová kotelna výkon 282 kW | x | x | 2022/03 | 2023/03 | x | x
| Plynový kondenzační kotel WOLF 94 kW | 2022/03 | 2023/03 | x | x | 2020/03 | 2023/03
| Plynový kondenzační kotel WOLF 94 kW | 2022/03 | 2023/03 | x | x | 2020/03 | 2023/03
| Plynový kondenzační kotel WOLF 94 kW | 2022/03 | 2023/03 | x | x | 2020/03 | 2023/03
Brno Kamenice 798/1d budova VVS | Výměníková stanice s tepelným čerpadlem a ohřevem TV | x | x | 2022/03 | 2023/03 | x | x
Brno Dělostřelecká 610/19 | Výměníková stanice - horkovod,výkon 135 kW | x | x | 2022/03 | 2023/03 | x | x
Brno Těžební 1a | Výměníková stanice - horkovod,výkon 135 kW | x | x | 2021/10 | 2022/10 | x | x
Ivančice Široká 371/11 | Plynový kotel De Ditrich AMC 45 | 2021/11 | 2022/11 | x | x | 2022/03 | 2025/03
Tišnov Purkyňova 1884 | Plynový kotel De Ditrich MCA 35kW vč.17307177905840 | 2021/06 | 2022/06 | 2022/03 | 2023/03 | 2020/03 | 2023/03
Blansko K. H. Máchy 17 | Plynový kondenzační kotel De Dietrich 45 kW, výr. č. 1727717118070, rok výroby 2017 | 2022/03 | 2023/03 | x | x | 2020/04 | 2023/04
| Plynový kondenzační kotel De Dietrich 45 kW, výr. č. 1718816512430, rok výroby 2017 | 2022/03 | 2023/03 | x | x | 2020/04 | 2023/04
| Plynový kotel THERM 28 TLF, v. č. 277/09/01, rok výroby 2001 | 2022/03 | 2023/03 | x | x | 2020/04 | 2023/04
| Plynová varná deska Fagor | 2022/03 | 2023/03 | x | x | 2020/04 | 2023/04
Blansko Horní Lhota 89 | Plynový kotel Thermona 20 kW, v.č. 144139506, rok výroby 2014 | 2022/03 | 2023/03 | x | x | 2020/04 | 2023/04
| Plynová varná deska MORA 4615 | 2022/03 | 2023/03 | x | x | 2020/04 | 2023/04
| Plynová varná deska MORA 4615 | 2022/03 | 2023/03 | x | x | 2020/04 | 2023/04
Boskovice O. Kubína 179 | Plynový kotel Thermona DUO, v.č. 304/10/08, rok výroby 2008 | 2022/03 | 2023/03 | x | x | 2020/04 | 2023/04
Hustopeče Brněnská 41 | Plynový kotel Viessman Vitodens 200 W, 35 kW | 2021/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2020/04 | 2023/04
| Plynový kotel Viessman Vitodens 200 W, 35 kW | 2021/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2020/04 | 2023/04
Znojmo Pražská 3872/59A | Plynová kotelna 120 kW | x | x | 2021/09 | 2022/09 | 2019/08 | 2022/08
| Plynový kotel Viessman Vitodens 200 W, 60 kW | 2021/10 | 2022/10 | x | x | 2019/08 | 2022/08
| Plynový kotel Viessman Vitodens 200 W, 60 kW | 2021/10 | 2022/10 | x | x | 2019/08 | 2022/08
Šumná Šumná 141 | Plynový kotel Viessman Vitodens 200 W, 45 kW | 2021/06 | 2022/06 | x | x | 2021/06 | 2024/06
Vyškov Purkyňova 36 | Plynová kotelna výkon 35 kW | x | x | 2021/08 | 2022/08 | x | x
| Plynový kotel BAXI 35 kW | 2021/08 | 2022/08 | x | x | 2020/08 | 2023/08
| Nepřímotopný ohřívač vody Dražice OKC 200l | 2021/08 | 2022/08 | x | x | 2020/08 | 2023/08
Kyjov Strážovská 968 | Plynový kotel Viessman Vitopend 111-W, 26 kW | 2021/06 | 2022/06 | x | x | 2019/03 | 2022/03
Veselí nad Moravou U Polikliniky 1289 | Plynový kotel Viessman Vitodens 200 W, 45 kW | 2021/06 | 2022/06 | x | x | 2019/03 | 2022/03