## Krycí list
Výkaz výměr
Rozpočet |  | SO01.1 | Změna užívání části obj.MTO na HDS | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO01 |  | Změna užív.části obj.MTO a HDS |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
FK1_2011 |  | Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice |  | Náklady na m.j. | 0
|  | na pracoviště hemodialyzačního střediska |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | FK11_2011
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | #REF! | Ztížené výrobní podmínky |  | #REF!
Z | PSV celkem | #REF! | Oborová přirážka |  | #REF!
R | M práce celkem | #REF! | Přesun stavebních kapacit |  | #REF!
N | M dodávky celkem | #REF! | Mimostaveništní doprava |  | #REF!
ZRN celkem |  | #REF! | Zařízení staveniště |  | #REF!
|  |  | Provoz investora |  | #REF!
HZS |  | #REF! | Kompletační činnost (IČD) |  | #REF!
ZRN+HZS |  | #REF! | Ostatní náklady neuvedené |  | #REF!
ZRN+ost.náklady+HZS |  | #REF! | Ostatní náklady celkem |  | #REF!
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % | #REF!
DPH |  | 20 | % | #REF!
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | #REF!
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | FK1_2011 Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice |  |  | Rozpočet : | SO01.1
Objekt : |  | SO01 Změna užív.části obj.MTO a HDS |  |  | Změna užívání části obj.MTO na HDS
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnické instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 3 | #REF! |  | #REF! | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 1 | #REF! |  | #REF! | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 2.5 | #REF! |  | #REF! | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | #REF!

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | FK1_2011 Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice |  | Rozpočet: | SO01.1
Objekt : |  | Ústřední vytápění |  | Změna užívání části obj.MTO na HDS
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | Nabíd.cena | Tepelná izolace ROCKWOOL tl. 30 do DN 50-D+M | m | 460 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0051
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
2 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 2 |  |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
3 | Dle ETL | Rozdělovač ETL-RS MINI 2.0 | klp | 1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
4 | Dle prodejce | Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 15-40, 230 V | ks | 2 |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
5 | Nabíd. Cena | Montáž rozdělovače | h | 2 |  |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
6 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6m | % |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
7 | 733110803R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 150 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00647
8 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 130 |  |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
9 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 100 |  |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
10 | 733111122R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl., DN 10 | m | 78 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
11 | 733111203R00 | Potrubí závitové zesílené nízkotlaké DN 15 | m | 170 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
12 | 733111204R00 | Potrubí závitové zesílené nízkotlaké DN 20 | m | 210 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
13 | 733111205R00 | Potrubí závitové zesílené nízkotlaké DN 25 | m | 48 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
14 | 733111206R00 | Potrubí závitové zesílené nízkotlaké DN 32 | m | 24
15 | 733111207R00 | Potrubí závitové zesílené nízkotlaké DN 40 | m | 48 |  |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
16 | 733111208R00 | Potrubí závitové zesílené nízkotlaké DN 50 | m | 60 |  |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
17 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50 | m | 638 |  |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
18 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
19 | 725980123U00 | Dvířka T 3622 z PH 30/30 | kus | 25 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
20 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2 závity do G 1/2 | kus | 108 |  |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
21 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2 závity do G 1 | kus | 2 |  |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
22 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových se 2 závity, G 1/2 | kus | 64
23 | 734209113RT2 | Montáž armatur závitových se 2 závity, G 1/2 včetně KK | kus | 30
24 | 734209114RT2 | Montáž armatur závitových se 2 závity, G 3/4 včetně KK | kus | 18
25 | 734209115RT2 | Montáž armatur závitových se 2 závity, G 1 včetně KK | kus | 2
26 | 734261717U00 | Regul šroubení přímé R715A G 1/2 | kus | 32
27 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 48
28 | 734292213R00 | Kohouty dvouregulační V 4522 přímé, G 1/2 | kus | 2
29 | Dle prodejce | Termost. Ventil HEIMEIER, DN 15, přímé | ks | 32
30 | Nabíd. cena | Termost. Hlavice Heimeier | ks | 32 |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
31 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
32 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 72 |  |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.04872
33 | 735131313U00 | Mtž hliník těl Lipovic Sol 12-14 čl | soubor | 5
34 | 735159111R00 | Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm | kus | 30
35 | Dle LIPOVICA | Hliník. článk. tělesa ORION 500 | čl | 60
36 | Dle prodejce | RADIK 22, H=500, L=1400 | ks | 1
37 | Dle prodejce | RADIK 22, H=500, L=1000 | ks | 1
38 | Dle prodejce | Žebřík KL 1200.600 | ks | 2
39 | Dle prodejce | RADIK 22, H=500, L=1600 | ks | 1
40 | Dle prodejce | RADIK 22, H=500, L=900 | ks | 1
41 | Dle prodejce | RADIK 21, H=500, L=600 | ks | 2
42 | Dle prodejce | RADIK 21, H=500, L=800 | ks | 2
43 | Dle prodejce | RADIK 11, H=500, L=400 | ks | 1
44 | Dle prodejce | RADIK 21, H=500, L=500 | ks | 4
45 | Dle prodejce | RADIK 21, H=500, L=900 | ks | 1
46 | Dle prodejce | RADIK 21, H=900, L=600 | ks | 2
47 | Dle prodejce | RADIK 21, H=900, L=700 | ks | 2
48 | Dle prodejce | RADIK 21, H=500, L=1200 | ks | 3
49 | Dle prodejce | RADIK 21, H=900, L=500 | ks | 2
50 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6m | % |  |  |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.07726
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
51 | 783414040R00 | Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z + 1x | m | 460
52 | 783414790R00 | Příplatek za nátěry v kanálech do DN 50 mm | m | 300 |  |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0