Příloha č. 1 Zadávací dokumentace a rámcové kupní smlouvy

Specifikace zboží a jeho balení

- Dodávky medicinálního kyslíku v tlakových lahvích o objemu 2 l, 4,7 l a 10 l dle specifikace v tabulce. Tlakové láhve budou plněny na tlak 20 MPa.

| Objem lahve | Specifikace | Předpokládaný odběr lahví za rok (cca) | Předpokládaný počet pronajatých lahví za rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 l | z lehčeného materiálu s rychlospojkou, manometrem, průtokoměrem a integrovaným ventilem - LIV | 3 080 | 428 |
| 10 l | z lehčeného materiálu s rychlospojkou, manometrem a průtokoměrem - LIV | 1 346 | 224 |
| 4,7 l | odlehčená kompozitová láhev, vnitřní část je hliníková opletená karbonovým vláknem, osazená uzavíracím ventilem, 2,8 kg - kompozit | 56 | 8 |
| Celkem |  | 4 482 | 660 |

- Dodávky medicinálního vzduchu v tlakových lahvích o objemu 10 l plněných na tlak 20 MPa o objemu 10l.

| Objem lahve | Specifikace | Předpokládaný odběr lahví za rok (cca) | Předpokládaný počet pronajatých lahví za rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 l | z oceli | 13 | 4 |

Poznámka: skutečný počet lahví se může změnit v souvislosti s potřebami zadavatele/kupujícího.

- Poskytnutí licence k užívání počítačového programu pro sledování manipulace s tlakovými lahvemi pro skenování pohybu těchto pronajatých lahví. Přístup do programu bude umožněn pro osoby, jejíž seznam bude sdělen vítěznému uchazeči (cca 35 osob), obdobně seznam lokalit na kterých bude program využíván (cca 30 lokalit) bude dodán vítěznému uchazeči. Program bude umožňovat aktuální přehled o stavu lahví na jednotlivých lokalitách a o jejich pohybu. Aby bylo možné s přehledy dále pracovat, bude možné provádět export do MS Excel. Program bude také umožňovat přístup k informacím ve zpětném datu.