## List1
Výkaz výměr "Chlazení serverovny v objektu "
Chlazení serverovny Nemocnice Znojmo, p.o. |  | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
1.1. | Stavební příprava pro TZB | Prostupy do nenosných konstrukcí, úprava stávajících prostupů, úprava okenní výplně, požární ucpávky, dveře do serverovny s protipožární odolností , úprava střechy, montážní materiál,HZS
1.2. | Elektroinstalace | Kabeláže, žlaby, lišty, spínače, svorkovnice, rozvodné krabice, svítidla, rozvaděče, jističe, HSZ
1.3. | Zdravotně technické instalace | Potrubí odvodu kondenzátu, úprava stávající kanallizace, HZS
1.4. | Vzduchotechnika a chlazení | Vnitřní kanálová a venkovní kondenzační jednotka, CU potrubí, VZT potrubí, izolace, odvodní ventilátor, HSZ
1.5. | Měření a regulace | Kabeláže, žlaby, lišty, čidla, kompaktní podstanice, centrální velín, rozvaděče, jističe, HSZ
1.6. | Elektronická požární signalizace, stálá hasící zařízení | Lahve s náplních hasiva, trysky, potrubí systém, ustředna SHZ, elektro kabeláže, HZS
1.7. | Požárně bezpečností řešení | Započteno v ostatních profesích | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH: |  | 0 | 0 | 0