## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0 | 0
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Krycí list
NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ REV.01
Rozpočet |  | EPS |  | DVZ | KSO
Objekt |  | DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb |  |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb |  |  | Počet jednotek | 0
|  | DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | ASEC - elektrosystémy s.r.o. |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | ASEC - elektrosystémy s.r.o.
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  | Tomáš Hanuška | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | 2022-06-01 | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % |  | 0
DPH |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace výkop dokola
NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ REV.01
Stavba: |  | DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb
SO:
Název: |  | D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS
V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z výkr. č. 101-105
Rekapitulace
Poř. č. | Název položky |  |  |  | Dodávky | Montáž | HZS | VRN | CELKEM
1 | Elektrická požární signalizace - EPS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chlazení - VZT, dodávka + montáž |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Doprava M22 |  | 3.6 | % |  |  |  |  | 0
4 | Prořez M22 |  | 5 | % |  |  |  |  | 0
5 | PPV M22 |  | 6 | % |  |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH | [7 empty] | 0

## EPS
NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ REV.01
Stavba: |  | DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb
SO:
Název: |  | D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS
V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z výkr. č. 101-105
Podkapitola |  | Elektrická požární signalizace - EPS | HRN |  |  |  | Celkem bez DPH: | 0
Poř. č. | Cenová soustava | Název položky: | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem
| Kód položky | Poznámka projektanta
Navrhovaná EPS navazuje na stávající Systém Esser a při rozšiřování musí být zaručena kompatibilita.
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
1 | vlastní | Opticko-kouřový hlásič | 84 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
(14 + 14) x3
2 | vlastní | Patice pro hlásič | 84 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
3 | vlastní | Elektronika tlačítka | 24 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
(6+2) x3
4 | vlastní | Skříňka tlačítka | 24 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
5 | vlastní | Siréna s majákem | 18 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | vlastní | Ústředna IQ8control M, 4 kruhy | 1 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
budova č.2, EPS 4
7 | vlastní | Akumulátor 12V/24Ah | 2 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
8 | vlastní | Čelní ovládací panel | 2 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
9 | vlastní | Mikromodul essernet | 1 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
10 | vlastní | Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly | 2 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
11 | vlastní | Mikromodul sběrnice esserbus (8 bit) | 4 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
12 | vlastní | Optopřevodník multimode | 16 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
13 | vlastní | Síťový zdroj 24VDC/5A, 28Ah, EN 54-4/A2 | 3 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
14 | vlastní | Akumulátor 12V/24Ah | 6 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
15 | vlastní | Koppler 4/2 | 3 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
16 | vlastní | Koppler 12 relé | 3 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
17 | vlastní | Skříň pro koppler | 6 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
18 | vlastní | Ústředna EPS IQ8 C | 1 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
Bílý dům - obslužné (ovládací tablo), EPS č.3
19 | vlastní | Akumulátor 12V/12Ah | 2 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
20 | vlastní | Obslužné pole požární obsluhy - OPPO | 1 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
Zámeček
21 | vlastní | Periferní modul PZ, pro OPPO | 2 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
1x Rozšíření stávající ústředny EPS1, 1x ústředna č. 3 Bílý dům
22 | vlastní | Maják červený | 1 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
Zámeček
23 | vlastní | Klíčový trezor požární ochrany - KTPO, pod omítku | 1 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
Zámeček
24 | vlastní | Optická nástěnná krabička pro 8svárů | 8 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
2xZámeček, 2xbudova 2A, 2xBbílý dům, 2x Hájenka
25 | vlastní | Pigtail LC, MM 50/125, OM3, 1m | 64 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
26 | vlastní | Ochrana svárů | 64 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
27 | vlastní | Svár optického vlákna | 64 | ks. | -------------- | -------------- | 0 | 0
28 | vlastní | Měření optického vlákna MM, 4segmenty x 8fi, oboustranně | 32 | ks. | -------------- | -------------- | 0 | 0
29 | vlastní | Optický patchcord LC-LC 50/125 OM3, 3m, | 16 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
30 | vlastní | Kříž kabelové rezervy vč. víka a šroubu | 4 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
31 | vlastní | Tlačítko na otevření brány | 2 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
32 | vlastní | UPS 800VA (500W) | 2 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
Pro zálohování napájení brány, Zámeček, Bílý dům
33 | vlastní | Přípojka NN pro EPS Bílý dům, jistič do stávajícího rozvaděče, funkční kabel 3x2,5; 15m, funkční příchytky, 3x vrtání přes zeď 1m široká, zapravení, bez požárních ucpávek | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Bílý dům
|  | B. VÝKOPOVÉ PRÁCE | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
34 | vlastní | Vytyčení trasy v zastavěném terénu | 0.53 | km | -------------- | -------------- | 0 | 0
35 | vlastní | Ruční výkop rýhy hl. 70cm, š 35 cm, tř.z. 3 | 490 | m | -------------- | -------------- | 0 | 0
36 | vlastní | Odstravení drnu a zpět | 7 | m2 | -------------- | -------------- | 0 | 0
37 | vlastní | Zřízení kabelového lože/pískování, včetně dopravy - dodávka a montáž | 530 | m | 0 | 0 | 0 | 0
38 | vlastní | Zához rýhy hl. 70 cm včetně pěchování ve více vrstvách | 490 | m | -------------- | -------------- | 0 | 0
39 | vlastní | Ochrana kabelové trasy krycí deska 250x1000 - dodávka a montáž | 530 | m | 0 | 0 | 0 | 0
40 | vlastní | Fólie výstražná 330 mm, oranžová - dodávka a montáž | 530 | m | 0 | 0 | 0 | 0
41 | vlastní | Marker | 28 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
42 | vlastní | Ruční výkop rýhy hl. 110cm, š 50 cm, tř.z. 3, vč. záhozu | 20 | m | -------------- | -------------- | 0 | 0
překop cesty s přesahem dle ČSN 736006
43 | vlastní | Chránička 110, pod cestu, např Kopoflex | 26 | m | 0 | 0 | 0 | 0
44 | vlastní | Kalibrace HDPE 40 | 220 | m | -------------- | -------------- | 0 | 0
45 | vlastní | Tlakování HDPE 40 | 220 | m | -------------- | -------------- | 0 | 0
46 | vlastní | Rozdělání a složení pojezdové dlažby (kostky) | 15 | m | -------------- | -------------- | 0 | 0
47 | vlastní | Ruční výkop, zához a zhutnění v průjezdu z vrátnice ke vstupním vratům pro KTPO | 15 | m | -------------- | -------------- | 0 | 0
48 | vlastní | Zapravení omítky na finální vrstvu bez vymalování | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Zámeček, po zasekání kabelů pro KTPO a kolem KTPO
49 | vlastní | Geodetické zaměření venkovních kabelových tras v odkrytém stavu, paušál za případ, 205m zaměření, zpracování výsledků | 1 | kpl | -------------- | -------------- | 0 | 0
50 | vlastní | Příprava na kalibraci a tlakovou zkoušku HDPE 40/30 | 2 | ks | -------------- | -------------- | 0 | 0
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
51 | vlastní | Praflaguard 10x2x0,8 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
52 | vlastní | Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
53 | vlastní | Kabel CYKY 4x1,5, zemní plášť | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Z Bílého domu pro tlačítko+rezerva, otvírání brány ul. Za Sýpkou
54 | vlastní | Chránička ohebná kopoflex 50 | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
55 | vlastní | Chránička ohebná kopoflex 160 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
56 | vlastní | Chránička HDPE 40/30 | 260 | m | 0 | 0 | 0 | 0
295m v připoloži k SLP
57 | vlastní | Lišta 40x20 PVC | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Stodola, vnitřní trasa pro optiku, zámeček vnitřní trasa
58 | vlastní | Univerzální optický kabel CLT, 8 vláken OM3 50/125μm, FR-LSZH, AE02, 5,4mm, Eca, J/A-DQ(BN)H8G50/125 OM3 | 340 | m | 0 | 0 | 0 | 0
vč. 4x rezerv u rozvaděčů
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
59 | vlastní | Funkční příchytka, rozteč instalace 0,3m, funkční trasa, vč. značení | 1100 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
60 | vlastní | Příchytka plastová | 1950 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
61 | vlastní | Spojka na HDPE 40 | 10 | ks. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
62 | vlastní | Nastavení, oživení, kontrola hlásičů | 33 | HZS | -------------- | -------------- | 0 | 0
ESP3, EPS4
63 | vlastní | Funkční zkouška, protokol | 18 | HZS | -------------- | -------------- | 0 | 0
EPS, EPS4
64 | vlastní | Koordinační funkční zkouška, (3 profese), protokol, řízení zkoušky | 18 | HZS | -------------- | -------------- | 0 | 0
EPS4
65 | vlastní | Spolupráce se servisní firmou: funkční zkouška, protokol | 16 | HZS | -------------- | -------------- | 0 | 0
EPS1 Zámeček
66 | vlastní | Spolupráce se servisující firmou: koordinační funkční zkouška, protokol, | 16 | HZS | -------------- | -------------- | 0 | 0
EPS1 Zámeček
67 | vlastní | Práce spojené s vjezdovou bránou (napojení na EPS, zazálohování brány), koordinace s výrobcem | 16 | HZS | -------------- | -------------- | 0 | 0
68 | vlastní | Zasíťování stávajících a nových ústředen EPS 1 - 4, vč. naprogramování, integrace, přehrání softwaru EPS1, EPS2 | 32 | HZS | -------------- | -------------- | 0 | 0
69 | vlastní | Spolupráce se servisní firmou: odpojení stávajícího propoje, zapojení nového kruhu, oživení | 24 | HZS | -------------- | -------------- | 0 | 0
70 | vlastní | Koordinace se zhotovitelem SLP části, venkovní i vnitřní rozvod | 16 | HZS | -------------- | -------------- | 0 | 0
71 | vlastní | Funkční zkouška požární ucpávky, protokol, dokumentace | 16 | HZS | -------------- | -------------- | 0 | 0
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | VRN |  |  |  | Celkem bez DPH: | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
72 | vlastní | Zařízení staveniště | 1 | kpl. | -------------- | -------------- | 0 | 0
73 | vlastní | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl. | -------------- | -------------- | 0 | 0
74 | vlastní | Předávací dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do užívání | 1 | kpl. | -------------- | -------------- | 0 | 0

## VZT
NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ REV.01
Stavba: |  | DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb
SO:
Název: |  | D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS
V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z výkr. č. 101-105
Podkapitola |  | Chlazení - VZT | HRN |  | Celkem bez DPH: | 0
Poř. č. | Cenová soustava | Název položky: | Množství | M.j. | D+M | D+M celkem
| Kód položky | Poznámka projektanta
|  | A. DODÁVKY + C. MONTÁŽ |  |  |  | 0
0
1 | vlastní | Venkovní kondenzační jednotka, rozměr: 1430x940x320, Qch max. = 5,0kW, příkon: 1,4kW/230V, doporučené jištění: C/16A, hluk: max. 69dB(A), hmotnost: do 100kg, chladivo: R32, chalzení do -20°C | 4 | ks. | 0 | 0
1A.01.08, 2A.01.08, 2B.01.08, 3A.01.08
2 | vlastní | Vnitřní nástěnná výparníková jednotka, chladicí výkon: 5,0kW, včetně drátového ovladače na stěnu | 4 | ks. | 0 | 0
V ceně položky 1
3 | vlastní | Značení potrubí včetně dodávky značek | 60 | ks. | 0 | 0
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. DODÁVKA + MONTÁŽ |  |  |  | 0
0
4 | vlastní | Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f12,7mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK. Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce | 60 | m | 0 | 0
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. DODÁVKA + MONTÁŽ |  |  |  | 0
0
5 | vlastní | Ocelová pozinkovaná vynášecí konstrukce ze systémových profilů pro vynesení kondenzační jednotky na stěnu objektu | 4 | kpl | 0 | 0
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA |  |  |  | 0
0
6 | vlastní | Zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí | 10 | HZS | 0 | 0
7 | vlastní | Denní úklid na staveništi | 40 | HZS | 0 | 0
8 | vlastní | Zaškolení obsluhy | 4 | HZS | 0 | 0
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | VRN |  | Celkem bez DPH: | 0
0
9 | vlastní | Likvidace materiálu a odpadů | 2000 | kg | 0 | 0
10 | vlastní | Drobný montážní materiál | 1 | kpl | 0 | 0
11 | vlastní | Doprava | 1 | kpl | 0 | 0