## Rekapitulace
Zakázka „Rekonstrukce bytu ul. Ořechovská - SÚS JMK"
pol. | řešená částa | rozpočtová část | cena bez DPH (kč) | DPH (sazba) | DPH (kč) | cena celkem včetně DPH (kč)
1 | Zdravotechnika |  | 0 | 21% | 0 | 0
2 | Ústřední topení |  | 0 | 21% | 0 | 0
3 | Plyn vnitřní |  | 0 | 21% | 0 | 0
| CELKEM: |  | 0 |  | 0 | 0
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
1 | Zřízení staveniště | 1% | 0 | 21% | 0 | 0
2 | Doprava | 3% | 0 | 21% | 0 | 0
3 | Plošiny, lešení a zvedací mechanizmy | 1% | 0 | 21% | 0 | 0
4 | Předavací dokumentace se zakreslením skutečných stavů v počtu paré 2+1 (2x tištěnné a 1x CD) a dílenská dokumentace | 2% | 0 | 21% | 0 | 0
| CELKEM: |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM rozpočty + VRN: |  | 0 |  | 0 | 0
Ceny jsou uvedeny v kč, bez DPH a včetně DPH

## ZTI
Poz. číslo | Název: Rekonstrukce bytu ul. Ořechovská - SÚS JMK - zdravotechnika | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena dodávky celkem
Voda a kanalizace
| Vodovodní potrubí PPR PN20 d20 včetně tvarovek, izolace tl.20mm, uchycení | m | 24 |  | 0
| Vodovodní potrubí PPR PN20 d25 včetně tvarovek, izolace tl.20mm, uchycení | m | 23 |  | 0
| Vodovodní potrubí PPR PN20 d32 včetně tvarovek, izolace tl.20mm, uchycení | m | 7 |  | 0
| Kanalizační potrubí HT DN32 včetně tvarovek, uchycení | m | 22 |  | 0
| Kanalizační potrubí HT DN50 včetně tvarovek, uchycení | m | 15 |  | 0
| Kanalizační potrubí HT DN110 včetně tvarovek, uchycení | m | 12 |  | 0
| D+M podomítkový sifon pro klima jednotky HL | kus | 2 |  | 0
| D+M sifon kalichový pod kotel HL | kus | 1 |  | 0
| Tlaková zkouška, proplach systému | kpl | 1 |  | 0
| Armatury pro dopojení bojleru (kulové kohouty, filtry, expanzní nádoba na PN10, cirkulační čerpadlo) | kpl | 1 |  | 0
| Napojení na stávající kanalizaci | kpl | 1 |  | 0
| Napojení na stávající vodu | kpl | 1 |  | 0
| Napojení vody a kanalizace na bojler a na zařizovací předměty | kpl | 1 |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Zařizovací předměty
| D+M WC závěsné, sedátko, izolace za záchod, předstěnový systém pro zazdění, dvojtlačítko | kus | 3 |  | 0
| D+M Umyvadlo Umyvadlo š.55, uchycení k umyvadlu, sifon chrom, click clack, baterie stojánková 2x rohový ventil a 2x hadička k baterii | kpl | 3 |  | 0
| D+M Sprcha Sprchová vanička půlkruh 90 cm, zástěna půlrkuh 90 cm, sifon do vaničky, baterie sprchová nástěnná + příslušenství | kpl | 3 |  | 0
| D+M Dřez (dřez a baterie dodávka kuchyňské linky) 2x rohový ventil, sifon plastový, | kpl | 2 |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Stavební úpravy - bez zapravení | hod | 30 |  | 0
| Demontáže a zalepení přípojek | hod | 15 |  | 0
| Zkrácený Rozbor vody dle ČSN | kpl | 1 |  | 0
| Přesun hmot pro zdravotechnika | kpl | 1 |  | 0
| Nezměřitelné práce | hod | 1 |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
| Cena celkem: |  |  |  | 0

## ÚT
Poz. číslo | Název: Rekonstrukce bytu ul. Ořechovská - SÚS JMK - ústřední vytápění | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena dodávky celkem
Ústřední vytápění
| D+M Kotelna Buderus 172-24 kw, regulátor RC310, bojleru pod kotelm 125 včetně odkouření, armatury, expanzní nádobu spuštění, seřízení | kpl | 1 |  | 0
| Potrubí topení CU d15 včetně tvarovek, izolace tl.20mm, uchycení | m | 51 |  | 0
| Potrubí topení CU d18 včetně tvarovek, izolace tl.20mm, uchycení | m | 15 |  | 0
| Potrubí topení CU d22 včetně tvarovek, izolace tl.20mm, uchycení | m | 14 |  | 0
| Tlaková zkouška, proplach systému | kpl | 1 |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Otopné tělesa
| D+M Radiátory VK 11/600/1200 včetně uchycení, termostatické hlavice, H uzavirací šroubení, 2x svěrné šroubení | kus | 5 |  | 0
| D+M Radiátory VK 11/600/1100 včetně uchycení, termostatické hlavice, H uzavirací šroubení, 2x svěrné šroubení | kpl | 2 |  | 0
| D+M Radiátory koupelnový M připojení 900/450 včetně uchycení, termostatické hlavice, středové regulační a uzavirací šroubení, 2x svěrné šroubení | kpl | 3 |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Stavební úpravy - bez zapravení | hod | 30 |  | 0
| Demontáže a zalepení přípojek | hod | 15 |  | 0
| Revize odkouření | kpl | 1 |  | 0
| Přesun hmot pro topení | kpl | 1 |  | 0
| Nezměřitelné práce | kpl | 1 |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
| Cena celkem: |  |  |  | 0

## PLYN
Poz. číslo | Název: Rekonstrukce bytu ul. Ořechovská - SÚS JMK - vnitřní plyn | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena dodávky celkem
Plyn
| Potrubí Alpex d26 včetně tvarovek, chrániček, uchycení a armatur | m | 6 |  | 0
| Potrubí plyn OC 1" včetně tvarovek, chrániček, uchycení, armatur a nátěru | m | 14 |  | 0
| Přechod OC/Alpex | kus | 1 |  | 0
| D+M Plynoměr G4 včetně šroubení a uchycení | kus | 1 |  | 0
| Napojení na stávající plynovod | kpl | 1 |  | 0
| Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Stavební úpravy - bez zapravení | hod | 10 |  | 0
| Demontáže a zalepení přípojek | hod | 10 |  | 0
| Revize plynu | kpl | 1 |  | 0
| Přesun hmot pro topení | kpl | 1 |  | 0
| Nezměřitelné práce | kpl | 1 |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
| Cena celkem: |  |  |  | 0