## Rekapitulace
Zakázka „Rekonstrukce bytu ul. Ořechovská - SÚS JMK"
pol. | řešená částa | rozpočtová část | cena bez DPH (kč) | DPH (sazba) | DPH (kč) | cena celkem včetně DPH (kč)
1 | Zdravotechnika |  | 304310 | 21% | 63905.1 | 368215.1
2 | Ústřední topení |  | 298600 | 21% | 62706 | 361306
3 | Plyn vnitřní |  | 69111 | 21% | 14513.31 | 83624.31
| CELKEM: |  | 672021 |  | 141124.41 | 813145.41
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
1 | Zřízení staveniště | 1% | 6720.21 | 21% | 1411.2441 | 8131.4541
2 | Doprava | 3% | 20160.63 | 21% | 4233.7323 | 24394.3623
3 | Plošiny, lešení a zvedací mechanizmy | 1% | 6720.21 | 21% | 1411.2441 | 8131.4541
4 | Předavací dokumentace se zakreslením skutečných stavů v počtu paré 2+1 (2x tištěnné a 1x CD) a dílenská dokumentace | 2% | 13440.42 | 21% | 2822.4882 | 16262.9082
| CELKEM: |  | 47041.47 |  | 9878.7087 | 56920.1787
| CELKEM rozpočty + VRN: |  | 719062.47 |  | 151003.1187 | 870065.5887
Ceny jsou uvedeny v kč, bez DPH a včetně DPH

## ZTI
Poz. číslo | Název: Rekonstrukce bytu ul. Ořechovská - SÚS JMK - zdravotechnika | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena dodávky celkem
Voda a kanalizace
| Vodovodní potrubí PPR PN20 d20 včetně tvarovek, izolace tl.20mm, uchycení | m | 24 | 500 | 12000
| Vodovodní potrubí PPR PN20 d25 včetně tvarovek, izolace tl.20mm, uchycení | m | 23 | 750 | 17250
| Vodovodní potrubí PPR PN20 d32 včetně tvarovek, izolace tl.20mm, uchycení | m | 7 | 1000 | 7000
| Kanalizační potrubí HT DN32 včetně tvarovek, uchycení | m | 22 | 500 | 11000
| Kanalizační potrubí HT DN50 včetně tvarovek, uchycení | m | 15 | 750 | 11250
| Kanalizační potrubí HT DN110 včetně tvarovek, uchycení | m | 12 | 1000 | 12000
| D+M podomítkový sifon pro klima jednotky HL | kus | 2 | 2520 | 5040
| D+M sifon kalichový pod kotel HL | kus | 1 | 1320 | 1320
| Tlaková zkouška, proplach systému | kpl | 1 | 5000 | 5000
| Armatury pro dopojení bojleru (kulové kohouty, filtry, expanzní nádoba na PN10, cirkulační čerpadlo) | kpl | 1 | 18500 | 18500
| Napojení na stávající kanalizaci | kpl | 1 | 12500 | 12500
| Napojení na stávající vodu | kpl | 1 | 7500 | 7500
| Napojení vody a kanalizace na bojler a na zařizovací předměty | kpl | 1 | 10000 | 10000
| Celkem: |  |  |  | 130360
Zařizovací předměty
| D+M WC závěsné, sedátko, izolace za záchod, předstěnový systém pro zazdění, dvojtlačítko | kus | 3 | 13500 | 40500
| D+M Umyvadlo Umyvadlo š.55, uchycení k umyvadlu, sifon chrom, click clack, baterie stojánková 2x rohový ventil a 2x hadička k baterii | kpl | 3 | 7500 | 22500
| D+M Sprcha Sprchová vanička půlkruh 90 cm, zástěna půlrkuh 90 cm, sifon do vaničky, baterie sprchová nástěnná + příslušenství | kpl | 3 | 18500 | 55500
| D+M Dřez (dřez a baterie dodávka kuchyňské linky) 2x rohový ventil, sifon plastový, | kpl | 2 | 4350 | 8700
| Celkem: |  |  |  | 127200
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Stavební úpravy - bez zapravení | hod | 30 | 650 | 19500
| Demontáže a zalepení přípojek | hod | 15 | 650 | 9750
| Zkrácený Rozbor vody dle ČSN | kpl | 1 | 2500 | 2500
| Přesun hmot pro zdravotechnika | kpl | 1 | 5000 | 5000
| Nezměřitelné práce | hod | 1 | 10000 | 10000
| Celkem: |  |  |  | 46750
| Cena celkem: |  |  |  | 304310

## ÚT
Poz. číslo | Název: Rekonstrukce bytu ul. Ořechovská - SÚS JMK - ústřední vytápění | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena dodávky celkem
Ústřední vytápění
| D+M Kotelna Buderus 172-24 kw, regulátor RC310, bojleru pod kotelm 125 včetně odkouření, armatury, expanzní nádobu spuštění, seřízení | kpl | 1 | 125000 | 125000
| Potrubí topení CU d15 včetně tvarovek, izolace tl.20mm, uchycení | m | 51 | 650 | 33150
| Potrubí topení CU d18 včetně tvarovek, izolace tl.20mm, uchycení | m | 15 | 850 | 12750
| Potrubí topení CU d22 včetně tvarovek, izolace tl.20mm, uchycení | m | 14 | 1050 | 14700
| Tlaková zkouška, proplach systému | kpl | 1 | 5000 | 5000
| Celkem: |  |  |  | 190600
Otopné tělesa
| D+M Radiátory VK 11/600/1200 včetně uchycení, termostatické hlavice, H uzavirací šroubení, 2x svěrné šroubení | kus | 5 | 6200 | 31000
| D+M Radiátory VK 11/600/1100 včetně uchycení, termostatické hlavice, H uzavirací šroubení, 2x svěrné šroubení | kpl | 2 | 6000 | 12000
| D+M Radiátory koupelnový M připojení 900/450 včetně uchycení, termostatické hlavice, středové regulační a uzavirací šroubení, 2x svěrné šroubení | kpl | 3 | 5750 | 17250
| Celkem: |  |  |  | 60250
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Stavební úpravy - bez zapravení | hod | 30 | 650 | 19500
| Demontáže a zalepení přípojek | hod | 15 | 650 | 9750
| Revize odkouření | kpl | 1 | 3500 | 3500
| Přesun hmot pro topení | kpl | 1 | 5000 | 5000
| Nezměřitelné práce | kpl | 1 | 10000 | 10000
| Celkem: |  |  |  | 47750
| Cena celkem: |  |  |  | 298600

## PLYN
Poz. číslo | Název: Rekonstrukce bytu ul. Ořechovská - SÚS JMK - vnitřní plyn | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena dodávky celkem
Plyn
| Potrubí Alpex d26 včetně tvarovek, chrániček, uchycení a armatur | m | 6 | 1250 | 7500
| Potrubí plyn OC 1" včetně tvarovek, chrániček, uchycení, armatur a nátěru | m | 14 | 1250 | 17500
| Přechod OC/Alpex | kus | 1 | 2100 | 2100
| D+M Plynoměr G4 včetně šroubení a uchycení | kus | 1 | 3511 | 3511
| Napojení na stávající plynovod | kpl | 1 | 5000 | 5000
| Tlaková zkouška | kpl | 1 | 3500 | 3500
| Celkem: |  |  |  | 39111
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Stavební úpravy - bez zapravení | hod | 10 | 650 | 6500
| Demontáže a zalepení přípojek | hod | 10 | 650 | 6500
| Revize plynu | kpl | 1 | 3500 | 3500
| Přesun hmot pro topení | kpl | 1 | 3500 | 3500
| Nezměřitelné práce | kpl | 1 | 10000 | 10000
| Celkem: |  |  |  | 30000
| Cena celkem: |  |  |  | 69111