## BIOLOGIE -LABORATORNI_PRISTROJE
| Veřejná zakázka: | Implementace KAP JMK II – Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben
| Zadavatel | Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
| Projekt číslo: | CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177
| Projekt název : | Implementace KAP JMK II
| Část VŘ: | BIOLOGIE - LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
Maximální cena v Kč bez DPH:
Maximální cena v Kč včetně DPH:
KOD | Název položky | Zadání - technické parametry | Počet - Vranovská | Počet - Pionýrská | Celkový počet | Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění | Technické paramtery dodavatelem nabízeného plnění (vyplnit strukturovaně, nový řádek v buňce se vkládá Alt+Enter) | Dodavatel splňuje technické podmínky (ANO/NE) | Cena za 1 ks položky bez DPH | DPH/ % | Cena za 1 ks položky s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH
BIONEIN | mikroskop binokulární | zvětšení objektivů 4x, 10x, 40x, 100x, se zabudovaným osvětlením, k napájení ze sítě, s kondenzorem, irisovou clonou, pohyblivým stolkem | 0 | 20 | 20
BIONEIN | mikroskop s USB kamerou | zvětšení objektivů 4x, 10x, 40x, 100x, se zabudovaným osvětlením, k napájení ze sítě, s kondenzorem, irisovou clonou, pohyblivým stolkem, USB kamerou a možností připojení na PC | 0 | 2 | 2
BIONEIN | mikrotom | ruční, válcový, stolek průměr 70 mm, s nožem v dřevěné skříňce | 0 | 16 | 16
BIONEIN | analytické předvážky | analytické, napájení ze sítě, 2 000 g, přesnost 0,01 g, vážící plocha 13 x 13 | 0 | 2 | 2
BIONEIN | tlakoměry | zápěstní na tužkové baterie v plastovém pouzdře | 0 | 10 | 10
BIONEIN | spirometry | nádechový motivační spirometr k měření kapacity plic | 0 | 10 | 10
BIONEIN | vodní lázeň | stolní, nerezová, s vypouštěcím ventilem, o objemu 10 l | 0 | 1 | 1
BIOINV | trojrozměrný mikroskop | binokulární stereoskopický mikroskop s hlavou otočnou o 360°, výškově stavitelná hlava, zvětšní až 45x, napájení ze sítě | 1 | 0 | 1
MBINEIN | pH metr s elektrodou | vícebodová kalibrace,BNC konektor, rozsah 0-14 pH,0-100C, elektroda odolná do 80C | 1 | 0 | 1