## elektropohony
Projekční | Název | El. veličiny
označení |  | Napětí | Příkon | Ovládání | Vazba na |  | Pozn.
|  | [V] | [kW] |  | okr. MaR
K 01 | Motor blokové chladicí jednotky | 400 | 200 | z řídícího systému |  | Uvolňování do chodu z nadřazeného systému
|  |  |  | a lokální panel | FC 01.1 | Podmínka chodu - indikace průtoku chladicí a chlazené vody
[5 empty] | FC 01.2 | Řízení výkonu dle teploty chlazené vody
Pokud je jednotka uvolněna do chodu, musí být dán pokyn k zapnutí
současných čerpadel do provozu
| MĚNIČ FREKVENCE |  |  |  |  | Dovávka MaR
Pozn.: | Příkon motoru se může lišit dle skutečně dodaného zařízení