Příloha č.2 výzvy – technické parametry

| Technická specifikace pohlcovačů pachu |  |
| --- | --- |
| pohlcovač pachů/čistička vzduchu - mobilní - 5 ks |  |
| požadavek specifikace (parametru) zadavatele | sjednaná hodnota odpovídající nabídce prodávajícího (doplnit) ANO/NE |
| Požadované rozměry cca - 740 mm x 320 mm x 320 mm |  |
| Hmotnost max. 10 kg |  |
| Napájení: 220 - 240 v, 50/60 Hz, 1 A |  |
| Vhodná pro pokoje a místnosti až do 50 m² |  |
| Materiál: ABS plast |  |
| min. 5 výměn vzduchu v místnosti za hodinu |  |
| Volně stojící provedení pro možnou manipulaci |  |
| Příkon: 9, 25, 70 W dle nastaveného výkonu |  |
| Vzduchový výkon cca 550 -. 650 m³/hod. |  |
| Hlučnost max. 47 - 69 dB (možnost přepnutí do tichého režimu) |  |
| Ovládání přes dotykový panel se světelnou indikací |  |
| Signalizace výměny filtru |  |
| Provozní podmínky: teplota: 10 – 40 °C, vlhkost 50 % - 90 % |  |
| Odstranění alergenů, virů, bakterií, plísní a pachů ze vzduchu |  |
| Součástí hybridní filtr (Hepa filtr a cca 2 kg aktivního uhlí) |  |
| Součástí je prachový předfiltr |  |
| Součástí ionizátor |  |
| Součástí odborné zaškolení |  |
| Povrzení, že čistička učinně likviduje COVID 19 |  |
| Možná odchylka u požadovaných rozměru a parametrů až 5% |  |
| pohlcovač pachů/čistička vzduchu - na zeď |  |
| požadavek specifikace (parametru) zadavatele | sjednaná hodnota odpovídající nabídce prodávajícího (doplnit) |
| Požadované rozměry cca - 500 mm x 530 mm x 230 mm |  |
| Hmotnost max. 9 kg |  |
| Napájení: 220-240 V / 50 Hz |  |
| Příkon: 5, 8, 11, 21, 100 W dle nastaveného výkonu |  |
| Vzduchový výkon dle nastavení 129, 158, 190, 238, 374 m³/hod |  |
| Hlučnost max. 38 - 67 dB (možnost přepnutí do tichého režimu) |  |
| Ovládání přes dotykový panel |  |
| Možnost uzamčení pohlcovače a ovládacího panelu |  |
| Signalizace výměny filtru |  |
| Provozní podmínky 10 – 40 °C / max. 60% relativní vlhkosti |  |
| Určena k umístění na zeď |  |
| Odstranění alergenů, virů, bakterií, plísní a pachů ze vzduchu |  |
| Technologie EnviroSmart™ - automatické nastavování optimálního výkonu |  |
| Součástí hybridní filtr (Hepa filtr a cca 2 kg aktivního uhlí) |  |
| Součástí je prachový předfiltr |  |
| Součástí ionizátor |  |
| Součástí odborné zaškolení a montáž na zeď |  |
| Povrzení, že pohlcovač učinně likviduje COVID 19 |  |
| Požadovaná záruka min. 5 let |  |
| Cena musí být uvedena včetně montáže na zeď |  |
| Provádění pravidelného servisu každých 12 měsíců |  |
| Možná odchylka u požadovaných rozměru a parametrů až 5% |  |