- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 18 –Matrace“

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost, apod). V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

| Matrace pro RHB oddělení |  |
| --- | --- |
| Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Základní parametry | Parametry nabídky |
| Kompatibilita s lůžkem Geneo ( výrobce Proma Reha s.r.o), rozměr matrace 200 x 90 cm | ….. |
| Pasivní antidekubitní matrace | …. |
| Výška matrace min. 12 cm | … |
| Vhodnost pro zdravotnictví a ošetřovatelství | … |
| Studená HR pěna (příp. PUR pěna) | … |
| Prořezy | …. |
| Voděodolný a paropropustný potah se zipem | … |
| Nehořlavost (min. CRIB 5) | … |
| Transportní úchyty | … |
| Nosnost min. 200 kg | … |

| Matrace pro ORL oddělení |  |
| --- | --- |
| Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Základní parametry | Parametry nabídky |
| Rozměr matrace 200x85 cm | ….. |
| Pasivní antidekubitní matrace | …. |
| Výška matrace min. 12 cm | … |
| Vhodnost pro zdravotnictví a ošetřovatelství | … |
| Studená HR pěna (příp. PUR pěna) | … |
| Prořezy | …. |
| Voděodolný a paropropustný potah se zipem | … |
| Nehořlavost (min. CRIB 5) | … |
| Transportní úchyty | … |
| Nosnost min. 200 kg | … |

| Matrace pro CHIR II oddělení |  |
| --- | --- |
| Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Základní parametry | Parametry nabídky |
| Kompatibilita s lůžkem Indubia ( výrobce INDUBIA s.r.o. )rozměr matrace 200 x 90 cm | ….. |
| Pasivní antidekubitní matrace | …. |
| Výška matrace min. 12 cm | …. |
| Vhodnost pro zdravotnictví a ošetřovatelství | … |
| Studená HR pěna (příp. PUR pěna) | … |
| Prořezy | …. |
| Voděodolný a paropropustný potah se zipem | … |
| Nehořlavost (min. CRIB 5) | … |
| Transportní úchyty | … |
| Nosnost min. 200 kg | … |