## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 10283 | Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02 | Objekt B |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10283/02-1 | Architektonicko-stavební řešení 2.NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10283/02-2 | Zdravotně technická instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10283/02-3 | Silnoproudá elektrotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10283/02-4 | Slaboproudá zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10283/02-5 | Interiérové vybavení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10283/02-6 | Speciální dodávky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10283/07 | Prováděcí projekt částí D1.4.1-6-7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 02 10283_02-1 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10283 | Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení | [24 empty] | STA
O: | 02 | Objekt B | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10283/02-1 | Architektonicko-stavební řešení 2.NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 89417.78 |  | 306295.62 |  | 0 |  | 10.13 |  | 0 |  |  |  |  | 468.87 | [5 empty] | DIL
1 | 310237241R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm | kus | 2 |  | 0 | 188.94 | 377.88 | 233.06 | 466.12 | 21 | 0 | 0.1344 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.551 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
2 | 342261211RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 4 cm | m2 | 2.52 |  | 0 | 533.44 | 1344.27 | 643.56 | 1621.77 | 21 | 0 | 0.04612 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.404 | 3.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,2*2,1 |  | 2.52 | [22 empty] | VV | 0
3 | 342261213RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm | m2 | 78.5973 |  | 0 | 682.49 | 53641.87 | 666.51 | 52385.89 | 21 | 0 | 0.05379 | 4.23 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.452 | 114.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (2+2,7)*3,15-1,8-2,2 |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,09+,74+3,035+1,26+1,895+1,115+2,28+3,69+1,26+1,69+1,26)*3,15-1,1*2*4 |  | 67.79 | [22 empty] | VV | 0
4 | 342264051R00 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky akustické tl. 12,5 mm, bez izolace, děrovaný | m2 | 155.1 |  | 0 | 219.56 | 34053.76 | 476.44 | 73895.84 | 21 | 0 | 0.0186 | 2.88 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.011 | 156.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 30001t | Akustický panel zavěšený 1000x1000 zelený, P1t - viz.technická specifikace PD | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 12277 | 24554 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 30002t | Akustický panel zavěšený 1200x1200 zelený, P2t - viz.technická specifikace PD | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8060 | 8060 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 342264051RT5 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 2x12,5 mm, bez izolace | m2 | 191.2 |  | 0 | 0 | 0 | 760 | 145312 | 21 | 0 | 0.01373 | 2.63 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 1.011 | 193.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 |  | 87707.77 |  | 314503.84 |  | 0 |  | 23.13 |  | 0 |  |  |  |  | 508.34 | [5 empty] | DIL
8 | 611421431R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 | 68.7 |  | 0 | 49.3 | 3386.91 | 295.2 | 20280.24 | 21 | 0 | 0.03154 | 2.17 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.60925 | 41.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 1050.1785 |  | 0 | 27.87 | 29268.47 | 163.13 | 171315.62 | 21 | 0 | 0.01694 | 17.79 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.33481 | 351.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | 632411104R00 | Vyrovnávací stěrka samonivelační anhydritová směs | m2 | 452.25 |  | 0 | 121.73 | 55052.39 | 117.77 | 53261.48 | 21 | 0 | 0.007 | 3.17 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.254 | 114.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | 60001 | Očištění povrchu podlah | m2 | 452.25 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 13115.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | 60002 | Sanace výtluků v podkladu | m2 | 452.25 |  | 0 | 0 | 0 | 125 | 56531.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 18148.12 |  | 341402.74 |  | 0 |  | 15.73 |  | 35.23 |  |  |  |  | 283.44 | [5 empty] | DIL
13 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 452.25 |  | 0 | 35.38 | 16000.61 | 73.12 | 33068.52 | 21 | 0 | 0.03459 | 15.64 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.177 | 80.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | 962031125R00 | Bourání příček z cihel tl.140 mm | m2 | 89.5643 |  | 0 | 15.3 | 1370.33 | 117.7 | 10541.72 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.06 | 0.204 | 18.27 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.254 | 22.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (4,309+3,55+3,32)*3,15-1,6*2 |  | 32.0138 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,09*3,15*3 |  | 57.5505 | [22 empty] | VV | 0
15 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 401.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.15 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.425 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2*0,7*2 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
16 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 270.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.05 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 8.2 |  | 0 | 26.9 | 220.58 | 352.6 | 2891.32 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.62 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.939 | 7.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9*2*1 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2*4 |  | 6.4 | [22 empty] | VV | 0
18 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 24.2 |  | 0 | 23 | 556.6 | 270 | 6534 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0.063 | 1.52 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.718 | 17.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,1*2*11 |  | 24.2 | [22 empty] | VV | 0
19 | 978011161R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % | m2 | 68.7 |  | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 3943.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.37 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.17 | 11.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 1050.1785 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 28354.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 10.5 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.08 | 84.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | (2,72+8,3+3,875+2+7,095+5,25+0,1+5,38+21,16+8,54+3,3*2*2+7,065)*2*3,15 |  | 533.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,74+5,9*2+6,03+5,09*4+4,62+3,55+6,6+3,5+6+5,11+3,2+5,5)*2*3,15 |  | 516.66 | [22 empty] | VV | 0
21 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 34.632 |  | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 3861.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 2.35 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.3 | 10.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (0,6*2+4,02)*0,6 |  | 3.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,5+1)*2,1*6 |  | 31.5 | [22 empty] | VV | 0
22 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 452.25 |  | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 18044.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.45 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.105 | 47.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 7,55+22,4+24,15+29,9+123,4+15,9+32 |  | 255.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6+6+38,2+36,6+36+36+38,15 |  | 196.95 | [22 empty] | VV | 0
23 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 27.4638 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 10985.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 90001 | Vybourání zazdívky ZTI rozvodů vč.likvidace | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | 90002 | Demontáž kuchyňské linky vč.likvidace | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
26 | 90003 | Nátěr radiátorů a potrubí ÚT | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 45000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | 90004 | Zbroušení a příprava podkladu pod stěrku | m2 | 123.4 |  | 0 | 0 | 0 | 125 | 15425 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
28 | 90005 | Polyuretanová barevná stěrka | m2 | 123.4 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 148080 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
29 | 90007 | Repase schodišťového zábradlí | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 56302.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 128.63 | [5 empty] | DIL
30 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 49.9136 |  | 0 | 0 | 0 | 1128 | 56302.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.577 | 128.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 219000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | 76601a | Vnitřní dveře, ocel.zárubeň vč nátěru, kování s PO EI30-Sm, Td1 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 60000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
32 | 76601b | Vnitřní dveře, ocel.zárubeň vč nátěru, kování s PO EI30-Sm-C, Td1 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
33 | 76601d | Vnitřní dveře, ocel.zárubeň vč nátěru, kování s PO EW15-C, Td1 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 24000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
34 | 76601e | Vnitřní dveře, ocel.zárubeň vč nátěru, kování bez PO, Td1 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 8000 | 16000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
35 | 76601s | Vnitřní dveře, ocel.zárubeň vč nátěru, kování Td1s | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
36 | 76602 | Vnitřní dveře, ocel.zárubeň vč nátěru, kování bez PO, Td2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
37 | 76603 | Vnitřní dveře, ocel.zárubeň vč nátěru, kování s PO EI30-Sm-C, Td3 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 24000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
38 | 76603s | Vnitřní dveře, ocel.zárubeň vč nátěru, kování s PO EI30-Sm, Td3s | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
39 | 76604 | Vnitřní dveře, ocel.zárubeň vč nátěru, kování bez PO, Td4 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
40 | 76605 | Vnitřní dveře, ocel.zárubeň vč nátěru, kování s PO EI30-Sm-C s transparentní plochou, Td5 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 17345.17 |  | 392641.57 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  |  | 175.75 | [5 empty] | DIL
41 | 776521200R00 | Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren | m2 | 344.12 |  | 0 | 45.15 | 15537.02 | 220.85 | 75998.9 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.45 | 154.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 280,31+35,7+28,11 |  | 344.12 | [22 empty] | VV | 0
42 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.40892 |  | 0 | 0 | 0 | 508 | 207.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.091 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 776431100R00 | Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám | m | 232.41 |  | 0 | 7.78 | 1808.15 | 29.02 | 6744.54 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.088 | 20.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 190,94+17,84+23,63 |  | 232.41 | [22 empty] | VV | 0
44 | 77691 | Dodávka - vinyl zátěžová tř.vysoká, protiskluz antibarteriální, tyrkysová | m2 | 41.9624 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 25177.44 | 21 | 0 | 0.004 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,84*0,1*1,1 |  | 1.96 | [22 empty] | VV | 0
45 | 77692 | Dodávka - vinyl zátěžová tř.vysoká šedá - pro schodiště | m2 | 37.5993 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 22559.58 | 21 | 0 | 0.004 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 35 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 23,63*0,1*1,1 |  | 2.6 | [22 empty] | VV | 0
46 | 77693 | Dodávka - vinyl zátěžová tř.33/42, protiskluz ss im.patin.dubu, reakce na oheň Bfl-S1 | m2 | 321.0034 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 224702.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 300 |  | 300 | [22 empty] | VV | 0
|  | 190,94*0,1*1,1 |  | 21 | [22 empty] | VV | 0
47 | 77694 | Hliníková přechodová lišta, D+M | m | 13.8 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 6900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
48 | 77695 | Voděodolný nátěr omítkoviny, D+M | m | 101.17 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 30351 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 5021.81 |  | 4523.82 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 6.41 | [5 empty] | DIL
49 | 781415016R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 6.3 |  | 0 | 109.69 | 691.05 | 490.31 | 3088.95 | 21 | 0 | 0.00445 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.984 | 6.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 6,3 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
50 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 6.3 |  | 0 | 35.2 | 221.76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
51 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.163 |  | 0 | 0 | 0 | 582 | 94.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.265 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 78102 | Ukončovací profil pod obklady, D+M | m | 2.68 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1340 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
53 | 78101 | Dodávka dlažba keramická, R9, kalibrovaná 150x600x10,PEI 5, imit.dřevo | m2 | 7 |  | 0 | 587 | 4109 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 17710.28 |  | 125044.79 |  | 0 |  | 0.43 |  | 0 |  |  |  |  | 254.62 | [5 empty] | DIL
54 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální | m2 | 1880.3631 |  | 0 | 4.16 | 7822.31 | 15.94 | 29972.99 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.03248 | 61.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1610,0131+270,35 |  | 1880.36 | [22 empty] | VV | 0
55 | 784195212R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 1610.0131 |  | 0 | 5.04 | 8114.47 | 50.06 | 80597.26 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.10191 | 164.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2*78,5973+2*2,52 |  | 162.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | 191,2+155,1 |  | 346.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 51,3+1050,1785 |  | 1101.48 | [22 empty] | VV | 0
56 | 784195222R00 | Malba tekutá, barva, 2 x | m2 | 270.35 |  | 0 | 6.56 | 1773.5 | 53.54 | 14474.54 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.10902 | 29.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 11+16,5+15+15,5+17,5+14+9,1+5,5+1,75 |  | 105.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | 19,5+38+9+9,5+9,5+11+10 |  | 106.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5+7,5+16,5+16,5+6+6,5 |  | 58 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 43123.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 93.95 | [5 empty] | DIL
57 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 27.4638 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 9612.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.933 | 25.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 27.4638 |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 6206.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.49 | 13.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 549.2767 |  | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 8568.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 27.4638 |  | 0 | 0 | 0 | 318 | 8733.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.942 | 25.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 274.6383 |  | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 9722.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.105 | 28.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 27.4638 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 280.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.006 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
63 | 005121R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
64 | VRN0 | Ztížené výrobní podmínky | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
65 | VRN1 | Oborová přirážka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
66 | VRN2 | Přesun stavebních kapacit | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
67 | VRN3 | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
68 | VRN5 | Provoz investora | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
69 | VRN6 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
70 | VRN7 | Rezerva rozpočtu | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 10283_02-2 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10283 | Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení | [24 empty] | STA
O: | 02 | Objekt B | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10283/02-2 | Zdravotně technická instalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 72001 | Zdravotechnika | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 10283_02-3 Pol
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10283 | Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení | [22 empty] | STA
O: | 02 | Objekt B | [21 empty] | STA | OBJ
R: | 10283/02-3 | Silnoproudá elektrotechnika | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M21 | Elektromontáže | [11 empty] | 1
|  | Silnoproudá elektrotechnika - osvětlovací tělesa | [11 empty] | 2 | [9 empty] | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
1 | VL21111 | S1 / přisazené stropní svítidlo z bíle lakovaného kovu, ∅103mm, v.120mm, nastavitelné, LED 350lm | ks | 9 |  | 0
2 | VL21112 | S2 / přisazené stropní svítidlo z foukaného třívrstvého opálového skla tvaru dopadající kapky, těleso svítidla bíle lakovaný plech, ∅400mm, v.185mm, LED 1400lm | ks | 1 |  | 0
3 | VL21113 | S3 / závěsné svítidlo z foukaného třívrstvého opálového sklatvaru dopadající kapky, těleso svítidla bíle lakovaný plech, ∅400mm, v.185mm, lankový závěs, max.délka závěru 2000mm, LED 1400lm | ks | 1 |  | 0
4 | VL21114 | S5 / závěsný LED panel 40W 4000K, stmívatelný, hiníkový rámeček, světlovodivý opálový difuzer. 600x600mm | ks | 5 |  | 0
5 | VL21115 | S6 / přisazený LED panel 40W 4000K, stmívatelný, hliníkový rámeček, světlovodivý opálový difuzer. 600x600mm, 3x IP44 | ks | 62 |  | 0
6 | VL21116 | S7 / přisazený LED panel 40W 4000K, Hliníkový rámeček, světlovodivý opálový difuzer. 1200x300mm | ks | 7 |  | 0
7 | VL21117 | S10 / LED pásek s profilem pro zafrézování, osazeno satinovaným krytem, délka 1200mm, 24V, v panelech u dveří - NBUDE SE REALIZOVAT | m | 0 |  | 0
8 | VL21118 | S12 / LED pásek pod linku, vysocesvítící, 1100lm/m, teplá bílá, včetně chladicího AL profilu 24V, se satinovaným krytem | m | 3 |  | 0
9 | VL21119 | S12 / LED pásek do SDK kapsy, vysocesvítící, 1100lm/m, teplá bílá, včetně chladicího AL profilu 24V, se satinovaným krytem, v SDK podhledu | m | 130 |  | 0
10 | VL211110 | S12 / LED pásek pod linku, vysocesvítící, 1100lm/m, teplá bílá, včetně chladicího AL profilu, 24V, se satinovaným krytem, v nadpraží dveří | m | 20 |  | 0
11 | VL211111 | S12 / LED pásek do SDK kapsy, vysocesvítící, 1110lm/m, teplá bílá, včetně chladicího AL profilu, 24V, se satinovaným krytem, pro osvětlení dekorace | m | 8 |  | 0
| Celkem za | Silnoproudá elektrotechnika - osvětlovací tělesa |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Silnoproudá elektrotechnika - ostatní/propočet (odhad) -el.instalace v rekonstr.částech -koncové prvky v rekonstr.částech (vypínače, zásuvky, ovládání text.rolet) -rozvadeč | [11 empty] | 2 | [9 empty] | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | C21M - Elektromontáže | [11 empty] | 2 | [9 empty] | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
12 | VL211112 | M+D trubka oheb.el.inst. 16 mm | m | 88 |  | 0
13 | VL211113 | M+D trubka oheb.el.inst.MONOFLEX 20 mm | m | 280 |  | 0
14 | VL211114 | Montáž jistič 6A 1 pól, charakteristika B | ks | 1 |  | 0
15 | VL211115 | Montáž jistič 10A 1 pól, charakteristika B | ks | 14 |  | 0
16 | VL211116 | Montáž jistič 16A 1 pól, charakteristika B | m | 22 |  | 0
17 | VL211117 | Montáž jističochránič 10A/0,03A, 2P (P+N) | ks | 9 |  | 0
18 | VL211118 | Montáž jističochránič 16A/0,03A, 2P (P+N) | ks | 0 |  | 0
19 | VL211119 | Montáž zvonkové trafo 12/24V | ks | 1 |  | 0
20 | VL211120 | Montáž proudový chránič RB6-16/3N/B/003-A 40A 30mA | ks | 2 |  | 0
21 | VL211121 | Montáž krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojením | ks | 85 |  | 0
22 | VL211122 | Montáž krab.rozvodná s víčkem (KO 125) kruh. bez zap., včetně věněčku | ks | 48 |  | 0
23 | VL211123 | Montáž krabice elektroinstalační přístrojová do SDK | ks | 12 |  | 0
24 | VL211124 | Montáž krab.elektromontážní s víčkem;svor. vč.zapoj. 200x200 mm | ks | 1 |  | 0
25 | VL211125 | Osazení světel vč. NS | ks | 10 |  | 0
26 | VL211126 | Montáž držák svazkový | ks | 125 |  | 0
27 | VL211127 | Osazení rozvodný celokovový zinkovaný nosný rošt 200 mm | m | 50 |  | 0
28 | VL211128 | Osazení LED pásků | m | 160 |  | 0
29 | VL211129 | Osazení RH1-1, včetně dozdívek, zapravení, popisu s montaže | ks | 1 |  | 0
30 | VL211130 | Osazení traf pro LED pásky a baterie včetně zapojení | ks | 14 |  | 0
31 | VL211131 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | ks | 10 |  | 0
32 | VL211132 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | ks | 15 |  | 0
33 | VL211133 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | ks | 10 |  | 0
34 | VL211134 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2 | ks | 15 |  | 0
35 | VL211135 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 95 mm2 | ks | 10 |  | 0
36 | VL211136 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 150 mm2 | ks | 0 |  | 0
37 | VL211137 | ucpávka kab.vč.ukonč.kab.a zapoj.do 4žil,s=do 1mm2 | ks | 5 |  | 0
38 | VL211138 | Montáž vypínačů - řazení 1, 2 zápust.vč.zap | ks | 22 |  | 0
39 | VL211139 | Ostatní elektromontáže | hod | 150 |  | 0
40 | VL211140 | Montáž střídavý přepínač - řazení 5 zápust.vč.zap. | ks | 23 |  | 0
41 | VL211141 | Montáž křížový přepínač - řazení 7 zápust.vč.zap. | ks | 10 |  | 0
42 | VL211142 | Sporák.přípojka | ks | 1 |  | 0
43 | VL211143 | Montáž dvojzás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | ks | 46 |  | 0
44 | VL211144 | Montáž zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | ks | 19 |  | 0
| Celkem za | C21M - Elektromontáže |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy | [11 empty] | 2 | [11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
45 | VL211145 | Vybourání stávajících RS a vysekání otvorů pro nove RS, dozdívky | ks | 3 |  | 0
46 | VL211146 | Vybourání otvorů, kapes, rýh a zapravení | m | 330 |  | 0
47 | VL211147 | Vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 450mm | ks | 30 |  | 0
48 | VL211148 | Nakládání a odvoz suti | t | 0.4 |  | 0
49 | VL211149 | Poplatek za suť | t | 0.4 |  | 0
50 | VL211150 | D+M průlez 400x400 mm do SKD úpodhledu - EI 30 | ks | 10 |  | 0
| Celkem za | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Výchozí revize elektro | [11 empty] | 2 | [11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
51 | VL211151 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. | kompl | 1 |  | 0
| Celkem za | Výchozí revize elektro |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Materiály | [11 empty] | 2 | [9 empty] | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
52 | VL211152 | ohebná trubka monoflex 16 mm | m | 88 |  | 0
53 | VL211153 | ohebná trubka monoflex 20 mm | m | 280 |  | 0
54 | VL211154 | ohebná trubka monoflex 25 mm | m | 11 |  | 0
55 | VL211155 | Jistič 6A 1 pól, charakteristika B | ks | 1 |  | 0
56 | VL211156 | Jistič 10A 1 pól, charakteristika B | ks | 14 |  | 0
57 | VL211157 | Jistič 16A 1 pól, charakteristika B | m | 22 |  | 0
58 | VL211158 | Jističochránič 10A/0,03A, 2P (P+N) | ks | 9 |  | 0
59 | VL211159 | Jističochránič 16A/0,03A, 2P (P+N) | ks | 0 |  | 0
60 | VL211160 | Hlavní vypínač 3x+C615A | ks | 1 |  | 0
61 | VL211161 | Proudový chránič RB6-16/3N/B/003-A 40A 30mA | ks | 2 |  | 0
62 | VL211162 | krabice elektroinstalační montážní 200x200 s víkem pod omítku | ks | 1 |  | 0
63 | VL211163 | svorka lustrová 3x1,5mm2 | ks | 180 |  | 0
64 | VL211164 | rozvodný celokovový zinkovaný nocný rošt 200 mm, vč. uchycovacích a montážních prvků | ks | 50 |  | 0
65 | VL211165 | krabice elektroinstalační přístrojová do SDK | ks | 45 |  | 0
66 | VL211166 | Krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojením | ks | 85 |  | 0
67 | VL211167 | Krab.rozvodná s víčkem (KO 125) kruh. bez zap., včetně věněčku | ks | 48 |  | 0
68 | VL211168 | hl. ochr. Svorkovnice | ks | 2 |  | 0
69 | VL211169 | dvojzásuvka velkoplošná, horní pootočená o 45°, barevná, IP 40, včetně rámečku | ks | 46 |  | 0
70 | VL211170 | zásuvka jednoduchá, barevná, IP 40, včetně rámečku | ks | 19 |  | 0
71 | VL211171 | dvojzásuvka zapuštěná velkoplošná, IP40, barevná, včetně rámečku, s přepěťovou ochranou | ks | 5 |  | 0
72 | VL211172 | spínač velkoplošný řaz.1 vč. krytu a rámečku, barevný IP 40 | ks | 19 |  | 0
73 | VL211173 | spínač dvojnásobný řaz.2 vč. krytu a rámečku, barevný IP 40 | ks | 3 |  | 0
74 | VL211174 | přepínač velkoplošný řaz. 5 vč. krytu a rámečku, barevný IP 40 | ks | 23 |  | 0
75 | VL211175 | křížový přepínač velkoplošný řaz.7 vč.kryu a rámečku, barevný IP 40 | ks | 10 |  | 0
76 | VL211176 | kabel napájecí dvoužilový 2,5 mm, ohebný | m | 105 |  | 0
77 | VL211177 | Spínač stiskací, zapuštěný, se signal. doutnavkou | ks | 0 |  | 0
78 | VL211178 | CY 6mm2 zelenožlutý | m | 20 |  | 0
79 | VL211179 | nouzové světlo, LED, AESTETICA LED 11W 1H IP40 | ks | 10 |  | 0
80 | VL211180 | CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY) | m | 210 |  | 0
81 | VL211181 | CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY-J) | m | 1150 |  | 0
82 | VL211182 | CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY-J) | m | 980 |  | 0
83 | VL211183 | Trafo pro LED pásky HLG-320H-24A ¦ 24V ¦ 320W ¦ 13A ¦ IP65 | ks | 14 |  | 0
84 | VL211184 | Trafo zvonkové 12/24V | ks | 1 |  | 0
85 | VL211185 | čas.relé SMR-T 24h/7 dní | ks | 3 |  | 0
86 | VL211186 | označovací štítek na kabel | ks | 100 |  | 0
| Celkem za | Materiály |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Dodávky zařízení (specifikace) | [11 empty] | 2 | [9 empty] | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
87 | VL211187 | Rozvaděč RH1-1 plast. 72 modulů | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Dodávky zařízení (specifikace) |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
88 | VL211188 | Realizační dokumentace (RD) NN, vč.zajištění ověření stávajících rozvodů NN | soub | 1 |  | 0
89 | VL211189 | Dokumentace skutečného provedení (SP) NN | soub | 1 |  | 0
| Celkem za | Projektová dokumentace |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem bez projektové dokumentace |  |  |  | 0
|  | Cena celkem včetně projektové dokumentace |  |  |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 10283_02-4 Pol
Položkový rozpočet | [8 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10283 | Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení | [6 empty] | STA
O: | 02 | Objekt B | [5 empty] | STA | OBJ
R: | 10283/02-4 | Slaboproudá zařízení | [6 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  |  | 1
Dodávky zařízení (specifikace)
Slaboproudá zařízení - ostatní/propočet (odhad) -dat.rozvody (den.místnost, ošetřovna) -EPS (pokoje, den.místnost, ošetřovna, rehabilitace,chodby,schodiště) -wifi (den.místnost, pokoje, oštřovna, rehabilitace) -STA (pokoje, den.místnost, ošetřovna, rehabilitace)
Zařízení autonomní detekce a signalizace - montáž + dodávka
1 | VL22001 | Montáž a dodávky kabelu J-Y(STY)Y | ks | 180 | 0 | 0
2 | VL22001 | ukončení kabelů pod podhledem | ks | 15 | 0 | 0
3 | VL22001 | Autonomní optickokouřový hlásič napájený z 9 V baterie s 85 decibelovou sirénou | ks | 0 | 0 | 0
4 | VL22001 | Kouřové poplašné tlačítko | ks | 0 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení autonomní detekce a signalizace - montáž + dodávka |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod společné televizní antény - montáž + dodávka
5 | VL22001 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | m | 130 | 0 | 0
6 | VL22001 | Plombovaní rozvodu TV signálů | ks | 1 | 0 | 0
7 | VL22001 | Montáž koax. kab. do konektoru | ks | 15 | 0 | 0
8 | VL22001 | Ukončení kabelů koaxiálních do průměru 10 mm | ks | 20 | 0 | 0
9 | VL22001 | Montáž rozbočovače na body | ks | 6 | 0 | 0
10 | VL22001 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce 1 kanál | ks | 7 | 0 | 0
11 | VL22001 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály | ks | 7 | 0 | 0
12 | VL22001 | Montáž rozvodnice STA na zeď | ks | 1 | 0 | 0
13 | VL22001 | Montáž TV zesilovače | ks | 0 | 0 | 0
14 | VL22001 | Montáž modulu stavebnicového systému STA + nastavení | ks | 0 | 0 | 0
15 | VL22001 | Pomocné montážní práce | hod | 8 | 0 | 0
16 | VL22001 | Nezměřitelné pracovní výkony | hod | 8 | 0 | 0
17 | VL22001 | Montáž účast.zásuvky | ks | 7 | 0 | 0
18 | VL22001 | Rám pro zdroj a 8 modulů ( rozměr500x240x20mm) | ks | 0 | 0 | 0
19 | VL22001 | Širokopásmový zesilovač, 1 vstup 45-862/790 MHz, 118 dBµV | ks | 0 | 0 | 0
20 | VL22001 | Koax.kabel H125 Cu PE | m | 130 | 0 | 0
21 | VL22001 | Konektor F | ks | 7 | 0 | 0
22 | VL22001 | Odbočovač_1 odboč. 6.5 dB | ks | 7 | 0 | 0
23 | VL22001 | Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - koncové (design shodný dle NN) | ks | 7 | 0 | 0
| Celkem za | Rozvod společné televizní antény - montáž + dodávka |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod univ.kabelové sítě - montáž + dodávka
24 | VL22001 | Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín. | ks | 1 | 0 | 0
25 | VL22001 | Uložení kabelu 6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt | m | 70 | 0 | 0
26 | VL22001 | Ukončení - forma na kabelu 6.kat. nestín. | ks | 6 | 0 | 0
27 | VL22001 | Měření 1 segmentu kabelu 6.kat. nestín. | ks | 6 | 0 | 0
28 | VL22001 | Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 | ks | 1 | 0 | 0
29 | VL22001 | Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín. | ks | 6 | 0 | 0
30 | VL22001 | Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 6. kat. nestín. | ks | 30 | 0 | 0
31 | VL22001 | Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu | hod | 3 | 0 | 0
32 | VL22001 | Montáž nástěnného 19" skříně (RACKu) 600x6000x900mm | ks | 1 | 0 | 0
33 | VL22001 | Montáž 19" police pro nestandardní komponenty | ks | 1 | 0 | 0
34 | VL22001 | Montáž kompletního panelu přívodu NN | ks | 1 | 0 | 0
35 | VL22001 | Závěrečné práce ve skříni RACK | ks | 1 | 0 | 0
36 | VL22001 | Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) | ks | 1 | 0 | 0
37 | VL22001 | Změření zemního odporu | ks | 1 | 0 | 0
38 | VL22001 | Pomocné montážní práce | hod | 4 | 0 | 0
39 | VL22001 | Nezměřitelné pracovní výkony | hod | 4 | 0 | 0
40 | VL22001 | Kryt komunikační zásuvky, design dle zásuvek rozvodu NN | ks | 3 | 0 | 0
41 | VL22001 | Instalační rámeček, design dle zásuvek rozvodu NN | ks | 3 | 0 | 0
42 | VL22001 | Propojovací kabel UTP kat.5E, 1 metr, barva šedá | ks | 10 | 0 | 0
43 | VL22001 | POL 400 (hloubka 400mm, výška 2U ) | ks | 1 | 0 | 0
44 | VL22001 | PAN EL (6xzás., dvoj. jistič, šňůra s přepěťovou ochranou) | ks | 1 | 0 | 0
45 | VL22001 | RACK 19" nástěnný 600x600x900 mm, kovový, skleněná čelní strana | ks | 1 | 0 | 0
46 | VL22001 | Konektor RJ45 na kabel UTP 5e kat. | ks | 20 | 0 | 0
47 | VL22001 | Přeložení a přepojení Wifi přístupový bod | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Rozvod kabelkové sítě - montáž + dodávka |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod zvonků - montáž + dodávka
48 | VL22001 | Zvonkový spínač | ks | 14 | 0 | 0
49 | VL22001 | Rozvody zvonkový drát 2x0,8 | m | 280 | 0 | 0
50 | VL22001 | Zvonek 12/24 s indikací | ks | 28 | 0 | 0
51 | VL22001 | Krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) včetně zapojením | ks | 45 | 0 | 0
| Celkem za | Rozvody zvonku |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
52 | VL22001 | vybourání otvorů, kapes, rýh a zapravení | m | 65 | 0 | 0
53 | VL22001 | vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 450mm | ks | 5 | 0 | 0
|  | Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
54 | VL22001 | Realizační dokumentace (RD) SLP, vč.zajištění ověření stávajících rozvodů SLP | soub | 1 | 0 | 0
55 | VL22001 | Dokumentace skutečného provedení (SP) SLP | soub | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Projektová dokumentace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV

## 02 10283_02-5 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10283 | Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení | [24 empty] | STA
O: | 02 | Objekt B | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10283/02-5 | Interiérové vybavení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 9 | Interiérové vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 90001 | Interiér | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 10283_02-6 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10283 | Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení | [24 empty] | STA
O: | 02 | Objekt B | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10283/02-6 | Speciální dodávky | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 9 | Speciální dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | Napínaná stropní fólie vč.podsvícení |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 2 | Transportní systém |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 3 | Ochranné pláty - obklady zdí |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 10283_07 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10283 | Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení | [24 empty] | STA
O: | 02 | Objekt B | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10283/07 | Prováděcí projekt částí D1.4.1-6-7 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 100001 | Prováděcí projekt částí D1.4.1-6-7 | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu