## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2022/32 | DD Božice-stavební úpravy- zázemí kuchyně
| Zadavatel |  | Domov Božice, příspěvková organizace |  |  |  | IČO: | 45671877
|  |  | 188 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 67164 | Božice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 23.11.2022
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | Stavební část, ZTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2232_01 | Stavební část, ZTI_aktual 23.11.2022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2232_02 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2022/32 - DD Božice-stavební úpravy- zázemí kuchyně
#POPO | Popis objektu: 01 - Stavební část, ZTI
#POPR | Popis rozpočtu: 2232_01 - Stavební část, ZTI_aktual 23.11.2022
#POPO | Popis objektu: 02 - Elektroinstalace
#POPR | Popis rozpočtu: 2232_02 - Elektroinstalace
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 2232_01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/32 | DD Božice-stavební úpravy- zázemí kuchyně | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stavební část, ZTI | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2232_01 | Stavební část, ZTI_aktual 23.11.2022 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.85 |  | 0 |  |  |  |  | 58.95 | [6 empty] | DIL
1 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 4.655 | 23.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | podlaha - pro ZTI : 0,5*0,8*(7+1+1,5+1+2) |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.011 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
SPU
3 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,00000*20 |  | 100 | [23 empty] | VV | 5
SPU
4 | 162201201R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.868 | 8.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | SPI
|  | výkop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
|  | pro zásyp : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | 162201209R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením | m3 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.791 | 23.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,00000*3 |  | 30 | [23 empty] | VV | 5
SPU
6 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 0.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.15 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | podlaha - pro ZTI : 0,5*(0,25-0,15)*(7+1+1,5+1+2) |  | 0.625 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 1.5625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.7 | 2.66 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.587 | 2.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | podlaha - pro ZTI : 0,5*0,25*(7+1+1,5+1+2) |  | 1.5625 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
SPU
9 | 58337320R | štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C | t | 1.1875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1 | 1.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | podlaha - pro ZTI : 0,5*(0,25-0,15)*(7+1+1,5+1+2)*1,9 |  | 1.1875 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.4 |  | 0 |  |  |  |  | 48.38 | [6 empty] | DIL
10 | 317167121R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01573 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.2325 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nové příčky : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
11 | 317167122R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02084 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3175 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nové příčky : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
12 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou | m3 | 0.108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.6824 | 0.18 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 6.868 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | [25 empty] | SPI
|  | překlady : 1,5*0,4*0,18 |  | 0.108 | [23 empty] | VV | 0
SPU
13 | 317944313RT2 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 | t | 0.01716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.09 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 18.8 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [25 empty] | SPI
|  | překlad v příčce : 14,3*1,2/1000 |  | 0.01716 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | 317944313RT4 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 180 | t | 0.09855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.09 | 0.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 18.8 | 1.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [25 empty] | SPI
|  | překlad : 21,9*1,5*3/1000 |  | 0.09855 | [23 empty] | VV | 0
SPU
15 | 342247532R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený P; funkce: příčkovka; tvar: základní; l = 497 mm; w = 115 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; l... | m2 | 44.415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.09006 | 4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.52 | 23.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [25 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | 3,55*(3,7+1,6+3,2+2,4*2) |  | 47.215 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*2*2) |  | -2.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
16 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou | m | 13.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.18 | 2.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (3,7+1,6+3,2+2,4*2) |  | 13.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
17 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2; barva:... | m2 | 1.416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.1568 | 0.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.2226 | 1.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [25 empty] | SPI
|  | překlady : 0,14*1,2*2+0,18*2*1,5*2 |  | 1.416 | [23 empty] | VV | 0
SPU
18 | 346275111R00 | Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm | m2 | 2.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.09358 | 0.27 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.666 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | SPI
|  | ve sprše : 0,8*3,55 |  | 2.84 | [23 empty] | VV | 0
SPU
19 | 349231811RT2 | Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.24884 | 0.55 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.621 | 3.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | u bour otvorů : 0,45*2*2+0,1*2*2 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
20 | 900 RT1 | HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 12 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | vyklizení prostoru : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.27 |  | 0 |  |  |  |  | 44.47 | [6 empty] | DIL
21 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0502 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.77 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), | [25 empty] | SPI
|  | prostup kanalizace : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
22 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 20.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01215 | 0.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.011 | 20.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12,4+3+2,6+2,3 |  | 20.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
23 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 0.9375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.8908 | 1.77 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.695 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | podlaha - pro ZTI : 0,5*0,15*(7+1+1,5+1+2) |  | 0.9375 | [23 empty] | VV | 0
SPU
24 | 342267112RT2 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm | m | 10.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01941 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.138 | 21.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vzt : 2,8*2+2,5+2 |  | 10.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 5.32 | [6 empty] | DIL
25 | 602016195R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová | m2 | 55.735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 3.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 55,73500 |  | 55.735 | [23 empty] | VV | 5
SPU
26 | 602016195R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová | m2 | 20.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 1.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 20,30000 |  | 20.3 | [23 empty] | VV | 5
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.38 |  | 0 |  |  |  |  | 127.53 | [6 empty] | DIL
27 | 611471413R00 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou | m2 | 20.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00791 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.381 | 7.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | strop : 12,4+3+2,6+2,3 |  | 20.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
28 | 612401391R00 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04305 | 0.26 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.87803 | 5.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | v místě napojení vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | v místě probourání otvorů : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | fasáda - v místě vyústění VZT : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
29 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00156 | 0.18 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.12 | 13.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | zaomítání elektro drážek : 35+34+10+36 |  | 115 | [23 empty] | VV | 0
SPU
30 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00433 | 0.13 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.152 | 4.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 5
SPU
31 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 31.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.08 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.18233 | 5.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stáv stěny - v místě napojení nových příček : 3,55*9 |  | 31.95 | [23 empty] | VV | 0
SPU
32 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 88.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04766 | 4.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.84 | 74.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příčky : 44,42*2 |  | 88.84 | [23 empty] | VV | 0
SPU
33 | 612471411RT2 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná | m2 | 55.735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00446 | 0.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.25116 | 14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [25 empty] | SPI |  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
|  | stěny : 3,55*(2,8+6,5+3+1+0,6+0,5*2) |  | 52.895 | [23 empty] | VV | 0
|  | přizdívka ve sprše : 0,8*3,55 |  | 2.84 | [23 empty] | VV | 0
SPU
34 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 2.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.362 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přizdívka ve sprše : 0,8*3,55 |  | 2.84 | [23 empty] | VV | 0
SPU
35 | 615481111R00 | Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem jakékoliv výšky nosníků | m2 | 1.596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04777 | 0.08 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.4248 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot), | [25 empty] | SPI
|  | (0,18*2+0,4)*1,5 |  | 1.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,14*2+0,1)*1,2 |  | 0.456 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.23 | [6 empty] | DIL
36 | 622471317RS8 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2, | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.23 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | SPI
|  | v místě vyústění VZT : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.43 |  | 0 |  |  |  |  | 16.2 | [6 empty] | DIL
37 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 1.5625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.5 | 3.91 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 5.33 | 8.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [25 empty] | SPI
|  | podlaha - pro ZTI : 0,5*0,25*(7+1+1,5+1+2) |  | 1.5625 | [23 empty] | VV | 0
SPU
38 | 632415115RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 15 mm, včetně penetrace | m2 | 20.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02565 | 0.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3875 | 7.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | vyrovnání podlah : 12,4+3+2,6+2,3 |  | 20.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 6.5 | [6 empty] | DIL
39 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00592 | 0.12 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.26 | 5.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 21 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
SPU
40 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00635 | 0.03 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.26 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | fasáda - oprva v místě vyústění VZT : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.68 | [6 empty] | DIL
41 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 50.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.308 | 15.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12,4+3+2,6+2,3 |  | 20.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,2*3+3*2+3*2 |  | 30.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 6.27 |  |  |  |  | 88.99 | [6 empty] | DIL
42 | 965042221RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 1.5625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.44 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 11.22 | 17.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlaha - pro ZTI : 0,5*0,25*(7+1+1,5+1+2) |  | 1.5625 | [23 empty] | VV | 0
SPU
43 | 970031035R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.3 | 4.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro vodovod potrubí - přes zeď : 0,9*2 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
44 | 970031130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm | m | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0.09 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 3.5 | 12.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostup kanalizace do 1.PP : 0,6+0,3 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | VZT : 0,7*3+0,2*3 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
45 | 970241150R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.35 | 33.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlaha - pro ZTI : 2*(7+1+1,5+1+2) |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
SPU
46 | 971035641R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.95 | 0.39 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 4.806 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | 0,1*1*2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
47 | 971035661R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 0.945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.95 | 1.84 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 5.633 | 5.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | 0,45*1*2,1 |  | 0.945 | [23 empty] | VV | 0
SPU
48 | 973031812R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m | 17.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.12 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.258 | 4.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,55*5 |  | 17.75 | [23 empty] | VV | 0
SPU
49 | 974031122R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.004 | 0.12 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.208 | 6.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | POTRUBÍ Ú.T. : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
SPU
50 | 974031154R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.03 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.422 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro překlady : 1,2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
51 | 974031164R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.04 | 0.16 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.668 | 2.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro překlady : 0,4/0,15*1,5 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
52 | 978059511R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.07 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.69 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | v místě napojení vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.18 | [6 empty] | DIL
53 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 21.5022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.9385 | 20.18 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 9.92 | [6 empty] | DIL
54 | 711212002RT1 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 23.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00368 | 0.09 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.385 | 9.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlahy : | [25 empty] | VV | 0
|  | sprcha : 3+0,2*(1,5*2+2,3*2) |  | 4.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : 2,3+0,2*(0,9*2+2,4*2) |  | 3.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | sprcha-stěny : 2*(0,9*3) |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | izolace podlahy - rýhy pro kanalizaci : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(7+1+1,5+1+2) |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
55 | 711212601RT1 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnicí | m | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.11 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sprcha : 0,9*3 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
56 | 711212611RT1 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů, Páska těsnicí | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.14 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sprcha : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
57 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 25.97 | [6 empty] | DIL
58 | 721170955R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00894 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.128 | 1.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
59 | 721170965R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00675 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.71 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
60 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.359 | 3.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | 2,5+1,5+1,5+1,5+1,5+0,5 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
61 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.173 | 2.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | 2+0,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
62 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00131 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.797 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
63 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.8 | 5.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
64 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.174 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [25 empty] | SPI
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
65 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.26 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [25 empty] | SPI
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
66 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 10 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | kanalizace - nezměřitelné práce : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
67 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 47.83 | [6 empty] | DIL
68 | 722170911R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky D 32 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00602 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.699 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
69 | 722172311R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00399 | 0.07 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.5429 | 10.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | 1,5+1+3+2*(1+1+1+0,5+3) |  | 18.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
70 | 722172312R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 29.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00518 | 0.15 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.63 | 18.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | 2*(1+2,5+1,2+2,5+3,8+1,2+2,5) |  | 29.4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
71 | 722172351R00 | Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot křížení (výhybka), D 20 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3266 | 1.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
72 | 722172352R00 | Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot křížení (výhybka), D 25 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.35926 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
73 | 722181211RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.129 | 2.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 18,50000 |  | 18.5 | [23 empty] | VV | 5
SPU
74 | 722181211RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm | m | 29.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.129 | 3.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 29,40000 |  | 29.4 | [23 empty] | VV | 5
SPU
75 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.425 | 2.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
76 | 722202221R00 | Nástěnný komplet (dvojnástěnka), vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.508 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
77 | 722237133R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.227 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
78 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 5 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | ZTI - jinde nespecifikované práce : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
79 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.11 |  |  |  |  | 16.9 | [6 empty] | DIL
80 | 725013165R00 | Klozetové mísy kombinované, bilé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02794 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.5 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
81 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.189 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
82 | 725017168R00 | Kryt sifonu keramický bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00477 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.325 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
83 | 725017351R00 | Umývátko na šrouby, bílé, šířka 400 mm, hloubka 310 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.189 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
84 | 725249102R00 | Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.6 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
85 | 725249103R00 | Montáž sprchového koutu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.9 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
86 | 725292001R00 | Koupelnové doplňky zásobník na toaletní papír uzamykatelný, maximální rozměr náplně 290 x 100 mm, nerezový | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00206 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.23 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
87 | 725292041R00 | Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.23 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
88 | 725292061R00 | Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu, | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.165 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
89 | 725299101R00 | Koupelnové doplňky Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod. | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.33 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
90 | 725310828R00 | Demontáž dřezů jednodílných velkokuchyňských | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0405 | 0.04 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.207 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez výtokových armatur, | [25 empty] | SPI
|  | u stáv dřezu - v místě napojení : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
91 | 725320828R00 | Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0.07 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.383 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez výtokových armatur, | [25 empty] | SPI
|  | stáv dřezu - v místě napojení : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
92 | 725810402R00 | Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.227 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
93 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.485 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
94 | 725829201R00 | Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.476 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v místě napojení vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
95 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.217 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | u stáv dřezu - v místě napojení : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
96 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.587 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
97 | 725849302R00 | Baterie sprchová Montáž baterie sprchové držáku sprchy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.168 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
98 | 725860221R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 6/4"; pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství zátka, sítko, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
99 | 787911111R00 | Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-787 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.1 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*1 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
100 | 55144162R | sada sprchová ruční sprcha, držák sprchy, hadice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
101 | 55428112.AR | křídlové sprchové dveře v = 1 850 mm; š = 900 mm; š. vstupu= 830 mm; výplň plast; dezén pearl | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
102 | 63465124R | sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 4,0 mm | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 0,60000 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 5
SPU
103 | 642938000R | vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0375 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
104 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.74 | [6 empty] | DIL
105 | 728114111R00 | Montáž kruhového plastového potrubí do průměru d 100 mm | m | 17.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.41 | 7.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5+1,2+(2,5+1,2)*2+2,5+1,2 |  | 17.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
106 | 728415111R00 | Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2, | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.55 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | VZT : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
107 | 42972740R | mřížka krycí; kruhová; rozměr pr. 100 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
108 | 429851112R | potrubí kulaté ventilační; PVC; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; tepl. odolnost -15 až 50 °C; použití koupelny, kuchyně | kus | 19.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 17,30000*1,1 |  | 19.03 | [23 empty] | VV | 5
SPU
109 | 429851140R | potrubí kulaté teleskopické; PVC; pr. 100,0 mm; rozměr šířka x výška nastavitelná délka 260 až 480 mm; tepl. odolnost -15 až 50 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 3+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
110 | 429853240R | spojky k potrubí z plastu; kruhová spojka pr. 100mm; slouží k napojení dvou kusů vzduchovodů o pr.100 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
111 | 429853270R | spojky k potrubí z plastu; kruhový montážní rámeček bez kruhového napojení o pr. 100 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
112 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 16.96 | [6 empty] | DIL
113 | 722181242RT5 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.14 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 5
SPU
114 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00076 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.29738 | 8.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | 2*(4,5+5+2,5+3) |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
SPU
115 | 733171120R00 | Potrubí polyetylénové Doplňky pro potrubí polyetylénové napojení potrubí u radiátoru, rozdělovače | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
116 | 733191923R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.278 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
117 | 733-100 | Pomocný montážní materiál pro vedení (držáky,závěsy apod.) | kg | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
118 | 900 RT2 | HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) | h | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 3 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | jinde nespecifikované práce Ú.T. : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
119 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.64 | [6 empty] | DIL
120 | 734213112R00 | Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.06 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
121 | 734223252R00 | Ventil radiátorový, jednoregulační, přímý, mosazný, DN 15, ruční hlavice součástí ventilu, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.175 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
122 | 734221672RT2 | Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.072 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
123 | 734263211R00 | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém, rohové, mosazné, DN EK 20x20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.186 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
124 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 2.65 | [6 empty] | DIL
125 | 735000912R00 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.27 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
126 | 735156765R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 900 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04959 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.037 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | šatna : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
127 | 735171328R00 | Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1220 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 5,4 l, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.913 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | umývárna : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
128 | 735191905R00 | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.062 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
129 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 1.272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*0,9 |  | 0.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,22*0,6 |  | 0.732 | [23 empty] | VV | 0
SPU
130 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 23.98 | [6 empty] | DIL
131 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 4.02 | 20.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
132 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.775 | 3.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
133 | 54914585R | kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými; provedení Cr; pro mezipokojové dveře, zajištění z 1 strany | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
134 | 54914588R | kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
135 | 61164202RV | Dveře vnitř. dřevěné kazetové plné 1kř. 70x197,vč. obložkové zárubně tl. zdi 10cm, vč. povrch úpravy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 3,4 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
136 | 61164202RV1 | Dveře vnitř. dřevěné kazetové plné 1kř. 80x197,vč. obložkové zárubně tl. zdi 10cm, vč. povrch úpravy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
137 | 61164202RV2 | Dveře vnitř. dřevěné kazetové plné posuvné 1kř. 70x197, vč. vodící lišty a obložkové zárubně, vč. povrch úpravy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 5 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
138 | 61168601.AV | Dveře dřevěné vnitřní 2kazet.l EI30 80/197cm, vč. obložkové zárubně, tl. zdi 45cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.028 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
139 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [6 empty] | DIL
140 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 20.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.016 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | 12,4+3+2,6+2,3 |  | 20.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
141 | 771575109RT2 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.978 | 5.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3+2,3 |  | 5.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
142 | 597642030R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | m2 | 5.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 5,30000*1,1 |  | 5.83 | [23 empty] | VV | 5
SPU
143 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.07 |  |  |  |  | 6.18 | [6 empty] | DIL
144 | 776511810RT2 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 20.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.115 | 2.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12,4+3+2,6+2,3 |  | 20.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
145 | 776591940R00 | Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 1 do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00119 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.77 | 3.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | úprava stáv. PVC v m.č. 1.11 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | v m.č. 1.13 a 1.08 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
146 | 776520110RAE | Podlahy povlakové podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00879 | 0.13 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [25 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | 12,4+2,6 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
SPU
147 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 27.22 | [6 empty] | DIL
148 | 781111115R00 | Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.1 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3+4 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
149 | 781111116R00 | Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.11 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
150 | 781475115RT1 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 23.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00491 | 0.12 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.0165 | 24.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 112b : 2*(1,5*2+2,4*2)-0,7*2 |  | 14.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112d : 1,5*(2,4*2+0,9*2)-0,7*2 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | v místě napojení vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
151 | 781497912R00 | Lišty k obkladům profil rohový profil z plastické hmoty s dutým položlábkem pro vnitřní kouty, stak podlah/stěna, výška pro podlahu 9 mm, výška pro stěnu 9 mm, šířka profilu R = 18 mm | m | 18.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.12 | 2.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 112b : (1,5*2+2,4*2) |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112d : (2,4*2+0,9*2) |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
152 | 597813620R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva šedá; mat | m2 | 26.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0122 | 0.32 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 23,70000*1,1 |  | 26.07 | [23 empty] | VV | 5
SPU
153 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.46 | [6 empty] | DIL
154 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 2.9388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.156 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ocelové překlady : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,14*2+0,066*4)*1,2 |  | 0.6528 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,18+0,082*4)*1,5*3 |  | 2.286 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 56.06 | [6 empty] | DIL
155 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 73.195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.06971 | 5.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stěny : 3,55*(2,8+6,5+3+1+0,6+0,5*2) |  | 52.895 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : 12,4+3+2,6+2,3 |  | 20.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
156 | 784161101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | m2 | 120.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03248 | 3.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stěny : 3,55*(2,8+6,5+3+1+0,6+0,5*2) |  | 52.895 | [23 empty] | VV | 0
|  | přizdívka ve sprše : 0,8*3,55 |  | 2.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | příčky : 44,42*2 |  | 88.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | obklady : -23,7 |  | -23.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
157 | 784165522R00 | Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné | m2 | 120.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00048 | 0.06 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.10902 | 13.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 120,87500 |  | 120.875 | [23 empty] | VV | 5
SPU
158 | 784452911R00 | Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením | m2 | 312.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0.06 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.10665 | 33.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.11 : 69,3+3,55*(11*2+6,5*2) |  | 193.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.13 : 11+3,55*(3,5*2+3*2) |  | 57.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : 3*4+3,55*(3*2+4*2) |  | 61.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
159 | 784011222RT1 | Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu | m2 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.0135 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve spol místnosti - podél nové příčky : 3*6,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | ve skladu 113 : 3*3 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | v chodbě před schody : 3*3,5 |  | 10.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
160 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 46.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 39,00000*1,2 |  | 46.8 | [23 empty] | VV | 5
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.2 | [6 empty] | DIL
161 | 979012112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, | t | 6.4604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.749 | 4.84 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, | [25 empty] | SPI |  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
SPU
162 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 6.4604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.265 | 1.71 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
163 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6.4604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.49 | 3.17 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
164 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 122.747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
165 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 6.4604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.942 | 6.09 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
166 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 32.3018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.105 | 3.39 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
167 | 979990101R00 | Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 6.4604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
168 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
SPU
169 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 2232_02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/32 | DD Božice-stavební úpravy- zázemí kuchyně | [25 empty] | STA
O: | 02 | Elektroinstalace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2232_02 | Elektroinstalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0032 | Vysekání drážek pro vedení, průrazy stěn, kapsy pro krabice, vč. úklidu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | Pol__0001 | Výchozí revize el. rozvodů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | Pol__0002 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | Pol__0003 | Úprava a napojení ve stáv. rozvaděči | hod. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | Pol__0005 | Krabice 68mm přístrojová (KP68) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | Pol__0006 | Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | Pol__0007 | Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (KR97) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | Pol__0008 | Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | Pol__0009 | Spínač polozapuštěný řaz. 6, IP20 (V6) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | Pol__0010 | Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z, IP20 (Z1) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | Pol__0011 | Kabel CYKY-O 3x1,5 ulož. volně | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | Pol__0012 | Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | Pol__0013 | Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | Pol__0014 | Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | Pol__0015 | Osazení hmoždinek 8mm | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | Pol__0016 | Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | Pol__0017 | Montáž svítidla EL1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | Pol__0018 | Montáž svítidla EL2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | Pol__0019 | Ventilátor 230V s doběhem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | Pol__0020 | Prořez (5%-m): | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | Pol__0021 | Podružný materiál (5%-ks): | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | Pol__0022 | Svítidlo EL1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | Pol__0023 | Svítidlo EL2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | Pol__0024 | Jistič B16/1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | Pol__0025 | Proudový chránič s jističem FI10/003/2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
26 | Pol__0026 | Napájecí lišta | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
27 | Pol__0027 | Nul. lišta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | Pol__0028 | Bezp. tabulka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | Pol__0029 | Nápis na dveře - počet písmen | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
30 | Pol__0030 | Obal na schema | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | Pol__0031 | Dopravné | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu