|  |  | dle rozdělovníku |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.: Ze dne: |  |  |  |
| Č. j.: | JMK /2014 |  |  |
| Sp. zn.: | S-JMK 169134/2010 ORR |  |  |
| Vyřizuje: | Ing. Zicháčková, Mgr. Megová |  |  |
| Telefon: | 541 651 392, 541 651 338 |  |  |
| Počet listů: | 1 |  |  |
| Počet příloh/listů: | 0/0 |  |  |
| Datum: | 24.09.2014 |  |  |
| Dodatečné informace č. I. k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: „Zajištění stavební připravenosti - dodání a montáž dieselagregátu 2“ |  |  |  |

Informace o zadavateli:

| Zadavatel: | Jihomoravský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno |
| IČ: Zastoupený: | 70888337 Mgr. Václavem Božkem, CSc., náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje |

###### Informace o veřejné zakázce:

| Název veřejné zakázky: | „Zajištění stavební připravenosti - dodání a montáž dieselagregátu 2“ |
| --- | --- |
| Druh veřejné zakázky: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| Forma zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu zadávána v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách |

Poskytujeme Vám následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1 (obdržen dne 22.09.2014):

Jakou řídící jednotkou (název, typ, konfigurace) je osazen stávající MTG 550kVA.

Tato informace je nutná vzhledem k požadavku komunikace s již stávajícím systémem řízení paralelního chodu ve dvou úrovních, strana 3, technická zpráva PS 001.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Jako řídící jednotka na stávajícím MTG 550kVA je použita jednotka SORREL

Název:                 KERYS

Typ:                     KERYS TACTIL

Konfigurace:      A661 (stávající)

Ing. Ivo Minařík, MPA

vedoucí odboru regionálního rozvoje