E-mail

				   	    

Váš dopis značky/ze dne		Naše značka		Vyřizuje/linka			Hodonín/dne

INV/2022		Ing. Prchal/346			15.12.2022

Poptávka PD modernizace operačních sálů

Vážení obchodní přátelé,

žádáme Vás o vypracování nabídky na PD modernizace operačních sálů.

Předmět plnění zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je jednostupňová projektová dokumentace pro modernizaci dvou stávajících operačních sálu (místnost č. 2.30 a 2.35) situovaných v budově č. 6, 2.NP v NTGM ve stupni pro provedení stavby, v přiměřeném rozsahu dle přílohy č. 13 vyhl. Č. 499/2006 Sb. a současně jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dle vyhl. 169/2016 Sb. Obsahem projektové dokumentace bude návrh dodávky a montáže vestavby čistých prostor tzn. nahrazení původní (včetně výplní otvorů, nášlapné vrstvy podlah, osvětlovacích těles v podhledu, výměny koncových prvků ne el. Rozvodech, prvcích VZT  a výměny koncových prvků na medicinálních plynech). Součástí bude také výměna zdravotnické technologie (chirurgického a anesteziologického stativu, operačních světel, operačních stolů a multifunkčního vybavení operačních sálů zahrnující audio a video prvky).

Požadavky na způsob zpracování ceny plnění:

Nabídková cena musí být v nabídce zpracována jako nabídková cena bez DPH za celý předmět zakázky.

Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady, poplatky či jiné výdaje, které dodavateli při plnění předmětu zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout.

Technická kvalifikace uchazečů

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel se zkušenostmi s projektováním čistých prostor, který prokáže vyhotovení (dokončení) projektové dokumentace v posledních pěti letech od vypsání tohoto výběrového řízení:

- Dvě významné zakázky, ve kterých předmětem bylo zpracování projektové dokumentace rekonstrukce novostavby centrálních operačních sálů. Součástí této projektové dokumentace musí být i čisté prostory minimálně třídy čistoty ISO 7 dle ISO 14 644-1. Minimální celková podlahová plocha čistých prostor této zakázky musí činit alespoň 50 m2.

- Dvě významné zakázky, ve které předmětem bylo zpracování projektové dokumentace rekonstrukce či novostavby zdravotnického zařízení ve stupni minimálně DPS, a to podobných provozů jako je předmět rekonstrukce (např. operační sály, JIP, sterilizace, ARO). Nepřijatelné jsou lůžková oddělení, provozní oddělení nemocnic jako kuchyně, prádelny, kotelny apod. Součástí této projektové dokumentace musí být i čisté prostory minimálně třídy čistoty ISO 7 dle ISO 14 644-1.

- Dvě významné zakázky, jejíž součástí bylo z pracování technologického projektu (projekt zdravotnické technologie) rekonstrukce či novostavby zdravotnického zařízení minimálně ve stupni DPS v minimální investiční hodnotě 20 mil. Kč bez DPH.

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam techniků či technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a dále osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele v pozici:

- Projektant elektroinstalace – silnoproud

- Autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení

- Minimálně deset let praxe vedení projektů v oboru projekčních prací,

- Musí prokázat nejméně tři realizace v posledních pěti letech, kdy předmětem každé z nich bylo zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) pro stavby sloužící pro potřeby zdravotnictví, kde minimálně dvě zakázky dosahovaly celkové investiční hodnoty minimálně 30 mil. Kč bez DPH. Všechny tři prokazované projekty musí obsahovat čisté prostory o minimální třídě čistoty ISO 7 a ISO 8 dle ISO 14 644-1 o podlahové ploše alespoň 50m2.

- Projektant zdravotnické technologie

- Autorizovaný inženýr v oboru Technologické zařízení staveb

- minimálně pět let praxe v oboru projekčních prací zdravotnických provozů za období posledních deseti let před zahájením zadávacího řízení,

- musí prokázat zkušenost s projektováním nejméně tří projektů v posledních pěti letech, kdy předmětem každé z nich bylo zpracování technologických projektů zdravotnických provozů minimálně v rozsahu DPS,

- Specialista Vestavby čistých prostor

- Autorizovaný inženýr nebo technik v oboru Pozemní stavby,

- Minimálně pět let praxe v oboru projekčních prací návrhu vestaveb čistých prostor za období posledních deseti et před zahájením zadávacího řízení,

- Musí prokázat nejméně dvě realizace (zpracování projektové dokumentace) v posledních pěti letech, kdy předmětem každé z nich bylo zpracování projektové dokumentace vestaveb čistých prostor minimálně v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DPS) sloužící pro potřeby zdravotnictví, kde obě zakázky dosahovaly investiční hodnoty vestaveb čistých prostor minimálně 10 mil. Kč bez DPH

Hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnotící kritérium:			Nabídková cena (100%)

Předpokládaná hodnota zakázky:  	350 000,00 Kč bez DPH

Předpokládaný termín plnění:	XII 2022 – I 2023

Nabídky budou přijímány pouze v elektronické podobě prostřednictvím nástroje E-ZAK nejpozději do 22.12.2022 do 12.00 hodin.

Vámi uvedená nabídková cena je pevná, konečná a neměnná. Předem děkuji za účast ve výběrovém řízení. O výsledku výběrového řízení budete písemně informování.

S pozdravem

Ing. Jiří Koliba

ředitel