## kalkulace ceny
Kalkulace celkové ceny veřejné zakázky
druh činnosti | místo výkonu činnosti | přepokládaný počet hodin za měsíc | cena za měsíc | celková cena v Kč bez DPH za 12 měsíců | celková cena v Kč vč. DPH za 12 měsíců | Poznámka
revize | Žerotínovo náměstí 3 |  |  | 0 | 0 | zde dodavatel nic nevyplňuje, hodnoty se automaticky přenesou z dílčích tabulek za jednotlivé budovy
| Žerotínovo náměstí 1 |  |  | 0 | 0
| Údolní 35a |  |  | 0 | 0
| Cejl 73 |  |  | 0 | 0
běžný dohled | Žerotínovo náměstí 3 |  |  | 0 | 0 | zde dodavatel nic nevyplňuje, hodnoty se automaticky přenesou z dílčích tabulek za jednotlivé budovy
| Žerotínovo náměstí 1 |  |  | 0 | 0
| Údolní 35a |  |  | 0 | 0
| Cejl 73 |  |  | 0 | 0
běžný zásah | Žerotínovo náměstí 3 | 30 |  | 0 | 0 | DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŽLUTĚ PODBARVENÉ POLE !
Žerotínovo náměstí 1
Údolní 35a
Cejl 73
havarijní zásah | Žerotínovo náměstí 3 | 5 |  | 0 | 0 | DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŽLUTĚ PODBARVENÉ POLE !
Žerotínovo náměstí 1
Údolní 35a
Cejl 73
CELKEM |  |  |  | 0 | 0

## Žero. 3
Žerotínovo náměstí 3, Brno
Položka číslo | Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do provozu | četnost/rok | jednotková cena bez DPH | celková cena revizí za 12 měsíců bez DPH | Poslední revize/ kontrola | Poslední revize/ kontrola
Vytápění
1 | Výměníková stanice (suterén 0018) | Výměník pro ÚT + TUV | B35TM 2x120/1P-SC-S | 216127882000005 216127882000006 | SWEP International AB | 2 | 2017 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
2 |  | Expanzní automat | TU 600.2, 600L | 20177000842 | IMI Penumatex Transfero TV connect | 1 | 2017 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
3 |  | Expanzomat | SD 50.10, 50L | 17 07 - 2090589 | Pneumatex AG | 1 | 2017 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
4 |  | Expanzomat | Streamline MN-80, 80L | B261121/16 | CIMM MN - 80 | 1 | 2016 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
Příprava TUV
5 | Střecha | Solární deskové kolektory | KPS11+ | - | Regulus | 38 | 2015 | 1 |  | 0 | Servis | Servis 2023
6 | 1.PP - Výměníková stanice pro Solární systém | Výměník pro solární systém | DV800-50 | 10491 | Regulus | 1 | 2015 | 1 |  | 0 | Provozní prohlídka + servis 09/2022 | Provozní prohlídka + servis 09/2023
7 |  | Expanzomat | Aquafill SL025241S40J900, 25L | B46402799 | Regulus | 1 | 2015 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
8 |  | Expanzomat | Aquafill SL100381S40J900, 100L | L35501384 | Regulus | 1 | 2015 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
9 |  | Expanzomat | Aquafill SL100381S40J900, 100L | L35501383 | Regulus | 1 | 2015 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
10 |  | Expanzomat | Aquafill SL200481S40J900, 200L | L22501068 | Regulus | 1 | 2015 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
11 |  | Expanzomat | Aquafill SL300481S40J900, 300L | L23500589 | Regulus | 1 | 2015 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
12 |  | Expanzomat | Aquafill SL300481S40J900, 300L | L23500588 | Regulus | 1 | 2015 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
13 | 1.PP - Výměníková stanice 0018 | Zásobník TUV | Solar Tank R2BC 1000L (z toho 1x EL.dohřev) | H00506150313 H00506150319 | Regulus | 2 | 2015 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
14 |  | Expanzomat | Aquafill HW200462S40J900, 200L | L41500412 | Regulus | 1 | 2015 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
15 | 1.PP - Strojovna ÚT 0022 | Zásobník TUV | Solar Tank R2BC 1000L (z toho 1x EL.dohřev) | H00506150318 H00504150310 | Regulus | 2 | 2015 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
16 |  | Expanzomat | Aquafill HW200462S40J900, 200L | L41500411 | Regulus | 1 | 2015 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
17 | 1.PP - Strojovna ÚT 003 | Zásobník TUV | Solar Tank R2BC 1000L (z toho 1x EL.dohřev) | H00508130222 H00506150314 | Regulus | 2 | 2015 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
18 |  | Expanzomat | Aquafill HW200462S40J900, 200L | L35505506 | Regulus | 1 | 2015 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
Měření a regulace
19 | suterén | Jednotka měření a regulace, výměníková stanice 0018, 0022, 003, 004) |  | - | SAUTER | 1 | - | 1 |  | 0 | (kontrola a seřízení MaR - provedl dodavatel SAUTER) | (kontrola a seřízení MaR - provede dodavatel SAUTER)
Dveřní clony
20 | Vstup - Průjezd | Dveřní clona (top.) | - | - | GEA LVZ, a.s. | 1 | 2013 | 1 |  | 0 | Servis 10/2021 | Servis 10/2023
cena celkem v Kč (bez DPH) | [9 empty] | 0
Pravidelný dohled zařízení | [7 empty] | 12 |  | 0 | pondělí a čtvrtek v době od 07:00 do 11:00 hod.
Stanovené pořadí dohledu: 1) Žerotínovo nám. 3 a 1; 2) Údolní 35a; 3) Cejl 73.
Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená pole !

## Žero. 1
Žerotínovo náměstí 1, Brno
Položka číslo | Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do porvozu | četnost/rok | jednotková cena bez DPH | celková cena za 12 měsíců bez DPH | Poslední revize/ kontrola | Požadovaná revize/ kontrola 2023
Vytápění
1 | Výměníková stanice (Snížené přízemí) | Výněník pro ÚT+TV | JAD X (K) 5,38 | 16N140002634001 | SECESPOL | 1 | 2016 | 1 |  | 0 | Provozní prohlídka + Servis 10/2022 | Provozní prohlídka + Servis 10/2023
2 |  | Expanzomat | Streamline MN-500L | 79211/16 | Pneumatex | 1 | 2016 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
3 |  | Úpravna vody | AZK 1-AZK 6 | - | AZK Aqua | 1 | 2016 | 1 |  | 0 | Servis 10/2022 | Servis 10/2023
Příprava TUV
4 | Výměníková stanice (Snížené přízemí) | Zásobník TUV | OKC 200 | 20031407 | Dražice | 1 | 2016 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
5 |  | Expanzomat | Refix DD8 | 20V022182395 | Reflex | 1 | 2016 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
6 |  | Zásobník TUV | Smart420 | A078797 | ACV | 1 | 2016 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
7 |  | Expanzomat | Refix DD18 | 16R051882787 | Reflex | 1 | 2016 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
8 | Školka (Přízemí) | Zásobník TUV/EL | OKCE 100L | 12020224 12046084 12046082 | DZ Dražice | 3 | 2012 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
9 |  | Expanzomat | CIMM 5 | ACS 5/026/0426768/12 ACS 5/131/1590685/11 ACS 5/131/1590675/11 | CIMM | 3 | 2012 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/2022 | Provozní revize 09/2023
2011
Měření a regulace
10 | snížené přízemí | Jednotka měření a regulace výměníková stanice 022A, strojovna VZT 023A |  |  | SAUTER | 1 | - | 1 |  | 0 | (kontrola a seřízení MaR - provedl dodavatel SAUTER) | (kontrola a seřízení MaR - provede dodavatel SAUTER)
cena celkem v Kč (bez DPH) | [9 empty] | 0
Pravidelný dohled zařízení | [7 empty] | 12 |  | 0 | pondělí a čtvrtek v době od 07:00 do 11:00 hod.
Stanovené pořadí dohledu: 1) Žerotínovo nám. 3 a 1; 2) Údolní 35a; 3) Cejl 73.
Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená pole !

## Údolní 35a
Údolní 35a, Brno
Položka číslo | Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do provozu | četnost/rok | jednotková cena bez DPH | celková cena za 12 měsíců bez DPH | Poslední revize/ kontrola | Požadovaná revize/ kontrola 2023
Vytápění, ohřev TUV - četnost revizních/kontrolních prohlídek
1 | 1.PP - Plynová kotelna (3x do 50kW - III. Kategorie) | Plynový kondenzační kotel | LUNA HT 1.450 P | C03590166 | BAXI S.p.A. | 1 | 2011 | 1 |  | 0 | Servisní prohlídka plynového zařízení - 10/2022 | Servisní prohlídka plynového zařízení - 10/2023
2 |  |  |  | C03590162 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | Servisní prohlídka plynového zařízení - 10/2022 | Servisní prohlídka plynového zařízení - 10/2023
4 |  | Plynová kotelna včetně plynového zařízení (plynovod) |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | Odborná prohlídka plynové kotelny - 10/2022 | Odborná prohlídka plynové kotelny - 10/2023
5 | [7 empty] | 1 / 3 roky |  | 0 | Revize plynového zařízení - 10/2020 | Revize plynového zařízení - 10/2023
7 | [7 empty] | 1 |  | 0 | Čištění a kontrola spalinových cest - 10/2022 | Čištění a kontrola spalinových cest - 10/2023
8 |  | Zásobník TUV | RBC-1000 | H02205100161 | Regulus | 1 | 2011 | 1 |  | 0 | Provozní revize - 10/2022 | Provozní revize - 10/2023
10 |  | Expanzomat | REFLEX Refix DD25 | 18 T 1108 81663 | Reflex CZ | 1 | 2019 | 1 |  | 0 | Provozní revize - 10/2022 | Provozní revize - 10/2023
12 |  |  | REFLEX Refix DD25 | 18 T 1108 81661 | Reflex CZ | 1 | 2019 | 1 |  | 0 | Provozní revize - 10/2022 | Provozní revize - 10/2023
Měření a regulace, požárně bezpečnostní zařízení
13 | 1.PP - zařízení MaR, požárně bezpečnostní zařízení | Jednotka měření a regulace |  |  |  | 1 | 2011 | 1 |  | 0 | Servisní prohlídka zařízení MaR - 10/22 | Servisní prohlídka zařízení MaR - 10/23
14 |  | Detektor hořlavých plynů |  | 1308010062 | Jablotron | 1 | 2011 | 1 |  | 0 | Kalibrační kontrola detektoru hořlavých plynů - 10/22 | Kalibrační kontrola detektoru hořlavých plynů - 10/23
cena celkem v Kč (bez DPH) | [9 empty] | 0
Pravidelný dohled zařízení | [7 empty] | 12 |  | 0 | pondělí a čtvrtek v době od 07:00 do 11:00 hod.
Stanovené pořadí dohledu: 1) Žerotínovo nám. 3 a 1; 2) Údolní 35a; 3) Cejl 73.
Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená pole !

## Cejl 73
Cejl 73, Brno
Položka číslo | Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do porvozu | četnost/rok | jednotková cena bez DPH | celková cena za 12 měsíců bez DPH | Poslední revize/ kontrola | Požadovaná revize/kontrola
Vytápění, TUV - četnost revizních/kontrolních prohlídek
1 | 1.PP | Výměník pro ÚT | JAD X 6.50.10 MF STA | 07 N 153 5001 | SECESPOL | 1 | 2007 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/22 | Provozní revize 09/23
2 |  | Výměník pro TV | JAD X 2.11 MF STA | 07 N 089 0011 | SECESPOL | 1 | 2007 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/22 | Provozní revize 09/23
3 |  | Expanzomat | Reflex NG 140 | 19U42340563 | Reflex | 1 | 2019 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/22 | Provozní revize 09/23
4 |  | Zásobník TUV | TUV-1000 | 7466 | Babiš-Dobas | 1 | 2007 | 1 |  | 0 | Provozní prohlídka 09/22 | Provozní prohlídka 09/23
5 | 1.PP | Variomat 2-2/35 | VG-400 |  | Reflex | 1 | 2007 | 1 |  | 0 | Provozní prohlídka 09/22 | Provozní prohlídka 09/23
Solární systém - četnost revizních/kontrolních prohlídek
6 | Střecha | Solární deskové kolektory | KPS11+ | - |  | 16 | 2016 | 1 |  | 0 | Provozní prohlídka 09/22 | Provozní prohlídka 09/23
7 | 1.PP | zásobník TUV | RBC-750, 750l | H0270140222; H0270140225 | Regulus | 2 | 2014 | 1 |  | 0 | Provozní prohlídka 09/22 | Provozní prohlídka 09/23
8 |  | Expanzomat | SOLARVAREM MO32A-CE, 300l | L47201842 | Varem | 1 | 2012 | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/22 | Provozní revize 09/23
9 |  | Expanzomat | VVEF100, 100 | 3209 | GITRAL | 1 | 2013 | 1 |  | 0 | Zkouška těsnosti 09/18 | Zkouška těsnosti 09/23
[8 empty] | 1 |  | 0 | Provozní revize 09/22 | Provozní revize 09/23
Měření a regulace
10 | 1.PP, přízemí | Jednotka měření a regulace |  | - | SAUTER | 1 | - | 2 |  | 0 | v měsíci 09 v roce 2022 | v měsíci 04 a 09 v roce 2023
11 | 1.PP, místnost č. M6 | Výměníková stanice, M6 | - | - | - | 1 | 2008 | 2 |  | 0 | v měsíci 09 v roce 2022 | v měsíci 04 a 09 v roce 2023
12 | Přízemí - m.č. 002 (2 kusy) a m.č. 102 (1 kus) | Dveřní clona | VIENTO L/B2U2/121 | - | GEA LVZ, a.s. | 3 | 2008 | 2 |  | 0 | v měsíci 09 v roce 2022 | v měsíci 04 a 09 v roce 2023
cena celkem v Kč (bez DPH) | [9 empty] | 0
Pravidelný dohled zařízení | [7 empty] | 12 |  | 0 | pondělí a čtvrtek v době od 07:00 do 11:00 hod.
Stanovené pořadí dohledu: 1) Žerotínovo nám. 3 a 1; 2) Údolní 35a; 3) Cejl 73.
Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená pole !

## pravidelný dohled
PRAVIDELNÝ DOHLED A KONTROLA
FUNKČNOST, PROVOZUSCHOPNOST, STAV, CHOD, KONTROLA, TĚSNOST, TLAK, HLUČNOST, NEPORUŠENOST, ZKOUŠKA, SIGNALIZACE, EVIDENCE
Poř.č. |  | Poznámka
1. | PROVOZUSCHOPNOST VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC, CHOD SYSTÉMU, FUNKČNOST | zápis o provedené kontrole a prověření bodu 1 - 11 při každé návštěvě v určených časech
2. | TĚSNOST SYSTÉMU A ZAŘÍZENÍ, TLAK, ODVZDUŠNĚNÍ, DOPLNĚNÍ
3. | TLAKOVÉ NÁDOBY, SMĚSOVACÍ A UZAVÍRACÍ VENTILY
4. | HLUČNOST ZAŘÍZENÍ
5. | PŘÍVOD A ODVOD MÉDIA (OHŘEV TUV, ÚT)
6. | MaR - SIGNALIZACE
7. | NEPORUŠENOST IZOLACE ELEKTROINSTALACE
8. | ČISTOTA STROJOVNY
9. | OSTATNÍ ČINNOSTI PODLE PROVOZNÍHO ŘÁDU VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
10. | VEDENÍ EVIDENCE A ZÁPIS O KONTROLE PROVOZU A SERVISNÍCH ČINNOSTÍ
11. | PŘEDÁNÍ INFORMACI O ZJIŠTĚNÝCH ZÁVADÁCH A NÁVRH ŘEŠENÍ (telefonicky nebo mailem)