## Rohatec_221221a
[9 empty] | povrchy |  |  |  |  | doplňky |  |  |  |  | sanita | [6 empty] | elektroinstalace |  |  |  | slaboproud | [5 empty] | Poznámka
| 05 KNIHA MÍSTNOSTÍ - ROHATEC | [7 empty] | podlaha | čistící zóna | omítka | stěny | strop | venkovní žaluzie | vnitřní rolety | vnitřní žaluzie | záclona+závěs | zrcadlo | umyvadlo | typ baterie | dřez | výlevka | sprcha | klozet | pisoár | osvětlení | senzorová čidla | vypínače | zásuvky | datová zásuvka RJ45 | STA | zabezpečený vstup (čtečka) | Signalizace | bezp. kamera | PZTS (EZS)
č.m. | Název | počet | popis vybavení | návaznosti | poznámka k vybavení | účel místnosti, aktivity | Teplota [°C] letní/zimní období | min. osvětlenost [lux]
01 | Hala s recepcí a bufetem | 1 | recepce - pult pro příjem a komunikaci s příchozími, 1 recepční - asistentka s vlastní agendou, místo částečně oddělené od recepce (přímý výhled na hlavní vstup), prac stůl, posezení pro klienty s doprovodem při příchodu (křesílka, stolečky), věšáky - dočasné odložení věcí, nástěnky na propagaci, reprezentativní prostor (logo DZR) orientační plán, schránky důvěry, standard kvality (drátěný program) | vstup do objektu přes zádveří s čistící zónou, vstup do všech částí DZR na čip | informativní obrazovky, wifi, nápojový automat, voda multifunkční dotyková obrazovka pro prezentace a rychlé vyhledávání potřebných informací (personál/ návštěvy) kontakty, přítomnost, informace, akce, … | vstupní reprezentativní prostor DZR, čekání na vyřízení vstupních formalit, vstup veřejnosti při komerčním využití některých prostor, prezentace DZR, hlavní komunikační prostor DZR, TV ovládání EPS, DR, klíče | 26/22 | 300
[9 empty] | povlaková krytina | jemná + hrubá | ano | sokl | akustický podhled | ano |  | ano |  | ano | [7 empty] | designové reprezentativní | ano | designové | v recepčním pultu + pro úklid | v recepci | ano | ano | ano | ano | ano | informativní obrazovka | recepce - pult pro příjem a komunikaci s příchozími, 1 recepční - asistentka s vlastní agendou, místo částečně oddělené od recepce (přímý výhled na hlavní vstup), prac stůl, posezení pro klienty s doprovodem při příchodu (křesílka, stolečky), věšáky - dočasné odložení věcí, nástěnky na propagaci, reprezentativní prostor (logo DZR) orientační plán, schránky důvěry, standard kvality (drátěný program)
02 | Sociální zařízení | 3 | WC muži, WC ženy a imobilní | hala s recepcí | police, háčky na stěnu | umístění soc zařízení tak, aby mohlo být užíváno při příjezdu doprovodem, klienty při odchodu do exteriéru, při pobytu v části KLIENTSKÉ PROSTORY I | ČSN -/20 | 200
[9 empty] | keram. dlažba |  | ano | keram. obklad | kazetový podhled | ano |  |  |  | ano | ano | senzorová |  |  |  | ano | ano | zapuštěné | ano | ano | pro úklid | [5 empty] | ano | signalizace z WC pro imobilní,
03 | Kadeřnictví/pedikúra/manikúra | 1 | malá kuchyňská linka s dřezem a baterií, kadeřnické a pedikúrské křeslo, vanička na umytí hlavy a nohou | hala s recepcí, příruční sklad služby | stolky se zrcadlem, komody, skříňky | starostlivost o klienty, personál | 26/22 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | kazetový podhled | ano |  | ano |  | ano | ano | páková | ano |  |  |  |  | designové reprezentativní |  | dělené/zónové | ano | ano |  |  | ano |  | ano
04 | Jídelna/společenský sál | 1 | pro 30 osob | hala s recepcí wc ženy,muži, invalidé v hale, kuchyň/kuchyňský výtah | počet jídel 50, čtečka obědů zásobníky na ručníky | jídelna pro cca sedících 30 osob (stolečky po 4) provoz jídelny na 2 "směny" - klienti a personál | 26/22 | 300
[9 empty] | povlaková krytina |  | sádrová (omyvatelná) | omyvatelný interiérový obklad | akustický podhled | ano |  | ano |  | ano | ano | senzorová | [5 empty] | designové reprezentativní |  | dělené/zónové | ano | ano |  | ano |  |  | ano | čidlo CO2/teploty
05 | Návštěvní místnost/knihovna s kuchyňkou | 1 | nábytek, poličky, stůl, křesla malá kuchyňka (kuch. linka, dřez, lednice, mikrovlnka, rychlovarná konvice) | hala s recepcí jídelna | WiFi Prostor pro děti návštěv s vybavením (děti 0 – 8 let) pro společné chvilky s klienty. | starostlivost o klienty, rodina místnost pro vyřízení formalit příjmu | 26/22 | 300
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | zavěšený podhled | ano |  | ano |  | ano |  | páková | ano |  |  |  |  | designové reprezentativní |  | dělené/zónové | ano | ano | ano |  |  |  | ano | teplota
06 | Kaple/salónek | 1 | židle, svícny (elektrické), řečnický pult | hala s recepcí, jídelna | zázemí pro duchovního | bohoslužby a rozloučka se zesnulými | 20/16 | 200
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | akustický podhled | ano |  | ano | [9 empty] | designové reprezentativní |  | dělené/zónové | ano | [5 empty] | ano | teplota
07 | Školící místnost | 1 | stolečky po 4 pro 20 osob | WC ženy,muži, invalidé u centrální haly, centrální hala | WiFi, dataprojektor, rolovací plátno, variabilnost stolů při semináři - variabilně použitelných, zatemnění prosklenných ploch dveří | stolečky po 4, semináře, školení, představení pro doprovod a návštěvy, promítání filmů | 26/22 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano | omyvatelný interiérový obklad | akustický podhled | ano | ano | ano | [9 empty] | designové reprezentativní |  | dělené/zónové | ano | ano | ano | ano |  |  | ano | dataprojektor, plátno, čidlo CO2/teploty
08 | Návštěvnický pokoj | 1 | 2x postel polohovací, nábytek (židle, stůl, 1xskříň šatní, komoda, noční stolek, police) | hala s recepcí hygienická část návštěvnického pokoje | WiFi | pro přespání návštěv | 26/22 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | zavěšený podhled | ano |  |  | ano | ano | [7 empty] | biodynamické | ano | ano | ano | ano | ano |  | ano |  | ano | teplota | 2x postel polohovací, nábytek (židle, stůl, 1xskříň šatní, komoda, noční stolek, police)
09 | Hygienická část návštěvnického pokoje | 1 | WC+sprcha+umyvadlo +zrcadlo+ uložení hygieny +osušky+ručníky | návštěvnický pokoj |  |  | 26/22 | 200
[9 empty] | povlaková krytina |  |  | keram. obklad | zavěšený podhled | ano |  | ano |  | ano |  | páková |  |  | ano | ano |  | zapuštěné | ano | ano | ano |  |  |  | ano |  | ano |  | WC+sprcha+umyvadlo +zrcadlo+ uložení hygieny +osušky+ručníky
10 | Kancelář vedoucí | 3 | 1xpr. místo, kanc. nábytek (prac. křeslo, stůl, 1 skříň šatní, 3 uzamykatelné skříně, police, židle a stůl pro návštěvy) | hala s recepcí přes 3.NP | WiFi, PC | pracovní místo: - vedoucí sociálního úseku, - vedoucí všeobecných sester - vedoucí přímé péče; zpracování vlastní vlastní agendy, externí a interní jednání, uložení dokumentace, uložení osobních věcí | 26/22 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | zavěšený podhled | ano |  | ano |  | ano | [7 empty] | designové reprezentativní |  | dělené/zónové | ano | ano |  | ano |  |  | ano | teplota | pracovní místo: - vedoucí sociálního úseku, - vedoucí všeobecných sester - vedoucí přímé péče; zpracování vlastní vlastní agendy, externí a interní jednání, uložení dokumentace, uložení osobních věcí
11 | Kancelář sociální pracovnice | 1 | 2xpr. místo, kanc. nábytek (prac. křeslo, stůl, 1 skříň šatní, 3 uzamykatelné skříně, police, židle a stul pro návštěvy) | hala s recepcí přes 3.NP | WiFi, PC | pracovní místo sociálních pracovnic přijem klientů | 26/22 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | zavěšený podhled | ano |  | ano |  | ano | [7 empty] | designové reprezentativní |  | dělené/zónové | ano | ano |  | ano |  |  | ano | teplota
12 | Kancelář | 4 | 1xpr. místo, kanc. nábytek (prac. křeslo, stůl, 1 skříň šatní, 1 uzamykatelná skříň, police, židle a stůl pro návštěvy) | hala s recepcí přes 3.NP | WiFi, PC | pracovní místo: - ekonomky - pokladní - personální/mzdové - majetkového referenta; posezení | 26/22 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | zavěšený podhled | ano |  | ano |  | ano | [7 empty] | designové reprezentativní |  | ano | ano | ano |  | ano |  |  | ano | teplota
13 | Kancelář lékaře | 1 | 1xpr. místo, kanc. nábytek (prac. křeslo, stůl, 1 skříň šatní, 1 uzamykatelná skříň, police, židle a stůl pro návštěvy) | hala s recepcí přes 3.NP | WiFi, PC | pracovní místo externích lékařů/zpracování vyšetření provedených na pokojích případně na sesternách předpokládá se střídání min. 4 externích specialistů | 26/22 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | zavěšený podhled | ano |  | ano |  | ano | [7 empty] | designové reprezentativní |  | ano | ano | ano |  | ano |  |  | ano | teplota
14 | Zasedací místnost | 1 | pro 15 osob kanc. nábytek (stůl, židle, police) | hala s recepcí přes 3.NP sekretariát | WiFi, dataprojektor, rolovací plátno |  | 26/22 | 300
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | zavěšený podhled | ano |  | ano | [9 empty] | designové reprezentativní |  | dělené/zónové | ano | ano | ano | ano |  |  | ano | dataprojektor, plátno, čidlo CO2/teploty
15 | Sekretariát | 1 | 1xpr. místo, kanc. nábytek (prac. křeslo, stůl, 1 skříň šatní, police, židle a stůl pro návštěvy, malá kuch. linka) | hala s recepcí přes 3.NP ředitelna zasedací místnost | WiFi, PC, copycentrum výdejník soda/voda/horká voda | pracovní místo sekretářky posezení | 26/22 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | zavěšený podhled | ano |  | ano |  | ano |  | páková | ano |  |  |  |  | designové reprezentativní |  | dělené/zónové | ano | ano |  | ano |  |  | ano | teplota
16 | Ředitelna | 1 | 1xpr. místo, kanc. nábytek (prac. křeslo, stůl, 1 skříň šatní, police, židle, konferenční stůl min. pro 7, chladnička) | hala s recepcí přes 3.NP sekretariát | WiFi, PC, prezentační zařízení, chladnička | pracovní místo ředitele(ky) posezení | 26/22 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | zavěšený podhled | ano | ano | ano |  | ano | [7 empty] | designové reprezentativní |  | dělené/zónové | ano | ano | ano | ano |  |  | ano | gauč, TV, teplota
17 | Kancelář fyzioterapeuta | 1 | 1xpr. místo, kanc. nábytek (prac. křeslo, stůl, 1 skříň šatní, 1 uzamykatelná skříň, police, židle a stůl pro návštěvy) | hala s recepcí přes 3.NP | WiFi, PC | pracovní místo fyzioterapeuta posezení | 26/22 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | zavěšený podhled | ano |  | ano |  | ano | [7 empty] | designové reprezentativní |  | ano | ano | ano |  | ano |  |  | ano | teplota
18 | Tělocvična/rehabilitace/fitnes | 1 | optické rozdělení tělocvičny na části, uložení cvičebních pomůcek, stroje na cvičení (např. rotoped s TV) | chodba, kancelář fyzioterapeuta | rotopedy šlapadla běžící pásy | rehabilitační cvičení pro klienty a personál | 26/20 | 300
[9 empty] | sportovní linoleum |  | ano | sportovní obklad | akustický sportovní podhled | ano |  | ano |  | ano | [7 empty] | zavěšené nebo přisazené |  | dělené/zónové | ano | ano |  | ano |  |  | ano | čidlo CO2/teploty
19 | Světelné terapie | 1 | polohovací křesla speciální světelné zdroje pro terapii | chodba |  | rehabilitační cvičení pro klienty | 26/20 | 300
[9 empty] | sportovní linoleum |  | ano | sportovní obklad | akustický podhled | ano | ano |  | ano | [8 empty] | designové reprezentativní |  | dělené/zónové | ano | ano |  | ano | ano |  | ano | čidlo CO2/teploty
20 | Příruční sklad ekonomického úseku | 1 | police až ke stropu, uzamykatelné kartotéky, schůdky, skartovací stroj, stůl | kancelář ekonomického úseku |  | archivace dokumentace (ekonomická) | ČSN -/15 | 200
[9 empty] | linoleum |  | ano | sokl | kazetový podhled | ano | [11 empty] | zavěšené nebo přisazené |  | ano |  | ano |  | ano |  |  | ano
21 | Příruční sklad | 2 | police až ke stropu, schůdky | kanceláře tělocvična a světelná terapie |  | sklad kancelářského materiálu, sklad sportovních/cvičících potřeb | ČSN -/15 | 200
[9 empty] | linoleum |  | ano | sokl | kazetový podhled | ano | [11 empty] | zavěšené nebo přisazené |  | ano | [6 empty] | ano
22 | Sociální zařízení | 1 | WC muži, WC ženy a imobilní, sprcha | kanceláře tělocvična a světelná terapie | WC a sprchový kout háčky na stěnu (oblečení) | sociální zázemí pro kanceláře a rehabilitace | 24/22 | 200
[9 empty] | keram. dlažba |  | ano | keram. obklad | kazetový podhled | ano |  |  |  | ano | ano | senzorová |  |  | ano | ano | ano | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | pro úklid | [5 empty] | ano | signalizace z WC pro imobilní,
23 | Úklidová místnost | 1 | 2 skříně na úklidové prostředky a dezinfekční prostředky-sklad , toaletní potřeby (papír, ručníky, mýdlo), mopy... | kanceláře tělocvična a světelná terapie sociální zařízení |  | místnost s prostorem pro uložení úklidových prostředků a potřeb - kbelíky, mopy | ČSN -/15 | 200
[9 empty] | keram. dlažba/epox.stěrka |  | ano | keram. obklad | kazetový podhled | ano | [7 empty] | ano |  |  |  | zavěšené nebo přisazené |  | ano | pro úklid | [5 empty] | ano
24 | Kancelář aktivizační pracovníci | 1 | 3xpr. místo, kanc. nábytek (prac. křeslo, stůl, 1 skříň šatní, 3 uzamykatelné skříně, police, židle a stul pro návštěvy) | ODD (oddělení) | WiFi, PC | pracovní místo aktivizačních pracovnic posezení | 26/22 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | zavěšený podhled | ano |  | ano |  | ano | [7 empty] | zapuštěné |  | ano | ano | ano |  | ano |  |  | ano | teplota
25 | Pokoj pro klienty dvojlůžkový s předsíní | 60 | 2x (postel polohovací, nábytek, židle, stůl police, 2xkomoda, noční stolek, jídelní stolek k lůžku) | chodba koupelna a WC u pokoje | WiFi lampička pro každé lůžko, mobilní zástěna mezi lůžky | ubytování pro klienty | 26/22 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | zavěšený podhled | ano |  |  | ano | ano | [7 empty] | biodynamické |  | dělené/zónové | ano | ano | ano |  | ano |  | ano | čidlo CO2/teploty
26 | Koupelna a WC u pokoje | 60 | sprchový kout, klozet, umyvadlo, sklopné sedátko, madla, skříka, zrcadlo | předsíň pokoje | pro imobilní/koupelnový radiátor | hygiena pro klienty bezbarierová místnost | 26/24 | 300
[9 empty] | povlaková krytina |  |  | keram. obklad | zavěšený podhled | ano |  | ano |  | ano | ano | páková |  |  | ano | ano |  | zapuštěné |  | ano | ano |  |  |  | ano |  |  | teplota
27 | Centrální koupelna s WC | 5 | polohovací vana pro ležíci, sprchové lůžko, sprchový kout, umyvadlo, sklopné sedátko, madla, skříňka, zrcadlo sprchový mixážní panel s dezinfekcí, splachovačem a polyesterovou toaletní mísou (klozet) | předsíň centrální koupelny | pro imobilní/koupelnový radiátor | hygiena pro klienty bezbarierová místnost | 26/24 | 300
[9 empty] | povlaková krytina |  |  | keram. obklad | kazetový podhled | ano |  | ano |  | ano | ano | páková |  |  | ano | ano (viz. mixážní panel) |  | zapuštěné | ano | ano | ano |  |  |  | ano |  | ano | teplota
28 | Předsíň centrální koupelny | 5 | umyvadlo, skříně, regály, police, zrcadlo | centrální koupelna spojovací chodba | pro imobilní/koupelnový radiátor | hygiena pro klienty/bezbarierová místnost | 26/24 | 300
[9 empty] | povlaková krytina |  |  | keram. obklad | kazetový podhled | ano |  | ano |  | ano | ano | páková | [5 empty] | zapuštěné | ano | ano | ano |  |  |  | ano |  | ano | teplota
29 | Kuchyňka na ODD. | 5 | kuchyňská linka s dřezem, plotnou a sporákem, mikrovlnka, chladnička, myčka nádobí, rychlovarná konvice, kávovar | jídelna na ODD kuchyňský výtah chodba | WiFi | příprava jídla pro klienty | 26/22 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | štuková | keram. obklad | zavěšený podhled | ano |  | ano |  |  |  | páková | ano |  |  |  |  | designové reprezentativní | ano | ano | ano | [5 empty] | ano | čidlo CO2/teplota
30 | Jídelna na ODD./společenský prostor | 5 | pro 1 oddělení klientů | kuchyňka na ODD kuchyňský výtah chodba | WiFi, jídelní stoly a židle/TV | stravování klientů + personálu | 26/22 | 300
[9 empty] | povlaková krytina |  | sádrová (omyvatelná) |  | zavěšený podhled | ano |  | ano | [9 empty] | designové reprezentativní |  | dělené/zónové | ano |  | ano |  |  |  | ano | čidlo CO2/teploty
31 | Sesterna + Místnost přímé péče + WC personálu | 5 | psací stůl - 2 velký, židle, 1 skříň šatní, 3 uzamykatelné skříně, policová skříň, skříňové boxy na osobní věci, stúl a židle pro návštěvy a židle, odpočinkové křeslo (noční služba) WC | chodba denní místnost pokoje klientů jídelna na ODD WC - přístupno z chodby | WiFi, PC (samostatné pro VŠS a PSS) | zpracování vlastní agendy, externí a interní jednání, uložení dokumentace, uložení osobních věcí, zdravotní pomůcky | 26/23 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano | sokl, v soc. zař. kerm. obklad | zavěšený podhled | ano |  | ano |  | ano | ano | páková |  |  | ano | ano |  | zapuštěné |  | dělené/zónové | ano | ano | ano | ano | centrum signalizace |  | ano | čidlo CO2/teploty
32 | Reminiscenční pokoj/zimní zahrada | 5 | starší nábytková skříňová sestava, stúl a židle pro návštěvy | chodba denní místnost jídelna na ODD | WiFi, PC | reminiscence = vzpomínání oddechový prostor pro klienty | 26/23 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano | sokl | zavěšený podhled | ano |  | ano | [9 empty] | zavěšené nebo přisazené |  | ano | ano |  | ano |  |  |  | ano
33 | Denní místnost pro sestry a přímou péči | 5 | gauč, stůl konferenční, kuchyňka s vybavením (mikrovlnka, chladnička, rychlovarná konvice) | sesterna+WC | WiFi výdejník soda/voda/horká voda | oddech pre zdravotnický personál (VŠS) a PSS | 26/23 | 500
[9 empty] | linoleum/ker.dlažba |  | ano | sokl | kazetový podhled | ano |  | ano |  | ano |  | páková | ano |  |  |  |  | zapuštěné |  | ano | ano | ano |  | ano | ano |  | ano | teplota
34 | Spojovací chodba při pokojích | 5 | madla na stěnách, nástěnky, různé upoutavky | pokoje klientů, sesterna, jídelna na ODD, únikové schodiště, výtahy | WiFi | transport klientů, procházky klientů | 26/23
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano | sokl | kazetový podhled | ano |  | ano | [9 empty] | biodynamické | ano | dělené/zónové | ano | [5 empty] | ano
35 | Sociální zařízení | 10 | WC muži a WC ženy - společné WC imobilní | chodba ODD | police, háčky na stěnu | WC pro návštěvy WC imobilní (tzv. pohotovostní) | 24/22 | 200
[9 empty] | keram. dlažba |  | ano | keram. obklad | kazetový podhled | ano |  |  |  | ano | ano | senzorová |  |  |  | ano | ano | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | pro úklid | [6 empty] | signalizace z WC pro imobilní, teplota
36 | Úklidová místnost | 10 | 2 skříně na úklidové prostředky a dezinfekční prostředky-sklad , toaletní potřeby (papír, ručníky, mýdlo), mopy... police shoz | chodba ODD shoz špinavého prádla - prádelna |  | místnost s prostorem pro uložení úklidových prostředků a potřeb - kbelíky, mopy + shoz prádla úklidová místnost čistá/sklad ochr. pomůcek | ČSN -/15 | 200
[9 empty] | keram. dlažba/epox.stěrka |  | ano | keram. obklad | kazetový podhled | [8 empty] | ano |  |  |  | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | pro úklid
37 | Čistící místnost | 5 | myčka na mytí podložních mís | předsíň centrální koupelny | nerezový nábytek |  | ČSN -/15 | 200
[9 empty] | keram. dlažba/epox.stěrka |  | ano | keram. obklad | kazetový podhled | [5 empty] | ano | páková | ano | ano |  |  |  | zavěšené nebo přisazené |  | ano | ano
38 | Sklady oddělení | 15 | police až ke stropu, schůdky | chodba ODD |  | soupis skladů pro 1 ODD: sklad prádla + příruční sklad sklad inkontinenčních pomůcek sklad vozíků/chodítek (bez polic) | ČSN -/15 | 200
[9 empty] | keram. dlažba |  | ano | keram. obklad | kazetový podhled | [12 empty] | zavěšené nebo přisazené |  | ano
39 | Kuchyně + sklady | 1 | varný systém v nerez provedení odpovídající vyhlášce HACCP, úložné prostory, sklady potravin a nádobí, přípravny, ranní sklad pečiva vše související s přípravou jídla pro klienty/personál | jídelna kuchyňský výtah nákladová rampa | konvektomaty, varná zařízení, roboty, úpravna vody atd.LAPOL/VZT | příprava celodenní stravy pro klienty a personál, předpoklad 120+50 obědů denně, jídlo 5x denně, diety | ČSN 26/20 | ČSN 500 / 100
[9 empty] | keram. dlažba/epox.stěrka |  | štuková | keram. obklad | podhled voděodolný/ omyvatelný/odsávací strop | ano |  |  |  |  | ano | páková | ano | ano |  |  |  | voděodolné | ano | voděodolné | voděodolné | ano |  | ano |  |  | ano | kuchynský výtah, teplota
40 | Kancelář vedoucí stravovacího provozu | 1 | 1x pracovní místo, kancelářský nábytek (pracovní křeslo, 1 skříň šatní, 1 uzamykatelná skříň, police, židle a stůl pro návštěvy) | kuchyně zásobování/rampa | WiFi, PC | pracovní místo vedoucí stravovacího provozu, externí návštěvy | 26/22 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | kazetový podhled | ano |  | ano |  | ano | [7 empty] | zavěšené nebo přisazené |  | ano | ano | ano |  | ano |  |  | ano | teplota
41 | Šatna - stravovací provoz | 2 | šatní skříně dvojdílné uzamykatelné, botníky, WC, sprcha | kuchyň zásobování WC, koupelny |  | šatna pro kuchařky/kuchaře | 24/20 | 200
[9 empty] | keram. dlažba |  | ano | v soc. zař. kerm. obklad | kazetový podhled | ano |  | ano |  | ano | ano | páková |  |  | ano | ano | ano | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | ano |  |  | ano |  |  | ano | teplota
42 | Denní místnost | 1 | gauč, stůl konferenční, kuchyňka s vybavením (mikrovlnka, chladnička, rychlovarná konvice) | kuchyň šatna - stravovací provoz | WiFi | oddech pre personál | 26/23 | 500
[9 empty] | keram. dlažba |  | ano | sokl | kazetový podhled | ano |  | ano |  | ano |  | páková | ano |  |  |  |  | zavěšené nebo přisazené |  | ano | ano | ano |  | ano |  |  | ano
43 | Úklidová místnost | 1 | 2 skříně na úklidové prostředky a dezinfekční prostředky-sklad , toaletní potřeby (papír, ručníky, mýdlo), mopy... police |  |  | místnost s prostorem pro uložení úklidových prostředků a potřeb - kbelíky, mopy | ČSN -/15 | 200
[9 empty] | keram. dlažba/epox.stěrka |  | ano | keram. obklad | kazetový podhled | [8 empty] | ano |  |  |  | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | pro úklid
44 | Prádelna | 1 | velkoobjemové pračky (infekční, předpírka, prokládací, konečná) s dávkováním pr. prosředku kg + sušičky, sušáky na prádlo a malá pračka pro personál | shoz prádla, sušárna, žehlírna sklad špinavého prádla, sklad pracích prostředků | pračky, sušičky, úpravna vody/klimatizace/odsávaní vzduchu od strojů úpravna vody | každodení praní/větratelná místnost/klimatizace | ČSN -/22 | 300
[9 empty] | keram. dlažba |  | štuková | sokl | odolný výparům vody/aerosolu | ano |  |  |  |  | ano | páková |  | ano |  |  |  | voděodolné |  | voděodolné | voděodolné | ano |  |  |  |  | ano | klimatizace a odsávaní od zařízení
45 | Žehlírna | 1 | mandl, žehlíci prkna, žehličky, stoly | prádelna, sušárna, žehlírna sklad čistého prádla | mandl, stoly, žehličky/klimatizace/odsávaní vzduchu od strojů | žehlení a třídění prádla/větratelná místnost/klimatizace | ČSN -/22 | 300
[9 empty] | keram. dlažba |  | štuková | sokl | odolný výparům vody/aerosolu | ano |  | ano |  |  | ano | páková | [5 empty] | zavěšené nebo přisazené |  | ano |  | ano |  |  |  |  | ano | klimatizace a odsávaní od zařízení
46 | Šicí místnost | 1 | stoly, židle, regály | žehlírna sklad čistého prádla | šicí stroje | oprava prádla, označování prádla/větratelná místnost/klimatizace | ČSN -/21 | 300
[9 empty] | keram. dlažba |  | štuková | sokl | odolný výparům vody/aerosolu | ano |  | ano | [9 empty] | zavěšené nebo přisazené |  | ano | [6 empty] | ano | teplota
47 | Denní místnost pro personál | 1 | gauč, stůl konferenční, kuchyňka s vybavením (mikrovlnka, chladnička, rychlovarná konvice) | prádelna, WC | WiFi | oddech pro personál žehlírny a prádelny | 26/23 | 500
[9 empty] | linoleum/ker.dlažba |  | ano | sokl | kazetový podhled | ano |  | ano |  | ano |  | páková | ano |  |  |  |  | zavěšené nebo přisazené |  | ano | ano | ano |  | ano | ano |  | ano | teplota
48 | Sklad čistý | 1 | police, skříně, stůl, schůdky | návaznost na žehlírnu | sanita,ložní prádlo | sklad čistého ložního prádla, pracovní oblečení | ČSN -/15 | 100
[9 empty] | keram. dlažba |  | ano | sokl | kazetový podhled | [12 empty] | zavěšené nebo přisazené | ano | ano
49 | Sklad infekční | 1 | koše na třídění špinavého prádla, umyvadlo, police, velká lednice na uložení infekčního odpadu před odvozem, kontejnerky na infekční odpad - police | návaznost na ubytovací prostory | umyvadlo | větratelná místnost, sklad špinavého prádla a infekčního odpadu, který je odvážen cca 3 týdny | ČSN -/15 | 100
[9 empty] | keram. dlažba |  | ano | sokl | kazetový podhled | [12 empty] | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | pro úklid | [5 empty] | ano
50 | Sklad pracích prostředků | 1 | police, skříně | prádelna |  | sklad pro uskladnění pracích prostředků/chemikálii pro upravnu vody | ČSN -/15 | 100
[9 empty] | linoleum |  | ano | sokl | kazetový podhled | [12 empty] | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | [6 empty] | ano
51 | Sklad vozíků na prádlo | 1 |  | prádelna, žhlírna |  | uskladnění vozíku na prádlo | ČSN -/15 | 100
[9 empty] | keram. dlažba |  | ano | sokl | kazetový podhled | [12 empty] | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | [6 empty] | ano
52 | Šatna pro zdravotnický personál | 3 | šatní skříně dvojdílné uzamykatelné, botníky, WC, sprcha | chodba/technické zázemí/WC a sprcha | WC a sprchové kouty | šatna pro zdravotnický personál -všeobecné sestry rozdělit na muži a ženy | 24/20 | 200
[9 empty] | keram. dlažba |  | ano | v soc. zař. kerm. obklad | kazetový podhled | ano |  | ano |  | ano | ano | páková |  |  | ano | ano | ano | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | ano |  |  | ano |  |  | ano | teplota
53 | Šatna pro ostatní personál | 2 | šatní skříně dvojdílné uzamykatelné, botníky, WC, sprcha | chodba/technické zázemí/WC a sprcha | WC a sprchové kouty | šatna pro ostatní personál -přímá péče, aktivizační pracovníci rozdělit na muži a ženy | 24/20 | 200
[9 empty] | keram. dlažba |  | ano | v soc. zař. kerm. obklad | kazetový podhled | ano |  | ano |  | ano | ano | páková |  |  | ano | ano | ano | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | ano |  |  | ano |  |  | ano | teplota
54 | Šatna pro technický personál | 2 | šatní skříně dvojdílné uzamykatelné, botníky, WC, sprcha | chodba/technické zázemí/WC a sprcha | WC a sprchové kouty | šatna pro technický personál - úklid, prádelna, žehlírna rozdělit na muži a ženy | 24/20 | 200
[9 empty] | keram. dlažba |  | ano | v soc. zař. kerm. obklad | kazetový podhled | ano |  | ano |  | ano | ano | páková |  |  | ano | ano | ano | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | ano |  |  | ano |  |  | ano | teplota
55 | Úklidová místnost | 1 | 2 skříně na úklidové prostředky a dezinfekční prostředky-sklad , toaletní potřeby (papír, ručníky, mýdlo), mopy... | na šatny |  | místnost s prostorem pro uložení úklidových prostředků a potřeb - kbelíky, mopy | ČSN -/15 | 200
[9 empty] | keram. dlažba/epox.stěrka |  | ano | keram. obklad | kazetový podhled | [8 empty] | ano |  |  |  | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | pro úklid
56 | Garáž | 1 | traktor na sečení trávy, křovinořez, maloktraktor s vlečkou | dílna, PŘÍMÝ VÝSTUP VEN |  | dvojgaráž pro stroje údržby zeleně | ČSN -/10 | 200
[9 empty] | keram. dlažba/epox.stěrka |  | ano | keram. obklad | [13 empty] | zavěšené nebo přisazené |  | ano |  |  |  | ano |  |  | ano
57 | Dílna+sklad | 1 | pracovní ponk, bruska, stolová vrtačka, pila a jiné, vybavení nářadím, dílenské potřeby k opravám a jejich uložení, sklad materiálu - regály, | garáž sklad | sklad tlakových nádob | opravy zahradní techniky, nábytku, přístrojů atd. | ČSN -/18 | 300
[9 empty] | keram. dlažba/epox.stěrka |  | ano | keram. obklad | [13 empty] | zavěšené nebo přisazené |  | ano |  | ano |  | ano |  |  | ano | teplota
58 | Kancelář správce budovy | 1 | 1xpr. místo, kanc. nábytek (prac. křeslo, stůl, 1 skříň šatní, 1 uzamykatelná skříň, police, židle a stůl pro návštěvy) | dílna | WiFi, PC | pracovní místo: - správce budovy; posezení | 26/22 | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | kazetový podhled | ano |  | ano |  | ano | [7 empty] | designové reprezentativní |  | ano | ano | ano |  | ano |  |  | ano | teplota
59 | Šatna údržby | 1 | šatní skříně dvojdílné uzamykatelné, botníky, WC, sprcha | údržba |  | šatna pro udržbu | 24/20 | 200
[9 empty] | keram. dlažba/epox.stěrka |  | ano | keram. obklad | kazetový podhled | ano |  | ano |  | ano | ano | páková |  |  | ano | ano | ano | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | ano |  |  | ano |  |  | ano | teplota
60 | Příruční sklad úklidových prostředků | 1 | 2 skříně na úklidové prostředky a dezinfekční prostředky-sklad , toaletní potřeby (papír, ručníky, mýdlo), mopy... | dílna, centrální sklady, archívy | parkovací a nabíjecí prostor pro čistící stroj na podlahy | sklad s prostorem pro uložení úklidových prostředků a potřeb - kbelíky, mopy | ČSN -/15 | 200
[9 empty] | keram. dlažba/epox.stěrka |  | ano | keram. obklad | kazetový podhled | [8 empty] | ano |  |  |  | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | pro úklid
61 | Příruční sklad | 2 | police až ke stropu, schůdky | dílna |  | sklad dílny (barvy, laky, náhradní díly) sklad údržby (spotřební materiál) | ČSN -/15 | 200
[9 empty] | keram. dlažba |  | ano | sokl | [13 empty] | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | [6 empty] | ano
62 | Archív | 2 | police až ke stropu, uzamykatelné kartotéky, schůdky, skartovací stroj, stůl | kanceláře správce budovy |  | centrální archív - archivace zdravotní dokumentace - ostatní dokumentace (provozní) | ČSN -/15 | 200
[9 empty] | keram. dlažba |  | ano | sokl |  | ano |  | ano | [9 empty] | zavěšené nebo přisazené | ano | ano |  |  |  | ano |  |  | ano
63 | Centrální sklady | 4 | police až ke stropu, schůdky | výtahy |  | centrální sklady - čistících prostředků - inkontinenčních pomůcek - sklad prádla - sklad nábytku a ostatní | ČSN -/15 | 200
[9 empty] | keram. dlažba |  | ano | sokl |  | ano |  | ano | [9 empty] | zavěšené nebo přisazené | ano | ano |  |  |  | ano |  |  | ano
64 | Místnost pro rozloučení se zesnulým | 1 | nábytek (židle, stůl police) | výtah, | chlazená místnost pro dočasné uložení zesnulých |  | ČSN -/- | 500
[9 empty] | povlaková krytina |  | ano |  | zavěšený podhled | ano |  |  | ano | [8 empty] | zavěšené nebo přisazené |  | ano | ano | [5 empty] | ano | teplota (klimatizace)
65 | Odpadní hospodářství pro kuchyň | 1 | kontejnery na odpad a vratné obaly | kuchyń | drtič a separátor odpadu | umístění tříděného odpadu z kuchyně i jiných prostor, přímý výstup - odvoz | ČSN -/- | 100
[9 empty] | keram. dlažba/epox.stěrka |  | ano | keram. obklad | [13 empty] | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | [6 empty] | ano
66 | Odpadní hospodářství pro biologický odpad | 1 | kontejnery na odpad a vratné obaly | zdravotnický materiál | Nejlépe kontejner v exteriéru - klimatizace | umístění tříděného odpadu zdravotnického, přímý výstup - odvoz | ČSN -/- | 100
[9 empty] | keram. dlažba/epox.stěrka |  | ano | keram. obklad | [13 empty] | zavěšené nebo přisazené | ano | ano | [6 empty] | ano
VENKOVNÍ PROSTORY
67 | Garáž | 1 | dvojgaráž pro služební automobily | příjezdová komunikace | prodloužená dodávka se zvýšeným stropem
[9 empty] | keram. dlažba/epox.stěrka | [16 empty] | zavěšené nebo přisazené |  | ano | [6 empty] | ano
68 | Parkoviště pro automobily | 60 | zpevněná plocha vč. odvodnění | příjezdová komunikace | min příprava na 3 místa pro nabíjení elektroaut/odlučovač ropných látek | parkovací místa - auta 40 pro personál 20 pro návštěvy
69 | Parkovací místa pro kola | 20 | zpevněná plocha vč. odvodnění | příjezdová komunikace | přístřešek/možnost uzamčení | parkovací místa - kola 20 pro personál 10 pro návštěvy
70 | Venkovní zahrada | 1 | chodníky pro imobilní, stromy, květiny, zvýšené květináče, lavičky, petang, rybníček, přístřešky apod. | jednoduchý přístup k WC v budově | certifikované vybavení, oplocení, osvětlení, přístup pro imobilní | relax pro klienty, procházky na čerstvém vzduchu
Kromě místností uvedených v tabulkách je počítáno s návrhem dalších, zejména spojovacích chodeb a technických místností, které vyplynou z návrhu a typu technického zařízení budovy.
Plochy místností je nutno uzpůsobit rozvržení nábytku či vybavení a provozním nárokům včetně požadavků platných norem, vyhlášek a zákonů (v ČR).