## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Zámek Mikulov - Museum shop
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | Atypické výrobky a ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | -0.12 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3. | Atypické výrobky | [5 empty] | 0
| 4.4 | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
PREAMBULE
Celková cena díla je za dodávku a montáž díla tzv. na klíč vč. bouracích a stavebních prací, oprav, dodávek a montáže nových konstrukcí vč. veškerých ochranných a podpůrných opatření, která jsou nutná ke zhotovení díla.
Soupis prací a dodávek vč. výkazů výměr (dále výkazu výměr) je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou práce, které jsou nutné pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Výměry jsou teoretické výpočty nebo jsou měřeny z projektové dokumentace. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. Koncové prvky a povrchy je nutné vyvzorkovat.
Účastník výběrového řízení je povinnen provést ověření výměr vč. matematické správnosti výpočtů. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. Pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak, ceny musí zohledňovat veškeré náklady nutné pro plně funkční dodání díla a konstrukcí a to včetně přesunů hmot a případného odvozu sutě, ztratného, prořezů, zkoušek a další náklady. V případě, že má účastník výběrového řízení pochybnosti ohledně položek uvedených v soupisu prací a dodávek nebo ve výkazech, výkresech a technických zprávách a zadávacích podmínkách a dokumentaci, nebo tyto položky nepokrývají jeho technologické postupy, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny, nebo uvést do Ostatních nákladů. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. V případě ocenění Ostatních nákladů, dodá uchazeč podrobný rozklad těchto nákladů včetně výměr a jednotkových cen. Tento soupis je součástí projektové dokumentace a spolu se zadávacími podklady tvoří celek - zadání/zadávací dokumentaci, přičemž stačí, aby příslušné informace byly zmíněny i jen v některé části zadání. Uchazeč si je vědom, že je jeho povinností doplnit v případě nutnosti níže uvedenou specifikaci tak, aby jeho nabídka obsahovala a oceňovala všechny dodávky a práce uvedené v zadávací dokumentaci, případně jakékoliv další práce a dodávky, které jsou nezbytné pro komplexní dokončení a uvedení do provozu nabízeného plnění.
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Zámek Mikulov - Museum shop | [18 empty] | STA
O: | [20 empty] | OBJ
R: | [20 empty] | ROZ
C: | [20 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3. | Atypické výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 492495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | DIL
| A.1 | Prodejní pult |  |  |  | 0
21 | A.1 | Prodejní pult, dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
22 | A.1/O | LED pásek kolem pultu, vč. AL profilu, napájení, difusoru | m | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 6570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
23 | A.1/P | Přisvětlení vitríny LED, vč. AL profilu, napájení, difusoru | m | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
24 | A.1/Z | Zásuvka např. ABB Levit červená, rámeček, kryt a mechanismus | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
25 | A.1/DZ | Datová zásuvka např. ABB Levit červená, rámeček, kryt a mechanismus | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
26 | A.1/V | Vypínač např. ABB Levit červená, rámeček, kryt a mechanismus pro O, P | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
| A2 | Veliký policový systém 1 |  |  |  | 0
27 | A.2/Y1 | Veliký policový systém 1, dodávka a montáž, vyjímatelná část konzoly, specifikace viz. PD | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
28 | A.2/X1 | Veliký policový systém 1, dodávka a montáž, fixní část konzoly - fixační systém s vysokou únosností do SDK , specifikace viz. PD | ks | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
29 | A.2/Z1 | Veliký policový systém 1, dodávka a montáž, deska 28x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
30 | A.2/Z2 | Veliký policový systém 1, dodávka a montáž, deska 48x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
31 | A.2/Z3 | Veliký policový systém 1, dodávka a montáž, deska 68x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
32 | A.2/Z4 | Veliký policový systém 1, dodávka a montáž, deska 88x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
33 | A.2/Z5 | Veliký policový systém 1, dodávka a montáž, deska 108x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
34 | A.2/Z6 | Veliký policový systém 1, dodávka a montáž, deska 128x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
| A.2/ SDK | SDK stěna předsazená OK 12 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky např. 2x Habito H (DFRIH2) 12,5 | m2 | 5 | 0 | 0
| A3 | Veliký policový systém 2 |  |  |  | 0
35 | A.3/Y1 | Veliký policový systém 2, dodávka a montáž, vyjímatelná část konzoly, specifikace viz. PD | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
36 | A.3/X1 | Veliký policový systém 2, dodávka a montáž, fixní část konzoly - fixační systém s vysokou únosností do SDK , specifikace viz. PD | ks | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
37 | A.3/Z1 | Veliký policový systém 2, dodávka a montáž, deska 28x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
38 | A.3/Z2 | Veliký policový systém 2, dodávka a montáž, deska 48x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
39 | A.3/Z3 | Veliký policový systém 2, dodávka a montáž, deska 68x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
40 | A.3/Z4 | Veliký policový systém 2, dodávka a montáž, deska 88x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
41 | A.3/Z5 | Veliký policový systém 2, dodávka a montáž, deska 108x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
42 | A.3/Z6 | Veliký policový systém 2, dodávka a montáž, deska 128x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
| A.3/SDK | SDK stěna předsazená OK 12 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky např. 2x Habito H (DFRIH2) 12,5 | m2 | 7 | 0 | 0
| A4 | Malý policový systém mezi okny 1 |  |  |  | 0
43 | A.4/Y1 | Malý policový systém mezi okny 1, dodávka a montáž, vyjímatelná část konzoly, specifikace viz. PD | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
44 | A.4/X1 | Malý policový systém mezi okny 1, dodávka a montáž, fixní část konzoly - fixační systém s vysokou únosností do SDK , specifikace viz. PD | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
45 | A.4/Z1 | Malý policový systém mezi okny 1, dodávka a montáž, deska 28x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
46 | A.4/Z2 | Malý policový systém mezi okny 1, dodávka a montáž, deska 48x23 cm, specifikace viz. PD, specifikace viz. PD | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
47 | A.4/Z3 | Malý policový systém mezi okny 1, dodávka a montáž, deska 68x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
48 | A.4/Z4 | Malý policový systém mezi okny 1, dodávka a montáž, deska 88x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
| A.4/SDK | SDK stěna předsazená OK 12 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky např. 2x Habito H (DFRIH2) 12,5 | m2 | 4 | 0 | 0
| A5 | Malý policový systém mezi okny 2 |  |  |  | 0
51 | A.5/Y1 | Malý policový systém mezi okny 2, dodávka a montáž, vyjímatelná část konzoly, specifikace viz. PD | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
52 | A.5/X1 | Malý policový systém mezi okny 2, dodávka a montáž, fixní část konzoly - fixační systém s vysokou únosností do SDK , specifikace viz. PD | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
53 | A.5/Z1 | Malý policový systém mezi okny 2, dodávka a montáž, deska 28x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
54 | A.5/Z2 | Malý policový systém mezi okny 2, dodávka a montáž, deska 48x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
55 | A.5/Z3 | Malý policový systém mezi okny 2, dodávka a montáž, deska 68x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
56 | A.5/Z4 | Malý policový systém mezi okny 2, dodávka a montáž, deska 88x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
| A.5/SDK | SDK stěna předsazená OK 12 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky např. 2x Habito H (DFRIH2) 12,5 | m2 | 4 | 0 | 0
| A6 | Policový systém v nice |  |  |  | 0
59 | A.6/Y1 | Policový systém v nice, dodávka a montáž, vyjímatelná část konzoly, specifikace viz. PD | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
60 | A.6/X1 | Policový systém v nice, dodávka a montáž, fixní část konzoly - fixační systém s vysokou únosností do SDK , specifikace viz. PD | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
61 | A.6/Z1 | Policový systém v nice, dodávka a montáž, deska 28x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
62 | A.6/Z2 | Policový systém v nice, dodávka a montáž, deska 48x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
63 | A.6/Z3 | Policový systém v nice, dodávka a montáž, deska 68x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
64 | A.6/Z4 | Policový systém v nice, dodávka a montáž, deska 88x23 cm, specifikace viz. PD | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
| A.6/SDK | SDK stěna předsazená OK 12 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky např. 2x Habito H (DFRIH2) 12,5 | m2 | 2 | 0 | 0
| A7 | Objekt k prohlížení a skladování tisků |  |  |  | 0
67 | A.7 | Objekt k prohlížení a skladování tisků, dodávka a montáž, specifikace viz. PD | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
| A8 | Věšák na textil |  |  |  | 0
68 | A.8 | Věšák na textil, dodávka a montáž, specifikace viz. PD | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
| A9 | Police v okenní nice 1 |  |  |  | 0
69 | A.9 | Police v okenní nice 1, montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
70 | A.9/1 | Police v okenní nice 1, vyjímatelná skleněná police na oc. rámu, specifikace viz. PD | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
71 | A.9/2 | Police v okenní nice 1, fixní kotvící profil, specifikace viz. PD | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
| A10 | Police v okenní nice 2 |  |  |  | 0
72 | A.10 | Police v okenní nice 2, montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
73 | A.10/1 | Police v okenní nice 2, vyjímatelná skleněná police na oc. rámu, specifikace viz. PD | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
74 | A.10/2 | Police v okenní nice 2, fixní kotvící profil, specifikace viz. PD | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
| A11 | Lankový systém na stěně |  |  |  | 0
75 | A.11 | Lankový systém na stěně, montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
76 | A.11/1 | Lankový systém na stěně, očko se závitem do stěny | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
77 | A.11/2 | Lankový systém na stěně, ocelové lanko tl 1 mm | m | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
Díl: | 4.4. | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | DIL
104 | 1 | Ostatní náklady spojené s dodávkou díla (pokud jsou) | kpl | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | END
- vyplní dodavatel viz. Preambule
105 | 2 | Zpracování dílenské a jiných dokumentací | kpl | 1 | 0 | 0