## tři strany
Příloha č. 4
KOTELNA I. ETAPA
Nacenění materiálu:……………………………………. | [6 empty] | Datum:
|  |  | Střední škola, Vinařů 354, Bzenec |  |  |  | Vypracoval:
Č. | MJ | Mn. | Materiál | Cena / mj | Sleva |  | Cena se | Cena se slevou
[7 empty] | slevou / mj | za celkové mn.
1. | ks | 2 | Plynový kotel kondenzační nástěnný |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | výkon 48,6 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ks | 1 | Kombinovaný rozdělovač, sběrač |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AQUA RS M100, L 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | ks | 1 | HVDT hydraulický vyrovnávač dynam. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tlaků s izolovaným pouzdrem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | do 8,5 m3/h, výkonu do 120 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ks | 1 | Separátor nečistot s magnety závitový |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F - F 2" do 120 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ks | 2 | Expanzní nádoba tlaková 10 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | kotlová sada s uchycením |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | ks | 1 | Expanzní nádoba tlaková REFLEX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | N 300, tl. 6 bar, přip. G1",Ø 634 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | ks | 1 | Ohřivač teplé užitkové vody válcový |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | stacionární OKC NTRR/BP, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | se dvěma výměníky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | ks | 1 | Propojení výměníků ohřivače G1" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | ks | 1 | Teplotní čidlo do jímky pro spínání |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | cirkul.čerpadla QAZ 36.522/109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | ks | 1 | Oběhové čerpadlo uzlu ohřivače TUV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | GRUNDFOS ALPHA1 L20-40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | připojení G1", 3,7 m3/h, 230 V |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | soub | 1 | Připojovací šroubení čerpadla G1" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | ks | 1 | Oběhové čerpadlo cirkulační |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grundfos COMFORT 15-14BXDT PM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Timer s časovým spinačem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | ks | 1 | Servisní skupina k expanzní nádobě |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | G1", 3 bar, tlakoměr, odvzdušnění, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | pojistný ventil |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | m | 3 | Plastová propojovací hodice G 1/2" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | ks | 1 | Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | v expanzní nádobě G 1" s plombou |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | ks | 2 | Magnetický filtr ADEY Magneclean |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MICRO 2, G 1" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | ks | 3 | Kulový kohout MODUL Dn 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | motýl plast barva červená - HERZ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | ks | 2 | Dtto Dn 25 modrý |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | ks | 2 | Kulový kohout MODUL Dn 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | motýl plast barva červená - HERZ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | ks | 2 | Dtto Dn 50 modrý |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | ks | 1 | Filtr závitový mosazný Dn 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | ks | 3 | Dtto Dn 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | ks | 1 | Dtto Dn 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | ks | 2 | Automatický odvdušovací ventil |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | se zpětným ventilkem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25. | ks | 3 | Termomanometr pr. 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26. | ks | 5 | Vypouštěcí kohout na hadici 1/2" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27. | ks | 2 | Šroubení přímé mosazné 1/2" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | ks | 1 | Dtto 3/4" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29. | ks | 8 | Dtto 1" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30. | ks | 6 | Dtto 2" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31. | ks | 1 | Pojistný ventl 0 - 3 bar 1/2" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32. | ks | 1 | Pojistný ventil 0 - 6 bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33. | ks | 2 | T - kus red. 1" x 1/2" x 1" mosazný |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34. | ks | 3 | Uzavírací ventil 4215 W 3/4" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35. | ks | 2 | Dtto 1" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36. | ks | 1 | Dtto 5/4" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37. | ks | 1 | Manometr pr. 63, 0 - 6 bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
38. | ks | 1 | Expanz. nádoba REFIX DD18,10 bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39. | ks | 1 | Ventil BRUSE s vypouštěním 1" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40. | ks | 1 | Plnicí armatura RM 8 1/2" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
41. | soub | 1 | Vodoměrná sestava BRUSE 3/4" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 ks ventilů a upevňovacím rámem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42. | ks | 1 | Vodoměr stud. Vodu Qn = 2,5 m3h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43. | soub | 1 | Drobný instalační materiál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44. | ks | 1 | Zpětný ventil pružinový 3/4" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45. | ks | 3 | Dtto 1" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46. | ks | 2 | Konzola pod rozd.a sběrač L 40/40mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47. | m | 10 | Trubka pozinkovaná závitová 3/4" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48. | m | 10 | Dtto 1" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49. | m | 8 | Dtto 5/4" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50. | m | 22 | Trubka ocelová bezešvá 1" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51. | m | 9 | Dtto 2" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52. | ks | 24 | Uchycení potrubí do Dn 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53. | ks | 58 | Provedení závitů 1/2" - 2" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54. | m | 34 | Nátěr syntetický do Dn 50,2xzak.2xem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55. | m | 10 | Izolace tepel.POLAR 20/3/4" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56. | m | 32 | Dtto 20/1" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57. | m | 8 | Dtto 20/5/4" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58. | m | 9 | Dtto 20/2" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59. | ks | 10 | Navaření návarků do DN 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60. | ks | 2 | Dtto DN 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61. | m | 28 | Desinfekce potrubí pozink. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
62. | m | 28 | Tlaková zkouška |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
63. | m | 34 | Proplach primerního okruhu kotelny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
64. | l | 1 | Čisticí směsF8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65. | HZS | 18 | Zkouška topná a dilatační |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | ks | 1 | společná sada pro odvod spalin |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ze dvou kotlů KHA2LPO-80/125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | se zpětnými klapkami |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem bez DPH: | 0 | s DPH | 0 | 21% | 0