## Položky
Výkaz výměr
Stavba : | Nemocnice Znojmo, p.o., objekt H - po doplnění dvou dřezů
Objekt : | Zdravotně technické instalace
| Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Stavební úpravy
| Sekání drážek šířky do 100 mm | m | 71 |  | 0
| Zaomítání drážek šíř.do 100mm vč. dodání materiálu | m | 71 |  | 0
| Zakrytí potrubí sádrokartonem | m2 | 5 |  | 0
| Vybourání betonové podlahy | m2 | 1 |  | 0
| Obnovení betonové podlahy | m2 | 1 |  | 0
| Vybourání prostupů stropem | ks | 27 |  | 0
| Zabetonování prostupů stropem | ks | 27 |  | 0
| Vybourání prostupů zdmi | ks | 45 |  | 0
| Zapravení prostupů zdmi | ks | 45 |  | 0
| Odvoz suti na skládku s naložením | t | 0.5 |  | 0
| Poplatek za skládku | t | 0.5 |  | 0
| Stavení úpravy celkem |  |  |  | 0
Vnitřní kanalizace
| Potrubí PP HT Ø 50 | m | 38 |  | 0
| Potrubí PP HT Ø 75 | m | 36 |  | 0
| Potrubí PP HT Ø 110 | m | 49 |  | 0
| Potrubí PPR, PN 16 Ø 32 | m | 118 |  | 0
| Plastové potrubí tlumicí hluk Ø 50 | m | 2 |  | 0
| Plastové potrubí tlumicí hluk Ø 75 | m | 54 |  | 0
| Plastové potrubí tlumicí hluk Ø 110 | m | 27 |  | 0
| Ochrana potrubí Ø 32 plstěným pásem | m | 118 |  | 0
| Plastová lišta pro zakrytí potrubí Ø 32 | m | 64 |  | 0
| Připojení klimatiz.jednotek hadicí s koncovkami | Soub. | 24 |  | 0
| Připojení kondenzátního potrubí na zápachovou uzávěrku | Soub. | 20 |  | 0
| Podomítk.vodní a mechanická kondenz.zápach.uz. | ks | 1 |  | 0
| Přivzdušňovací ventil podomítkový 13 l/s vzduchu | ks | 1 |  | 0
| Přivzdušňovací ventil s průtokem 37 l/s vzduchu | ks | 5 |  | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek do Ø 50 | ks | 31 |  | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek Ø 110 | ks | 7 |  | 0
| Krycí dvířka 150 x 300 mm | ks | 3 |  | 0
| Mřížka 300 x 300 mm | ks | 5 |  | 0
| Demontáž potrubí z PVC do Ø 75 | m | 65 |  | 0
| Demontáž potrubí z PVC Ø 110 | m | 70 |  | 0
| Napojení nového na stávající potrubí do Ø 75 | Soub. | 10 |  | 0
| Napojení nového na stávající potrubí Ø 110 | Soub. | 9 |  | 0
| Protipožární manžeta Ø 50 | ks | 1 |  | 0
| Protipožární manžeta Ø 75 | ks | 15 |  | 0
| Protipožární manžeta Ø 110 | ks | 10 |  | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace vzduchem | m | 324 |  | 0
| Odvoz demontovaného materiálu | t | 0.28 |  | 0
| Přesun hmot (do výšky 12 m) | % | 1.77 |  | 0
| Výpomoc HSV | h | 40 |  | 0
| Vnitřní kanalizace celkem |  |  |  | 0
Vnitřní vodovod
| Potrubí PP typ 3, PN 20 Ø 16 x 2,7 | m | 36 |  | 0
| Potrubí PP typ 3, PN 20 Ø 20 x 3,4 | m | 150 |  | 0
| Potrubí PP typ 3, PN 20 Ø 25 x 4,2 | m | 64 |  | 0
| Potrubí PP typ 3, PN 20 Ø 32 x 5,4 | m | 17 |  | 0
| Potrubí vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Ø 20x2,8 | m | 33 |  | 0
| Potrubí vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Ø 25x3,5 | m | 27 |  | 0
| Potrubí vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Ø 32x4,4 | m | 31 |  | 0
| Potrubí vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Ø 40x5,5 | m | 30 |  | 0
| Potrubí vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Ø 50x6,9 | m | 30 |  | 0
| Návleková izolace tl. 10 mm Ø 16 | m | 36 |  | 0
| Návleková izolace tl. 10 mm Ø 20 | m | 119 |  | 0
| Návleková izolace tl. 10 mm Ø 25 | m | 40 |  | 0
| Návleková izolace tl. 10 mm Ø 32 | m | 14 |  | 0
| Návleková izolace tl. 20 mm Ø 20 | m | 64 |  | 0
| Návleková izolace tl. 20 mm Ø 25 | m | 51 |  | 0
| Návleková izolace tl. 20 mm Ø 32 | m | 34 |  | 0
| Návleková izolace tl. 20 mm Ø 40 | m | 30 |  | 0
| Návleková izolace tl. 20 mm Ø 50 | m | 30 |  | 0
| Demontáž potrubí ocel. pozinkovaného do DN 25 | m | 72 |  | 0
| Demontáž potrubí ocel. pozinkovaného DN 80 | m | 5 |  | 0
| Demontáž nástěnky DN 15 | ks | 71 |  | 0
| Demontáž potrubí z PPR do Ø 32 | m | 51 |  | 0
| Demontáž potrubí z PPR Ø 40 | m | 14 |  | 0
| Demontáž plstěných pásů z trubek do DN 25 | m | 72 |  | 0
| Demontáž plstěných pásů z trubek DN 80 | m | 5 |  | 0
| Demontáž návlekové izolace z trubek do Ø 32 | m | 51 |  | 0
| Demontáž návlekové izolace z trubek Ø 40 | m | 14 |  | 0
| Demontáž armatur s jedním závitem DN 15 | ks | 11 |  | 0
| Demontáž armatur se dvěma závity do Ø 3/4" | ks | 4 |  | 0
| Demontáž armatur se dvěma závity Ø 1" a 5/4" | ks | 6 |  | 0
| Demontáž přírubového šoupátka DN 80 | ks | 1 |  | 0
| Demontáž vodoměru DN 25 | ks | 1 |  | 0
| Napojení nového na stávající potrubí Ø 20 | Soub. | 2 |  | 0
| Napojení nového na stávající potrubí Ø 32 | Soub. | 1 |  | 0
| Napojení nového na stávající potrubí Ø 50 | Soub. | 2 |  | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 70 |  | 0
| Nástěnka DN 15 | ks | 70 |  | 0
| Kulový kohout DN 15 | ks | 5 |  | 0
| Kulový kohout DN 20 | ks | 1 |  | 0
| Kulový kohout DN 25 | ks | 3 |  | 0
| Kulový kohout DN 32 | ks | 4 |  | 0
| Kulový kohout DN 40 | ks | 2 |  | 0
| Kulový kohout DN 50 | ks | 1 |  | 0
| Kulový kohout DN 50 s vypouštěním | ks | 1 |  | 0
| Zpětný ventil univerzální DN 50 | ks | 1 |  | 0
| Šikmý ventil DN 15 | ks | 1 |  | 0
| Termoregulační ventil DN 15 na cirkulaci | ks | 3 |  | 0
| Zástřik DN 15 | ks | 10 |  | 0
| Zástřik DN 20 | ks | 2 |  | 0
| Zástřik DN 25 | ks | 6 |  | 0
| Zástřik DN 32 | ks | 8 |  | 0
| Zástřik DN 40 | ks | 4 |  | 0
| Vypouštěcí kohout kulový DN 15 | ks | 5 |  | 0
| Protipožární pěna | balení | 5 |  | 0
| Vodoměr mokroběžný vícevtokový DN 40 | ks | 1 |  | 0
| Cirkulační čerpadlo 1,5 m3/h, H=3,3 m, včetně montáže | ks | 1 |  | 0
| Demontáž cirkulačního čerpadla | ks | 1 |  | 0
| Dvířka krycí 300 x 300 mm | ks | 4 |  | 0
| Tlaková zkouška vodovodního potrubí | m | 418 |  | 0
| Proplach a desinfekce vodovodního potrubí | m | 418 |  | 0
| Odvoz demontovaného materiálu | t | 0.3 |  | 0
| Uzavř.nebo otevř.potr.při opr. vč. vypušť. a napušť. | ks | 12 |  | 0
| Přesun hmot (do výšky 12 m) | % | 1.07 |  | 0
| Výpomoc HSV | h | 80 |  | 0
| Vnitřní vodovod celkem |  |  |  | 0
Zařizovací předměty
| Demontáž záchodové mísy | ks | 7 |  | 0
| Demontáž nádržkového splachovače | ks | 8 |  | 0
| Demontáž umyvadla | ks | 21 |  | 0
| Demontáž dřezu | ks | 2 |  | 0
| Demontáž keramické výlevky | ks | 1 |  | 0
| Demontáž nástěnné směšovací baterie | ks | 28 |  | 0
| Demontáž podlahové vpusti | ks | 4 |  | 0
| Záchodová mísa keramická závěsná bílá | ks | 4 |  | 0
| Záchod.mísa keramická závěsná bílá pro těl.postižené | ks | 2 |  | 0
| Záchodové sedátko plastové bílé | ks | 6 |  | 0
| Montážní prvek s nádržkovým splachovačem 3/6 l | ks | 5 |  | 0
| Montážní prvek s nádrž.splach.3/6 l pro těl.postižené | ks | 2 |  | 0
| Ovládací tlačítko plastové bílé | ks | 5 |  | 0
| Ovládací tlačítko plastové bílé pro oddálené splachování | ks | 2 |  | 0
| Kryt otvoru pro ovládací tlačítko u montážního prvku | ks | 2 |  | 0
| Sklopné a pevné madlo | ks | 2 |  | 0
| Výlevka keramická závěsná bílá | ks | 1 |  | 0
| Směš.baterie s dlouhým otočným výtokem pochrom. | ks | 1 |  | 0
| Umyvadlo keramické bílé bez otvoru pro baterii | ks | 17 |  | 0
| Umyvadlo keramické bílé vestavné s otvorem pro baterii | ks | 5 |  | 0
| Umyvadlo keramické bílé pro tělesně postižené | ks | 2 |  | 0
| Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá | ks | 4 |  | 0
| Záp.uzávěrka umyvadlová plastová bílá s odbočkou | ks | 19 |  | 0
| Zápachová uzávěrka umyvadlová podomítková | ks | 2 |  | 0
| Koleno s odpadním ventilem | ks | 2 |  | 0
| Směš.baterie nástěnná jednopák.pochrom.s otoč.výtokem | ks | 18 |  | 0
| Směš.baterie stojánková jednopák.pochrom.s otoč.výtok. | ks | 5 |  | 0
| Směš. baterie stojánková umyv.pochrom.jednopáková | ks | 2 |  | 0
| Šrouby pro připevnění umyvadla na stěnu | Soub. | 21 |  | 0
| Dřez jednoduchý z korozivzdorné oceli vestavný | ks | 6 |  | 0
| Zápach.uzávěrka dřez.plast.s nerez.odpadním ventilem | ks | 5 |  | 0
| Záp.uzávěr.dřez.plast.s nerez.odpadním vent.a odbočkou | ks | 1 |  | 0
| Směš.baterie dřez.stojánk.pochrom.jednopák.s otoč.výtok. | ks | 6 |  | 0
| Vanička pedikérní keramická bílá | ks | 1 |  | 0
| Rám s ocelových trubek DN 10 s nohami | Soub. | 1 |  | 0
| Rohový ventil s filtrem pochromovaný DN 15 | ks | 18 |  | 0
| Odvoz demontovaného materiálu | t | 0.7 |  | 0
| Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 12 m) | % | 0.22 |  | 0
| Zařizovací předměty celkem |  |  |  | 0
Všechny položky zahrnují montáž.
Při oceňování stavby je třeba se řídit také technickou zprávou a výkresovou dokumentací.
Note on A113: Vrana: