## Rozpo
Nemocnice Znojmo
PS 04 - Elektrická požární signalizace – Objekt H
ROZPOČET / VÝKAZ VYMĚR
Elektrická požární signalizace EPS
No. | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
101 | Ústředna EPS - 2 smyčky, 150W | 1 | ks | 0 | 0
102 | Modul pro rozšíření smyčky Fdnet | 1 | ks | 0 | 0
103 | Síťový modul Safedlink pro připojení k hlavní ústředně | 1 | ks | 0 | 0
104 | Modul pro OPPO a KTPO | 1 | ks | 0 | 0
105 | Instalační deska pro přídavné moduly | 1 | ks | 0 | 0
106 | Modul pro sirény | 1 | ks | 0 | 0
107 | AKUMULÁTOR 12V,24Ah | 2 | ks | 0 | 0
108 | Patrový opakovací ovládací terminál s klíčem KABA | 1 | ks | 0 | 0
109 | Licence pro rozšíření grafické nadstavby DCC - 100db | 1 | ks | 0 | 0
110 | Montážní práce v ústředně EPS | 8 | hod | 0 | 0
111 | Modul spínaného zdroje 24V/6A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu, s prostorem pro 2ks akumulátorů max. 24Ah. | 1 | ks | 0 | 0
112 | AKUMULÁTOR 12V,24Ah | 2 | ks | 0 | 0
113 | vstupně výstupní modul I/O (4vstupy+4výstupy) | 2 | ks | 0 | 0
114 | krabice pro I/O | 2 | ks | 0 | 0
115 | Montáž koppleru | 2 | ks | 0 | 0
116 | Kouřový hlásič požární interaktivní | 102 | ks | 0 | 0
117 | Tepelný hlásič požární interaktivní | 3 | ks | 0 | 0
118 | Patice k hlásiči adresovatelná, svorkovnice, podložka | 105 | ks | 0 | 0
119 | Montáž hlásiče včetně patice | 105 | ks | 0 | 0
120 | Manuální hlásič EPS červený | 10 | ks | 0 | 0
121 | Montáž hlásiče manuálního | 10 | ks | 0 | 0
122 | Houkačka červená | 10 | ks | 0 | 0
123 | Montáž houkačky | 10 | ks | 0 | 0
124 | Červený maják zábleskový | 1 | ks | 0 | 0
125 | Montáž majáku | 1 | ks | 0 | 0
126 | Štítek na hlásič popisný | 125 | ks | 0 | 0
127 | Měření kontinuity izolačního stavu a odporu smyčky | 160 | ks | 0 | 0
128 | Uvedení hlásiče do trvalého provozu | 115 | ks | 0 | 0
129 | Programování systému | 8 | hod | 0 | 0
130 | Zpracování grafické nadstavby | 8 | hod | 0 | 0
131 | Komplexní zkoušky systému EPS a návazností | 8 | hod | 0 | 0
132 | Výchozí revize, vypracování zprávy | 1 | ks | 0 | 0
133 | Skříň 600x500x250 pro zachování funkce 60 minut P60 - pro zdroj, kopplery, D+M | 1 | ks | 0 | 0
134 | Kabel JYSTY (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) | 1650 | m | 0 | 0
135 | Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek | 925 | m | 0 | 0
136 | Pro propojení ústředen – 2x kabel 2x2x0,8 do výkopu do země (D+M) | 240 | m | 0 | 0
137 | Pro propojení ústředen – kabel 2x2x0,8 do suterenu, kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x2x0,8, D+M, včetně ohniodolných příchytek (D+M) | 80 | m | 0 | 0
138 | Přechodová skříň pro EPS (přechod z venkovního do vnitřního prostoru) | 2 | ks | 0 | 0
139 | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x2x0,8, D+M, včetně ohniodolných příchytek (D+M) | 280 | m | 0 | 0
140 | Žlab 50/100 pro kabely s funkční odolností 30 minut (D+M) | 40 | m | 0 | 0
141 | Svorkovací krabice P30 | 20 | ks | 0 | 0
142 | Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka | 20 | ks | 0 | 0
143 | Trubka instalační pod omítkou 16-29 mm | 80 | m | 0 | 0
144 | Vodič v trubkovodu pomocný protahovací | 80 | m | 0 | 0
145 | Práce související s montáží EPS ve stávajících místnostech (vyhledání kabelů nad podhledem, vyhledání zavíčkovaného trubkování | 8 | hod | 0 | 0
146 | Výkop – kyneta hl600mm, pro HDPE, zához, kabelové lože, folie výstražná | 80 | bm | 0 | 0
147 | Požární ucpávka do 100x100mm | 12 | ks | 0 | 0
148 | Pomocné montážní práce, drobný spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0