## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSSTAROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 81 -23014 | Oprava místností v suterénu gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Kyjov
3183 |  |  | 81000048 | Oprava místnosti šatny v suterénu gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Kyjov
| Objednatel: |  | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace |  |  |  | IČ: | 00226912
|  |  | Strážovská 1247/22 |  |  |  | DIČ: | CZ00226912
|  |  | 69701 | Kyjov
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | VN | [6 empty] | 0
ON | ON | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| V |  |  |  | dne
|  | Za zhotovitele |  |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | 81000048 | Oprava místnosti šatny v suterénu gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Kyjov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Šatna ženy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | HSV |  |  | 0
| 903 | Stavební výpomoci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 81 -23014 | Oprava místností v suterénu gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Kyjov | [22 empty] | STA
O: | [24 empty] | OBJ
R: | 81000048 | Oprava místnosti šatny v suterénu gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Kyjov | [22 empty] | ROZ
C: | 81000048 | Oprava místnosti šatny v suterénu gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Kyjov | [22 empty] | CAS_STR
C: | 01 | Šatna ženy | [22 empty] | CAS_STA
# | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Identifikace |  | CenaCelkem pro UzivDil | Typ | ParovaciUID
Díl | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.75 |  | 0 |  |  |  | 10.04 |  |  |  |  | DIL
1 | 310238411RT1 | Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.87075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6564 | 1.44 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/I | 4.8927 | 4.26 |  |  |  |  | POL1_ | E923871D-A157-4CCB-9863-E1E82DF08A6A
| Dozdění dveřního otvoru : (1,45*2,1-0,9*2,1)*0,15 |  |  | 0.17325 | [20 empty] | VV | 0 |  | Dozdění dveřního otvoru : (1,45*2,1-0,9*2,1)*0,15
| Nadezdění příčky mezi chodbou a šatnou : 9,3*0,5*0,15 |  |  | 0.6975 | [20 empty] | VV | 0 |  | Nadezdění příčky mezi chodbou a šatnou : 9,3*0,5*0,15
2 | 319201317R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm | m2 | 13.1265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02375 | 0.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/I | 0.44 | 5.78 |  |  |  |  | POL1_ | 8213878B-97C3-4B33-B68A-23288FD8A976
| Vyrovnání zdiva pod omítkami - 30% plochy : 43,755*0,30 |  |  | 13.1265 | [20 empty] | VV | 0 |  | Vyrovnání zdiva pod omítkami - 30% plochy : 43,755*0,30
Díl | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  | 42.01 |  |  |  |  | DIL
3 | 416093121R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm | m2 | 9.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01369 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/I | 0.95 | 8.84 |  |  |  |  | POL1_ | 5FFFF45F-81D6-400B-AA85-D01DF0407C18
| šatna : 2*9,3*0,5 |  |  | 9.3 | [20 empty] | VV | 0 |  | šatna : 2*9,3*0,5
4 | 767587111RT1 | Nosný rošt podhl.,vidit.kce,kazeta 600x600mm, hrana kazety v úrovni roštu | m2 | 28.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/I | 0.52 | 14.99 |  |  |  |  | POL1_ | 28E1E863-7A53-4ABB-B81C-E864E74A5851
| šatna : 9,3*3,1 |  |  | 28.83 | [20 empty] | VV | 0 |  | šatna : 9,3*3,1
5 | 767587211R00 | Podhled minerální,vidit.kce,kazeta 600x600mm | m2 | 28.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00483 | 0.14 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/I | 0.485 | 13.98 |  |  |  |  | POL1_ | 906942E6-396A-4256-A905-9D1C476A58BD
6 | 954312201R00 | Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01261 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/I | 1.05 | 4.2 |  |  |  |  | POL1_ | 3DB247C6-4326-450D-8C97-38EEB9731ED2
| šatna - zakastlování potrubí : 4,0 |  |  | 4 | [20 empty] | VV | 0 |  | šatna - zakastlování potrubí : 4,0
Díl | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.17 |  | 0 |  |  |  | 86.39 |  |  |  |  | DIL
7 | 602022101R00 | Postřik stěn sanační , ručně | m2 | 31.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00289 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/I | 0.091 | 2.86 | Remmers s.r.o. |  |  |  | POL1_ | A285ACE8-6B27-4159-ACBB-D46122F70A74
| šatna - stěna u anglických dvorků : (0,5+9,3+0,5)*2,8 |  |  | 28.84 | [20 empty] | VV | 0 |  | šatna - stěna u anglických dvorků : (0,5+9,3+0,5)*2,8
| -(3*1,5*0,5) |  |  | -2.25 | [20 empty] | VV | 0 |  | -(3*1,5*0,5)
| 3*(2*1,5+2*0,5)*0,4 |  |  | 4.8 | [20 empty] | VV | 0 |  | 3*(2*1,5+2*0,5)*0,4
8 | 602022121RT1 | Omítka jádrová sanační, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 31.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02205 | 0.69 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/I | 0.43 | 13.5 | Remmers s.r.o. |  |  |  | POL1_ | DF8F67A4-0812-44EB-ACBA-6AD049E91859
| šatna - stěna u anglických dvorků : 31,39 |  |  | 31.39 | [20 empty] | VV | 0 |  | šatna - stěna u anglických dvorků : 31,39
9 | 602022122RT3 | Omítka stěn vyrovnávací sanační, ručně, tloušťka vrstvy 40 mm | m2 | 9.417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0525 | 0.49 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/I | 0.58 | 5.46 |  |  |  |  | POL1_ | 70515D16-1579-4BAC-B8F9-426F3CF02E03
| Vyrovnání zdiva pod omítkami - 30% plochy : 31,39*0,30 |  |  | 9.417 | [20 empty] | VV | 0 |  | Vyrovnání zdiva pod omítkami - 30% plochy : 31,39*0,30
10 | 602022151RT3 | Štuk na stěnách sanační, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 31.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/I | 0.25 | 7.85 | Remmers s.r.o. |  |  |  | POL1_ | AD1EC9BC-DE38-4975-AA7A-B9384C377F7C
| šatna - stěna u anglických dvorků : 31,39 |  |  | 31.39 | [20 empty] | VV | 0 |  | šatna - stěna u anglických dvorků : 31,39
11 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 43.755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 2.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/I | 0.84 | 36.75 |  |  |  |  | POL1_ | 4D35D5F7-B4E3-4B24-8AC1-F7579758D70E
| šatna : (9,3+2*2,6)*2,8 |  |  | 40.6 | [20 empty] | VV | 0 |  | šatna : (9,3+2*2,6)*2,8
| -(0,9*2,05) |  |  | -1.845 | [20 empty] | VV | 0 |  | -(0,9*2,05)
| chodba : 10,0*0,5 |  |  | 5 | [20 empty] | VV | 0 |  | chodba : 10,0*0,5
12 | 611421331RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 51.272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01184 | 0.61 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/I | 0.38948 | 19.97 |  |  |  |  | POL1_ | 7F652BF6-3C82-4D65-95DE-98D00D4A22CB
| Chodba : 20*2,8-(0,8*1,97*3) |  |  | 51.272 | [20 empty] | VV | 0 |  | Chodba : 20*2,8-(0,8*1,97*3)
Díl | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | DIL
13 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.08 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/I | 5.33 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_ | 55D33FBF-FEBC-46FA-9047-1FCC53C39E43
| po vybouraných dveřích : 1,5*0,2*0,1 |  |  | 0.03 | [20 empty] | VV | 0 |  | po vybouraných dveřích : 1,5*0,2*0,1
Díl | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | DIL
14 | 642944121RU5 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06731 | 0.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/I | 2.097 | 2.1 |  |  |  |  | POL1_ | E13DF887-D705-4D34-AA23-77E7819B7A7C
Díl | 90 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | DIL
15 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Přir.M | RTS 23/I | 1 | 100 |  |  |  |  | POL1_ | 1A0DCDFC-E66F-4C22-96CB-CC580948DE98
Díl | 903 | Stavební výpomoci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  | DIL
16 | 202 R00 | Zednické výpomoci HSV | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Přir.M | RTS 23/I | 0.0048 | 0.14 |  |  |  |  | POL1_ | 568D9D11-C27D-4D2D-86A3-9EE2F05370F5
| Drážky, prostupy atd. : 30 |  |  | 30 | [20 empty] | VV | 0 |  | Drážky, prostupy atd. : 30
Díl | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  | 12.39 |  |  |  |  | DIL
17 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.08 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/I | 0.177 | 12.39 |  |  |  |  | POL1_ | CF660C0F-93B7-4BA8-803F-E3E9896202FA
Díl | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.56 |  |  |  |  | DIL
18 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/I | 0.308 | 21.56 |  |  |  |  | POL1_ | 2088D50E-55A6-47A5-AAFA-2C37BFFA9EDF
Díl | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 3.63 |  |  |  | 24.28 |  |  |  |  | DIL
19 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/I | 0.05 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_ | E6CDD08C-E7B2-458C-87BE-4945EFC4CB3B
20 | 968071112R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/I | 0.06 | 0.96 | RI OKNA a.s. |  |  |  | POL1_ | 9C4C0E69-F8EC-42AF-A29B-6112A6D99E55
| 4*4 |  |  | 16 | [20 empty] | VV | 0 |  | 4*4
21 | 968072244R00 | Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00304 | 0.01 | 0.065 | 0.2 | 801-3 | RTS 23/I | 0.913 | 2.74 | RI OKNA a.s. |  |  |  | POL1_ | ED0941D9-4490-4469-9794-16D53093E49E
| 4*1,5*0,5 |  |  | 3 | [20 empty] | VV | 0 |  | 4*1,5*0,5
22 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.19 | 801-3 | RTS 23/I | 0.718 | 2.19 |  |  |  |  | POL1_ | A0276D58-E86B-44F5-88FA-E09CA86C45FA
| 1,45*2,1 |  |  | 3.045 | [20 empty] | VV | 0 |  | 1,45*2,1
23 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 70.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 3.24 | 801-3 | RTS 23/I | 0.26 | 18.29 |  |  |  |  | POL1_ | EAAAD72A-0CD0-4A51-8BAC-4B3733CC3081
| šatna : 2*(9,3+3,1)*2,8 |  |  | 69.44 | [20 empty] | VV | 0 |  | šatna : 2*(9,3+3,1)*2,8
| -(3*1,5*0,5+0,8*2,05) |  |  | -3.89 | [20 empty] | VV | 0 |  | -(3*1,5*0,5+0,8*2,05)
| 3*(2*1,5+2*0,5)*0,4 |  |  | 4.8 | [20 empty] | VV | 0 |  | 3*(2*1,5+2*0,5)*0,4
Díl | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.61 |  |  |  |  | DIL
24 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 6.4805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/I | 2.1 | 13.61 |  |  |  |  | POL7_ | 6766D2D0-F34E-4D3A-81D6-797B848874A6
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0 |  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22 : | [23 empty] | VV | 0 |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22 :
| Součet : 6,48045 |  |  | 6.4805 | [20 empty] | VV | 0 |  | Součet : 6,48045
Díl | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  | 12.06 |  |  |  |  | DIL
25 | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/I | 2.29 | 9.16 | RI OKNA a.s. |  |  |  | POL1_ | 5A696DD9-9AD4-4B82-ADC9-AE822919E177
26 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/I | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_ | D5EBC28A-FA75-49F8-AAAF-C62A0E6F2C45
27 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/I | 0.775 | 0.78 |  |  |  |  | POL1_ | 563AA8D0-E36E-46F3-9093-3D7343F410CE
28 | 766695213R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/I | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  | POL1_ | 43629E76-6CCA-444A-BAC5-28D100D1A508
29 | 54914591R | Kliky se štítem dveř. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | DB07C520-0A8A-46F7-8649-F3DF8E0A71D9
30 | 61143834T1 | Okno plastové dvoukřídlé 148 x 46 cm S+P, bílé | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.13 | 0 | 0 |  | Firemní | 0 | 0 | RI OKNA a.s. |  |  |  | POL3_0 | B47D737F-B329-4535-B169-2F85C148F669
31 | 61160113R | Dveře vnitřní fólie plné 1-křídlé 900 x 1970 mm bílé | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0175 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 1F52F2D9-C5D3-4587-86E1-47E53DD975DD
32 | 61187181R | Prah dubový dl. 900 mm, š. 150 mm, tl. 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00181 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 29B8615C-57C5-4F94-8B39-59EFEF1C6486
| Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000 |  |  | 1 | [20 empty] | VV | 5 |  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000
33 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.15167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/I | 2.255 | 0.34 |  |  |  |  | POL7_ | 787D2515-32A2-48D2-BAF0-EDBF539B31F0
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0 |  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 25, 28, 29, 30, 31, 32 : | [23 empty] | VV | 0 |  | 25, 28, 29, 30, 31, 32 :
| Součet : 0,15167 |  |  | 0.15167 | [20 empty] | VV | 0 |  | Součet : 0,15167
Díl | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 19.15 |  |  |  |  | DIL
34 | 783851223R00 | Nátěr epoxidový betonových podlah | m2 | 60.543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.03 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/I | 0.315 | 19.07 |  |  |  |  | POL1_ | FFC406A2-0E6C-4C92-8637-D6D2F4B581DD
| 2 vrstvy : 2*(9,3*3,1)*1,05 |  |  | 60.543 | [20 empty] | VV | 0 |  | 2 vrstvy : 2*(9,3*3,1)*1,05
35 | 783921710T00 | Nátěr zárubní jednokřídlých | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | Firemní | 0.079 | 0.08 |  |  |  |  | POL1_ | 49287CDA-DE97-4FDB-BBE4-ECACF5D18471
Díl | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  | 21.1 |  |  |  |  | DIL
36 | 784182111R00 | Malba vápenná základová vysoce paropropustná, bílá, 1x | m2 | 125.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/I | 0.06636 | 8.32 |  |  |  |  | POL1_ | 36AFCB29-91FA-46A4-ABB8-F45D9DB77F21
37 | 784182211R00 | Malba vápenná vysoce paropropustná, bílá, bez penetr. 2 x | m2 | 125.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.04 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/I | 0.10191 | 12.78 |  |  |  |  | POL1_ | 40F93B5B-765B-4696-AF3F-71A07EED9915
| šatna : 2*(9,3+3,1)*2,8 |  |  | 69.44 | [20 empty] | VV | 0 |  | šatna : 2*(9,3+3,1)*2,8
| chodba : 20*2,8 |  |  | 56 | [20 empty] | VV | 0 |  | chodba : 20*2,8
Díl | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 15.64 |  |  |  |  | DIL
38 | 210010321RT1 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/I | 0.39017 | 2.34 |  |  |  |  | POL1_ | AE3CD525-8675-4F60-AB22-913CA27A7753
39 | 210010535RT5 | Zapojení vodiče do wago svorky, včetně svorky | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/I | 0.013 | 0.26 |  |  |  |  | POL1_ | F5AE1658-F77D-4F98-9811-5A0D56B3D0F7
40 | 210110043RT6 | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/I | 0.1562 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_ | 2E314704-82EB-4D73-B805-A42A4824B2E0
41 | 210110055RT6 | Ovladač zapuštěný, řazení 1/0, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | 0.147 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_ | 6CBDF695-67BF-4C7A-963E-0A2E9EECD4DF
42 | 210111014RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/I | 0.249 | 1.49 |  |  |  |  | POL1_ | 15AF9395-2305-4647-8F4C-BF8A8C70B676
43 | 210120803T00 | Kombinovaný chránič 16A/1N 0,03A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_ | 006472FB-76B8-4B65-8E41-69F8E63A6573
44 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/I | 0.07 | 3.5 |  |  |  |  | POL1_ | A1F0D450-84DA-40BE-BE6B-964B979B44E4
45 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 23/I | 0.07 | 2.8 |  |  |  |  | POL1_ | 71EBD3E7-76AE-4420-9514-F9C8B8422820
46 | 222260607R00 | Lišta vkládací LV 40x40, na úchyt.body,zavíčkování | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M22 | RTS 23/I | 0.21 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_ | CE39C7D4-8CEE-4A2E-AE25-3A4EA7C9C338
47 | 345709990007R | Lišta vkládací LV 40 x 40 mm bílá, dl. 2 m | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | E903C74E-3E22-4472-979A-79FF2BE868F0
| Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 4,00000 |  |  | 4 | [20 empty] | VV | 5 |  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 4,00000
48 | 650071623R00 | Montáž relé časového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/I | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | POL1_ | 33D3B466-538F-4391-B084-D5357552CF7F
49 | 21001 | Časové relé SMR-T | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 656DC96A-6DAD-4917-B896-DF196558A408
50 | 650101511R00 | Montáž LED svítidla stropního vestavného | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 23/I | 0.42 | 2.52 |  |  |  |  | POL1_ | 3D0BBAD7-6ADB-4234-9DE0-F78BEF55E470
51 | 3481410801T | Svítidlo LED interiérové vestavné 60x60 cm 39W | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00144 | 0.01 | 0 | 0 |  | Firemní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | B2283BFC-A30A-4BEB-9256-F00EC63CFF61
52 | 728614712R00 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového okenního do d 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 23/I | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  | POL1_ | 237942A6-784F-48FE-835A-72D3D6CB843A
53 | 429148042T | Ventilátor 125 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 21BDD0C1-8688-409F-A3AD-22B23A255E50
54 | 2100001 | Elektroinstalační práce - demontáže, úprava rozvaděče atd. | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_ | C16075DC-4C0B-4E56-8992-9C4C79164E45
Díl | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.35 |  |  |  |  | DIL
55 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 3.6229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/I | 2.067 | 7.49 |  |  |  |  | POL8_ | 6E4E3830-DC48-49BE-8C99-F9D8BBF8B99F
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0 |  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 21, 22, 23 : | [23 empty] | VV | 0 |  | 21, 22, 23 :
| Součet : 3,62293 |  |  | 3.6229 | [20 empty] | VV | 0 |  | Součet : 3,62293
56 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.6229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/I | 0.49 | 1.78 |  |  |  |  | POL8_ | EFCEB3A9-C423-41B6-BEE8-CAC3C8C15381
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0 |  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 21, 22, 23 : | [23 empty] | VV | 0 |  | 21, 22, 23 :
| Součet : 3,62293 |  |  | 3.6229 | [20 empty] | VV | 0 |  | Součet : 3,62293
57 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 43.4752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_ | 1BA839AC-41B2-4A21-A4DC-5AD22DBAD17E
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0 |  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 21, 22, 23 : | [23 empty] | VV | 0 |  | 21, 22, 23 :
| Součet : 43,47522 |  |  | 43.4752 | [20 empty] | VV | 0 |  | Součet : 43,47522
58 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 3.6229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831-2 | RTS 23/I | 1.14 | 4.13 |  |  |  |  | POL8_ | E2EFEFBE-4FF4-47D8-92D5-E7CAA959A7BE
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0 |  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 21, 22, 23 : | [23 empty] | VV | 0 |  | 21, 22, 23 :
| Součet : 3,62293 |  |  | 3.6229 | [20 empty] | VV | 0 |  | Součet : 3,62293
59 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 3.6229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 23/I | 0.006 | 0.02 |  |  |  |  | POL8_ | 8096D7DE-18F5-47FB-985C-5690B8708336
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0 |  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 21, 22, 23 : | [23 empty] | VV | 0 |  | 21, 22, 23 :
| Součet : 3,62293 |  |  | 3.6229 | [20 empty] | VV | 0 |  | Součet : 3,62293
60 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 3.6229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_ | 94776400-24A8-4AE7-8C49-00537AFDDFD3
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0 |  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 21, 22, 23 : | [23 empty] | VV | 0 |  | 21, 22, 23 :
| Součet : 3,62293 |  |  | 3.6229 | [20 empty] | VV | 0 |  | Součet : 3,62293
61 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.6229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/I | 0.942 | 3.41 |  |  |  |  | POL8_ | 32AEAB45-0FC2-4AB2-86D7-A1E9DF2713D4
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0 |  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 21, 22, 23 : | [23 empty] | VV | 0 |  | 21, 22, 23 :
| Součet : 3,62293 |  |  | 3.6229 | [20 empty] | VV | 0 |  | Součet : 3,62293
62 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 14.4917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/I | 0.105 | 1.52 |  |  |  |  | POL8_ | 63771ED5-AE32-4C90-AA4F-0FCDDEDB81DB
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0 |  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 21, 22, 23 : | [23 empty] | VV | 0 |  | 21, 22, 23 :
| Součet : 14,49174 |  |  | 14.4917 | [20 empty] | VV | 0 |  | Součet : 14,49174
Díl | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
63 | 005281011R | Ostatní náklady | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | 182CEA27-1EAF-4673-82CA-1909B9BDB002
Díl | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
64 | 005121010T | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | 1BA402AC-F718-410C-8656-5E2CD1BFAD0D
65 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 23/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | 5C05B667-DEDD-4448-B653-52B414859D43
66 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 23/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | 3DDE2094-F31D-43D4-8793-0D9D09F16E60
67 | 005211090R | Doprava | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | 9E452B6B-6992-413C-8AC3-DA1536E37704
Díl | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
68 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 23/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | FE079E81-9134-4421-A7C4-DF6658BB896D
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
Popis:
| ROZPOČET OBSAHUJE: - otlučení omítek - vybourání 2-kř. dveří - dozdění dveřního otvoru - nadezdívka příčky mezi chodbou a šatnou - osazení nové zárubně vč. nátěru - nové sanační omítky v šatně (obvodová stěna) - nové omítky v šatně (příčky) - oprava části omítky na chodbě - montáž kazetového podhledu, včetně SDK čel - nátěr betonové podlahy epoxidem - montáž vnitřních dveří (š. 90 cm) - malba vysoce paropropustná - elektroinstalaci (1x vypínač, 1x tlačítko, 6x LED sítidlo, 1x ventilátor, rozvody) ROZPOČET NEOBSAHUJE: - zdravotechnickou instalaci a vytápění - vzduchotechniku - vybavení interiéru a nabytek | [23 empty] | POC |  | ROZPOČET OBSAHUJE:_x000D_ - otlučení omítek_x000D_ - vybourání 2-kř. dveří_x000D_ - dozdění dveřního otvoru_x000D_ - nadezdívka příčky mezi chodbou a šatnou_x000D_ - osazení nové zárubně vč. nátěru_x000D_ - nové sanační omítky v šatně (obvodová stěna)_x000D_ - nové omítky v šatně (příčky)_x000D_ - oprava části omítky na chodbě_x000D_ - montáž kazetového podhledu, včetně SDK čel_x000D_ - nátěr betonové podlahy epoxidem_x000D_ - montáž vnitřních dveří (š. 90 cm)_x000D_ - malba vysoce paropropustná_x000D_ - elektroinstalaci (1x vypínač, 1x tlačítko, 6x LED sítidlo, 1x ventilátor, rozvody)_x000D_ _x000D_ ROZPOČET NEOBSAHUJE:_x000D_ - zdravotechnickou instalaci a vytápění_x000D_ - vzduchotechniku_x000D_ - vybavení interiéru a nabytek
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END