## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D.1.01.4f Vzduchotechnika
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
SANATORIUM PÁLAVA - ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV PASOHLÁVKY
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Thermal Pasohlávky a.s. |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
FaBa engineering, s.r.o., Břeclav
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Doprava |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Kompletační činnost zhotovitele |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Provozní vlivy |  |  | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | SANATORIUM PÁLAVA - ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV PASOHLÁVKY
Objekt : |  | D.1.01.4f Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
999 | Požární utěsnění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT1 | Zařízení VZT 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT2 | Zařízení VZT 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT3.1 | Zařízení VZT 3.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT3.2 | Zařízení VZT 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT4 | Zařízení VZT 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT5 | Zařízení VZT 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT6 | Zařízení VZT 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT7 | Zařízení VZT 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT8.1 | Zařízení VZT 8.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT8.2 | Zařízení VZT 8.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT9 | Zařízení VZT 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT10 | Zařízení VZT 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT11 | Zařízení VZT 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT12 | Zařízení VZT 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT13 | Zařízení VZT 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT14 | Zařízení VZT 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kompletační činnost zhotovitele |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | SANATORIUM PÁLAVA - ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV PASOHLÁVKY
Objekt : |  | D.1.01.4f Vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 999 | Požární utěsnění |  |  |  |  | 1
|  | Utěsnění prostupu kruh/čtyřhran potr. požár. kons. D+M, EI dle PBŘ, včetně protokolu | ks |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 999 Požární utěsnění |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VZT1 | Zařízení VZT 1
|  | VZT Parapetní vzduchotechnická jednotka 7 880 m3/hod při 800 Pa, montáž, zaregulování, nastavení a uvedení do provozu | ks |  |  | 0
- ventilátory
- filtry
- rekuperační výměník
- by-passová klapka
- uzavírací klapky
- servopohony
- pružné manžety na hrdlech
- vodní chladič
- regulační uzel
- vodní ohřívač
- směšovací uzel
- dodávka v dílech
- sestavení jednotky
- regulace
- doprava montérů a materiálu
|  | Protidešťové žaluzie, tlumiče hluku, zpětné a regulační klapky, D+M | kpl |  |  | 0
|  | Distribuční elementy D+M | kpl |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí ohebné, d90 mm, D+M, včetně uchycení | m |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí spiro, včetně tvarovek, od d75 mm do d250 mm, D+M | m |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, průřezu od 0,06 do 0,79 m2, D+M | m |  |  | 0
|  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku, ve dvou vrstvách, tl. 2x 30 mm, vnější vrstva s ochrannou Al fólií, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární izolace tl. 60 mm, oboustranná, EI dle PBŘ, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární klapka do potrubí, EI dle PBŘ, se servopohonem 230 V, bez proudu zavřeno, koncové spínače, D+M | ks |  |  | 0
|  | Zaregulování průtoků, montážní a upevňovací materiál, označení zařízení a potrubí, přesuny hmot | ks |  |  | 0
| Celkem za | VZT1 Zařízení VZT 1 |  |  |  | 0
| VZT2 | Zařízení VZT 2
|  | VZT Parapetní vzduchotechnická jednotka 7 880 m3/hod při 800 Pa, montáž, zaregulování, nastavení a uvedení do provozu | ks |  |  | 0
- ventilátory
- filtry
- rekuperační výměník
- by-passová klapka
- uzavírací klapky
- servopohony
- pružné manžety na hrdlech
- vodní chladič
- regulační uzel
- vodní ohřívač
- směšovací uzel
- dodávka v dílech
- sestavení jednotky
- regulace
- doprava montérů a materiálu
|  | Protidešťové žaluzie, tlumiče hluku, zpětné a regulační klapky, D+M | kpl |  |  | 0
|  | Distribuční elementy D+M | kpl |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí ohebné, d90 mm, D+M, včetně uchycení | m |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí spiro, včetně tvarovek, od d75 mm do d250 mm, D+M | m |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, průřezu od 0,06 do 0,79 m2, D+M | m |  |  | 0
|  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku, ve dvou vrstvách, tl. 2x 30 mm, vnější vrstva s ochrannou Al fólií, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární izolace tl. 60 mm, oboustranná, EI dle PBŘ, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární klapka do potrubí, EI dle PBŘ, se servopohonem 230 V, bez proudu zavřeno, koncové spínače, D+M | ks |  |  | 0
|  | Zaregulování průtoků, montážní a upevňovací materiál, označení zařízení a potrubí, přesuny hmot | ks |  |  | 0
| Celkem za | VZT2 Zařízení VZT 2 |  |  |  | 0
| VZT3.1 | Zařízení VZT 3.1
|  | VZT Parapetní vzduchotechnická jednotka 2 500 m3/hod při 300 Pa, montáž, zaregulování, nastavení a uvedení do provozu | ks |  |  | 0
- ventilátory
- filtry
- rekuperační výměník
- by-passová a cirkulační klapka
- uzavírací klapky
- servopohony
- pružné manžety na hrdlech
- vodní ohřívač
- směšovací uzel
- dodávka v dílech
- sestavení jednotky
- regulace
- doprava montérů a materiálu
|  | Protidešťové žaluzie, tlumiče hluku, zpětné a regulační klapky, D+M | kpl |  |  | 0
|  | Distribuční elementy D+M | kpl |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, průřezu od 0,06 do 0,4 m2, D+M, včetně kataforetického lakování | m |  |  | 0
|  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku, ve dvou vrstvách, tl. 2x 30 mm, vnější vrstva s ochrannou Al fólií, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární klapka do potrubí, EI dle PBŘ, se servopohonem 230 V, bez proudu zavřeno, koncové spínače, D+M | ks |  |  | 0
|  | Zaregulování průtoků, montážní a upevňovací materiál, označení zařízení a potrubí, přesuny hmot | ks |  |  | 0
| Celkem za | VZT3.1 Zařízení VZT 3.1 |  |  |  | 0
| VZT3.2 | Zařízení VZT 3.2
|  | VZT Parapetní vzduchotechnická jednotka 2530 m3/hod při 400 Pa, montáž, zaregulování, nastavení a uvedení do provozu | ks |  |  | 0
- ventilátory
- filtry
- rekuperační výměník
- by-passová a cirkulační klapka
- uzavírací klapky
- servopohony
- pružné manžety na hrdlech
- vodní ohřívač
- směšovací uzel
- dodávka v dílech
- sestavení jednotky
- regulace
- doprava montérů a materiálu
|  | Protidešťové žaluzie, tlumiče hluku, zpětné a regulační klapky, D+M | kpl |  |  | 0
|  | Distribuční elementy D+M | kpl |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí spiro a ohebné, včetně tvarovek, od d75 mm do d200 mm, D+M, včetně kataforetického lakování | m |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, průřezu od 0,06 do 0,4 m2, D+M, včetně kataforetického lakování | m |  |  | 0
|  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku, ve dvou vrstvách, tl. 2x 30 mm, vnější vrstva s ochrannou Al fólií, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární klapka do potrubí, EI dle PBŘ, se servopohonem 230 V, bez proudu zavřeno, koncové spínače, D+M | ks |  |  | 0
|  | Zaregulování průtoků, montážní a upevňovací materiál, označení zařízení a potrubí, přesuny hmot | ks |  |  | 0
| Celkem za | VZT3.2 Zařízení VZT 3.2 |  |  |  | 0
| VZT4 | Zařízení VZT 4
|  | VZT Parapetní vzduchotechnická jednotka 1 250 m3/hod při 300 Pa, montáž, zaregulování, nastavení a uvedení do provozu | ks |  |  | 0
- ventilátory
- filtry
- rekuperační výměník
- by-passová klapka
- uzavírací klapky
- servopohony
- pružné manžety na hrdlech
- vodní chladič
- regulační uzel
- vodní ohřívač
- směšovací uzel
- dodávka v dílech
- sestavení jednotky
- regulace
- doprava montérů a materiálu
|  | Protidešťové žaluzie, tlumiče hluku, zpětné a regulační klapky, D+M | kpl |  |  | 0
|  | Distribuční elementy D+M | kpl |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí spiro a ohebné, včetně tvarovek, od d75 mm do d400 mm, D+M | m |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, průřezu od 0,06 do 0,25 m2, D+M | m |  |  | 0
|  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku, ve dvou vrstvách, tl. 2x 30 mm, vnější vrstva s ochrannou Al fólií, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární izolace tl. 60 mm, oboustranná, EI dle PBŘ, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární klapka do potrubí, EI dle PBŘ, se servopohonem 230 V, bez proudu zavřeno, koncové spínače, D+M | ks |  |  | 0
|  | Zaregulování průtoků, montážní a upevňovací materiál, označení zařízení a potrubí, přesuny hmot | ks |  |  | 0
| Celkem za | VZT4 Zařízení VZT 4 |  |  |  | 0
| VZT5 | Zařízení VZT 5
|  | VZT Parapetní vzduchotechnická jednotka 4 100 m3/hod při 400 Pa, montáž, zaregulování, nastavení a uvedení do provozu | ks |  |  | 0
- ventilátory
- filtry
- rekuperační výměník
- by-passová klapka
- uzavírací klapky
- servopohony
- pružné manžety na hrdlech
- vodní chladič
- regulační uzel
- vodní ohřívač
- směšovací uzel
- dodávka v dílech
- sestavení jednotky
- regulace
- doprava montérů a materiálu
|  | Protidešťové žaluzie, tlumiče hluku, zpětné a regulační klapky, D+M | kpl |  |  | 0
|  | Distribuční elementy D+M | kpl |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí spiro a ohebné, včetně tvarovek, od d75 mm do d200 mm, D+M | m |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, průřezu od 0,06 do 0,64 m2, D+M | m |  |  | 0
|  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku, ve dvou vrstvách, tl. 2x 30 mm, vnější vrstva s ochrannou Al fólií, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární izolace tl. 60 mm, oboustranná, EI dle PBŘ, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární klapka do potrubí, EI dle PBŘ, se servopohonem 230 V, bez proudu zavřeno, koncové spínače, D+M | ks |  |  | 0
|  | Zaregulování průtoků, montážní a upevňovací materiál, označení zařízení a potrubí, přesuny hmot | ks |  |  | 0
| Celkem za | VZT5 Zařízení VZT 5 |  |  |  | 0
| VZT6 | Zařízení VZT 6
|  | VZT Parapetní vzduchotechnická jednotka 1 350 m3/hod při 300 Pa, montáž, zaregulování, nastavení a uvedení do provozu | ks |  |  | 0
- ventilátory
- filtry
- rekuperační výměník
- by-passová klapka
- uzavírací klapky
- servopohony
- pružné manžety na hrdlech
- vodní chladič
- regulační uzel
- vodní ohřívač
- směšovací uzel
- dodávka v dílech
- sestavení jednotky
- regulace
- doprava montérů a materiálu
|  | Protidešťové žaluzie, tlumiče hluku, zpětné a regulační klapky, D+M | kpl |  |  | 0
|  | Distribuční elementy D+M | kpl |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí spiro a ohebné, včetně tvarovek, od d75 mm do d400 mm, D+M | m |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, průřezu od 0,06 do 0,25 m2, D+M | m |  |  | 0
|  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku, ve dvou vrstvách, tl. 2x 30 mm, vnější vrstva s ochrannou Al fólií, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární izolace tl. 60 mm, oboustranná, EI dle PBŘ, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární klapka do potrubí, EI dle PBŘ, se servopohonem 230 V, bez proudu zavřeno, koncové spínače, D+M | ks |  |  | 0
|  | Zaregulování průtoků, montážní a upevňovací materiál, označení zařízení a potrubí, přesuny hmot | ks |  |  | 0
| Celkem za | VZT6 Zařízení VZT 6 |  |  |  | 0
| VZT7 | Zařízení VZT 7
|  | VZT Parapetní vzduchotechnická jednotka 3 230 m3/hod při 400 Pa, montáž, zaregulování, nastavení a uvedení do provozu | ks |  |  | 0
- ventilátory
- filtry
- rekuperační výměník
- by-passová klapka
- uzavírací klapky
- servopohony
- pružné manžety na hrdlech
- vodní ohřívač
- směšovací uzel
- dodávka v dílech
- sestavení jednotky
- regulace
- doprava montérů a materiálu
|  | Protidešťové žaluzie, tlumiče hluku, zpětné a regulační klapky, D+M | kpl |  |  | 0
|  | Distribuční elementy D+M | kpl |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí spiro a ohebné, včetně tvarovek, od d75 mm do d160 mm, D+M | m |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, průřezu od 0,06 do 0,5 m2, D+M | m |  |  | 0
|  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku, ve dvou vrstvách, tl. 2x 30 mm, vnější vrstva s ochrannou Al fólií, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární izolace tl. 60 mm, oboustranná, EI dle PBŘ, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární klapka do potrubí, EI dle PBŘ, se servopohonem 230 V, bez proudu zavřeno, koncové spínače, D+M | ks |  |  | 0
|  | Zaregulování průtoků, montážní a upevňovací materiál, označení zařízení a potrubí, přesuny hmot | ks |  |  | 0
| Celkem za | VZT7 Zařízení VZT 7 |  |  |  | 0
| VZT8.1 | Zařízení VZT 8.1
|  | VZT Parapetní vzduchotechnická jednotka 13 650 m3/hod při 400 Pa, montáž, zaregulování, nastavení a uvedení do provozu | ks |  |  | 0
- ventilátory
- filtry
- rekuperační výměník
- by-passová klapka
- uzavírací klapky
- servopohony
- pružné manžety na hrdlech
- vodní ohřívač
- směšovací uzel
- dodávka v dílech
- sestavení jednotky
- regulace
- doprava montérů a materiálu
|  | Větrací strop není součástí tohoto svazku |  |  |  | 0
|  | Protidešťové žaluzie, tlumiče hluku, zpětné a regulační klapky, D+M | kpl |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, průřezu od 0,06 do 1,4 m2, D+M | m |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku, ve dvou vrstvách, tl. 2x 30 mm, vnější vrstva s ochrannou Al fólií, D+M | m2 |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární klapka do potrubí, EI dle PBŘ, se servopohonem 230 V, bez proudu zavřeno, koncové spínače, D+M | ks |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montážní a upevňovací materiál, označení zařízení a potrubí, přesuny hmot | ks |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | VZT8.1 Zařízení VZT 8.1 |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VZT8.2 | Zařízení VZT 8.2 |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VZT Parapetní vzduchotechnická jednotka 2 310 m3/hod při 300 Pa, montáž, zaregulování, nastavení a uvedení do provozu | ks |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - ventilátory |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - filtry |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - rekuperační výměník |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - by-passová klapka |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - uzavírací klapky |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - servopohony |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - pružné manžety na hrdlech |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - vodní ohřívač |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - směšovací uzel |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - dodávka v dílech |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - sestavení jednotky |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - regulace |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - doprava montérů a materiálu |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Protidešťové žaluzie, tlumiče hluku, zpětné a regulační klapky, D+M | kpl |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Distribuční elementy D+M | kpl |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kruhové potrubí spiro a ohebné, včetně tvarovek, od d75 mm do d250 mm, D+M | m |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, průřezu od 0,06 do 0,24 m2, D+M | m |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku, ve dvou vrstvách, tl. 2x 30 mm, vnější vrstva s ochrannou Al fólií, D+M | m2 |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární klapka do potrubí, EI dle PBŘ, se servopohonem 230 V, bez proudu zavřeno, koncové spínače, D+M | ks |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zaregulování průtoků, montážní a upevňovací materiál, označení zařízení a potrubí, přesuny hmot | ks |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | VZT8.2 Zařízení VZT 8.2 |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VZT9 | Zařízení VZT 9
|  | VZT Podstropní vzduchotechnická jednotka 600 m3/hod při 200 Pa, montáž, zaregulování, nastavení a uvedení do provozu | ks |  |  | 0
- ventilátory
- filtry
- rekuperační výměník
- by-passová klapka
- uzavírací klapky
- servopohony
- pružné manžety na hrdlech
- dodávka v dílech
- sestavení jednotky
- regulace
- doprava montérů a materiálu
|  | Protidešťové žaluzie, tlumiče hluku, zpětné a regulační klapky, D+M | kpl |  |  | 0
|  | Distribuční elementy D+M | kpl |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí spiro a ohebné, včetně tvarovek, od d75 mm do d315 mm, D+M | m |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, průřezu od 0,06 do 0,16 m2, D+M | m |  |  | 0
|  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku, ve dvou vrstvách, tl. 2x 30 mm, vnější vrstva s ochrannou Al fólií, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární izolace tl. 60 mm, oboustranná, EI dle PBŘ, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární klapka do potrubí, EI dle PBŘ, se servopohonem 230 V, bez proudu zavřeno, koncové spínače, D+M | ks |  |  | 0
|  | Zaregulování průtoků, montážní a upevňovací materiál, označení zařízení a potrubí, přesuny hmot | ks |  |  | 0
| Celkem za | VZT9 Zařízení VZT 9 |  |  |  | 0
| VZT10 | Zařízení VZT 10
|  | VZT Parapetní vzduchotechnická jednotka 1 250 m3/hod při 200 Pa, montáž, zaregulování, nastavení a uvedení do provozu | ks |  |  | 0
- ventilátory
- filtry
- rekuperační výměník
- by-passová klapka
- uzavírací klapky
- servopohony
- pružné manžety na hrdlech
- vodní ohřívač
- směšovací uzel
- dodávka v dílech
- sestavení jednotky
- regulace
- doprava montérů a materiálu
|  | Protidešťové žaluzie, tlumiče hluku, zpětné a regulační klapky, D+M | kpl |  |  | 0
|  | Distribuční elementy D+M | kpl |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí spiro a ohebné, včetně tvarovek, od d75 mm do d400 mm, D+M | m |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, průřezu od 0,06 do 0,25 m2, D+M | m |  |  | 0
|  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku, ve dvou vrstvách, tl. 2x 30 mm, vnější vrstva s ochrannou Al fólií, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární klapka do potrubí, EI dle PBŘ, se servopohonem 230 V, bez proudu zavřeno, koncové spínače, D+M | ks |  |  | 0
|  | Zaregulování průtoků, montážní a upevňovací materiál, označení zařízení a potrubí, přesuny hmot | ks |  |  | 0
| Celkem za | VZT10 Zařízení VZT 10 |  |  |  | 0
| VZT11 | Zařízení VZT 11
|  | VZT Parapetní vzduchotechnická jednotka 4 700 m3/hod při 600 Pa, montáž, zaregulování, nastavení a uvedení do provozu | ks |  |  | 0
- ventilátory
- filtry
- rekuperační výměník
- by-passová klapka
- uzavírací klapky
- servopohony
- pružné manžety na hrdlech
- vodní chladič
- regulační uzel
- vodní ohřívač
- směšovací uzel
- dodávka v dílech
- sestavení jednotky
- regulace
- doprava montérů a materiálu
|  | Protidešťové žaluzie, tlumiče hluku, zpětné a regulační klapky, D+M | kpl |  |  | 0
|  | Distribuční elementy D+M | kpl |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí spiro a ohebné, včetně tvarovek, od d75 mm do d250 mm, D+M | m |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, průřezu od 0,06 do 0,72 m2, D+M | m |  |  | 0
|  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku, ve dvou vrstvách, tl. 2x 30 mm, vnější vrstva s ochrannou Al fólií, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární izolace tl. 60 mm, oboustranná, EI dle PBŘ, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární klapka do potrubí, EI dle PBŘ, se servopohonem 230 V, bez proudu zavřeno, koncové spínače, D+M | ks |  |  | 0
|  | Zaregulování průtoků, montážní a upevňovací materiál, označení zařízení a potrubí, přesuny hmot | ks |  |  | 0
| Celkem za | VZT11 Zařízení VZT 11 |  |  |  | 0
| VZT12 | Zařízení VZT 12
|  | Větrací jednotka pro CHÚC, 21 100 m3/hod při 400 Pa , montáž, připojení, zaregulování, zprovoznění | ks |  |  | 0
|  | Větrací jednotka pro CHÚC, 12 500 m3/hod při 200 Pa , montáž, připojení, zaregulování, zprovoznění | ks |  |  | 0
|  | Větrací jednotka pro CHÚC, 8 500 m3/hod při 200 Pa , montáž, připojení, zaregulování, zprovoznění | ks |  |  | 0
|  | Radiální ventilátor pro CHÚC, 3 000 m3/hod při 100 Pa , montáž, připojení, zaregulování, zprovoznění | ks |  |  | 0
|  | Radiální ventilátor, 3 300 m3/hod při 200 Pa , montáž, připojení, zaregulování, zprovoznění | ks |  |  | 0
|  | Radiální ventilátor, 4 400 m3/hod při 200 Pa , montáž, připojení, zaregulování, zprovoznění | ks |  |  | 0
|  | Radiální ventilátor, 2 200 m3/hod při 200 Pa , montáž, připojení, zaregulování, zprovoznění | ks |  |  | 0
|  | Radiální ventilátor, 1 800 m3/hod při 200 Pa , montáž, připojení, zaregulování, zprovoznění | ks |  |  | 0
|  | Protidešťové žaluzie,uzavírací a regulační klapky, D+M | ks |  |  | 0
|  | Distribuční elementy D+M | ks |  |  | 0
|  | Čtyřhranné plastové potrubí s žebrováním a přírubou, včetně tvarovek, průřezu do 1,5 m2, D+M | m |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, průřezu od 0,06 do 0,42 m2, D+M | m |  |  | 0
|  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku, ve dvou vrstvách, tl. 2x 30 mm, vnější vrstva s ochrannou Al fólií, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Požární izolace tl. 60 mm, oboustranná, EI dle PBŘ, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Zaregulování průtoků, montážní a upevňovací materiál, označení zařízení a potrubí, přesuny hmot | ks |  |  | 0
| Celkem za | VZT12 Zařízení VZT 12 |  |  |  | 0
| VZT13 | Zařízení VZT 13
|  | Radiální ventilátor, 5 500 m3/hod při 100 Pa , montáž, připojení, zaregulování, zprovoznění | ks |  |  | 0
|  | Protidešťové žaluzie,uzavírací a regulační klapky, D+M | kpl |  |  | 0
|  | Distribuční elementy D+M | kpl |  |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, průřezu od 0,06 do 0,2 m2, D+M | m |  |  | 0
|  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku, ve dvou vrstvách, tl. 2x 30 mm, vnější vrstva s ochrannou Al fólií, D+M | m2 |  |  | 0
|  | Zaregulování průtoků, montážní a upevňovací materiál, označení zařízení a potrubí, přesuny hmot | ks |  |  | 0
| Celkem za | VZT13 Zařízení VZT 13 |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | VZT14 | Zařízení VZT 14 |  |  |  |  | 1
|  | Lamelová požární klapka do stěny, se servopohonem, bez proudu zavřeno, EI dle PBŘ, D+M, označení zařízení, přesuny hmot | ks |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | VZT14 Zařízení VZT 14 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0