## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 D.1.01.6-R Pol
Položkový rozpočet | [7 empty] | #TypZaznamu#
S: | 02 - 2021 | Sanatorium Pálava - Odborný léčebný ústav Pasohlávky | [5 empty] | STA
O: | SO 01 | Budova OLÚ |  |  |  |  | STA | OBJ
R: | D.1.01.6R | Balneo a bazénová technologie - odhad investičních nákladů | [5 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 1 | Hydrokinezioterapie - rehabilitační bazén |  |  |  | 0 |  | DIL
1 | 01 | Rehabilitační bazén 15x4/1,30 m, komplet sestava, mat. Nerez DIN 1.4462 | kpl |  |  | 0 |  | POL3_
1 | 01 | tepelná izolace | kpl |  |  | 0 |  | POL3_
1 | 01 | Bazénový vysavač | kus |  |  | 0 |  | POL3_
1 | 01 | Bazénový zvedák mobilní 150 kg | kpl |  |  | 0
1 | 02 | Bazénová technologie | kpl |  |  | 0 |  | POL3_
|  | Sestava: | [5 empty] | POP
|  | akumulační nádrž | [5 empty] | POP
|  | oběhová čerpadla filtrace | [5 empty] | POP | oběhová čerpadla filtrace
|  | tlakové pískové rychlofiltry, náplň ovládací baterie | [5 empty] | POP
|  | tepelný výměník s regulací | [5 empty] | POP
|  | Chemické hospodářství vč. řídícího panelu | [5 empty] | POP
|  | UV lampa | [5 empty] | POP
čerpadla hydromasáže a dmychadlo perličkové masáže
propojovací potrubí, tvarovky, armatury, kotvení, příslušenství
1 |  | zařízení staveniště, doprava, montáž, zkoušky, dokumentace, média | ks |  |  | 0 |  | POL3_
1 |  | Rozpočtová rezerva pro pokrytí změn dodavatelských cen výrobků | % |  |  | 0 |  | POL3_
Díl: | 2 | Hydroterapie |  |  |  | 0 |  | DIL
2 | 1 až 8 | Balneovany | kpl |  |  | 0 |  | POL3_
|  | Sestava: | [5 empty] | POP
|  | 2x celotělová vana 200 l s perličovou a hydromasáží 2x končetinová vana HKK 2x končetinová vana DKK 1x galvanická vana 1x Kneippův chodník | [5 empty] | POP
2 | 9 | Technolorie recirkulační úpravy | kpl |  |  | 0 |  | POL3_
|  | Sestava: | [5 empty] | POP
|  | akumulační nádrž | [5 empty] | POP
|  | oběhová čerpadla filtrace | [5 empty] | POP | oběhová čerpadla filtrace
|  | tlakové pískové rychlofiltry, náplň ovládací baterie | [5 empty] | POP
|  | tepelný výměník s regulací | [5 empty] | POP
|  | Chemické hospodářství | [5 empty] | POP
|  | UV lampa | [5 empty] | POP
akumulace upravené vody
distribuční ATS
2 |  | zařízení staveniště, doprava, montáž, zkoušky, dokumentace, média | ks |  |  | 0 |  | POL3_
2 |  | Rozpočtová rezerva pro pokrytí změn dodavatelských cen výrobků | % |  |  | 0 |  | POL3_
Díl: | 3 | Balneoterapie |  |  |  | 0 |  | DIL
3 | 1 až 4 | Balneovany | kpl |  |  | 0 |  | POL3_
|  | Sestava: | [5 empty] | POP
|  | 4x celotělová vana 200 l na minerální vodu | [5 empty] | POP
3 | 5 | Přívod minerální vody | kpl |  |  | 0 |  | POL3_
|  | Sestava: | [5 empty] | POP
|  | 3x tlaková akumulační nádrž | [5 empty] | POP
|  | vystrojení, armatury, čidla ventily, potrubí | [5 empty] | POP | vystrojení, armatury, čidla ventily, potrubí
|  | tepelný výměník s regulací | [5 empty] | POP
3 |  | zařízení staveniště, doprava, montáž, zkoušky, dokumentace, média | ks |  |  | 0 |  | POL3_
3 |  | Rozpočtová rezerva pro pokrytí změn dodavatelských cen výrobků | % |  |  | 0 |  | POL3_
END
| SO 01 D1.01.6 Balneo a bazénová technologie IN Celkem: |  |  |  |  | 0
Ceny bez DPH, cenová hladina 6/2022