## List1
ozn | ČÁST | potrubí | délka | profil | jednotk.cena | náklad
|  |  | m | DN | kč/m | kč
SV | STUDENÁ VODA
|  | PŘÍPOJKA PITNÉ VODY | 15 |  |  | 0
|  | AREÁLOVÝ PŘÍVOD | 60 |  |  | 0
|  | ROZVODY VENKOVNÍ | 160 |  |  | 0
|  | VODOMĚRNÁ ŠACHTA | 1 |  |  | 0
RV | UŽITKOVÁ JEZERNÍ
|  | PŘÍPOJKA JEZERNÍ VODY 2x | 24 |  |  | 0
|  | AREÁLOVÝ PŘÍVOD | 60 |  |  | 0
|  | ROZVODY VENKOVNÍ | 50 |  |  | 0
|  | VODOMĚRNÁ ŠACHTA | 1 |  |  | 0
|  | TECHNICKÁ ŠACHTA | 1 |  |  | 0
MV | TERMÁLNÍ MINERÁLNÍ
|  | PŘÍPOJKA MINERÁLNÍ VODY | 10 |  |  | 0 | IO 05 | 0
|  | AREÁLOVÝ PŘÍVOD | 120 |  |  | 0
|  | VODOMĚRNÁ ŠACHTA | 1 |  |  | 0
SPL | SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
|  | AREÁL.KANALIZACE V gravitační | 150 |  |  | 0 | IO 04 | 0
|  | AREÁL.KANALIZACE S gravitační | 40 |  |  | 0
|  | AREÁL.KANALIZACE V výtlak | 40 |  |  | 0
|  | ODLUČOVAČ TUKU | 1 |  |  | 0
|  | ČERPACÍ ŠACHTY | 2 |  |  | 0
RAIN | DEŠŤOVÁ KANALIZACE
|  | AREÁL.KANALIZACE V | 600 |  |  | 0
|  | PŘÍPOJKA S KANALIZACE DEŠŤOVÉ | 10 |  |  | 0
|  | AREÁL.KANALIZACE S | 140 |  |  | 0
|  | AREÁL.KANALIZACE Z | 200 |  |  | 0
|  | ORL | 2 |  |  | 0
|  | RETENCE STANDARD | 3 |  |  | 0
|  | RETENCE HLUBOKÁ | 4 |  |  | 0
|  | ZAVLAŽOVÁNÍ / ŠACHTA | 2 |  |  | 0
GAS | ZEMNÍ PLYN
|  | PŘÍPOJKA STL PLYNU | 10 |  |  | 0 | IO 06 | 0
|  | AREÁLOVÝ PŘÍVOD NTL | 20 |  |  | 0
|  | HUP+MĚŘENÍ+REGULACE | 1 |  |  | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  | 0