Příloha č. 1

Technická specifikace – vyvíječ chlordioxidu

| Minimální technické požadavky | Ano/Ne | Komentář |
| --- | --- | --- |
| Průtok minimálně 5m3/hod do max.10m3/hod. |  |  |
| Volně stojící kompaktní zařízení |  |  |
| Zásobníky chemie umístěny přímo v tělese vyvíječe s bezpečnostními jímkami |  |  |
| Záplavová sonda |  |  |
| Měření průtoku |  |  |
| Měření dávky ClO2 |  |  |
| Dávkování chemikálií do studené vody |  |  |
| Při zvýšení odběru upravené vody možný upgrade zařízení na vyšší výkon |  |  |
| Vizuální kontrola výroby chlordioxidu |  |  |
| Ukazatel stavu chemikálií |  |  |
| Ukazatel průtoku |  |  |
| Ukazatel provozních a varovných hlášek |  |  |
| Filtr na pohlcování par |  |  |
| Filtr na pohlcování pevných částic |  |  |
| Vzdálený přístup do zařízení : (Zasílání varovných/poruchových z/e-mailů nae.mailové adresy obsluhy. Logování provozních dat, událostí na servisní dispečink. Možnost napojení na systém MaR) |  |  |
| Max. plocha základny zařízení 1000 x 500 mm, max.výška zařízení 1700 mm |  |  |
| Dodání zařízení na místo určení včetně doplnění rozvodů a kompletní úprava pro instalaci (by-pass, impulsní vodoměr),instalace do systému, el. připojení a následné uvedení do provozu. |  |  |
| Předložení kompletní dokumentace k zařízení, prohlášení o shodě. |  |  |
| Předložení platných certifikátů k zařízení dle platných legislativních norem. |  |  |
| Předložení návodu k obsluze, provozního a havarijního řádu a proškolení obsluhy. |  |  |