TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – osmometr“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

A, Stolní automatický osmometr na kryoskopickém principu, 1 ks

| Stolní automatický osmometr na kryoskopickém principu, 1 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - vhodný pro zdravotnické laboratoře | ANO / NE |  |
| - měření osmolality séra, plazmy i moče | ANO / NE |  |
| - v rámci externího hodnocení kvality (SEKK) má vlastní skupinu hodnocení | ANO / NE |  |
| - rozměry umožňující umístění přístroje na pracovní desku hloubky 60 cm | ANO / NE |  |
| - vestavěná tiskárna | ANO / NE |  |
| - integrovaná čtečka čárových kódů | ANO / NE |  |
| - schopnost zadání vzorků bez čárového/QR kódu | ANO / NE |  |
| - možnost umístění a automatické stanovení více vzorků (min. 5) | ANO / NE |  |
| - objem vzorku max 200 µl. | ANO / NE |  |
| - automatická kalibrace | ANO / NE |  |
| - měřící rozsah 0 – 2000 mOsm/kg H2O s rozlišením 1 mOsm/kg H2O | ANO / NE |  |
| - doba měření maximálně 180 s | ANO / NE |  |
| - paměť přístroje na min 500 testů | ANO / NE |  |
| - možnost nastavení parametrů QC a jejich vyhodnocení na analyzátoru nebo i po přenosu do LISu | ANO / NE |  |
| - dodavatel bude průběžně poskytovat aktuální validační protokoly materiálů a metodik v souladu s požadavky ISO15189 | ANO / NE |  |
| - oboustranná komunikace s informačním systémem, který je provozovaný zadavatelem, FONS OpenLims v reálném čase (protokol HL7 a ASTM) včetně nastavení, otestování, zprovoznění, dokumentace tohoto nastavení a licence v ceně dodávky osmometru | ANO / NE |  |
| - v případě, že osmometr komunikuje s LIS prostřednictvím dalších technických prostředků (HW, SW, middleware a pod.), jsou tyto technické prostředky rovněž součástí dodávky a vztahují se na ně identické záruky a servisní zásahy stejné jako na vlastní zařízení | ANO / NE |  |
| - dodavatel garantuje funkčnost celku v jeho dodávce, zajišťuje instalační a konfigurační úkony, nutné licence budou registrovány na zadavatele a budou časově neomezeny | ANO / NE |  |

B, Předpokládaný počet vyšetření

| Předpokládaný počet vyšetření |  |  |
| --- | --- | --- |
| metoda/parametr | 12 měsíců | 48 měsíců |
| osmolalita | 500 | 2 000 |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)