Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dále také „Zadavatel“ vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky.

„Provedení klimatizace prostřednictvím chladné vody z centrálního rozvodu chladu“

Veřejná zakázka bude zadána v souladu s použitím některých ustanovení Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, dále také „Zákon“ a je zveřejněna na profilu Zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

Předmět veřejné zakázky:

realizace klimatizací ve čtyřech místnostech ředitelství, budova F a C prostřednictvím chladné vody z centrálního rozvodu chladu včetně provedení příslušné úpravy rozvodu chladné vody.

Pokud máte o realizaci veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK

Veškeré informace týkající se výběrového řízení jsou k dispozici na adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_30988.html

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	374 tis. Kč bez DPH

Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanoveními Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, dále také „Zákon“ a je zveřejněna na profilu Zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

- Základní informace o veřejné zakázce

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek.

Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky

obsažené v této zadávací dokumentaci.

Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky,

termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

Údaje o Zadavateli

Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo: Široká 390/16, 664 91 Ivančice

Zastoupený: Ing. Jaromírem Hrubešem – ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Profil Zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_30957.html

Kontaktní osoba pro výběrové řízení:

Bc. Zdeněk Morávek, vedoucí obchodního oddělení a dopravy,

tel.: 546 439 419, 604 583 109, e-mail: moravek@nspiv.cz

Kontaktní osoba pro předmět veřejné zakázky:

Jiří Beránek, tel. 546 439 407, e-mail: beranek@nspiv.cz

- Předmět veřejné zakázky – technická specifikace

Požadované provedení klimatizací ve všech dotčených místnostech budovy F a C ve 3. NP (jedná se o místnosti F 306, F 307, C 302 a C 305) bude realizováno z centrálního zdroje chladu pomocí chladné vody (CHV). Pro dostatečné množství chladné vody bude nejdříve nutné provést zaslepení 1“ odbočky pro FANCOILY ve 2. NP vestibulu budovy F. Pro názornost je přiložen náčrtek 2. a 3. NP viz příloha 5 a 6.

Následně bude provedeno prodloužení páteřního 5/4“ rozvodu CHV využito pro nově zřizované FANCOILY ve 3. NP.

Mezi 2. NP a 3. NP se provede nad podhledem průraz přes litý strop (není zde žádná dostupná šachta).  Průrazem se prodlouží 5/4“ páteřní rozvod potrubí do 3. NP budovy F (místnost F 305). Potrubí ve 3. NP vystoupí z podlahy těsně před zdí (zeď ve 3. NP je užší) a dále se potrubí vyvede do podhledu sekretariátu ředitelství ve 3. NP budovy F.

Ostatní rozvody od páteřního rozvodu CHV do jednotlivých místností budou vedeny nad podhledem k jednotlivým chladícím jednotkám. Podhledy ve 3. NP budovy F a C jsou rozebíratelné.

Chladící jednotky budou kazetové s dálkovým ovládáním.

Chladící jednotky budou opatřeny komfortní regulací otáček s plynulou regulací nastavování teploty v místnosti.

Odvod kondenzátu bude možné provést dle situace místnosti buď do odpadu, nebo přes venkovní plášť budovy ven na střechu a to tak, aby nenarušoval vzhled místnosti a akustický komfort.

Na potrubí bude v celé jeho délce použita izolace k zamezení přívodu vzduchu k potrubí (nebezpečí koroze potrubí rozvodu CHV). Potrubí vystupující přes strop z podlahy k podhledu ve 3. NP budovy F, bude mezi podlahou a stropem zakryté sádrokartónem. Jednotlivé prostupy budou opatřeny protipožární ucpávkou, a to vzhledem k zachování požární bezpečnosti budovy.

Elektrický přívod pro zřizovací předměty bude možný vyvézt z rozvaděče budovy F z místnosti F 305. Elektrický přívod pro zřizovací předměty bude vyveden taktéž skrytě do podhledu dané místnosti a to tak aby nenarušoval vzhled a komfort místnosti. Ostatní elektrické rozvody budou dále vedeny pouze podhledem v budově F a C.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení provedl veškeré stavební úpravy včetně příslušných elektrických rozvodů a tyto práce zahrnul do nabídkové ceny.

- Předpokládaná doba plnění
Předpokládaná doba plnění: 6/2023 - 7/2023

- Místo plnění

- Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 390/16, 664 91 Ivančice.

- Dělení veřejné zakázky
Veřejná zakázka se nebude dělit na části, vítězem zadávacího řízení bude jeden dodavatel.

- Zadavatel připouští možnost plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů.

- Požadavky na kvalifikaci

Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:

- splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona,

- splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona,

- splnění technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) Zákona tak, že předloží seznam významných dodávek minimálně dvou realizací klimatizování stejným nebo obdobným způsobem v minimální hodně 500 tis. Kč bez DPH realizovaných za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení.

- Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující splnění základních způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Veškeré doklady o kvalifikaci musí být doloženy v českém jazyce. Doklady vyhotovené v jiném než českém jazyce, musí být opatřeny prostým překladem do českého jazyka. V případě pochybností si Zadavatel vyžádá úředně ověřený překlad do českého jazyka.

Doklady prokazující kvalifikaci budou přiloženy v elektronické podobě, opatřené elektronickým podpisem příslušné autority, příp. u nich bude provedena elektronická konverze.

Prokázání základní a profesní způsobilosti může účastník prokázat také předložením Čestného prohlášení nebo výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ustanovením § 228 Zákona.

- Lhůta pro prokázání kvalifikace

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

- Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 5. 2023 v 10:00 hod.

- Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění v souladu s §36, odst. 6 Zákona, proběhne dne 9. 5. 2023 v 10:00 hod.

Sraz účastníků v kanceláři 	technika: Jiří Beránek, III. NP, budova F, tel. 546 439 407, e-mail:

beranek@nspiv.cz

- Nabídková cena

- Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) v členění na cenu celkem bez DPH, výše sazby DPH a cenu celkem včetně DPH.

### Nabídková cena bude zahrnovat veškeré dodávky, práce a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení požadovaných prací třeba.

### Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a dále její veškeré přílohy včetně návrhu smlouvy.

### Nabídková cena bude uvedena v příloze č. 2 – Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo a také v příloze č. 4 - Nabídkový rozpočet. Pokud dojde k rozporu nabídkových cen mezi jednotlivými dokumenty, je závazná nabídková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu.

- Způsob hodnocení nabídek

### Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 Zákona.

### Dílčí kritéria a váhy jsou stanované následovně:

### Celková nabídková cena bez DPH	100 bodů

### Při posouzení nabídek dodavatelů bude posouzena mimořádně nízká nabídková cena.

- Obchodní podmínky

- Zadavatel stanovil samostatné závazné obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky ve formě návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

- Na obchodních podmínkách (všech ustanoveních návrhu smlouvy) Zadavatel bezvýhradně trvá a dodavatel znění nesmí měnit, doplňovat ani nijak upravovat.

- Návrh smlouvy, vyplněná a podepsaná, musí být součástí nabídky.

- Dodavatel do vzoru smlouvy pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny žlutým podbarvením „         “.  Zadavatel požaduje splnění podmínek o zamezení střetu zájmů vycházející z ustanovení § 4b Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině formou Čestného prohlášení, které je přílohou č. 3. Účastník, který nepředloží požadované Čestné prohlášení, nebo u něhož Zadavatel zjistí nesplnění omezujících opatření dle výše uvedeného nařízení, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

- Způsob podání nabídky a komunikace se Zadavatelem
Výběrové řízení bude realizováno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Zadavatel poskytne uchazečům neomezený, úplný a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, a to po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

- Varianty

### Zadavatel nepřipouští variantní řešení veřejné zakázky.

- Obsah nabídky

### Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty požadované Zadavatelem. Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník.

### Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala tyto samostatné části v pořadí, jak je dále uvedeno:

#### vyplněná příloha č. 1 - Krycí list nabídky dodavatele;

#### doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a způsobilostí účastníka požadovaných Zadavatelem;

#### doplněné Obchodní podmínky Zadavatele ve formě návrhu smlouvy, přílohy č. 2;

#### vyplněná příloha č. 3 - Čestné prohlášení;

#### vyplněná příloha č. 4 - Nabídkový rozpočet;

### Jsou-li doklady o kvalifikaci předkládány pro případ nabídky podávané několika dodavateli společně, doporučuje se doklady v jednotlivých oddílech Dokladů o kvalifikaci seřadit dle jednotlivých dodavatelů společné nabídky.

- Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

- Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.

- Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany účastníků zadávacího řízení budou podávány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na internetové adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_30957.html, potažmo prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky.

- Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena účastníkům v souladu se Zákonem.

- Otevírání nabídek v elektronické podobě

- Zadavatel požaduje doručení nabídek pouze v elektronické podobě. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 Zákona.

- Komunikace v zadávacím řízení

- Veškeré úkony Zadavatele vůči účastníkům nebo úkony účastníků vůči Zadavateli v zadávacím řízení musí mít elektronickou písemnou formu. Zadavatel preferuje elektronickou podobu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/).

- Zadavatel účastník upozorňuje, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

- Další podmínky zadávacího řízení

- náklady účastníka spojené s účastí v zadávacím řízení Zadavatel nehradí;

- účastník podáním nabídky uděluje Zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním

podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních

předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů);

- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem, odmítnout všechny nabídky nebo veřejnou zakázku zrušit;

- účastníci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu nemají právo podat námitky proti zadávacím podmínkám, rovněž ani proti jakémukoli úkonu zadavatele v rámci výběrového řízení, vč. rozhodnutí o výběru či vyloučení.

Příloha:
příloha č. 1 Krycí list nabídky dodavatele

příloha č. 2 Smlouva o dílo

příloha č. 3 Čestné prohlášení

příloha č. 4 Nabídkový rozpočet

příloha č. 5 Náčrtek 2. NP

příloha č. 6 Náčrtek 3. NP