TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„Obměna virtuálního clusteru“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách,

v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu

k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Požadavek Zadavatele.“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Zadavatel požaduje:

| 1a, racková skříň pro umístění fyzických zařízení | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- |
| požadavek Zadavatele/zadání parametru/upřesnění | splňuje | účastník nabízí |
| rozměry: výška/šířka/hloubka 199cm/75cm/107cm | ANO / NE |  |
| možná montáž rackových zařízení 19“ | ANO / NE |  |
| odnímatelné boční panely | ANO / NE |  |
| záruční doba výrobce 5 let | ANO / NE |  |
| součástí rackové skříně je následující kompatibilní vybavení: | ANO / NE |  |
| 2x PDU pro distribuci napájení se síťovou správou | ANO / NE |  |
| jistič 16A | ANO / NE |  |
| možnost ovládání jednotlivých zásuvek (vypnutí, zapnutí) | ANO / NE |  |
| možnost měření jednotlivých zásuvek (proudu, napětí, výkonu) | ANO / NE |  |
| počet vývodů 14 x C13 a 2 x C19 | ANO / NE |  |
| instalované vzadu jako pravá a levá napájecí větev | ANO / NE |  |
| záruční doba výrobce 2 roky | ANO / NE |  |
| čidlo teploty a čidlo vlhkosti se síťovou správou | ANO / NE |  |
| možnost zasílání alertů při dosažení prahových hodnot | ANO / NE |  |
| záruční doba výrobce 2 roky | ANO / NE |  |  |  |  |
| součástí rackové skříně jsou záložní zdroje napájení: | ANO / NE |  |
| 2x UPS pro 1 fázi 220V určené pro montáž do racku 2U | ANO / NE |  |
| pracující s dvojitou online konverzí se systémem korekce účiníku | ANO / NE |  |
| kapacita 2200VA | ANO / NE |  |
| podpora síťového řízení | ANO / NE |  |
| podpora software pro řízení výpadků napájení virtualizace | ANO / NE |  |
| instalované jako napájení pravé a levé napájecí větve | ANO / NE |  |
| záruční doba výrobce 3 roky | ANO / NE |  |

| 1b, sdílené diskové pole pro virtualizační cluster | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- |
| požadavek Zadavatele/zadání parametru/upřesnění | splňuje | účastník nabízí |
| rackové šasi 2U pro 24 disků 2.5“ | ANO / NE |  |
| možnost připojení další diskové police pro 2.5“ disky nebo 3.5“ disky | ANO / NE |  |
| plně redundantní design zahrnující veškeré komponenty | ANO / NE |  |
| možnost webové správy s podporou SNMP a zasílání emailových alertů | ANO / NE |  |
| řadiče pro redundantní připojení 4 serverů rychlostí 12Gbit/s | ANO / NE |  |
| automatický tiering podle typu disků (SSD, SAS, NLSAS) | ANO / NE |  |
| podpora typů RAID 1, 5, 6, 10 a adaptivní RAID s podporou zkrácené doby pro rebuild | ANO / NE |  |
| kompatibilní s virtualizacemi VMware, Microsoft HyperV | ANO / NE |  |
| osazené disky: | ANO / NE |  |
| 9 ks 3.84TB SAS SSD | ANO / NE |  |
| 10 ks 2.4TB SAS 10k | ANO / NE |  |
| záruční doba výrobce 7 let s garancí opravy v místě následující pracovní den | ANO / NE |  |
| obsahující proaktivní monitoring, automatické hlášení incidentů a zasílání upozornění na možnost aktualizace firmware | ANO / NE |  |

| 1c, servery pro vizualizační cluster | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- |
| požadavek Zadavatele/zadání parametru/upřesnění | splňuje | účastník nabízí |
| 4x server pro montáž do racku 1U/2U | ANO / NE |  |
| každý server osazený dvěma procesory s 8 jádry a podporou hyperthreading se základním taktem 2.9GHz 25.033 bodů | ANO / NE |  |
| každý server osazený operační paměti 512GB a možností rozšíření až na 1024GB | ANO / NE |  |
| s využitím paměťových modulů 64GB ECC DDR4 3200 MT/s | ANO / NE |  |
| každý server se síťovou kartou 4x 10Gbit SFP+ | ANO / NE |  |
| s nativní podporou virtualizačních technologií VMDQ, PCI-SIG SR-IOV, RDMA | ANO / NE |  |
| s 4-portovým řadičem pro připojení k diskovému poli | ANO / NE |  |
| karta pro vzdálený management serveru s licencí platnou 7 let umožňující neomezený přístup na konsolu v textovém i grafickém rozhraní | ANO / NE |  |
| vyhrazený LAN port 1Gbit | ANO / NE |  |
| přístup na konsolu KVM | ANO / NE |  |
| možnost monitorování SNMP a emailové zasílání alertů | ANO / NE |  |
| duální napájecí zdroj plně redundantní | ANO / NE |  |
| rackové výsuvné ližiny | ANO / NE |  |
| disky pro instalaci virtualizačního operačního systému | ANO / NE |  |
| s kapacitou 240GB a technologií SSD RAID1 | ANO / NE |  |
| záruční doba výrobce 7 let s garancí opravy v místě následující pracovní den | ANO / NE |  |
| licence pro operační systém Windows server 2022 datacenter 16 jader | ANO / NE |  |

| 1d, switche pro zapojení virtualizačního clusteru se shodným firmware od stejného výrobce | Obchodní název a typ nabízeného plnění:(doplní účastník) |
| --- | --- |
| požadavek Zadavatele/zadání parametru/upřesnění | splňuje | účastník nabízí |
| switch stack zajišťující vysokou dostupnost | ANO / NE |  |
| 2x switch 12portů 10Gbit SFP+ s možností vytvoření stacku | ANO / NE |  |
| záruční doba výrobce 5 let po ukončení výroby daného modelu | ANO / NE |  |
| pomocný switch pro management | ANO / NE |  |
| 1x switch 24portů 1Gbit BaseT se čtyřmi dalšími porty 10Git SFP+ | ANO / NE |  |
| záruční doba výrobce 5 let po ukončení výroby daného modelu | ANO / NE |  |

| 1e, systémový software Microsoft |
| --- |
| požadavek Zadavatele/zadání parametru/upřesnění | splňuje | účastník nabízí |
| 100 x Windows server 2022 Device CAL | ANO / NE |  |
| 100 x Windows server 2022 User CAL | ANO / NE |  |
| 100 x Windows server 2022 RDS Device CAL | ANO / NE |  |
| 100 x Windows server 2022 RDS User CAL | ANO / NE |  |
| 8 jader SQLserver 2022 Standard | ANO / NE |  |

| 2a, implementace virtualizačního clusteru s vysokou dostupností |
| --- |
| požadavek Zadavatele/zadání parametru/upřesnění | splňuje | účastník nabízí |
| instalace a konfigurace fyzických serverů, nastavení management karty pro zasílání alertů a notifikací | ANO / NE |  |
| instalace a konfigurace switchů, zapojení do stacku, konfigurace VLAN a integrace do stávající počítačové sítě | ANO / NE |  |
| instalace a konfigurace diskového pole, nastavení management pro zasílání alertů a notifikací | ANO / NE |  |
| instalace a konfigurace clusteru, aktivace nodů, vytvoření a mapování storage LUN, redundantní networking | ANO / NE |  |

| 2b, instalace zálohovacího serveru |
| --- |
| požadavek Zadavatele/zadání parametru/upřesnění | splňuje | účastník nabízí |
| instalace a konfigurace virtuálního zálohovacího serveru | ANO / NE |  |
| instalace zálohovacího software Veeam Backup & Replication | ANO / NE |  |
| konfigurace zálohovací infrastruktury s využitím stávajících licencí a prostředků zadavatele | ANO / NE |  |

| 2c, migrace a upgrade stávajících virtuálních serverů na poslední aktuální verze operačních systémů Windows a Linux |
| --- |
| požadavek Zadavatele/zadání parametru/upřesnění | splňuje | účastník nabízí |
| přesun stávajících serverů verze Windows 2019 a 2022 (5 virtuálních serverů) | ANO / NE |  |
| migrace nebo upgrade stávající serverů verze Windows 2012 R2 (30 virtuálních serverů). Součástí těchto serverů jsou následující služby: | ANO / NE |  |
| řadiče domény Active Directory, skupinové politiky | ANO / NE |  |
| služba publikování vzdálené plochy a publikování vzdálených aplikací | ANO / NE |  |
| služba brány vzdálené plochy | ANO / NE |  |
| služby DHCP, DNS, sdílení souborů, sdílení tiskáren | ANO / NE |  |
| služba Microsoft SQL serveru – více instancí | ANO / NE |  |
| služba Microsoft WSUS - více verzí OS | ANO / NE |  |
| migrace nebo upgrade stávajících serverů Microsoft starší verzí (6 virtuálních serverů) | ANO / NE |  |
| migrace nebo upgrade stávajících serverů linux, upgrade na aktuální podporované verze dané distribuce (5 virtuálních serverů) | ANO / NE |  |
| zkušební provoz v délce 30 dnů, během kterého budou odstraňovány provozní a servisní požadavky s vysokou prioritou se započetím do 2 hod. od nahlášení. | ANO / NE |  |
| součástí dodávky je napojení na stávající nem. síť | ANO / NE |  |
| součástí dodávky je veškerý montážní materiál, propojovací kabely a převodníky. | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)