## Rekapitulace
Soupis prací a dodávek
Rekapitulace
Vypracoval: |  | Petr Winkler
Akce: |  |  | ISŠ HODONÍN - JILEMNICKÉHO - STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1 A 2 NP
Předmět dokumentu: |  |  | technika prostředí staveb
Stupeň dokumantace: |  |  | projektová dokumentace pro provádění stavby
Investor: |  |  | ISŠ Hodonín, příspěvková organizace Lipová alej 3756/21 695 01 Hodonín
Obsah : |  |  | D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika
|  | Název systému |  | Cena
1 | D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika - 1.NP |  |  | 0
2 | D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika - 2.NP |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

## 1.NP
Akce:
ISŠ HODONÍN - JILEMNICKÉHO - STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1 A 2 NP
|  | Stupeň dokumentace: | projektová dokumentace pro provádění stavby
|  | Investor: | ISŠ Hodonín, příspěvková organizace Lipová alej 3756/21 695 01 Hodonín
|  | Obsah: | D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika - 1.NP
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
4 |  | CYKY-J5X1,5 | KABEL CYKY-J 5x1,5 | 20 | M |  | 0
5 |  | H07V-U4ZZL | VODIC H07V-U 4 ZELENOZLUTY | 150 | M |  | 0
6 |  | Jet Hand Dryer | bezkontaktní tryskový osoušeč rukou | 3 | KS |  | 0
7 |  | CYKY-O3X1,5 | KABEL CYKY-O 3x1,5 | 30 | M |  | 0
8 |  | CYKY-J3X1,5 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 170 | M |  | 0
9 |  | CYKY-J3X2,5 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 80 | M |  | 0
10
11 |  |  | El. přístroje a příslušenství
13 |  | 263535 | CHRANIC PFL7-16/1N/B/003-A | 3 | KS |  | 0
14 |  | SLZ01Y | ZDROJ SLZ01Y | 1 | KS |  | 0
15 |  | 8,59519E+12 | RELE MULTIFUNKCNI SMR-T SUPER | 3 | KS |  | 0
16 |  | 263435 | CHRANIC PFL7-10/1N/B/003-A | 2 | KS |  | 0
17
18 |  |  | Rozváděče,skříně a příslušenství
20 |  |  | Dozbrojení stávajícího rozváděče R21 | 1 | ks |  | 0
21
22 |  |  | Ukončovací prvky a svorkovnice
24 |  | I142708 | PASEK CU 15X500MM K ZSA16 | 14 | KS |  | 0
25 |  | 273-104 | SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM | 120 | KS |  | 0
26 |  | I131307 | SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16 | 14 | KS |  | 0
27
28 |  |  | Svítidla
30 |  | OZN/ETE/3W/C/1/ | Typ svítidla N - svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 332 x 178 x 52 mm | 2 | KS |  | 0
31 |  | SPMN1500KN4/E19 | Typ svítidla A - svítidlo LED vestavné kruhové Ø190 mm, nestmívatelné, 1x13W, zdroj 350mA, ocelový korpus, barvy bílé, kryt strukturovaný plast, IP54, 1450lm, 4000K, CRI 80-89, extrémní širokozářič >80°, distribuce světla symetrické, rozměry Ø210 x 90 mm | 20 | KS |  | 0
32
33 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
35 |  | 3054 | PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30 | 160 | KS |  | 0
36 |  | KPR68 | KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 | 5 | KS |  | 0
37 |  | 1425 | TRUBKA MONOFLEX 320N 1425 | 10 | M |  | 0
38 |  | LHD40X40HD | ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M | 10 | M |  | 0
39 |  | KU68-1901 | KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68 | 2 | KS |  | 0
40 |  | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 278 | KS |  | 0
41
42 |  |  | Spínače,zásuvky a vidlice
44 |  | 3299A-C22184B | SPINAC AUT SE SNIMACEM POHYBU IP44 | 2 | KS |  | 0
45 |  | 3558A-06940B | SPINAC C.6 BILA IP44 TA | 2 | KS |  | 0
46
47 |  |  | Protipožární konstrukce
49 |  | VLP000012 | požární ucpávka do 1dm2 dle PBŘ EI30 | 1 | ks |  | 0
91
92 |  |  | Montážní práce
93 |  |  | Montáže dle ceníku M741
94 | 1 | 741000002 | Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dilčích rozpočtů) | 1 | soubor |  | 0
95 | 2 | 741000003 | Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámů do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků) | 1 | soubor |  | 0
96 | 3 | 741000005 | Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.) | 1 | soubor |  | 0
97 |  | 746212110 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 120 | kus |  | 0
98 |  | 747111211 | Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól | 2 | kus |  | 0
99 |  | 747131310 | Mont spínačů s dálk ovlad 1kontakt | 3 | kus |  | 0
100 |  | 744241110 | Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg | 150 | m |  | 0
101 |  | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 300 | m |  | 0
102 |  | 745904112 | Příplatek za zatahování kabelů-2kg | 10 | m |  | 0
103 |  | 747131320 | Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt | 2 | kus |  | 0
104 |  | 748122114 | mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt | 22 | kus |  | 0
105 |  | 749911270 | zhotoveni otvoru kruhovych-200 mm | 20 | kus |  | 0
106 |  | 789942223 | mtz. požární ucpávky do 1dm2 | 1 | ks |  | 0
107 |  | 747232120 | Montáž jističů 2pól nn-25A signální | 5 | kus |  | 0
108 |  | 747529500 | mtz translatoru ul11 | 1 | kus |  | 0
109 |  | 747734200 | mtz odporniku-3 kw | 3 | kus |  | 0
110 |  | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 1 | soub |  | 0
111 |  | 740999906 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 1 | soub |  | 0
112 |  | 740999912 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S | 1 | soub |  | 0
113 |  |  | mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče R21 | 1 | ks |  | 0
114 |  | 740999900 | Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu | 2 | kus |  | 0
115 |  | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 1 | soub |  | 0
116 |  | 742811110 | Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 | 120 | kus |  | 0
117 |  | 743412111 | Montáž krabic přístr zapušť PH kruh | 5 | kus |  | 0
118 |  | 743591214 | Montáž příchytek kabel-p90 mm | 160 | kus |  | 0
119 |  | 743622320 | Mont hromosvod svor potrub Bernard | 14 | kus |  | 0
120 |  | 743112115 | Montáž trub inst PH oheb pevně p23 | 10 | m |  | 0
121 |  | 743312120 | Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm | 10 | m |  | 0
122 |  | 743411111 | Montáž krabic instal zapušť PH kruh | 2 | kus |  | 0
123
124 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
126 |  | 973031100 | Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5 | 7 | kus |  | 0
127 |  | 974031110 | Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm | 40 | m |  | 0
128 |  | 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 278 | kus |  | 0
129 |  | 971031100 | Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.15cm | 4 | kus |  | 0
146
147 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
148 | 1 | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků - svítidel, zásuvek, spínačů, rozváděčů, kabelového úložného systému, ochrany před bleskem | 1 | soub |  | 0
149
150 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0

## 2.NP
Akce:
ISŠ HODONÍN - JILEMNICKÉHO - STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1 A 2 NP
|  | Stupeň dokumentace: | projektová dokumentace pro provádění stavby
|  | Investor: | ISŠ Hodonín, příspěvková organizace Lipová alej 3756/21 695 01 Hodonín
|  | Obsah: | D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika - 2.NP
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
4 |  | CYKY-J5X1,5 | KABEL CYKY-J 5x1,5 | 20 | M |  | 0
5 |  | H07V-U4ZZL | VODIC H07V-U 4 ZELENOZLUTY | 150 | M |  | 0
6 |  | Jet Hand Dryer | bezkontaktní tryskový osoušeč rukou | 3 | KS |  | 0
7 |  | CYKY-O3X1,5 | KABEL CYKY-O 3x1,5 | 30 | M |  | 0
8 |  | CYKY-J3X1,5 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 170 | M |  | 0
9 |  | CYKY-J3X2,5 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 80 | M |  | 0
10
11 |  |  | El. přístroje a příslušenství
13 |  | 263535 | CHRANIC PFL7-16/1N/B/003-A | 3 | KS |  | 0
14 |  | SLZ01Y | ZDROJ SLZ01Y | 1 | KS |  | 0
15 |  | 8,59519E+12 | RELE MULTIFUNKCNI SMR-T SUPER | 3 | KS |  | 0
16 |  | 263435 | CHRANIC PFL7-10/1N/B/003-A | 2 | KS |  | 0
17
18 |  |  | Rozváděče,skříně a příslušenství
20 |  |  | Dozbrojení stávajícího rozváděče R21 | 1 | ks |  | 0
21
22 |  |  | Ukončovací prvky a svorkovnice
24 |  | I142708 | PASEK CU 15X500MM K ZSA16 | 14 | KS |  | 0
25 |  | 273-104 | SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM | 120 | KS |  | 0
26 |  | I131307 | SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16 | 14 | KS |  | 0
27
28 |  |  | Svítidla
30 |  | OZN/ETE/3W/C/1/ | Typ svítidla N - svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 332 x 178 x 52 mm | 2 | KS |  | 0
31 |  | SPMN1500KN4/E19 | Typ svítidla A - svítidlo LED vestavné kruhové Ø190 mm, nestmívatelné, 1x13W, zdroj 350mA, ocelový korpus, barvy bílé, kryt strukturovaný plast, IP54, 1450lm, 4000K, CRI 80-89, extrémní širokozářič >80°, distribuce světla symetrické, rozměry Ø210 x 90 mm | 20 | KS |  | 0
32
33 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
35 |  | 3054 | PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30 | 160 | KS |  | 0
36 |  | KPR68 | KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 | 5 | KS |  | 0
37 |  | 1425 | TRUBKA MONOFLEX 320N 1425 | 10 | M |  | 0
38 |  | LHD40X40HD | ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M | 10 | M |  | 0
39 |  | KU68-1901 | KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68 | 2 | KS |  | 0
40 |  | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 278 | KS |  | 0
41
42 |  |  | Spínače,zásuvky a vidlice
44 |  | 3299A-C22184B | SPINAC AUT SE SNIMACEM POHYBU IP44 | 2 | KS |  | 0
45 |  | 3558A-06940B | SPINAC C.6 BILA IP44 TA | 2 | KS |  | 0
46
47 |  |  | Protipožární konstrukce
49 |  | VLP000012 | požární ucpávka do 1dm2 dle PBŘ EI30 | 1 | ks |  | 0
91
92 |  |  | Montážní práce
93 |  |  | Montáže dle ceníku M741
94 | 1 | 741000002 | Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dilčích rozpočtů) | 1 | soubor |  | 0
95 | 2 | 741000003 | Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámů do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků) | 1 | soubor |  | 0
96 | 3 | 741000005 | Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.) | 1 | soubor |  | 0
97 |  | 746212110 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 120 | kus |  | 0
98 |  | 747111211 | Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól | 2 | kus |  | 0
99 |  | 747131310 | Mont spínačů s dálk ovlad 1kontakt | 3 | kus |  | 0
100 |  | 744241110 | Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg | 150 | m |  | 0
101 |  | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 300 | m |  | 0
102 |  | 745904112 | Příplatek za zatahování kabelů-2kg | 10 | m |  | 0
103 |  | 747131320 | Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt | 2 | kus |  | 0
104 |  | 748122114 | mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt | 22 | kus |  | 0
105 |  | 749911270 | zhotoveni otvoru kruhovych-200 mm | 20 | kus |  | 0
106 |  | 789942223 | mtz. požární ucpávky do 1dm2 | 1 | ks |  | 0
107 |  | 747232120 | Montáž jističů 2pól nn-25A signální | 5 | kus |  | 0
108 |  | 747529500 | mtz translatoru ul11 | 1 | kus |  | 0
109 |  | 747734200 | mtz odporniku-3 kw | 3 | kus |  | 0
110 |  | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 1 | soub |  | 0
111 |  | 740999906 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 1 | soub |  | 0
112 |  | 740999912 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S | 1 | soub |  | 0
113 |  |  | mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče R21 | 1 | ks |  | 0
114 |  | 740999900 | Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu | 2 | kus |  | 0
115 |  | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 1 | soub |  | 0
116 |  | 742811110 | Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 | 120 | kus |  | 0
117 |  | 743412111 | Montáž krabic přístr zapušť PH kruh | 5 | kus |  | 0
118 |  | 743591214 | Montáž příchytek kabel-p90 mm | 160 | kus |  | 0
119 |  | 743622320 | Mont hromosvod svor potrub Bernard | 14 | kus |  | 0
120 |  | 743112115 | Montáž trub inst PH oheb pevně p23 | 10 | m |  | 0
121 |  | 743312120 | Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm | 10 | m |  | 0
122 |  | 743411111 | Montáž krabic instal zapušť PH kruh | 2 | kus |  | 0
123
124 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
126 |  | 973031100 | Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5 | 7 | kus |  | 0
127 |  | 974031110 | Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm | 40 | m |  | 0
128 |  | 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 278 | kus |  | 0
129 |  | 971031100 | Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.15cm | 4 | kus |  | 0
146
147 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
148 | 1 | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků - svítidel, zásuvek, spínačů, rozváděčů, kabelového úložného systému, ochrany před bleskem | 1 | soub |  | 0
149
150 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0