TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – transportní lůžka“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastní nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

A, transportní lůžka, 2 ks

| transportní lůžka, 2ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| Sloupový podvozek lůžka | ANO / NE |  |
| min. třídílná (zádový, stehenní a lýtkový díl) ložná plocha polohovatelná pomocí posilovacích pružin min. 200 x 75 cm | ANO / NE |  |
| úhel nastavení zádového dílu min. 0 - 90° | ANO / NE |  |
| úhel nastavení stehenního dílu min. 0 - 40° | ANO / NE |  |
| úhel nastavení lýtkového dílu min. 0 – 15° | ANO / NE |  |
| hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60 - 90 cm | ANO / NE |  |
| možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendeleburgovy polohy min. 15° | ANO / NE |  |
| integrované sklopné plastové postranice s tlumeným spouštěním (soft-drop) nepřesahující vnější obrys lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění | ANO / NE |  |
| odjištění postranic celkem na čtyřech místech (v hlavové a nožní části) | ANO / NE |  |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd pod hlavovým i nožním čelem, prům. min. 200 mm, | ANO / NE |  |
| prostor na umístění tlakové lahve na podvozku lůžka | ANO / NE |  |
| univerzální držáky na drobné příslušenství ze strany lůžka | ANO / NE |  |
| eurolišta pod hlavovou částí lůžka | ANO / NE |  |
| ochranná kolečka v rozích lůžka | ANO / NE |  |
| nosnost minimálně 300 kg | ANO / NE |  |  |  |  |
| odnímatelná matrace výšky min. 10 cm ze studené PUR pěny a visco pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem | ANO / NE |  |
| min. dva integrované sklopné infuzní stojany v hlavové části | ANO / NE |  |
| lišty po obou stranách lůžka | ANO / NE |  |
| polička na monitor | ANO / NE |  |
| tlačná madla v hlavové části | ANO / NE |  |
| motorizovaný pojezd lůžka, min. dojezd 5 km, s automatickým brzdným systémem | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)