## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
V případě, že jsou v rozpisu dodávek a materiálu použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek objednavatele na konkrétní předmět či část zakázky a uchazeč je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně nebo technicky stejných či vyšších parametrů.

## souhrn
Souhrn nákladů
Zhotovitel: |  | Objednatel: | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9
Brno 611 53
IČ: |  | IČ: | 00566381
DIČ: |  | DIČ: | CZ00566381
Email:
Tel:
místnost | popis prací |  |  | Cena v Kč bez DPH
108-109 | Elektroinstalace pro projektor (zásuvka pro projektor, zásuvka pro reproduktory, zásuvka pro PC, vše vypínatelné vypínačem s doutnavkou ), zapojení reproduktorů včetně 2 x kabelu cinchM/ cinchF 10m HDMI kabelu 15m pro projektor, vše vedeno v liště. Na zemi ke katedře nášlapná lišta na podlahu. Audio kabel, HDMI kabel, zásuvky, vypínač není součástí dodávky, dodá objednatel. |  |  | 0
Změna rozmístění 10 ks svítidel, pořízení 5 ks (dvoutrubicové svítidlo, délka 120 cm, včetně trubic ), silová kabeláž včetně vypínačů a přívodu z rozvaděče PR1-0 včetně jističe. Na chodbě vedeno v liště v místnosti zasekáno. 3 ks dvojzásuvek včetně přívodu z rozvaděče PR1-0 včetně jističe. Na chodbě vedeno v liště v místnosti zasekáno.
stupačka | Výměna ohebné trubky ve stupačce mezi patry. V každém patře ukončeno podomítkovou krabicí. |  |  | 0
chodba 100 | Úprava zásuvkového obvodu pro nápojový automat v relaxační zóně 100 včetně jističe a silového přívodu vedeného z rozvaděče PR0-2. Na chodbě vedeno v liště v relaxační zóně zasekáno. |  |  | 0
115 | Úprava rozmístění 2 ks svítidel ( svítidla nejsou součástí dodávky, dodá objednatel ). Výměna silové kabeláže včetně vypínačů a přívodu z rozvaděče PR2-0 včetně jističe. Na chodbě vedeno v liště v místnosti zasekáno. |  |  | 0
Výměna nevyhovující datové kabeláže, 2 ks zásuvek. Vedeno průrazem ve stropu z racku z chodbičky před místností 221 ve stávající liště na chodbě, průrazem vo místnosti 115, zde vedeno v liště zakončeno zásuvkami. Každá na jedné straně okna. V racku zakoncěno v zásuvkami v patchpanelu.
Výměna telefonní kabeláže z chodbičky před místností 115. V místnosti vedeno v liště pro datovou kabeláž. Zhotovitel prověří na určí volné páry drátů ve stávající kabeláži a zajistí propojení na stávající kabeláž v místnosti v chodbičče před místností 115 a v místnosti 215.
Výměna 6 ks dvojzásuvek včetně přívodu z rozvaděče PR2-0 včetně jističe. Na chodbě vedeno v liště v místnosti zasekáno.
Úprava rozvaděče PR2-0 - výměna jistících prvků včetně příslušenství a s tím související úprava zapojení.
chodba 200 | Úprava zásuvkového obvodu pro TV a napájení USB v relaxační zóně 200. Včetně jističe a silového přívodu vedeného z rozvaděče RM-KI 1-1. Na chodbě vedeno v liště v relaxační zóně zasekáno. |  |  | 0
312 | Výměna ventilace včetně silových přívodů. Ventilátor s regulací otáček a vypínačem. Napájeno ze stávajícího zásuvkového obvodu, vedeno v liště. |  |  | 0
315 | Výměna ventilace včetně silových přívodů. Ventilátor s regulací otáček a vypínačem. Napájeno ze stávajícího zásuvkového obvodu, vedeno v liště. |  |  | 0
820 | Výměna telefonní kabeláže z místnosti 807. Vedeno z části ve stávající liště, ukončeno telefonní zásuvkou. Zhotovitel prověří na určí volné páry drátů ve stávající kabeláži a zajistí propojení na stávající kabeláž v místnosti 807, chodba 400, místnost 215. |  |  | 0
| Celková cena bez DPH: |  |  | 0
|  | DPH 21%: |  | 0
|  | Celková cena vč. DPH: |  | 0

## 108-109
Položkový rozpočet
Místnost 108-109
Pořadí | Název | Počet MJ | MJ | Jedn. cena v Kć | Celková cena v Kč
1 | KO LIŠTA PLAST LH 30X25 2M/16M | 20 | m |  | 0
2 | KO LIŠTA PLAST LH 40X20 2M/24M | 6 | m |  | 0
3 | Svítidlo přisazené, bílé, 2X36W T8 G13 EP MŘÍŽKA AL, vzhledově stejné jako svítidlo MODUS LLX236ALEP 2, BÍLÉ | 5 | ks |  | 0
4 | Tvarovky, drobný instalační a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
5 | KV CYKY-J 3X2,5 (C) | 20 | m |  | 0
6 | KV CYKY-J 3X1,5 (c) | 40 | m |  | 0
7 | VYPÍNAČ Č.1 vč. Rámečku, lištová krabice, barva bílá | 1 | ks |  | 0
8 | VYPÍNAČ Č.5 vč. Rámečku, lištová krabice, barva bílá | 1 | ks |  | 0
9 | Dvojzásuvka 230V/16A vyosená vč. krabice bílá | 3 | ks |  | 0
10 | JISTIČ 16A/1 B | 2 | ks |  | 0
11 | Ostatní podružný materiál | 1 | ks |  | 0
12 | Elektroinstalační práce | 1 | kpl |  | 0
13 | Dopravné | 1 | ks |  | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## stupačka
Položkový rozpočet
stupačka
Pořadí | Název | Počet MJ | MJ | Jedn. cena v Kć | Celková cena v Kč
1 | Krabice KO97 | 4 | ks |  | 0
2 | Trubka ohebná půměr 50 | 20 | m |  | 0
3 | Ostatní podružný materiál | 1 | ks |  | 0
4 | Elektroinstalační práce | 1 | kpl |  | 0
5 | Dopravné | 1 | ks |  | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## chodba 100
Položkový rozpočet
chodba 100
Pořadí | Název | Počet MJ | MJ | Jedn. cena v Kč | Celková cena v Kč
1 | KO LIŠTA PLAST LH 40X40 2M/24M | 10 | m |  | 0
2 | Tvarovky, drobný instalační a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
3 | KV CYKY-J 3X2,5 (C) | 30 | m |  | 0
4 | Dvojzásuvka 230V/16A vyosená vč. krabice bílá | 1 | ks |  | 0
5 | JISTIČ 16A/1 B | 1 | ks |  | 0
6 | Ostatní podružný materiál | 1 | ks |  | 0
7 | Elektroinstalační práce | 1 | kpl |  | 0
8 | Dopravné | 1 | ks |  | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## 115
Položkový rozpočet
Místnost 115
Pořadí | Název | Počet MJ | MJ | Jedn. cena v Kč | Celková cena v Kč
1 | KO LIŠTA PLAST LH 60X40 2M/16M | 20 | m |  | 0
2 | KO LIŠTA PLAST LH 40X40 2M/16M | 20 | m |  | 0
3 | KO LIŠTA PLAST LH 40X20 2M/24M | 6 | m |  | 0
4 | KO LIŠTA PLAST LH 20X20 2M/48M | 6 | m |  | 0
5 | Tvarovky, drobný instalační a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
6 | KABEL FTP6A LSOH | 50 | m |  | 0
7 | Keystone CAT6A STP RJ45 | 4 | ks |  | 0
8 | JBT M 5014A-B1018 MASKA | 2 | ks |  | 0
9 | JBT K 5014A-A100B KRYT | 2 | ks |  | 0
10 | KV CYKY-J 3X2,5 (C) | 50 | m |  | 0
11 | KV CYKY-J 3X1,5 (c) | 30 | m |  | 0
12 | Vypínač č.5 vč rámečku,krabice, bílý | 1 | ks |  | 0
13 | Dvojzásuvka 230V/16A vyosená vč. krabice bílá | 6 | ks |  | 0
14 | JISTIČ 16A/1 B | 14 | ks |  | 0
15 | VYPÍNAČ 63A/3 | 1 | ks |  | 0
16 | VYPÍNAČ 40A/3 | 1 | ks |  | 0
17 | FI 40/4/003 | 1 | ks |  | 0
18 | DIN LIŠTA 60cm | 2 | ks |  | 0
19 | SVORKOVNICE PE | 1 | ks |  | 0
20 | SVORKOVNICE N | 1 | ks |  | 0
21 | SVORKOVNICE RSA | 30 | ks |  | 0
22 | Ostatní podružný materiál | 1 | ks |  | 0
23 | Elektroinstalační práce | 1 | kpl |  | 0
24 | Revize elektro | 1 | ks |  | 0
25 | Dopravné | 1 | ks |  | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## chodba 200
Položkový rozpočet
chodba 200
Pořadí | Název | Počet MJ | MJ | Jedn. cena v Kč | Celková cena v Kč
1 | KO LIŠTA PLAST LH 40X40 2M/24M | 20 | m |  | 0
2 | Tvarovky, drobný instalační a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
3 | KV CYKY-J 3X2,5 (C) | 40 | m |  | 0
4 | Dvojzásuvka 230V/16A vyosená vč. krabice bílá | 1 | ks |  | 0
5 | ZÁS.1NÁS. 2xUSB, BÍLÁ, rámeček, krabice | 2 | ks |  | 0
6 | JISTIČ 16A/1 B | 2 | ks |  | 0
7 | Ostatní podružný materiál | 1 | ks |  | 0
8 | Elektroinstalační práce | 1 | kpl |  | 0
9 | Dopravné | 1 | ks |  | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## 312
Položkový rozpočet
Místnost 109
Pořadí | Název | Počet MJ | MJ | Jedn. cena v Kč | Celková cena v Kč
1 | KO LIŠTA PLAST LH 40X40 2M/24M | 10 | m |  | 0
2 | Tvarovky, drobný instalační a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
3 | KV CYKY-J 3X2,5 (C) | 15 | m |  | 0
4 | VYPÍNAČ PRO VENTILÁTOR | 1 | ks |  | 0
5 | Stropní ventilátor vč.regulátoru, požadavky viz samostatná karta | 1 | ks |  | 0
6 | Ostatní podružný materiál | 1 | ks |  | 0
7 | Elektroinstalační práce | 1 | kpl |  | 0
8 | Dopravné | 1 | ks |  | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## 315
Položkový rozpočet
Místnost 315
Pořadí | Název | Počet MJ | MJ | Jedn. cena v měně | Celková cena v měně
1 | KO LIŠTA PLAST LH 40X40 2M/24M | 10 | m |  | 0
2 | Tvarovky, drobný instalační a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
3 | KV CYKY-J 3X2,5 (C) | 15 | m |  | 0
4 | VYPÍNAČ PRO VENTILÁTOR | 1 | ks |  | 0
5 | Stropní ventilátor vč.regulátoru, požadavky viz samostatná karta | 1 | ks |  | 0
6 | Ostatní podružný materiál | 1 | ks |  | 0
7 | Elektroinstalační práce | 1 | kpl |  | 0
8 | Dopravné | 1 | ks |  | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## 820
Položkový rozpočet
Místnost 820
Pořadí | Název | Počet MJ | MJ | Jedn. cena v měně | Celková cena v měně
1 | KABEL UTP CATE | 60 | m |  | 0
2 | Zásuvka telefonní | 1 | ks |  | 0
3 | Ostatní podružný materiál | 1 | ks |  | 0
4 | Elektroinstalační práce | 1 | kpl |  | 0
5 | Dopravné | 1 | ks |  | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## požadavky na stropní ventilátor
Požadavky na stropní ventilátor
Průměr ventilátoru [cm] | 142
Barva lopatek | bílá
Barva | bílá
Ovládání | nástěnné
Zpětný chod | ano
Počet rychlostí | 4
Sklon lopatek [˚] | 8
Počet lopatek | 3
Montáž na šikmý strop | ano
Max. úhel sklonu stropu [˚] | 18
Hlučnost max. [dB] | 58
Příkon [W] | 63 / 40 / 23 / 10
Otáčky [min] | 250 / 210 / 150 / 90
Max. průtok vzduchu [m3/min] | 199
Jmenovitý proud [A] | 0,28 / 0,22 / 0,17 / 0,11
Napětí [V] | 230
Váha [kg] | 5.7
Vzdálenost ventilátoru od stropu [mm] | 350
Tahový spínač | ne