PŘÍLOHA Č. 4 DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

# Spektrofotometr

Pokyny pro účastníka:

Při zpracování nabídky doplní účastník ke každé položce obchodní název (výrobce, značku a typ) a cenu za kus bez DPH a dále doplní (do části Nabízené parametry) jím nabízenou technickou specifikaci, přičemž není oprávněn některý z uvedených parametrů vypustit. Z takto účastníkem doplněné technické specifikace musí být zřejmé, že nabízené plnění vyhovuje požadavkům zadavatele. Nevyplývá-li z požadovaných parametrů, že účastník může nabídnout lepší než minimálně požadovaný parametr, musí nabídnout parametr přesně odpovídající požadavku zadavatele. U parametrů označených hvězdičkou (*) postačí, když uchazeč doplní pouze „Ano“ nebo „NE“, čímž potvrzuje v příslušném kontextu dané položky, že jím nabízené plnění zadavatelem požadovaným parametrům vyhovuje. Účastník doplňuje pouze pole podbarvena světle zelenou barvou: ___, přičemž do ostatních polí a částí technické specifikace nezasahuje (tyto nesmí nikterak měnit, upravovat, měnit jejich rozměr či strukturu nebo jejich obsah).

| Cena za všechny položky v příslušném počtu podle této přílohy v Kč bez DPH: |  |
| --- | --- |
| Cena za všechny položky příslušném počtu podle této přílohy v Kč s DPH |  |

Za všechny položky celkem max. cena 214.876,- Kč bez DPH

_______________________________________________________________________

- Spektrofotometr - přístroj na vyhodnocování barevnosti, celkem 1 kus

| Výrobce, Značka, Typ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena za ks bez DPH: |  |  |
|  | Požadavky: | Nabízené parametry: |
| Druh zařízení | Ruční profesionální |  |
| Zdroj světla | LED |  |
| Konektivita | USB-C, Wi-fi |  |
| Typ měření | M0, M1, M2, M3 |  |
| Baterie | Alespoň 4500 mAh |  |
| Podpora měření na papírových i flexibilních materiálech | Ano * |  |
| Geometrie měření | 45°/0° dle normy ISO 13655:2017 |  |
| Spektrální rozsah | alespoň 400 nm až 700 nm |  |
| Displej | barevný dotykový panel |  |
| Snímání bodové | Ano * |  |
| Snímání řádkové | Ano * |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |