## .
strana: 1
| č.p. Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
|  |  |  | jednotk. | celkem | jednotk. | celkem
SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE - ( cena bez DPH)
1. | SILNOPROUD
2. | HZS
ELEKTROINSTALACE-CELKEM
č.p. | Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | strana:2
|  |  |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem
1. | Krabice přístrojová KU68 | ks | 4 |  |  |  | 0
2. | Krabice KR68vč. svorkov.a víčka | ks | 2 |  |  |  | 0
3. | Odvíčkování a zavíčk.krabic na záv. | ks | 2 |  |  |  | 0
4. | Svorka krabicová WAGO 5x1,5mm2 273-101 | ks | 3 |  |  |  | 0
5. | Lišta LV 40x20 | m | 6 |  |  |  | 0
6. | Lištová přístrojová krabice | ks | 2 |  |  |  | 0
7. | Kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 10 |  |  |  | 0
8. | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 70 |  |  |  | 0
9. | Kabel CYKY-J 3Cx2,5 | m | 40 |  |  |  | 0
Vypínače,přepínače zásuvky(typ dle výběru uživatele)-ABB řada TANGO
10. | Vypínač 1-pól. IP20 3558-A01340 | ks | 1 |  |  |  | 0
11. | Přepínač sériový IP20 | ks | 1 |  |  |  | 0
12. | Zásuvka 230V/16A jednoduchá | ks | 1 |  |  |  | 0
13. | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná | ks | 1 |  |  |  | 0
Svítidla vč. zdroje
14. | Svítidlo kruhové do podhledu,IP20,1x26W "B" | ks | 2 |  |  |  | 0
15. | Svítidlo kruhové do podhledu,IP44,2x26W "C" | ks | 2 |  |  |  | 0
16. | Svítidlo kruhové do podhledu,IP20,1x18W "D" | ks | 2 |  |  |  | 0
17. | Svítidlo kruhové do podhledu,IP20,2x18W "E" | ks | 6 |  |  |  | 0
18. | Zářivkové svítidlo stropní s parabol.Al mřížkou,EVG
| 2x36W, IP20 | ks | 9 |  |  |  | 0
19. | Zářivkové svítidlo stropní s parabol.Al asymetr.mřížkou,EVG
| 1x36W, IP20, nasvětlení tabule | ks | 2 |  |  |  | 0
20. | Svítidlo nástěnné venkovní,IP65,1x18W "J" | ks | 1 |  |  |  | 0
Doplnění do rozvaděče
21. | Jistič IJ-10(16)A char.B | ks | 1 |  |  |  | 0
22. | Proudový chránič 2P/25A/30mA | ks | 1 |  |  |  | 0
23. | Demontáž stávajících svítidel | ks | 17 |  |  |  | 0
24. | Začištění omítek po demontážích el. instalace | hod | 5 |  |  |  | 0
25. | Výchozí revize | ks | 1 |  |  |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0 |  | 0
| SILNOPROUD CELKEM |  |  |  |  | 0