## kalkulace ceny
Kalkulace nabídkové ceny části B veřejné zakázky
druh činnosti | místo výkonu činnosti | přepokládaný počet hodin za měsíc | cena za hodinu bez DPH | celková cena v Kč bez DPH za dobu trvání smlouvy | celková cena v Kč vč. DPH za dobu trvání smlouvy | Poznámka
pravidelná kontrola systému | Žerotínovo náměstí 3 |  |  | 0 | 0 | zde dodavatel nic nevyplňuje, hodnoty se automaticky přenesou z dílčích tabulek za jednotlivé budovy
| Žerotínovo náměstí 1 |  |  | 0 | 0
| Cejl 73 |  |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
předsezónní provozní zkouška | Žerotínovo náměstí 3 |  |  | 0 | 0 | zde dodavatel nic nevyplňuje, hodnoty se automaticky přenesou z dílčích tabulek za jednotlivé budovy
| Žerotínovo náměstí 1 |  |  | 0 | 0
| Cejl 73 |  |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
servis, revize a zkoušky | Žerotínovo náměstí 3 |  |  | 0 | 0 | zde dodavatel nic nevyplňuje, hodnoty se automaticky přenesou z dílčích tabulek za jednotlivé budovy
| Žerotínovo náměstí 1 |  |  | 0 | 0
| Cejl 73 |  |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
zprovoznění požárních klapek při výpadku el. energie | Žerotínovo náměstí 1 |  |  | 0 | 0 | zde dodavatel nic nevyplňuje, hodnoty se automaticky přenesou z dílčích tabulek za jednotlivé budovy
běžný zásah | Žerotínovo náměstí 3 | 30 |  | 0 | 0 | DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŽLUTĚ PODBARVENÉ POLE !
Žerotínovo náměstí 1
Cejl 73
havarijní zásah | Žerotínovo náměstí 3 | 5 |  | 0 | 0 | DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŽLUTĚ PODBARVENÉ POLE !
Žerotínovo náměstí 1
Cejl 73
CELKEM |  |  |  | 0 | 0

## Žero. 3_2023-2026
Budova na adrese Žerotínovo náměstí 3, Brno
Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do porvozu | Poslední revize/ kontrola | četnost revize /kontroly za rok | jednotková cena bez DPH | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH | Popis činnosti a termín provedení
Vzduchotechnika
m.č. 407 | VZT jednotka 36 - pro galerie sálu Zastupitelstva 406 | GEA 15.10 - IVVV | 422018 | GEA LVZ, a.s. | 1 | 2000 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
Suterén 0017 | VZT jednotka 1A - pro sál Zastupitelstva 306 | GEA 15.15 - IVVV | 422018 | GEA LVZ, a.s. | 1 | 2000 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
Střecha | VZT - pro odvětrání WC | - | - | Remak | 4 | - | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
Suterén 057 | VZT jednotka 20 - pro odvětrání trafostanice | - | VRP 0060354D | Remak | 1 | 2000 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
zvýšené přízemí | VZT BISTRO - pro odvětrání přípravna | RM-160 NK / VENT-160 NK | 5145889300 | Soler & Palau | 1 | 2022 záruka | 09/2022 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
Klimatizace
Suterén Strojovna chlazení 007 | Chiller - zdroj chladu | RTWA 213 | EKK2130 | Trane | 1 | 2000 | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
| Kondenzační jednotka - vnější | S-GVH 102B/2x2E (D) | 138132/010.01-2023030 | Hans Güntner Gmbh | 2 |  | 04/2023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Chladivo 2x 75 kg R134a | - | - | - | 2 |  | 07/2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 01 + 07/2024, 01 + 07/2025, 01 + 07/2026
| Vnitřní jednotka - FanCoil | FanCoil | - | - | 178 | 2000 | 04/2017 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
| Akumulační nádrž | TUV | 155 | Babiš - Dobas | 1 | 2000 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Provozní prohlídka + Servis 10/2023, 10/2024, 10/2025
[7 empty] | 10/2020 | 1x / 5 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Vnitřní prohlídka + Zkouška těsnosti 10/2025
| Expanzomat | Reflex N - 300 L | 09 J 0528 60487 | Reflex | 1 | 2009 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 09/2019 | 1x / 5 let |  |  | 0 |  |  | 0 | Vnitřní revize 09/2024
SNÍŽENÉ PŘÍZEMÍ 045 | Vnitřní jednotka - UPS | RY24LA | - | FUJI Electronic | 1 | - | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
ochoz garáží | Vnější jednotka | RO24LA | -
RACK | Vnitřní jednotka | nástěnná SPLIT 3,5 kW | - | DAIKIN SINCLAIR | 11 | 2000 1x 2022 (záruka) | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
Střecha 9ks, dvorek 2ks | Vnější jednotka | - | -
Kanceláře | Kompaktní vnitřní jednotka | RDW12RL4A1 | - | Artel Diva | 25 | 2005 | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
|  | 8SF model 01601 | 2192b0250028 | UNICO AIR INVERTER | 1 | 2021 (záruka)
Kancelář 327 (KOC) | Kazetová vnitřní jednotka | FC-H12AIN PT | 63229907000 | SINCLAIR | 1 | 2016 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
Střecha | Vnější jednotka | ASGE-12AINWK | 63229949445
Kancelář 327 (KOC) | Kazetová vnitřní jednotka | FC-H18AINPT | - | SINCLAIR | 1 | 2016 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
Střecha | Vnější jednotka | ASGE-18AINWK | 62229929272
Kancelář 423 | Vnitřní jednotka | ASH-13AIK | - | SINCLAIR | 1 | - | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
Střecha | Vnější jednotka | ASH-13AIK | 2401207320463260130371
Kancelář 424 | Vnitřní jednotka | ASH-13AIK | - | SINCLAIR | 1 | - | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
Střecha | Vnější jednotka | ASH-13AIK | 2401207320463260130362
Kancelář 320, 321 | Vnitřní jednotka | FC-H12AINPT | - | SINCLAIR | 2 | 2015 | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026 (Pozn.: vzorec pro nacenění jen jako jeden komplet)
Střecha | Vnější jednotka (3,3 kg) | ASH-12AIR | 63229959262 |  | 1
| Chladivo 3,3 kg R410 | - | - |  | 1 |  | 02/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 02/2024, 02/2025, 02/2026
Kancelář 432 | Vnitřní jednotka | ASH-12AIR | - | SINCLAIR | 1 | - | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
Střecha | Vnější jednotka | FCE24AI | 63229907002
tel. ústředna 033 | Vnitřní jednotka | ASYA09LGC | - | FUJITSU | 1 | - | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
Ochoz garáží | Vnější jednotka | AOYR09LGC | -
Server 032a | Vnitřní jednotka | ABYA45LAT | - | FUJITSU | 1 | 2008 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
Ochoz garáží | Vnější jednotka | AOYA45LATL | -
| Chladivo 3,3 kg R410 | - | - |  | 1 |  | 02/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 02/2024, 02/2025, 02/2026
dato.centrum 032 | Vnitřní jednotka | ASYG14LECA | - | SINCLAIR | 1 | - | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
Ochoz garáží | Vnější jednotka | AOYG14LEC | E012067
hašení Somati 031 | Vnitřní jednotka | FT25GV1B | - | DAIKIN | 1 | - | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
Ochoz garáží | Vnější jednotka | R25DBV11B | -
Zasedací místnost 037 | Vnitřní jednotka | HLET4409 | - | MATUSHIMA | 2 | - | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
Dvůr | Vnější jednotka | Splite-Type Room I Class | 350100009790
Rozmnožovna 012 | Vnitřní jednotka | YHKB24FS-AAF | - | YORK | 1 | - | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
Dvůr | Vnější jednotka | YHJB18FSAAF | -
Vrátnice vstup | Vnitřní jednotka | YHKB18FS-AAF | - | YORK | 1 | - | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
Chodba suterén | Vnější jednotka | YHJB18FS-AAF | 000802275050800140
Návštěvní místnost 332 | Vnitřní jednotka | - | - | DAIKIN | 1 | 2012 | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
Střecha | Vnější jednotka | RXR42EV189 | -
Archiv Masarykovy univerzity + VĚŽ (ZP - 3.patro) | Vnitřní jednotka | SDV 45FA | - | SINCLAIR | 4 | 2009 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
| Vnitřní jednotka | SDV 56FA | - |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitřní jednotka | SDV 36FA | - |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitřní jednotka | SDV 28NA | - |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitřní jednotka | SDV 36NA | - |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
+ Dvorek 3 | Vnější jednotka | SDV 280EA + SDV 450EA | - |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chladivo 56 kg R410 | - | - |  | 1 |  | 07/2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 01 + 07/2024, 01 + 07/2025, 01 + 07/2026
Archiv MU - č. 337 | Vnitřní jednotka | MC07AU0001V1000 | Přesná klimatizace | Liebert Hirros (20A) | 1 | 2008 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
Střecha - věž č.1 | Vnější jednotka | (2x kondenzátor) | -
| Chladivo 5,9 kg R422R | - | - |  | 1 |  | 02/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 02/2024, 02/2025, 02/2026
Kancelář 52 - 55 | Vnitřní jednotka | SDV5-28HA | - | SINCLAIR | 3 | 2019 (záruka) | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
|  | SDV5-36HA | - |  | 3 |  | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dvůr | Vnější jednotka | SDV4-200EA | - |  | 1 |  | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Chladivo 6,8 kg R410a | - | - |  | 1 |  | 02/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 02/2024, 02/2025, 02/2026
Datové centrum 032a | Vnitřní jednotka | ND HCR 059 | - | EMERSON | 1 | 2012 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
| Vnější jednotka | CR020RA107SA-SLAVE | 11014970001
| Chladivo 12,5 kg R410a | - | - |  | 1 |  | 02/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 02/2024, 02/2025, 02/2026
| Vnitřní jednotka | ND HCR 059 | - | EMERSON | 1 | 2012 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
Dvůr | Vnější jednotka | CR020RA107SD-MASTER | 11014970001
| Chladivo 12,5 kg R410a | - | - |  | 1 |  | 02/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 02/2024, 02/2025, 02/2026
Měření a regulace
suterén | Jednotka měření a regulace, výměníková stanice 0018, 0022, 003, 004) |  | - | SAUTER | 1 | - | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (kontrola a seřízení MaR - provede dodavatel SAUTER 09/2024, 09/2025, 09/2026)
Celkem | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pravidelná kontrola systému
Pravidelná kontrola | [8 empty] | jednotková cena za měsíc (bez DPH) | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 hodina / měsíc / pracovní dny (07:30 - 13:00) [v ostatní pracovní dny provádí vizuální kontrolu systému zaměstnanci Údržby JMK]
Předsezónní provozní zkouška systému a zařízení
[9 empty] | jednotková cena (bez DPH) | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
Předsezónní provozní zkouška KLIMATIZACE | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Duben / rok_před zahájením sezony chlazení: Spuštění a kontrola funkčnosti systému chlazení, kontrola úkapu a odvodu kondenzátu, kontrola všech vnitřních všech klimatizačních jednotek (počet kusů: 263)
Předsezónní provozní zkouška VZT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duben a Říjen / rok: kontrola funkčnosti systému VZT (topení, chlazení), výměna filtrů
Celkem | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Žero. 1_2023-2026
Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do porvozu | Poslední revize/ kontrola | četnost revize /kontroly za rok | jednotková cena bez DPH | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH | Popis činnosti a termín provedení
Vzduchotechnika
Školka - šatny (Přízemí) | Rekuperační jednotka | VX-700 EV-R | - | Systemair | 2 | 2012 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
Střecha | VZT jednotka (pro zas. 7A) | TOPVEX SR04 EL-L-CAV | 27888/1846076-001/20150408 | Systemair | 1 | 2015 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
| klimatizace (pro zas. 7A) (chladivo 2kg R-410) | UU30W U42 (AUUW306D2) | 503KCZP0JU93 | LG
Strojovna VZT 023A (Snížené přízemí) | VZT - 2 jednotka Kancelář 02A - 09A, 014A, zasedací místnost 010A | W-TYPE 10/CE/R/L | STA-002227 (ventilátor) | VentiAir | 1 | 2016 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
| VZT-1 jednotka zasedací místnost 045A | STA-001864:WTYPE 30 CE/R/L |  | VentiAir | 1 | 2016 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
| VZT- 3 jednotka zasedací místnost 028A, 029A, klub 041A, kancelář 042A, 043A | STA-001866:WTYPE 10 CE/R/L |  | VentiAir | 1 | 2016 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
| VZT - 4 jednotka zasedací místnost 025A, sklad, archiv | STA-001867:WTYPE 10 CE/R/L |  | VentiAir | 1 | 2016 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
Klimatizace
kanceláře ZP - 4.patro | Vnitřní jednotka | SDV4-22HAF | - | Sinclair | 46 | 2018 | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
|  | SDV4-28HAF | - |  | 49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SDV4-36HAF | - |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SDV4-36FAF | - |  | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SDV4-45FAF | - |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SDV4-56FAF | - |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Střecha | Vnější jednotka | SDV4-615EAF | C7043033810179C9400002 C7043033810179C9400001 C704625140117C07400005 C704825140117C07400002 C704625140117C07400003 |  | 5 |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
|  | SDV4-105EAA | C705227940118223400005 C705227940118223400006 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 04/2024, 04/2025, 04/2026
Rack 024A (Snížené přízemí) | Vnitřní jednotka | ASYC18LFCA | - | Fujitsu | 1 | 2016 | 04/2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2023, 04 + 10/2024, 04 + 10/2025, 04/2026
Dvůr | Vnější jednotka | AOYG18lFC | E079805
Školka - kuchyň (Přízemí) | Vnitřní jednotka | FTXN35LV189 | K001465 | Daikin | 1 | 2013 | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
Dvůr | Vnější jednotka | RXN35LV1B9 | K005678
Školka - chodba (Přízemí) | Vnitřní jednotka | ASF-24C | 83224300 | Sinclair | 1 | - | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
Dvůr | Vnější jednotka | ASF-24C | 63225217
Strojovna - zdroj chladu 040A (Snížené přízemí) | Chiller - zdroj chladu | ME 322 | AE44376F0003 | Clivet | 1 | 2016 | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
| Kondenzační jednotka - vnější | KA3C2280.2 CUA/H Z | F160051410001 | Refrion | 1
| chladivo 16kg R 407c | - | - | - | 1 |  | 07/2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 01 + 07/2024, 01 + 07/2025, 01 + 07/2026
Kanc. 02A - 08A, 014A | Vnitřní jednotka - FanCoil | 42GW400C | - | Carrier | 7 | 2016 | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
zas. 010A | Vnitřní jednotka - FanCoil | 42GW500C | - | Carrier | 1 | 2016 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
kanc. 09A | Vnitřní jednotka - FanCoil | 42GW600C | - | Carrier | 1 | 2016 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Strojovna - zdroj chladu 040A (Snížené přízemí) | Expanzomat | Reflex NG 80 | 15P110491176 | Reflex | 1 | 2015 | 10/2022 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 10/2020 | 1x / 5 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Tlaková zkouška 09/2025
[7 empty] | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Vnitřní revize 09/2025
| Akumulační nádrž | AN - 1000 | 16169 | Babiš-Dobas | 1 | 2016 | 10/2022 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Provozní prohlídka + Servis 10/2023, 10/2024, 10/2025
Měření a regulace
snížené přízemí | Jednotka měření a regulace, výměníková stanice 022A, strojovna VZT 023A |  | - | SAUTER | 1 | - | 10/2022 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (kontrola a seřízení MaR - provede dodavatel SAUTER 09/2024, 09/2025, 09/2026)
Ventilátory
Odvětrání výměníkové stanice | Ventilátor | - | - | - | 1 | 2016 | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
Odvětrání strojovny VZT | Ventilátor | - | - | - | 1 | 2016 | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
Požární klapky
Žerotínovo nám. 1 | Požární klapka P a SP | PKTM 90 | - | Mandík | 24 | 2016 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | zkouška funkčnosti 09/2024, 09/2025, 09/2026
Celkem | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pravidelná kontrola systému
Pravidelná kontrola | [8 empty] | jednotková cena za měsíc (bez DPH) | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 hodina / měsíc / pracovní dny (07:30 - 13:00) [v ostatní pracovní dny provádí vizuální kontrolu systému zaměstnanci Údržby JMK]
Předsezónní provozní zkouška systému a zařízení
[9 empty] | jednotková cena (bez DPH) | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
Předsezónní provozní zkouška KLIMATIZACE | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Duben / rok_před zahájením sezony chlazení: Spuštění a kontrola funkčnosti systému chlazení, kontrola úkapu a odvodu kondenzátu, kontrola všech vnitřních všech klimatizačních jednotek (počet kusů: 142)
Předsezónní provozní zkouška VZT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duben a Říjen / rok: kontrola funkčnosti systému VZT (topení, chlazení), výměna filtrů
Celkem | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zprovoznění požárních klapek při výpadku el.energie
zprovoznění 24 kusů požárních klapek při výpadku el.energie |  |  |  | Mandík | 24 | 2016 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | na telefonickou výzvu - zásah do 5 hodin

## Cejl 73_2023-2026
Budova na adrese Cejl 73, Brno
Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do provozu | Poslední revize/ kontrola | četnost revize/kontroly za rok | jednotková cena bez DPH | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH | Popis činnosti a termín provedení
Chlazení - četnost revizních/kontrolních prohlídek
| Expanzomat | Reflex N 200 | 158650803476 | Reflex | 1 | 2023 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/24, 09/25, 09/26
| Expanzomat | Reflex NG 100 | 17 S 0323 40903 | Reflex | 1 | 2017 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/24, 09/25, 09/26
Vzduchotechnika
Střecha | VZT jednotka větrání haly servis | VS 75 R PHC | - | VTS group | 1 | 2008 | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 04 v daném roce.
| VZT jednotka - větrání haly výměna filtrů |  | - |  |  |  | 04/2023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VZT jednotka přednáškový sál servis | VS 75 L PHC | - | VTS group | 1 | 2008 | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 04 v daném roce.
| VZT jednotka - přednáškový sál výměna filtrů |  | - |  |  |  | 04/2023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VZT jednotka - 3 Větrání restaurace a přípravy jídel servis | - | - | VTS group | 1 | 2008 | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 04 v daném roce.
| VZT jednotka - 3 Větrání restaurace a přípravy jídel výměna filtrů |  | - |  |  |  | 04/2023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VZT jednotka Větrání místnost č.143, 148 servis | Přívod VS 15 R HCT Odtah VS 10 R VT | - | VTS group | 1 | 2008 | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 04 v daném roce.
| VZT jednotka - Větrání místnost č.143, 148 výměna filtrů |  | - |  |  |  | 04/2023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Chlazení
Střecha | Vnější jednotka, chiller | WSAT-XSC 85D | - | Clivet | 2 | 2008 | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 04 v daném roce.
4.NP | Vnitřní jednotka | Mezistropní jednotka | - | Clivet | 25 | 2008 | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 04 v daném roce.
3.NP | Vnitřní jednotka | Kazetová jednotka | - |  | 2 | 2008 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.NP | Vnitřní jednotka | Mezistropní jednotka | - |  | 21 | 2008 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.NP | Vnitřní jednotka | Kazetová jednotka | - |  | 11 | 2008 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.NP | Vnitřní jednotka | Mezistropní jednotka | - |  | 14 | 2008 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.NP | Vnitřní jednotka | Mezistropní jednotka | - |  | 17 | 2008 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.NP - strojovna chlazení | Akumulační nádrž | TUV-2500 | 7476 | Babiš-Dobas | 1 | 2007 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/24, 09/25, 09/26
Střecha | Vnější jednotka | RXS25K3V1B | - | DAIKIN | 2 | 2012 | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 04 v danném roce.
místnost č.216,351 | Vnitřní jednotka | FLXS25BAVMB | - |  | 2 | 2012 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
JZ fasáda 4x, střecha 1x | Vnější jednotka | RAV-SM563AT-E﻿ | - | Toshiba | 5 | 2012 | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 04 v danném roce.
místnost č.118, 119 2x, 120 2x, 121 2x, 167 | Vnitřní jednotka | RAV-SM562KRT-E | - |  | 8 | 2012 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
JZ fasáda | Vnější jednotka | ASGE-24A | - | Sinclair | 1 | 2012 | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 04 v danném roce.
místnost č. 137,138,139 | Vnitřní jednotka | FC-H07AIN PT | - |  | 3 | 2012 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Revize úniku chladiva
místnost č. 029 | Klimatizace Emerson | HCR043 | - | Emerson | 1 | 2012 | 10/2023 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Kontrola těsnosti, 10/23, 10/24, 10/25
místnost č. 137, 138, 139 | Klimatizace Sinclair | - | - | Sinclair | 1 | 2012 | 10/2023 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Kontrola těsnosti, 10/23, 10/24, 10/25
Střecha | Výrobník studené vody | WSAT-XSC 85D | - | Clivet | 2 | 2008 | 10/2023 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Kontrola těsnosti, 10/23, 10/24, 10/25
Měření a regulace
1.PP , přízemí | Jednotka měření a regulace |  | - | SAUTER | 1 | - | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (kontrola a seřízení MaR - provede dodavatel SAUTER Servis v měsíci 04 v daném roce.
Strojovna chlazení
místnost č. M6, M60, střecha | strojovna chlazení | - | - | - | 1 | 2008 | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 04 v daném roce.
Ventilátory
Garáže | Ventilátor | Zař. č. 5.1 VS 21 R V | - | - | 1 | 2008 | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 04 v daném roce.
|  | Zař. č. 5.2 VS 55 R V | - | - | 1 | 2008 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zař. č. 5.3 VS 21 R V | - | - | 1 | 2008 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zař. č. 5A.1 VS 40 R V | - | - | 1 | 2008 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zař. č. 5A.2 VS 75 R V | - | - | 1 | 2008 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zař. č. 5A.3 VS 75 R V | - | - | 1 | 2008 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zař. č. 5A.4 VS 21 R V | - | - | 1 | 2008 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.PP - Výměníková stanice | Ventilátor | - | - | - | 2 | 2008 | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 04 v daném roce.
1.PP - Trafostanice | Ventilátor | - | - | - | 1 | 2008 | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 04 v daném roce.
Požární klapky - revize
VZT | Požární klapky | - | - | Mandík | 29 | 2008 | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška funkčnosti v měsíci 04 v daném roce
Celkem | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pravidelná kontrola systému
Pravidelná kontrola | [8 empty] | jednotková cena za měsíc (bez DPH) | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 hodina / měsíc / pracovní dny (07:30 - 13:00) [v ostatní pracovní dny provádí vizuální kontrolu systému zaměstnanci Údržby JMK]
Předsezónní provozní zkouška systému a zařízení
[9 empty] | jednotková cena (bez DPH) | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
Předsezónní provozní zkouška KLIMATIZACE | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Duben / rok_před zahájením sezony chlazení: Spuštění a kontrola funkčnosti systému chlazení, kontrola úkapu a odvodu kondenzátu, kontrola všech vnitřních všech klimatizačních jednotek (počet kusů: 84)
Předsezónní provozní zkouška VZT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duben a Říjen / rok: kontrola funkčnosti systému VZT (topení, chlazení), výměna filtrů
Celkem | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## pravidelná kontrola
minimální požadavky PRAVIDELNÝCH KONTROL SYSTÉMŮ
Poř.č. | Činnost | Poznámka
1. | PROVOZUSCHOPNOST STROJOVEN CHLAZENÍ A VZT, CHOD SYSTÉMU, FUNKČNOST ZAŘÍZENÍ | zápis o provedené kontrole a prověření bodu 1 - 11 při každé návštěvě v určených časech
2. | TĚSNOST SYSTÉMU A ZAŘÍZENÍ
3. | TLAKOVÉ NÁDOBY, SMĚSOVACÍ A UZAVÍRACÍ VENTILY
4. | HLUČNOST ZAŘÍZENÍ
5. | PŘÍVOD A ODVOD MÉDIA (CHLADÍCÍ MÉDIUM), ÚKAPY
6. | MaR - SIGNALIZACE
7. | NEPORUŠENOST IZOLACE ELEKTROINSTALACE
8. | ČISTOTA STROJOVNY
9. | OSTATNÍ ČINNOSTI PODLE PROVOZNÍHO ŘÁDU, POKYNŮ VÝROBCE A PLATNÝCH NOREM A NAŘÍZENÍ
10. | VEDENÍ EVIDENCE A ZÁPIS O KONTROLE PROVOZU
11. | PŘEDÁNÍ INFORMACI O ZJIŠTĚNÝCH ZÁVADÁCH A NÁVRH ŘEŠENÍ (telefonicky nebo mailem)