##### Nemocnice Vyškov, p.o.

##### Centrum přirozeného porodu

##### – SO 01 – Stavební úpravy 1.NP křídla C1

# D.1.01.6 - INTERIER –

###### příloha č. 2 - SPECIFIKACE POLOŽEK PO MÍSTNOSTECH

C1-1.01 Chodba

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 401		Schéma + popis 		       	860/270/2500 mm   	     1

Zakrytí niky hydrantu		– viz. tabulka č.01

Pol. 404		Nástěnný zavěšený panel /		2250/1900 mm	   1

Nástěnný věšák	/ obklad stěny, DTD laminovaná,

osazení S.H 100 mm nad podlahou

(nad soklem PVC podlahy),

H.H. 2000 mm,

13x šatní háček – matný nerez

C1-1.02 Vyšetřovna gyn-por (příjem)

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 001		Pracovní židle čalouněná ekokůží,   560/580/1090-1170 mm     2

Židle pracovní		otočná, výškově stavitelná,

ekokůže		pevné chromované područky

s částečným čalouněním,

chromovaný kříž, kolečka

Pol. 002		Židle s plastovými sedáky a opěráky,	  530/540/800 mm    	    1

Židle jednací 		ocelová podnož čtyřnohá,

(plast)                         stohovatelná

Pol. 101		Schema + popis	                   	2175/600/2000 mm         1

Pracovní linka 		- viz. tabulky č. 02 a 02a

Pol. 102		Schema + popis	                   	1725/600/2000 mm         1

Pracovní linka 		- viz. tabulky č. 03 a 03a

Pol. 201		Schema + popis	                   	1400/450/2000 mm         1

Sestava kartoték 		- viz. tabulka č. 04

a skříněk

Pol. 301		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     2

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek,

DTD laminovaná

Pol. 302		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

pracovních stolů	část „a“ 1550/800 mm,

2x průchodka pro kabely,

část „b“ 1550/800 mm,

2x průchodka pro kabely,

kovová podnož pracovních stolů

s přípravou pro vedení kabeláže,

- RAL 9006 – stříbrná,

2x držák PC,

část „c” 1900/300 mm,

pouze deska kotvená ke zdivu

a k okolním prvkům mobiliářč

Pol. 501		Skládací zástěna			2250/1650 mm	    1

Zástěna 9-dílná	9 segmentových dílů,

bržděná a odpružená kolečka,

montáž na stěnu

C1-1.03 Svlékací box

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 003		Pevná stolička,                             cca d=350-450/450 mm	    1

Zdravotnická		kostra kovová,

stolička pevná		čalounění koženka

Pol. 402		Nástěnný zavěšený panel,		450/1800 mm		   1

Nástěnný věšák	DTD laminovaná,

3x šatní háček – matný nerez

C1-1.04 Svlékací box

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 003		Pevná stolička,                             cca d=350-450/450 mm	    1

Zdravotnická		kostra kovová,

stolička pevná		čalounění koženka

Pol. 402		Nástěnný zavěšený panel,		450/1800 mm		   1

Nástěnný věšák	DTD laminovaná,

3x šatní háček – matný nerez

C1-1.05 Vyšetřovna gyn-por (sono)

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 001		Pracovní židle čalouněná ekokůží,   560/580/1090-1170 mm     1

Židle pracovní		otočná, výškově stavitelná,

ekokůže		pevné chromované područky

s částečným čalouněním,

chromovaný kříž, kolečka

Pol. 002		Židle s plastovými sedáky a opěráky,	     530/540/800 mm         2

Židle jednací 		ocelová podnož čtyřnohá,

(plast)                         stohovatelná

Pol. 003		Pevná stolička,                             cca d=350-450/450 mm	     1

Zdravotnická		kostra kovová,

stolička pevná		čalounění koženka

Pol. 103		Schema + popis	                   	2750/600/2000 mm          1

Pracovní linka 		- viz. tabulky č. 05 a 05a

s kartotékami

Pol. 301		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     2

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek,

DTD laminovaná

Pol. 303		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

pracovních stolů	část „a“ 2000/800 mm,

2x průchodka pro kabely,

část „b” 1950/500 mm

2x průchodka pro kabely,

mřížka nad tělesem ÚT,

kovová podnož pracovních stolů

s přípravou pro vedení kabeláže,

- RAL 9006 – stříbrná,

1x držák PC

Pol. 402		Nástěnný zavěšený panel,		450/1800 mm		   1

Nástěnný věšák	DTD laminovaná,

3x šatní háček – matný nerez

Pol. 502		Skládací zástěna			2750/1650 mm	    1

Zástěna 11-dílná	11 segmentových dílů,

bržděná a odpružená kolečka,

montáž na stěnu

C1-1.06 Monitoring KTG

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 202		Sestava 3 skříní z DTD laminované,	  2400/420/2000 mm	     1

Sestava skříní		šířek 3x 800 mm,

plná dvoukřídlá dvířka, uzamykatelná,

v každé skříni 5x polohovatelná police

Pol. 203		Skříň vestavěná do niky, 	  	900/300/2800 mm	     1

Vestavěná skříň	z DTD laminované,

hlavní korpus H.H. 2000 mm,

5x polohovatelná police,

nástavec v. 800 mm,

1x police,

plná dvoukřídlá dvířka, uzamykatelná

Pol. 402		Nástěnný zavěšený panel,		450/1800 mm		   2

Nástěnný věšák	DTD laminovaná,

3x šatní háček – matný nerez

Poznámka: stolky pod KTG stávající

C1-1.07 Prenatální poradna + jednodenní chirurgie

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 001		Pracovní židle čalouněná ekokůží,   560/580/1090-1170 mm     1

Židle pracovní		otočná, výškově stavitelná,

ekokůže		pevné chromované područky

s částečným čalouněním,

chromovaný kříž, kolečka

Pol. 002		Židle s plastovými sedáky a opěráky,	     530/540/800 mm         2

Židle jednací 		ocelová podnož čtyřnohá,

(plast)                         stohovatelná

Pol. 104		Schema + popis	                   	3600/600/2000 mm         1

Pracovní linka 		- viz. tabulky č. 06 a 06a

s kartotékami

Pol. 204		Sestava 2 skříní vestavěných do niky	   1850/600/2000 mm	     1

Vestavěné skříně	z DTD laminované,

šířek 2x 925 mm,

plná dvoukřídlá dvířka, uzamykatelná,

v každé skříni 5x polohovatelná police

Pol. 301		Čtyřzásuvkový, tužkovník,		430/600/600 mm	     2

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek,

DTD laminovaná

Pol. 304		Desky stolů tl. 25-28 mm,  		    v. 750 mm		     1

Sestava  		DTD laminovaná,

pracovních stolů	část „a“ 1600/700 mm,

čelní clona,

2x průchodka pro kabely,

část „b” 1400/500 mm

2x průchodka pro kabely,

kovová podnož pracovních stolů

s přípravou pro vedení kabeláže,

- RAL 9006 – stříbrná,

1x držák PC

Pol. 403		Nástěnný zavěšený panel,		60/1800 mm		   1

Nástěnný věšák	DTD laminovaná,

4x šatní háček – matný nerez

C1-1.08 WC ženy – předsíň

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 405		Schema + popis	                      	2725/600/80 mm         1

Deska pod umyvadla 		- viz. tabulky č. 07 a 07a

Pol. 503		Sklopný a zavírací přebalovací pult,	     700/250/900 mm	      1

Nástěnný		vnitřní integrované poličky,

přebalovací pult	nosnost 15 kg		1

C1-1.11 Čekárna

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 004		Židle s plastovými sedáky a opěráky,	  530/540/800 mm    	   20

Židle čekárenská 	ocelová podnož čtyřnohá,

(plast)                         stohovatelná

Pol. 406		Deska stolu tl. 25-28 mm,  		   d=500/500 mm	     2

Odkládací stolek 	DTD laminovaná,

nerezová podnož odkládacích stolků

C1-1.13 Sklad

Pol., název		Popis					    Rozměry	           Počet ks

Pol. 205		Sestava 3 skříní z DTD laminované,	  2200/600/2000 mm	     1

Sestava skříní		šířek 880 mm + 440 mm + 880 mm,

plná dvoukřídlá nebo jednokřídlá

dvířka otevíravá, bez uzamykání,

v každé skříni 5x polohovatelná police