## rekapitulace
STAVEBNÍ ÚPRAVY - Rekonstrukce chodby 2. poschodí
D.1.2. ELEKTROINSTALACE
Rekapitulace rozpočtu
| Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0
| Slaboproudé rozvody |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % z | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Způsob zpracování rozpočtových cen:
Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

## Silnoproud
Silnoproudé rozvody - dodávka + montáž
Položka | Název | M.J. | POČET | CENA | CELKEM
Rozvaděče ( s prostorovou rezervou)
01.01 | Doplnění rozvaděče RMS3 - v.č. SL-06, vč.montáže a zapojení | ks | 1 |  | 0
Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v příloze a na v.č. SL-03)
01.02 | Svítidlo typ A | ks | 10 |  | 0
01.03 | Svítidlo typ N1 | ks | 2 |  | 0
01.04 | Svítidlo typ N2 | ks | 2 |  | 0
Kabely
01.05 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 20 |  | 0
01.06 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 220 |  | 0
01.07 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 160 |  | 0
Nosný materiál
01.08 | Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou | kg | 20 |  | 0
01.09 | Stropní kabelová příchytka, 15 kab. | ks | 40 |  | 0
01.10 | Krabice přístrojová pr. 68 (zeď, sádrokarton) vč. uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0
01.11 | Krabice s ekvipotenciální svorkovnicí do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení | ks | 20 |  | 0
Zásuvky, spínače
01.12 | SNÍMAČ POHYBU bílý IP20, redukce dosahu, 10m, spínání relé, 360st. | ks | 8 |  | 0
01.13 | Štítky na krabice, spínače a zásuvky | ks | 28 |  | 0
01.14 | Pomocný instalační materiál | ks | 90 |  | 0
01.15 | Průrazy zdivem | ks | 2 |  | 0
01.16 | Drážka cihlové zdivo/omítka strop 3x2cm | m | 5 |  | 0
01.17 | Drážka cihlové zdivo 10x3cm | m | 2 |  | 0
01.18 | Uvedení do provozu jako celek | ks | 1 |  | 0
01.19 | Výchozí revizní zpráva jako celek | ks | 1 |  | 0
01.20 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
01.21 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 10 |  | 0
01.22 | Demontáž spínačú osv. | ks | 4 |  | 0
01.23 | Demontáž svítidel | ks | 12 |  | 0
01.24 | Demontáž stáv. rozvodů | hod | 10 |  | 0
01.25 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 5 |  | 0
01.26 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 4 |  | 0
01.27 | Úpravy v rozvaděči RMS3 | hod | 3 |  | 0
01.28 | Výstražné tabulky jako celek | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## Slaboproud
Slaboproudé rozvody - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty
3 |  | Podružné hodiny oboustranné 400mm včetně konzole, 230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4
5 |  | Podhledový reproduktor pro plošné ozvučení v rozvodech 100V, příkon: 5 W,Kmitočtový rozsah: 100 - 15000 Hz, Citlivost: 90 dB, Rozměry: pr. 230 / 100 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6
7 | Kabely
8 |  | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | 70 | m |  | 0 |  | 0
9 |  | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | 50 | m |  | 0 |  | 0
10
11 | Kabelové trasy
12 |  | Stropní kabelová příchytka, 15 kab. | 105 | ks |  | 0 |  | 0
13 |  | Trubka pr.23mm PVC pod omítkou vč. zapravení | 80 | m |  | 0 |  | 0
14 |  | Krabice pr. 68mm vč. víčka | 4 | ks |  | 0 |  | 0
15 |  | Demontáž školního reproduktoru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
16 |  | Koordinace se silnoproudem | 10 | hod |  | 0 |  | 0
17 |  | Koordinace ostatní profese | 4 | hod |  | 0 |  | 0
18 |  | Koordinace se servisem EZS | 4 | hod |  | 0 |  | 0
19 |  | Demontáž a montáž kamery (1 ks) | 2 | hod |  | 0 |  | 0
20 |  | Demontáž a montáž školního zvonku (2 ks) | 3 | hod |  | 0 |  | 0
21 |  | Přemístění datových kabelů do podhledu | 22 | hod |  | 0 |  | 0
22 |  | Demontáž školních hodin (1 ks) | 1 | hod |  | 0 |  | 0
23 |  | Drážka cihlové zdivo 3x2cm | 10 | m |  | 0 |  | 0
24 |  | Průrazy do 5cm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25 |  | Podružný materiál | 22 | ks |  | 0 |  | 0
26
27
28
29
30 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0