Příloha č. 1 k Rámcové dohodě na dodávku štěpky

Dřevní štěpka kategorie 2 o) dle přílohy č. 1 vyhlášky 110/2022 Sb.

Názvosloví, kvalita, přejímka, laboratorní vyhodnocení štěpky a reklamace

1. Názvosloví

a) kategorie 2 o) zahrnuje – zbytková hmota z těžby dřeva, tzv. nehroubí, tj. dřevo do průměru 7 cm a zbytkové produkty z jejího zpracování včetně kořenů (pařezů), biomasa vzniklá v lese z probírek a prořezávek, dřevní hmota z údržby veřejné a soukromé zeleně včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod. a zbytkové produkty jejího zpracování, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy.

2. Kvalita dodávek

a) Prodávající se zavazuje předložit kupujícímu certifikát o původu štěpky v souladu s kategoriemi paliva uvedenými v prováděcí vyhlášce k zákonu 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů;

b) v dodávce se připouští přítomnost nadrozměrných a cizích látek z celkového objemu dodávky v maximálním množství:

- 1,5% zemina, písek, jíl apod.

- 0% kovové předměty, mechanické nečistoty pro velikost 10 mm a více

- 0% plasty

- 0% chemické látky a jakékoliv další příměsi, které se přirozeně nevyskytují a nesouvisí s výrobou štěpky dle jednotlivé kategorizace kategorie 2 o), kategorie 3 g), h), i)

- 0% dřevního odpadu (např. nábytek, chemicky ošetřené dřevo, dřevotříska)

3. Přejímka štěpky

a) Přejímka a vykládka auta se uskuteční v určených prostorách za přítomnosti zaměstnance školy, který určí místo vyložení, převzetí a vyhodnocení dodávky. V případě jeho nepřítomnosti vyčká řidič jeho příchodu.

b) Zaměstnanec školy provede kontrolu dodávky štěpky a zajistí odběr vzorku pro účely stanovení výhřevnosti a ostatních jakostních parametrů.

c) V případě pochybnosti o dodané kvalitě štěpky pozdrží zaměstnanec školy řidiče Prodávajícího a kontaktuje pověřeného zaměstnance, který zajistí reklamaci dodávky na kontaktním telefonním čísle Prodávajícího. V případě nejasností se zajistí fotodokumentace a provede se písemný záznam.

d) V případě nepřevzetí dodávky, bude vadná a již vyložená část dodávky zdokumentována, označena a v případě, že Prodávající neprovede její zpětnou nakládku a odvoz nejpozději do 24 hodin, zajistí Kupující její likvidaci na náklady Prodávajícího.

4. Reklamace dodávky

a) Pokud dodávka nebude vyhovovat parametrům kvality podle bodu 2 bude považována za dodávku vadnou.

b) Způsob vyřízení reklamace:

- Reklamace – písemné upozornění a sleva dle článku IV.6. Rámcové smlouvy, nebo vrácení dodávky včetně náhrady za zpětnou nakládku či likvidaci vadného zboží.

- V případě nepřevzetí dodávky z důvodu neodpovídající kvality nebo chybějících či nesprávných dokladů bude tato dodávka zpětně naložena na náklady Prodávajícího a vrácena zpět, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou na slevě paliva. Reklamace musí obsahovat:

- druh biopaliva – sortiment

- specifikaci reklamovaných závad

- datum dodání

- označení přepravního prostředku (SPZ), ve kterém bylo zboží dodáno