Příloha č. 7 dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody

-

Požadavky na pokrytí

Požadavek na pokrytí signálem v budovách Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace, na adrese MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo

Zaměstnanci nemocnice se pohybují po celém areálu a jeho dostatečné pokrytí mobilním signálem je proto nezbytné.

Seznam problematických míst:

- celý suterén (1PP) objektů B, C1, C2, C3, S;

- část objektu S (1NP), kuchyň a prostory myčky;

- laboratorní komplex A4 (všechna podlaží od 1PP do 2NP včetně);

- RDG oddělení v objektu A1 (2NP);

- oddělení COT (operační sály) v objektu B (4NP);

Požadavek na pokrytí signálem v budovách Úřadu Jihomoravského kraje na adrese Žerotínovo náměstí 449/3 a 514/1, 602 00 Brno.

Jedná se o historickou budovu s obtížným šířením signálu. Prostory, kde je požadováno pokrytí jsou vyšrafovány v příloze.

Požadavek na pokrytí signálem v budově Úřadu Jihomoravského kraje na adrese Cejl 530/73, 602 00 Brno.

Jedná se o budovu s obtížným šířením signálu. Prostory, kde je požadováno pokrytí jsou vyšrafovány v příloze.

Požadavek na pokrytí signálem v budovách Střední školy elektrotechnické a energetické Sokolnice, příspěvkové organizace, na adrese Učiliště 496, 664 52 Sokolnice

Zaměstnanci školy se pohybují po celém areálu a jeho dostatečné pokrytí mobilním signálem je proto nezbytné.

Příloha A: Plány budov Úřadu Jihomoravského kraje s vyznačenými místy požadovaného pokrytí.

Příloha B: Plán Nemocnice Znojmo s vyznačenými problematickými místy včetně umístění čtyř zesilovačů signálu stávajícího operátora (červené křížky s vyznačením podlaží) a vymezení suterénu (modrý obrazec)

Příloha C: Schematický plán areálu Střední školy elektrotechnické a energetické Sokolnice