Úvod

Projekt spočívá zejména v rekonstrukci stravovacího provozu, dodávce a instalaci gastrotechnologie; a dále úpravách obálky budovy, tj. zejména zateplení objektu, výměně výplní otvorů, výměně interiérového osvětlení, instalaci stínící techniky, nuceného větrání, vyregulování otopné soustavy a instalaci MaR a další opatření mající prokazatelně vliv na snížení spotřeby primární energie).

Základní informace

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či ukotveny a propojeny tak, aby byly při předání díla plně funkční. Součástí každé dodávky bude funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení i zařízení jako celku, příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. V případě zařízení či systémů, které to vyžadují, bude provedeno zaškolení obsluhy a údržby. Součástí dodávky stavby bude také zpracování výrobní dokumentace

Popis území stavby

Areál nemocnice se nachází v okrajové části města, směrem na Poštornou. Pozemek, na kterém leží pavilon N, se nachází v areálu Nemocnice Břeclav, v jeho severní části v blízkosti příjezdové komunikace U Nemocnice. Dle údajů z katastru nemovitostí se jedná o stavbu s parcelním číslem 4456 – zastavěná plocha a nádvoří. Kolem objektu se nachází pozemky s p. č. 4431/2 - ostatní plocha.

K pavilonu vede od vrátnice obslužná komunikace, která je mezi pavilony N a O rozšířena a slouží jako parkoviště a k zásobování kuchyně. Podél obslužné komunikace je pás chodníků, který u pavilonu L, M a O je doplněn zatravněnými plochami. Na rohu na jižní straně u fasády pavilonu N je umístěn odlučovač tuku. Zpevněné plochy jsou odvodněny do kanálů dešťové kanalizace a ozeleněných ploch.

Pavilon N je součástí pavilonů technického a provozního zázemí nemocnice. Stavebními úpravami bude po dobu stavby přerušen provoz kuchyně, ostatní provoz v areálu nemocnice nebude omezen.

Pavilon N - jedná se o třípodlažní objekt o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží s podélnou osou ve směru severozápad - jihovýchod. Objekt slouží jako stravovací provoz (nadzemní podlaží), podzemní podlaží slouží jako instalační a skladové prostory. V 1.NP jsou umístěny převážně sklady kuchyně, příjem zboží, šatnové prostory zaměstnanců kuchyně a technické zázemí. Ve 2.NP jsou prostory vlastní kuchyně (várna, mytí nádobí, expedice a výdej stravy pro zaměstnance) a jídelna.

Základní charakteristika objektu

Předpokladem je generální rekonstrukce provozu kuchyně a jídelny ve 2.NP a části skladového zázemí a příjmu potravin v 1.NP sloužící pro provoz kuchyně. Rekonstrukce bude spočívat v dispozičních úpravách obou podlaží, v úpravách podlah, povrchů stěn, stropů, nových podhledů a nových dveřních a okenních konstrukcí, zateplení pavilonu vč. rekonstrukce zásobovací rampy. Součástí stavebního řešení jsou veškeré nové rozvody vody, topení, kanalizace, slaboproudých a silnoproudých rozvodů a vzduchotechniky.

Předpokládaná hodnota cca 107 mil. Kč bez DPH. Předpokládané hodnoty jednotlivých částí se pohybují následovně (ceny bez DPH):

- Provozní soubory - gastrotechnologie cca 30 mil. Kč, vzduchotechnika 13 mil. Kč, měření a regulace 2 mil. Kč, el. požární signalizace 1 mil. Kč

- Inženýrské objekty - odlučovač tuku 400 tis. Kč

- Stavební objekty – architektonicko – stavební řešení 43 mil. Kč, zdravotně-technické instalace 4,5 mil. Kč, zařízení pro vytápění staveb 5 mil. Kč, zařízení silnoproudé elektrotechniky 5 mil. Kč, zařízení slaboproudé elektrotechniky 1 mil. Kč

- Ostatní náklady 1 mil. Kč

Plánovaná doba realizace celé stavby je max. 12 měsíců.

## Požadavky na kvalifikaci

### Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:

#### splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona,

#### splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona,

#### splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona,

#### splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona.

## Základní způsobilost

### Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti. Způsobilým není dodavatel, který

#### byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

#### má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

#### má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

#### má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

#### je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

### Účastník prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením těchto dokladů:

#### výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k čl. 9 odst. 1 písm. a) této zadávací dokumentace,

#### potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 9 odst. 1 písm. b) této zadávací dokumentace,

#### písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k čl. 9 odst. 1 písm. b) této zadávací dokumentace,

#### písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 9 odst. 1 písm. c) této zadávací dokumentace,

#### potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 9 odst. 1 písm. d) této zadávací dokumentace,

#### výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 9 odst. 1 písm. e) této zadávací dokumentace.

## Profesní způsobilost

### Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti. Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice splňuje účastník, který předloží:

#### výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona).

#### doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona). K prokázání způsobilosti účastník předloží konkrétně tato živnostenská oprávnění, nebo výpis ze Živnostenského rejstříku prokazující oprávnění:

#### provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

#### osvědčení o autorizaci v oboru Pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona);

#### osvědčení o autorizaci v oboru Technologické zařízení staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

## Technická kvalifikace

### Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona.

### Kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona splňuje účastník, který předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací.

### Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace je stanovena doložením min. tří (3) významných prací (referenčních zakázek), jejichž předmětem bylo obdobné plnění předmětu této veřejné zakázky, tzn. rekonstrukce nebo výstavba objektu občanské vybavenosti, v min. hodnotě 55.000.000 Kč bez DPH s tím, že:

12.3.1. V rámci požadovaných referenčních zakázek (dle čl. 12.3), byla součástí min. jedné (1) referenční zakázky dodávka vzduchotechniky, chlazení, a to v min. hodnotě 9.000.000 Kč bez DPH;

12.3.2. V rámci požadovaných referenčních zakázek (dle čl. 12.3), min. jedna (1)  referenční zakázka obsahovala zateplení objektu včetně výměny oken.

12.3.3	  V rámci požadovaných referenčních zakázek (dle čl. 12.3), min. jedna (1)  referenční zakázka obsahovala realizaci kompletní technologie gastro pro přípravu jídel v hodnotě min. 10.000.000 Kč bez DPH.

### Zadavatel dále stanovuje, že účastník musí doložit min. jednu (1) referenční zakázku splňující následující požadavky:

#### Součástí referenční zakázky byla realizace integrovaného hygienického vzduchotechnického podhledu v rámci obdobného provozu, tj. gastro provozu.

#### Referenční zakázka byla provedená (tj. poskytnuta objednateli) v období 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení.

### Zadavatel dále stanovuje, že účastník musí doložit min. dvě (2) referenční zakázky splňující následující požadavky:

#### Součástí referenční zakázky byla realizace dodávek tabletového systému o kapacitě min. 200 ks u každé dodávky.

#### Referenční zakázka byla provedená (tj. poskytnuta objednateli) v období 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení.

### Zadavatel dále stanovuje, že účastník musí doložit min. dvě (2) referenční zakázky splňující následující požadavky:

#### Součástí referenční zakázky byla realizace tunelových mycích automatů v hodnotě min. 2.000.000 Kč bez DPH.

#### Referenční zakázka byla provedená (tj. poskytnuta objednateli) v období 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení.

### Zadavatel dále stanovuje, že účastník musí doložit min. jednu (1) referenční zakázku splňující následující požadavky:

#### Součástí referenční zakázky byla dodávka a montáž gastrotechnologie v hodnotě min. 20.000.000 Kč bez DPH.

#### Referenční zakázka byla provedená (tj. poskytnuta objednateli) v období 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení.

#### V seznamu budou stavební práce popsány názvem zakázky, identifikačními údaji objednatele, stručným popisem prací, finančním objemem a dobou realizace.

### Pro posouzení rozhodného období provádění nejvýznamnějších stavebních prací je podstatný termín provedení (předání) stavby. V případě, že termín provedení stavby nebude spadat do rozhodného období, má se za to, že stavební práce nebyla provedena v posledních 5 letech. Pokud z dokládaných osvědčení nebude jednoznačně patrné naplnění požadovaných parametrů (vydefinované požadavky stavby a jejich finanční objemy), přiloží účastník k příslušnému osvědčení čestné prohlášení, popř. jiný doklad (smlouva, předávací protokol stavby, část projektové dokumentace apod.), v němž budou deklarovány požadované údaje. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou.

### Pokud účastník zadávacího řízení prováděl referenční stavbu ve sdružení, uvažuje se pro prokázání kvalifikace pouze ten objem a rozsah prací, odpovídající jeho podílu ve sdružení. Stavby realizované v rámci několika smluvních vztahů nelze sčítat. Jako referenční zakázku není možné uvést část prací, které účastník zadávacího řízení realizoval poddodavatelsky pro jiný subjekt, a které nedosahovaly výše požadovaného podílu účastníka zadávacího řízení na referenční zakázce.

### Pokud referenční zakázka je součástí většího celku, účastník zadávacího řízení specifikuje, o jakou část díla se jedná a vyčíslí hodnotu části díla, kterou použije jako referenci.

### Kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona splňuje dodavatel, který předloží:

#### seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky

#### osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu

#### Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven pro:

#### Osobu hlavního stavbyvedoucího:

- Zadavatel stanoví minimální požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci takto:

### osvědčení o autorizaci v oboru „pozemní stavby“ (autorizovaný inženýr) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, jehož je hlavní stavbyvedoucí držitelem;

### podepsaný strukturovaný profesní životopis hlavního stavbyvedoucího, který musí obsahovat:

### jméno a příjmení,

### informace o pracovněprávním či obdobném poměru k dodavateli a

### informaci o dosavadní praxi v oboru předmětu veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby měl hlavní stavbyvedoucí minimálně 5 let praxe na pozici hlavního stavbyvedoucího, přičemž tato skutečnost musí být patrná z předloženého strukturovaného profesního životopisu;

### čestné prohlášení o realizovaných zakázkách, konkrétně o skutečnosti, že jako hlavní stavbyvedoucí působil u zakázek min. 3 obdobných zakázek, jejichž předmětem byla realizace staveb pozemního stavitelství, kde rozsah prací provedených dodavatelem podávajícím nabídku nebo jeho poddodavatelem prokazujícím kvalifikaci byla v hodnotě alespoň 60.000.000,- Kč bez DPH pro každou zakázku zvlášť. Čestné prohlášení musí obsahovat:

### název zakázky, doba realizace, finanční objem, údaje o objednateli a kontaktní údaje pro ověření pravdivosti uvedených údajů u objednatele;

### čestné prohlášení osoby hlavního stavbyvedoucího, že se bude podílet na realizaci veřejné zakázky.

#### Specializovaného technického pracovníka autorizovaného v oboru TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ:

- Zadavatel stanoví minimální požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci takto:

#### Osvědčení o autorizaci pro obor „technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení“ dle zákona č. 360/1992 Sb., jehož je tato osoba držitelem.

- Dodavatel předloží podepsaný strukturovaný profesní životopis, který musí obsahovat:

  - jméno a příjmení,

  - informace o pracovněprávním či obdobném poměru k dodavateli,

  - informace o dosavadní praxe v oboru autorizace;

- čestné prohlášení osoby, že se bude podílet na realizaci veřejné zakázky.

Čestné prohlášení o vztahu mezi osobou ze seznamu techniků a účastníkem zadávacího řízení není nutné předkládat pro osoby uvedené v dokladech předkládaných v rámci splnění kvalifikace (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku nebo ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů).

## Ekonomická kvalifikace

### Ekonomickou kvalifikaci splňuje účastník, který prokáže obrat výkazem zisku a ztrát nebo obdobný doklad dle právního řádu země sídla dodavatele.

### Minimální výše ročního obratu dodavatele je stanovena na 180.000.000 Kč, a to za každé ze tří bezprostředně předcházejících účetních období, jež předcházela podání nabídky; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

## Technické podmínky

### Zadavatel stanovuje technické podmínky veřejné zakázky v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“, dále v energetickém posudku, který tvoří přílohu č. 9 zadávací dokumentace a dále v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, jenž tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

### Zadavatel má zájem na dodržení minimálních standardů z důvodu záruky kvalitativního standardu, který zadavatel stanovil v přílohách zadávací dokumentace a za tímto účelem požaduje, aby účastník doložil ve své nabídce do zadávacího řízení níže uvedené dokumenty, které se musí vztahovat na výrobky, které účastník hodlá použít pro plnění předmětu veřejné zakázky, a které splňují požadavky zadavatele stanovené v projektové dokumentaci. Účastník k prokázání kvalitativních standardů doloží technické listy pro následující položky:

1) Architektonicko-stavební řešení

| 147 | 622311134RV1 |  |  |  | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, |  |  |  | m2 |  | 768,95467 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331 |  | 711140014RAB |  |  |  | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační |  |  | m2 |  | 750,83500 |  |
| 346 |  | 283220012R |  |  |  | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; µ = 15 000,0 |  |  | m2 |  | 1 724,53684 |  |
| 71411-F10 |  |  |  | Montáž a dodávka akust. obkladů stěn, kompletně dle skladby F10 |  |  |  | m2 |  | 173,89500 |  |  |
| 497 |  | Pol__0001 |  |  |  | Aktivní kazeta pro odtah a přívod vzduchu (485 s 500 mm) |  |  | ks |  | 175,00000 |  |
| 498 |  | Pol__0002 |  |  |  | Neaktivní kazeta (485 s 500 mm) |  |  | ks |  | 10,00000 |  |
| 499 |  | Pol__0003 |  |  |  | Aktivní kazeta pro speciální odlučovač (485 x 250 mm) |  |  | ks |  | 18,00000 |  |
| 500 |  | Pol__0004 |  |  |  | Neaktivní kazeta pro speciální odlučovač (485 x 250 mm) |  |  | ks |  | 8,00000 |  |
| 526 |  | 595959601 |  |  |  | Kazeta 600/600 - specifikace dle poznámky - výkres D.1.1-10 - TYP 1 |  |  | m2 |  | 610,65000 |  |
| 589 |  |  | 777_L1 |  |  |  | Polyuretan-cementový protiskluzný podlahový systém |  | m2 |  | 580,30000 |  |
| 590 |  |  | 777_L2 |  |  |  | Epoxidový podlahový systém s protiskluzným povrchem |  | m2 |  | 255,10000 |  |
| 591 |  |  | 777_L3 |  |  |  | Polyuretan-cementový protiskluzný podlahový systém |  | m2 |  | 129,50000 |  |

2) Výrobky části D3.gastrotechnologie:

| 205 | Mycí stroj na černé nádobí |
| --- | --- |
| 235 | Tunelový mycí automat |
| 268 | Košový mycí automat K-M250 |
| 511 | Multifunkční pánev elektrická 2x25 l |
| 521 | Konvektomat elektrický 10xGN1/1 |
| 524 | Multifunkční kotel 150l |
| 552 | Elektrický konvektomat 20xGN1/1 |
| 556 | Multifunkční pánev 150l |
| 558 | Multifunkční pánev 100l |
| 559 | Varný kotel s automatickým mícháním a chlazením, 150l |
| 566 | Varný kotel s automatickým mícháním a chlazením, 200l |
| 603 | Tabletový vůz pro převoz tabletů |
| 613 | Tablet EURONORM |
| 912 | Zařízení na šetrné udržování |
| 957 | Multifunkční pánev elektrická, 2x17l |
| 958 | Konvektomat elektrický na 6xGN1/1 |

### Osvědčení a certifikáty:

Zadavatel požaduje, aby účastník (či jeho poddodavatel, který bude činnost provádět) byl držitelem a doložil aktuálně platná níže uvedená osvědčení, která se musí vždy vztahovat na výrobky, které uchazeč hodlá použít pro plnění veřejné zakázky a musí splňovat parametry dané projektovou dokumentací (nebo mít parametry lepší). Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem či dovozcem, jehož výrobky budou dodány. Konkrétně se jedná o:

- Osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby podle ČSN 74 6077 vydané notifikovanou osobou;

- Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou (ETICS) vydaný „certifikační autoritou“ (např. Osvědčení realizátora ETICS vydaný TZÚS Praha, s. p.);

- Certifikát na montáž protipožárních sádrokartonových konstrukcí;

- Osvědčení o montáži protipožárních opatření – ucpávek atd;

- Osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice;

- Osvědčení k montáži integrovaného vzduchotechnického podhledu.

### Další podmínky provedení předmětu veřejné zakázky:

### Nejsou podporovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.

- Jsou podporovány pouze spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.

- V rámci projektu musí být zajištěno zavedení energetického managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.