TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – systémy pro ohřev pacienta“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks systému pro ohřev pacienta pro jednotku intenzivní a resuscitační péče a pro operační sály dle níže uvedené specifikace.

| Systém pro ohřev pacienta, 2 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - řídící jednotka s intuitivním ovládáním pro regulaci teploty | ANO / NE |  |
| - rozsah ohřevu min. od 33oC do 38oC | ANO / NE |  |
| - nastavení hodnoty teploty s krokem 1oC či menším | ANO / NE |  |
| - zobrazení aktuálních hodnot teploty na displeji | ANO / NE |  |
| - hmotnost ovládací jednotky max. 5 kg | ANO / NE |  |
| - alarm upozorňující na překročení nastavené teploty | ANO / NE |  |
| - dezinfikovatelný povrch | ANO / NE |  |
| - izolace pro zamezení vniku tekutiny do ovládací jednotky i do připojeného příslušenství | ANO / NE |  |
| - vyhřívací podložka na opakované použití součástí dodávky – 1 ks pro každý systém | ANO / NE |  |
| - zdravotnický prostředek vhodný pro použití na operačním sále | ANO / NE |  |
| - rozměr vyhřívací podložky cca. 500 x 800 x 30 mm (pro operační sály) | ANO / NE |  |
| - rozměr vyhřívací podložky cca. 500 x 1200 x 30 mm (pro jednotku intenzivní a resuscitační péče) | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)