## Technická specifikace
Inkontinenční pomůcky
příloha č. 3
Kritéria ke splnění kvality (vyplnit technickou specifikaci ANO/NE, doložit certifikátem nebo produktovým listem a čestným prohlášením výrobce)
1. část: Zalepovací plenkové kalhotky pro dospělé
Technické parametry: |  | ANO/NE | Požadavek na doložení:
| Výrobky jsou zdravotním prostředkem a jsou schválené pro prodej v ČR |  | čestné prohlášení
| 4 fixační lepítka k opakovanému připevnění se suchým zipem |  | produktový list
| dermatologicky testované |  | certifikát/produktový list
| neobsahují latex |  | certifikát/produktový list
| funkční indikátor savosti, vyčerpání absorpční kapacity rozpoznatelné na základě rozpuštění indikátoru |  | produktový list/čestné prohlášení
| vnitřní a vnější hydrofóbní pásky proti postrannímu protékání |  | produktový list/čestné prohlášení
| anatomicky tvarované minimálně 3 vrstvé savé jádro |  | produktový list/čestné prohlášení
| neutralizér zápachu |  | produktový list/čestné prohlášení
| obsah superabsorbentu |  | produktový list/čestné prohlášení
| barevné značení savosti a viditelné značení velikosti na pomůcce |  | produktový list/čestné prohlášení
| produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR) |  | a) Dodání Prohlášení o shodě s uvedením Basic UDI kódu b) Štítky se symboly compliance dle MDR – MD, UDI na obalu nebo kartonu
Musí být doložena miminální savost certifikátem ISO z nezávislé laboratoře.
2. část: Zalepovací plenkové kalhotky s elastickým pásem pro dospělé
Technické parametry: |  | ANO/NE | Požadavek na doložení:
| Výrobky jsou zdravotním prostředkem a jsou schválené pro prodej v ČR |  | čestné prohlášení
| 2 široká fixační lepítka k opakovanému připevnění se suchým zipem |  | produktový list
| 2 pružné pásy s minimální šířkou 70 mm |  | produktový list
| dermatologicky testované |  | certifikát/produktový list
| neobsahují latex |  | certifikát/produktový list
| funkční indikátor savosti, vyčerpání absorpční kapacity rozpoznatelné na základě rozpuštění indikátoru |  | produktový list/čestné prohlášení
| vnitřní a vnější hydrofóbní pásky proti postrannímu protékání |  | produktový list/čestné prohlášení
| anatomicky tvarované 3 vrstvé savé jádro |  | produktový list/čestné prohlášení
| neutralizér zápachu |  | produktový list/čestné prohlášení
| obsah superabsorbentu |  | produktový list/čestné prohlášení
| barevné značení savosti a viditelné značení velikosti na pomůcce |  | produktový list/čestné prohlášení
| produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR) |  | a) Dodání Prohlášení o shodě s uvedením Basic UDI kódu b) Štítky se symboly compliance dle MDR – MD, UDI na obalu nebo kartonu
Musí být doložena miminální savost certifikátem ISO z nezávislé laboratoře.
3. část: Natahovací plenkové kalhotky pro dospělé
Technické parametry: |  | ANO/NE | Požadavek na doložení:
| Výrobky jsou zdravotním prostředkem a jsou schválené pro prodej v ČR |  | čestné prohlášení
| jasné označení přední a zadní strany kalhotek |  | produktový list/čestné prohlášení
| zcela prodyšný pás s gumičkami |  | produktový list/čestné prohlášení
| dermatologicky testované |  | certifikát/produktový list
| neobsahují latex |  | certifikát/produktový list
| funkční indikátor savosti, vyčerpání absorpční kapacity rozpoznatelné na základě rozpuštění indikátoru |  | produktový list/čestné prohlášení
| vnitřní a vnější hydrofóbní pásky proti postrannímu protékání |  | produktový list/čestné prohlášení
| anatomicky tvarované 3 vrstvé savé jádro |  | produktový list/čestné prohlášení
| neutralizér zápachu |  | produktový list/čestné prohlášení
| obsah superabsorbentu |  | produktový list/čestné prohlášení
| barevné značení savosti a viditelné značení velikosti na pomůcce |  | produktový list/čestné prohlášení
| produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR) |  | a) Dodání Prohlášení o shodě s uvedením Basic UDI kódu b) Štítky se symboly compliance dle MDR – MD, UDI na obalu nebo kartonu
Musí být doložena miminální savost certifikátem ISO z nezávislé laboratoře.
4. část: Inkontinenční podložky pod pacienty
Technické parametry: |  | ANO/NE | Požadavek na doložení:
| Výrobky jsou zdravotním prostředkem a jsou schválené pro prodej v ČR |  | čestné prohlášení
| dermatologicky testované |  | certifikát/produktový list
| savé jádro se nesmí shrnovat a drolit |  | produktový list/čestné prohlášení
| nepropustná spodní vrstva |  | produktový list/čestné prohlášení
| protiskluzná spodní vrstva |  | produktový list/čestné prohlášení
| savé jádro ze 100% buničiny |  | produktový list/čestné prohlášení
| produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR) |  | a) Dodání Prohlášení o shodě s uvedením Basic UDI kódu b) Štítky se symboly compliance dle MDR – MD, UDI na obalu nebo kartonu
Musí být doložena miminální savost certifikátem ISO z nezávislé laboratoře.