Automatický analyzátor-**metoda Imunoblot**

* Automatický analyzátor pro zpracování a vyhodnocení metody Imunoblot
* Vyšetření 1-24 vzorků v jednom běhu
* Až 24 různých typů vyšetření v jednom běhu
* Automatické softwarové vyhodnocení – rozpoznání soupravy a automatické vyplnění šarže stripů
* Automatické označení abnormálních hodnot
* Napojení na NIS
* Výsledný protokol ve formátu PDF
* Výstup do formátu Xlsx
* Popis vzorku pomocí laserové čtečky
* Dotykový displej
* Zabudovaná čtečka čárových kódů a 2D kódů
* Vyhodnocení pomocí scaneru
* Možnost zpracovat sérum i likvor
* Doba analýzy do 90 minut
* Automatická kontrola kompatibility jednotlivých komponent souprav
* Automatická kontrola exspirace
* Možnost analyzovat více různých souprav současně (až 24 souprav)
* automatický postup analýzy
* Export záznamu o proběhlé analýze